Приложение №1

к спецификации № 1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку офтальмомиотренажер-релаксатора «Визотроник М3»

Общие требования: профилактика и лечение приобретенной близорукости, хронического зрительного утомления, спазма аккомодации, компьютерного зрительного синдрома, коррекция инволюционных процессов зрительной системы.

| Наименование и модель товара: |  | Офтальмомиотренажер-релаксатор «Визотроник М3» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество: |  | 1 шт. |  |
| № п/п | Технические и функциональные характеристики |  | Наличие, характеристики или соответствие |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ |  | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия ГОСТ Р |  | Наличие |
| 1.3 | Инструкция |  | на русском языке |
| 1.4 | Гарантийный срок |  | 12 месяцев |
| 2. ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| 2.1 | Тип тренажера |  | Персональный настольный |
| 2.2 | Используемый метод лечения |  | Оптикодистантный метод лечения с применением эффекта микрозатуманивания и дивергентной дезаккомодации, цветоимпульсная терапия |
| 2.3 | Режим работы |  | Автоматический |
| 2.4 | Программный метод управления |  | Наличие |
| 2.5 | Индикация режима работы |  | На дисплей с выводом параметров |
| 2.6 | Количество методик лечения |  |  |
| 2.7 | Количество пар линз |  |  |
| 2.8 | Виды линз |  | Сферические; призматические; сферо-призматические |
| 2.9 | Характеристики светодиодов |  | красный - зеленый - синий - |
| 2.10 | Возможность изменения высоты окуляров относительно рабочей поверхности |  | Наличие |
| 2.11 | Возможность фиксирования головы пациента |  | Наличие |
| 2.12 | Возможность изменения величины межцентрового расстояния |  | Наличие |
| 2.13 | Высота окуляров относительно основания: |  |  |
|  | - нижнее положение |  |  |
|  | - верхнее положение |  |  |
| 2.14 | Высота подставки для подбородка относительно окуляров: |  |  |
|  | - нижнее положение |  |  |
|  | - верхнее положение |  |  |
| 2.15 | Расстояние между окулярами: |  |  |
|  | - минимальное расстояние |  |  |
|  | - максимальное расстояние |  |  |
| 2.16 | Возможность установки корригирующих линз |  |  |

| 2.17 | Электрические характеристики: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - напряжение питания | 220 В ±10% переменного тока, 50 Гц |
|  | - потребляемая мощность |  |
| 2.18 | Габаритные размеры |  |
| 2.19 | Масса |  |
| 2.20 | Условия окружающей среды: |  |
|  | - температура | + (10.. .35)°С |
|  | - относительная влажность | До 80% |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВАНИЯ |  |  |
| 3.1 | Возраст пациентов при лечении | От 5 лет и старше |
| 3.2. | Пропускная способность аппарата при профилактике |  |
| 3.3 | Пропускная способность аппарата при лечении |  |
| 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИМЯ |  |  |
| 4.1 | Улучшение остроты зрения | В среднем на 0,2 |
| 4.2 | Снижение субъективной коррекции | В среднем на 0,3 дптр |
| 4.3 | Повышение РОА | В среднем на 2,0 дптр |
| 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 5.1 | Офтальмомиотренажер-релаксатор | 1 шт. |
| 5.2 | Набор плакатов | 1 набор |
| 5.3 | Набор корригирующих линз | 1 набор |
| 5.4 | Подставка под офтальмомиотренажер-релаксатор | 1 шт. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |