Приложение №1

к спецификации № 1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку регистратора носимого «КАРДИОТЕХНИКА–07-3/12» для нужд ООО «Медсервис»

| КОМПЛЕКС ДЛЯ МНОГОСУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ (ПО ХОЛТЕРУ) «КАРДИОТЕХНИКА-07» В СОСТАВЕ: |  |
| --- | --- |
| Регистратор носимый «КАРДИОТЕХНИКА – 07-3/12» Регистрация 12 или 3 отведений ЭКГ (по выбору) с качеством, позволяющем оценивать поздние потенциалы желудочков и предсердий Запись реопневмограммы в двух отведениях Запись положения тела и двигательной активности пациента с помощью внешнего и внутреннего датчика движения Длительность мониторинга ЭКГ Цветной сенсорный экран для ведения дневника пациента и управления регистратором Беспроводной интерфейс Вес с аккумулятором Год выпуска Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия Инструкция по эксплуатации Гарантийный срок службы Метрологическая поверка прибора | 1 шт. Наличие Наличие Наличие 48-168 часов Наличие Наличие Не более 110 г. Не позднее 2015 г. Наличие Наличие Не менее 12 мес Клеймо 2015г |
| АКСЕССУАРЫ: |  |
| Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный | Не менее 2 шт. |
| Одноразовый ЭКГ – электрод Ambu WS/RT | Не менее 3 000 шт. |
| Адаптер связи USB-совместимый и кабель соединительный для подключения к ПК (регистратор) | Не менее 1 шт. |
| Устройство зарядное | Не менее 1 шт. |
| Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12 | Не менее 1 шт. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |