Приложение №1

к спецификации № 1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку микромотора зуботехнического бесщёточного для нужд ООО «Медсервис»

| МИКРОМОТОР ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ |  |
| --- | --- |
| Maraphon Multi 600 DUO | 1 шт. |
| Плавная регулировка скорости | от 1000 до 50000 об/мин |
| Низкий уровень шума и вибрации | наличие |
| Коленное исполнение / настольное исполнение |  |
| Функция автодиагностики | наличие |
| Функция Авто-Круиз | наличие |
| Функция оповещения о неисправности | наличие |
| Микромотор комплектуется педалью плавного регулирования | наличие |
| Год выпуска | не позднее 2015 г. |
| Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия | наличие |
| Инструкция по эксплуатации | наличие |
| Гарантийный срок службы | не менее 12 мес. |
| Блок управления: Электропитание Потребляемая мощность Скорость вращения Вес Размеры | 220-240 вольт, 50/60 ГЦ не более 60 Ватт макс. наконечника не более 2,9 кг не более 122 х 268 х 228 мм |
| Бесщёточный микромотор - наконечник Скорость вращения: Электрическая мощность Вращающий момент Размеры Вес: | не менее 1000 - 50000 об/мин не более 230 Ватт не менее 7,8 Нсм длина не более 159 мм диаметр не более 27 мм не более 238 гр |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |