Приложение №1

к спецификации №1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка медицинских одноразовых не стерильных перчаток для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса, неопудренные, двухкратного хлорирования, гипоаллергенные, нестерильные, поверхность текстурированная, цвет жёлтый, форма плоская, манжета с валиком. | шт. | 148 000 | Назначение: Для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях: осмотр, забор крови, лабораторные исследования и малые операции, стоматологическое лечение. Возможно использование в пищевой промышленности. Стерильность: Нестерильные Цвет: Желтый Размеры: XS (5-6); S (6-7); M (7-8); L (8-9), XL(9 и более) Длина: 245+/-5 мм Толщина пальца (13 мм от кончика): 0,28 мм Толщина ладони (центр): 0,24мм Толщина манжеты (25 мм от валика): 0,20 мм Усилие при разрыве (до ускоренного старения): мин. 18 Мпа Удлинение при разрыве (до ускоренного старения): мин. 650 % Усилие при разрыве (после ускоренного старения, в течение 7 дней): мин. 14 Мпа Удлинение при разрыве (после ускоренного старения, в течение 7 дней): мин. 500 % Герметичность: AQL1,5 Содержание протеинов: макс. 50 мг/дм кв. Упаковка: Транспортная коробка: 1000 шт. = 10 упаковок по 100 шт., XL - 900 шт. = 10 упаковок по 90 шт. Срок годности: 3 года Соответствует: ГОСТ Р 52239-2004 Производство: “Siam Sempermed Co. Ltd.”, Тайланд |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |