Приложение №1

к спецификации №1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка одноразового расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховод | шт. | 60 | Воздуховод, размер №4, длина 110мм. Изготовлен из медицинского ПВХ, цветной индентификационный код- оранжевый, гладкий, атравматичный край трубки ,блок- загубник. Индивидуально упакован. |
| 2 | Жгут венозный | шт. | 170 | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении манипуляций. Рекомендуется использовать при заборе крови, при проведении внутривенных инъекций нестерильный, многоразовый. Мягкая, упругая прорезиненная лента, длина в свободном состоянии: жгут для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см. Срок годности - 5 лет. |
| 3 | Загубники для ФГДС одноразовые | шт. | 4200 | Загубник стандартный одноразовый предназначен для введения гибких эндоскопов, трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей |
| 4 | Зонд желудочный | шт. | 270 | Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры: 20G, 22G, 32G. |
| 5 | Игла подключичная Сельдингера | шт. | 100 | Игла Сельдингера - предназначена для выполнения пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера. Представляет собой острозаточенную тонкостенную пункционную иглу с косым овальным срезом кончика иглы, четырехгранный рифленый полупрозрачный павильон иглы снабжен разъемом луер-лок (female), указатель направления среза иглы в виде выемки на одной из граней павильона; игла поставляется с защитным колпачком. Изготовлена из нержавеющей медицинской стали, поликарбоната и полипропилена, не содержит силикона и тяжелых металлов, размер G-16, диаметр 1,60 мм, длина - 100 мм |
| 6 | Игла спинальная 22G | шт. | 200 | Игла спинальная Spinex предназначена для пункции субарахноидального пространства размер 22G черная срез типа Квинке |
| 7 | Канюли назальные стерильные в п\э упаковке | шт. | 50 | Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода, стерильная, для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м |
| 8 | Катетер аспирационный | шт. | 100 | Катетер аспирационный стерильный однократного применения с вакуум-контролем предназначен для аспирации трахеобронхиального секрета и мокроты из респираторного тракта пациента размер по шкале Шарьера №14 |
| 9 | Катетер внутривенный (периферический) | шт. | 3600 | Катетер внутривенный переферический предназначен для длительного введения медикаментов в переферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали, размеры 18G, 20G, 22G |
| 10 | Катетер Нелатона | шт. | 1800 | Катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размеры CH\FR16,CH\FR14,CH\FR12,CH\FR10. |
| 11 | Катетер Пайпеля | шт. | 300 | Предназначен для забора эндометрия из полости матки (аспират). Состоит из 2х деталей: поршня с ограничителем и катетера. Катетер имеет закрытый конец с 4-мя боковыми отверстиями. Поршень катетера целиндрической формы с ручкой для удержания и ограничитель глубины введения в катетер. Длина 235мм. Стерильный, одноразовый. Страна производитель-Голландия. Бренд- Apexmed. |
| 12 | Катетер подключичный (г.Курган) | шт. | 50 | Катетер подключичный стерильный однократного применения предназначен для катеризации подключичной вены диаметр 1,0 мм длина 200 мм |
| 13 | Катетер Фолея двухходовой | шт. | 1350 | Урологический катетр Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера CH/FR12 CH/FR14 CH/FR16 CH/FR18 CH/FR20 CH/FR22 |
| 14 | Кружка Эсмарха | шт. | 3 | Многоразовая резиновая емкость с петлей для подвешивания с отводной трубкой до 2х метров вместимость 2 литра № 3 для промывания кишечника |
| 15 | Кружка Эсмарха одноразовая | шт. | 24 | Стерильная, индивидуальная упаковка, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного термолабильного поливинилхлорида, емкость кружки 1500 или 1750 мл, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл. |
| 16 | Бумага для ЭКГ Nihon Kohden | шт. | 10 | Лента диаграммная складывающаяся термочувствительная типоразмер 63х75х400, для регистратора ЭКГ Nihon Kohden |
| 17 | Бумага для ЭКГ Schiller АТ-101 | шт. | 60 | Лента диаграммная складывающаяся термочувствительная типоразмер 80х70х315, для ЭКГ Schiller АТ-101 |
| 18 | Удлинительная магистраль | шт. | 500 | Удлинительная магистраль к дозатору шприцевому Luer-lock d-150 см, индивидуальная стерильная упаковка |
| 19 | Маска наркозная | шт. | 10 | Маска анестезиологическая Venticare силиконовая многократного применения код FS-606 взрослая |
| 20 | Мундштуки одноразовые | шт. | 2000 | Мундштук картонный одноразовый размер 28х65х1,0 мм |
| 21 | Одноразовые иглы различных размеров | шт. | 30100 | Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый, 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый 24G*1 (0,55*25 мм) цвет фиолетовый 18G (1,2*40 мм) и 29G (0,33*12,7) |
| 22 | Одноразовый наконечник к кружке Эсмарха | шт. | 2400 | Наконечник для кружки Эсмарха стерильный одноразовый взрослый размер 8,0х160 мм изготовлен из полипропилена предназначен для промывания полостей организма человека. |
| 23 | Перчатки полиэтиленовые | шт. | 1000 | Перчатки полиэтиленовые HDPE прозрачные 100 шт./пакет размер "М» |
| 24 | Повязка для фиксации канюль | шт. | 2400 | Стерильная повязка для фиксации канюль 5 см*7,2 см |
| 25 | Трахеопищеводный набор COMBITUBE | шт. | 5 | Код 5-18537 состав: аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжеты, коннектор, размер 37 |
| 26 | Устройство для ирригоскопии | шт. | 300 | Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое в детский комплект входит: наконечник диаметр 16 мм, зажим, прозрачная трубка длина 1560 мм |
| 27 | Шприц Жане | шт. | 1200 | Шприц Жане 150 мл инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный, предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента. |
| 28 | Электроды для ЭКГ одноразовые артикул 31.1925.21 | шт. | 4500 | ## ЭКГ электроды с твердым гелем для длительного мониторинга 31.1925.21 Электроды H92SG Вспененный материал с "быстрым" твердым гидрогелем, овальная форма обеспечивает легкое наложение, размер 57 мм х 34 мм, в упаковке 50 шт . |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |