Приложение №1

к спецификации № 1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка мундштуков для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мундштук для приборов по определению паров этанола в организме человека | шт | 13390 | Мундштук представляет собой пластиковую одноразовую насадку для приборов по определению паров этанола в организме человека. Служит для подачи выдыхаемого воздуха к чувствительному сенсору. Контактный способ тестирования обеспечивает более точные результаты, по сравнению с измерениями без мундштука. Влияние окружающей среды исключено, в прибор не попадает слюна тестируемого. Материал изготовления: полиэтилен или полипропилен не выделяющие в окружающую среду токсичных веществ и не оказывающие вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Габаритные размеры: диаметр 12 мм, длина 45 мм. Масса не более 3 г. Конструкция мундштука: изделие не должно иметь острых кромок, на внешней поверхности изделия не должно быть раковин, вздутий, трещин, линий холодного стыка, царапин, сколов, инородных включений. Каждый мундштук помещен в индивидуальную упаковку. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |