Приложение №2

к договору от _________ № __________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования ООО«Медсервис»

| № | Наименование оборудования принятого на техническое обслуживание | Ед. изм. | Кол-во | Цена тех.обслуж-я за 1 месяц с НДС, руб. | Сумма тех.обслуж-я за 1 месяц с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая завеса с электрообогревом | шт. | 7 |  |  |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | шт. | 6 |  |  |
| 4 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | шт. | 9 |  |  |
| 7 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | шт. | 3 |  |  |
| 8 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 12 DRX21TOP | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | шт. | 7 |  |  |
| 12 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | шт. | 4 |  |  |
| 20 | Установка рекуперативная VR700 | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | шт. | 2 |  |  |
| 25 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | шт. | 2 |  |  |
| 27 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | шт. | 2 |  |  |
| 28 | Приточная установка ОТА 160/2000 | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | шт. | 2 |  |  |
| 30 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | шт. | 1 |  |  |
| 32 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | шт. | 1 |  |  |
| 33 | Осушитель воздуха 351465 CDP 35-1×230V | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Пароувлажнитель UE09 | шт. | 4 |  |  |
| 35 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | шт. | 1 |  |  |
| 36 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | шт. | 4 |  |  |
| 37 | Сборная приточная установка | шт. | 1 |  |  |
| 38 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | шт. | 4 |  |  |
| 39 | Вентилятор центробежный КВТ200DV | шт. | 2 |  |  |
| 40 | Вентилятор канальный ВКРС (z=9)-№7,1 Ду-400 дв.3х1500 | шт. | 2 |  |  |
|  | Итого за 1 месяц: |  |  |  |  |
|  | Всего за год: |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |