Приложение №2

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Перечень работ, запасных частей и расходных материалов

| Требования Заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ |  |
| 1 | Ремонт оборудования: артикул W20465: OR1 интерфейс сенсорной панели: S/n 65012443433855 |  |
| № | Наименование работ | Кол-во работ |
| 1.1 | Диагностирование | 1 |
| 1.2 | Замена Платы CPU TPS-GA-TPI – 1 шт. | 1 |
| 1.3 | Инсталляция исполнительного ПО | 1 |
| 1.4 | Установка и подключение в составе комплекса интегрированной операционной OR1 | 1 |
| 1.5 | Настройка и проверка функционирования | 1 |

- Используемые запасные части новые и расходные материалы, оригинальные, не бывшие в эксплуатации, не прошедшими ремонт (восстановление функциональных и потребительских свойств, замену комплектующих).

- Гарантия на используемые запасные части и расходные материалы составляет не менее 6 месяцев.

- Проведение работ осуществляется сертифицированными специалистами в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя оборудования.

- Срок выполнения ремонта – не более 30 дней с даты заключения Контракта по Заявке Заказчика.

- Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники.

- Работы проводятся на территории Заказчика по адресу:  РБ г. Салават, ул. Октябрьская, 35

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |