Приложение №1

к договору от ________ № ____________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ по ремонту видеогастроскопа GIF-H180

производства фирмы «OLYMPUS»

| I. | Перечень запасных частей, расходных материалов и работ, необходимых для проведения ремонта: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Код |  | Количество (шт.) | Стоимость (руб.) |
|  | ПЛАТА КНОПОК |  | DW724300 |  | 1 |  |
|  | ПЛАТА ПЗС |  | DW746400 |  | 1 |  |
|  | С-КРЫШКА |  | GE288300 |  | 1 |  |
|  | СОПЛО |  | GJ552700 |  | 1 |  |
|  | ИЗГИБАЕМАЯ ЧАСТЬ |  | GL873600 |  | 1 |  |
|  | РУБАШКА |  | GL873700 |  | 1 |  |
|  | БЛОК ДИСТАЛЬНОЙ ГОЛОВКИ |  | GL895300 |  | 1 |  |
|  | ВОЛОКНО ПОДСВЕТКИ |  | GL895400 |  | 1 |  |
|  | ПЛАТА ID-ЧИПА |  | GL990100 |  | 1 |  |
|  | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО |  | GR205300 |  | 1 |  |
|  | А-РЕЗИНА |  | GR425600 |  | 1 |  |
|  | СТОПОР |  | GR428100 |  | 4 |  |
|  | ВИНТ |  | GR641400 |  | 1 |  |
|  | ФИКСАТОР |  | GS244900 |  | 2 |  |
|  | О-КОЛЬЦО |  | GS902400 |  | 1 |  |
|  | КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 1 |  |
| Перечень ремонтных работ по восстановлению работоспособности эндоскопического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Полная диагностика эндоскопического оборудования по стандартам фирмы-производителя |  | 1 |  |  |
| 2. |  | Проверка всех основных узлов |  | 1 |  |  |
| 3. |  | Полная разборка эндоскопического оборудования |  | 1 |  |  |
| 4. |  | Проверка на герметичность |  | 1 |  |  |
| 5. |  | Установка всех необходимых запасных частей |  | 1 |  |  |
| 6. |  | Сборка эндоскопического оборудования |  | 1 |  |  |
| 7. |  | Проверка всех параметров в соответствии со стандартами фирмы-производителя |  | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

В связи с несовместимостью оборудования (видеогастроскоп GIF-H180 производства фирмы «OLYMPUS»), имеющегося у Заказчика, с заменяемыми запасными частями и деталями, других марок и моделей, установка эквивалентов (запасных частей и деталей) не допускается.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |