РАЗДЕЛ III.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 2 Лотов.

Лот №1: Выполнение работ по ремонту оборудования производства KarlStorz для нужд ООО«Медсервис».

- Перечень работ, запасных частей и расходных материалов

| Требования Заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ |  |
| 1 | Ремонт оборудования: артикул W20465: OR1 интерфейс сенсорной панели: S/n 65012443433855 |  |
| № | Наименование работ | Кол-во работ |
| 1.1 | Диагностирование | 1 |
| 1.2 | Замена Платы CPU TPS-GA-TPI – 1 шт. | 1 |
| 1.3 | Инсталляция исполнительного ПО | 1 |
| 1.4 | Установка и подключение в составе комплекса интегрированной операционной OR1 | 1 |
| 1.5 | Настройка и проверка функционирования | 1 |

- Используемые запасные части новые и расходные материалы, оригинальные, не бывшие в эксплуатации, не прошедшими ремонт (восстановление функциональных и потребительских свойств, замену комплектующих).

- Гарантия на используемые запасные части и расходные материалы составляет не менее 6 месяцев.

- Проведение работ осуществляется сертифицированными специалистами в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя оборудования.

- Срок выполнения ремонта – не более 30 дней с даты заключения Контракта по Заявке Заказчика.

- Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники.

- Работы проводятся на территории Заказчика по адресу:  РБ г. Салават, ул. Октябрьская, 35

Лот №2: Выполнение работ по ремонту видеогастроскопа для нужд ООО «Медсервис».

| № п.п | Описание требований |  |  |  | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт оборудования должен производиться в соответствии с требованиями изготовителя обслуживаемого оборудования. |  |  |  | наличие |  |
| 1.2 | Исполнитель должен обеспечить осуществление ремонтных работ квалифицированными специалистами |  |  |  | наличие |  |
| 1.3 | Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники |  |  |  | наличие |  |
| 1.4 | Срок выполнения работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения контракта. |  |  |  | наличие |  |
| 1.5 | Гарантия на проведенные работы и на замененные запасные части (не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ). |  |  |  | наличие |  |
| 1.6 | Условия оплаты: оплата по факту выполненных работ, после предоставления акта выполненных работ. |  |  |  | наличие |  |
| 2. | Перечень запасных частей, расходных материалов и работ, необходимых для проведения ремонта: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Весь объем перечисленных ремонтных работ должен осуществляться одной фирмой. |  |  |  | Наличие |  |
|  | (в соответствии с п.1 ст. 33 N 44-ФЗ от 05.04.2013) Запасные части и материалы, используемые при оказании данной услуги должны быть произведены фирмой производителем эндоскопического оборудования Olympus. Для ранее приобретенного оборудования, эквивалент недопустим п.1 ст. 33 N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» «…документация о закупке может содержать указание на товарные знаки. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Запасные части и расходные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Наименование статьи калькуляции |  | Код |  |  | Количество (шт.) |
|  | ПЛАТА КНОПОК |  | DW724300 |  |  | 1 |
|  | ПЛАТА ПЗС |  | DW746400 |  |  | 1 |
|  | С-КРЫШКА |  | GE288300 |  |  | 1 |
|  | СОПЛО |  | GJ552700 |  |  | 1 |
|  | ИЗГИБАЕМАЯ ЧАСТЬ |  | GL873600 |  |  | 1 |
|  | РУБАШКА |  | GL873700 |  |  | 1 |
|  | БЛОК ДИСТАЛЬНОЙ ГОЛОВКИ |  | GL895300 |  |  | 1 |
|  | ВОЛОКНО ПОДСВЕТКИ |  | GL895400 |  |  | 1 |
|  | ПЛАТА ID-ЧИПА |  | GL990100 |  |  | 1 |
|  | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО |  | GR205300 |  |  | 1 |
|  | А-РЕЗИНА |  | GR425600 |  |  | 1 |
|  | СТОПОР |  | GR428100 |  |  | 4 |
|  | ВИНТ |  | GR641400 |  |  | 1 |
|  | ФИКСАТОР |  | GS244900 |  |  | 2 |
|  | О-КОЛЬЦО |  | GS902400 |  |  | 1 |
|  | КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  | 1 |
| Перечень ремонтных работ по восстановлению работоспособности эндоскопического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Полная диагностика эндоскопического оборудования по стандартам фирмы-производителя |  |  |  |  |
| 2. |  | Проверка всех основных узлов |  |  |  |  |
| 3. |  | Полная разборка эндоскопического оборудования |  |  |  |  |
| 4. |  | Проверка на герметичность |  |  |  |  |
| 5. |  | Установка всех необходимых запасных частей |  |  |  |  |
| 6. |  | Сборка эндоскопического оборудования |  |  |  |  |
| 7. |  | Проверка всех параметров в соответствии со стандартами фирмы-производителя |  |  |  |  |