Приложение №2

к договору от ________ № ____________

ЛОТ №1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированных на объектах ООО «Медсервис»

| № п/п | Наименование предмета оказания услуг | Ед. измерения | Кол-во |  | Цена за ед. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охранно-пожарная сигнализация видеонаблюдение и СКУД: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сигнал 20 | шт |  | 19 |  |  |
| 2 | Гранит 16 | шт |  | 2 |  |  |
| 3 | Гранит 5 | шт |  | 12 |  |  |
| 4 | ВЭРС 2 ПК | шт |  | 5 |  |  |
| 5 | Астра 712/8 | шт |  | 4 |  |  |
| 6 | Нота 1 | шт |  | 12 |  |  |
| 7 | Маяк | шт |  | 42 |  |  |
| 8 | УК-2П | шт |  | 82 |  |  |
| 9 | ИО 102-14(16, 20) | шт |  | 533 |  |  |
| 10 | Астра-С | шт |  | 316 |  |  |
| 11 | Астра-5 | шт |  | 62 |  |  |
| 12 | АКБ | шт |  | 35 |  |  |
| 13 | Панель вызова СКУД | шт |  | 27 |  |  |
| 14 | Видеодомофон | шт |  | 24 |  |  |
| 15 | Контроллер для ключей ТМ | шт |  | 44 |  |  |
| 16 | Замок электромагнитный | шт |  | 44 |  |  |
| 17 | Провод КСПВ 2х0,5; КСПВ 4х0,05; КСРЭВнг(A)FRLS 4х0,5; КСРЭВнг(A)FRLS 2х0,5 | 10 м |  | 1302,72 |  |  |
| 18 | Кабель ТППэп | 10 м |  | 107,9 |  |  |
| 19 | ББП | шт |  | 51 |  |  |
| 20 | Кнопка «Выход» | шт |  | 28 |  |  |
| 21 | Считыватель для ключей ТМ | шт |  | 44 |  |  |
| 22 | Радиопередатчик с антенной «Альтоника» | шт |  | 21 |  |  |
| 23 | Монитор | шт |  | 3 |  |  |
| 24 | Видеорегистратор | шт |  | 4 |  |  |
| 25 | Видеокамеры | шт |  | 42 |  |  |
| 26 | Фотоэлементы СКУД | шт |  | 2 |  |  |
| 27 | Пульт управления (шлагбаум) | шт |  | 2 |  |  |
| 28 | Стрела | шт |  | 2 |  |  |
| 29 | Пульт медсестры (палатная сигнализация) | шт |  | 9 |  |  |
| 30 | Коммутатор | шт |  | 150 |  |  |
| 31 | Пульт больного | шт |  | 278 |  |  |
| 32 | Фонарь надпалатный | шт |  | 105 |  |  |
| 33 | Громкоговоритель | шт |  | 105 |  |  |
| Пожарная сигнализация: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сигнал 20 | шт |  | 6 |  |  |
| 2 | Гранит 24 | шт |  | 1 |  |  |
| 3 | Гранит 16 | шт |  | 4 |  |  |
| 4 | Гранит 5 | шт |  | 4 |  |  |
| 5 | ВЭРС 2 ПК | шт |  | 5 |  |  |
| 6 | Астра 712/8 | шт |  | 3 |  |  |
| 7 | Нота 1 | шт |  | 12 |  |  |
| 8 | Маяк | шт |  | 36 |  |  |
| 9 | УК-2П | шт |  | 60 |  |  |
| 10 | Октава 80 Ц (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ) | шт |  | 8 |  |  |
| 11 | С2000М | шт |  | 2 |  |  |
| 12 | ДИП-34А, С2000-ИП | шт |  | 99 |  |  |
| 13 | С2000-БКИ | шт |  | 1 |  |  |
| 14 | С2000-КДЛ | шт |  | 2 |  |  |
| 15 | С2000-СП | шт |  | 2 |  |  |
| 16 | Блик 12СЗ | шт |  | 102 |  |  |
| 17 | ИП212-41М(45,46) | шт |  | 1328 |  |  |
| 18 | ИПР | шт |  | 97 |  |  |
| 19 | АКБ частично | шт |  | 45 |  |  |
| 20 | Звуковая колонка | шт |  | 279 |  |  |
| 21 | Провод КСПВ 2х0,5; КСПВ 4х0,05; КСРЭВнг(A)FRLS 4х0,5; КСРЭВнг(A)FRLS 2х0,5 | 10 м |  | 602 |  |  |
| 22 | Кабель ТППэп | 10 м |  | 107 |  |  |
| 23 | ББП | шт |  | 12 |  |  |
| 24 | Соната К | шт |  | 6 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |

Приложение №2

к договору от ________ № ____________

ЛОТ №2

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств охранной и палатной сигнализации, системы видеонаблюдения, управления и контроля доступом, шлагбаумов, смонтированных на объектах ООО «Медсервис»

| № п/п | Наименование предмета оказания услуг | Ед. измерения | Кол-во |  | Цена за ед. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охранно-пожарная сигнализация видеонаблюдение и СКУД: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сигнал 20 | шт |  | 19 |  |  |
| 2 | Гранит 16 | шт |  | 2 |  |  |
| 3 | Гранит 5 | шт |  | 12 |  |  |
| 4 | ВЭРС 2 ПК | шт |  | 5 |  |  |
| 5 | Астра 712/8 | шт |  | 4 |  |  |
| 6 | Нота 1 | шт |  | 12 |  |  |
| 7 | Маяк | шт |  | 42 |  |  |
| 8 | УК-2П | шт |  | 82 |  |  |
| 9 | ИО 102-14(16, 20) | шт |  | 533 |  |  |
| 10 | Астра-С | шт |  | 316 |  |  |
| 11 | Астра-5 | шт |  | 62 |  |  |
| 12 | АКБ | шт |  | 35 |  |  |
| 13 | Панель вызова СКУД | шт |  | 27 |  |  |
| 14 | Видеодомофон | шт |  | 24 |  |  |
| 15 | Контроллер для ключей ТМ | шт |  | 44 |  |  |
| 16 | Замок электромагнитный | шт |  | 44 |  |  |
| 17 | Провод КСПВ 2х0,5; КСПВ 4х0,05; КСРЭВнг(A)FRLS 4х0,5; КСРЭВнг(A)FRLS 2х0,5 | 10 м |  | 1302,72 |  |  |
| 18 | Кабель ТППэп | 10 м |  | 107,9 |  |  |
| 19 | ББП | шт |  | 51 |  |  |
| 20 | Кнопка «Выход» | шт |  | 28 |  |  |
| 21 | Считыватель для ключей ТМ | шт |  | 44 |  |  |
| 22 | Радиопередатчик с антенной «Альтоника» | шт |  | 21 |  |  |
| 23 | Монитор | шт |  | 3 |  |  |
| 24 | Видеорегистратор | шт |  | 4 |  |  |
| 25 | Видеокамеры | шт |  | 42 |  |  |
| 26 | Фотоэлементы СКУД | шт |  | 2 |  |  |
| 27 | Пульт управления (шлагбаум) | шт |  | 2 |  |  |
| 28 | Стрела | шт |  | 2 |  |  |
| 29 | Пульт медсестры (палатная сигнализация) | шт |  | 9 |  |  |
| 30 | Коммутатор | шт |  | 150 |  |  |
| 31 | Пульт больного | шт |  | 278 |  |  |
| 32 | Фонарь надпалатный | шт |  | 105 |  |  |
| 33 | Громкоговоритель | шт |  | 105 |  |  |
| Пожарная сигнализация: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сигнал 20 | шт |  | 6 |  |  |
| 2 | Гранит 24 | шт |  | 1 |  |  |
| 3 | Гранит 16 | шт |  | 4 |  |  |
| 4 | Гранит 5 | шт |  | 4 |  |  |
| 5 | ВЭРС 2 ПК | шт |  | 5 |  |  |
| 6 | Астра 712/8 | шт |  | 3 |  |  |
| 7 | Нота 1 | шт |  | 12 |  |  |
| 8 | Маяк | шт |  | 36 |  |  |
| 9 | УК-2П | шт |  | 60 |  |  |
| 10 | Октава 80 Ц (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ) | шт |  | 8 |  |  |
| 11 | С2000М | шт |  | 2 |  |  |
| 12 | ДИП-34А, С2000-ИП | шт |  | 99 |  |  |
| 13 | С2000-БКИ | шт |  | 1 |  |  |
| 14 | С2000-КДЛ | шт |  | 2 |  |  |
| 15 | С2000-СП | шт |  | 2 |  |  |
| 16 | Блик 12СЗ | шт |  | 102 |  |  |
| 17 | ИП212-41М(45,46) | шт |  | 1328 |  |  |
| 18 | ИПР | шт |  | 97 |  |  |
| 19 | АКБ частично | шт |  | 45 |  |  |
| 20 | Звуковая колонка | шт |  | 279 |  |  |
| 21 | Провод КСПВ 2х0,5; КСПВ 4х0,05; КСРЭВнг(A)FRLS 4х0,5; КСРЭВнг(A)FRLS 2х0,5 | 10 м |  | 602 |  |  |
| 22 | Кабель ТППэп | 10 м |  | 107 |  |  |
| 23 | ББП | шт |  | 12 |  |  |
| 24 | Соната К | шт |  | 6 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |