РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка материалов для нужд стоматологии ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 2 лотов.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1: Поставка стоматологических расходных материалов для нужд ортодонтии ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы Вейнгарта (Utility), ETM | шт | 1 | Стандартные щипцы Вейнгарта с узкими щечками |
| 2 | Дистальные кусачки, ETM | шт | 2 | Дистальные кусачки для укороченя дуги в полости рта с функцией обрезки дуги вровень с замком |
| 3 | Уменьшенные лигатурные кусачки «микро», ETM | шт | 1 | Лигатурные кусачки с уменьшенным размером рабочей части инструмента |
| 4 | «Пилки» для сепарации набор (800-8104, 800-8105, 800-8107, 800-8108, 800-8112, 800-8113), ORMCO | уп | 1 | Пилки односторонние средней абразивности (одна сторона абразивная, другая гладкая), двусторонние средней абразивности (обе стороны абразивные) |
| 5 | Скалер директор ортодонтический красный, ETM | шт | 1 | Инструмент для работы с лигатурами |
| 6 | Пинцет обратный, AEZ | шт | 2 | Инструмент для удержания брекетов при фиксации |
| 7 | Позиционер для замков, ETM | шт | 2 | Инструмент для фиксации замков на моляры и брекетов на премоляры |
| 8 | Щипцы для снятия брекетов, AEZ | шт | 1 | Инструмент угловой для снятия брекетов |
| 9 | Кусачки лигатурные 15°, ETM | шт | 2 | Лигатурные кусачки с рабочими частями, расположенными под углом 15° к ручкам |
| 10 | Щипцы Hilgers, AEZ | шт | 2 | Щипцы для нанесения внутриротовых изгибов первого и второго порядка на дугу. Двусторонняя рабочая поверхность, щечки щипцов расположены под прямым углом к ручкам. |
| 11 | Набор брекетов Damon 3 ВЧ 5-5+НЧ 5-5 с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/уп) | уп | 5 | Приспособление для исправления прикуса, пассивный самолигирующий брекет |
| 12 | Набор брекетов Damon Q ВЧ 5-5+НЧ 5-5 с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/уп) | уп | 20 | Приспособление для исправления прикуса, пассивный самолигирующий брекет |
| 13 | Набор брекетов Damon Clear ВЧ 5-5+ НЧ 3-3+ Damon Q НЧ 45-45 с с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/уп) | уп | 12 | Приспособление для исправления прикуса, пассивный самолигирующий брекет |
| 14 | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,13; 0,14; 0,16; 0,14х0,25; 0,16х0,25; 0,18х0,25; 016х022, ORMCO | шт | 600 | Приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди |
| 15 | Дуга SS Damon 0,16*0,25; 0,19*0,25; 0,17х0,25, ORMCO | шт | 30 | Приспособление для исправления прикуса, дуга из нержавеющей стали |
| 16 | Дуга ТМА Damon 0,16*0,25; 0,19х0,25; 017х025, ORMCO | шт | 100 | Приспособление для исправления прикуса, дуга с низким трением |
| 17 | Замок Damon Andrews 1верхний моляр, 2 верхний моляр, 1 нижний моляр, 2 нижний моляр | шт | 80 | Приспособление для исправления прикуса, замок фиксирующийся на молярах в рамках брекет-системы |
| 18 | Трейнер преортодонтический T4K розовый, голубой, MRC | шт | 20 | Аппарат для исправления прикуса, каппа |
| 19 | Трейнер преортодонтический T4A Фаза 1, Фаза 2, MRC | шт | 10 | Аппарат для исправления прикуса, каппа |
| 20 | Трейнер преортодонтический для брекетов Т4B, MRC | шт | 30 | Аппарат для исправления прикуса, каппа |
| 21 | Резиновая тяга «Зоопарк», ORMCO | уп | 120 | Приспособление для исправления прикуса, эластики из хирургического латекса (в уп 100шт) |
| 22 | Пластины Splint 040 1mm (25 шт), ProForm | уп | 6 | Пластины для изготовления капп, 040 Splint (1,0мм) 25 шт |
| 23 | Дуга SL SS Damon 0,16*0,25; 0,19*0,25, ORMCO | шт | 20 | Приспособление для исправления прикуса, дуга из нержавеющей стали |
| 24 | Адгезив GRENGLOO, BLUGLOO (шприц), ORMCO | шт | 2 | Светополимеризуемый материал для фиксации брекетов |
| 25 | Бонд ORTHOSOLO, ORMCO | шт | 9 | Праймер, флакон 5мл., артикул 740-0271 |
| 26 | Дуга RESPOND, ORMCO | шт | 2 | Круглая плетёная стальная дуга, состоящая из шести прядей |
| 27 | Пружины Ni-Ti на сжатие, ORMCO | уп | 2 | Для раскрытия пространств в зубном ряду, пружины из никель-титанового сплава, 3 пружины по 15см в упаковке |
| 28 | Дуга D-Rect 016*022, ORMCO | шт | 2 | 8-прядевая плетеная дуга SS прямоугольного сечения |
| 29 | Дуга Respond непреформир. 0210, ORMCO | шт | 1 | Круглая плетёная стальная дуга, состоящая из шести прядей |
| 30 | Щипцы для прямоугольной проволоки тонкие с плоскими ручками, AEZ | шт | 1 | Щипцы для прямоугольной проволоки тонкие |
| 31 | Лигатуры Кобаяши TEFLON (100 шт), ORMCO | туба | 1 | Лигатуры из нержавеющей стали, на конце которых методом точечной сварки сформирован крючок |

Лот №2: Поставка системы имплантов ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM (Швеция) для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году.

В связи с поставкой расходных материалов медицинского назначения, требующих совместимости с инструментами для соединения ортопедических частей производства Astra Tech Implant System (Швеция), приобретенными ранее лечебным учреждением и находящимися на эксплуатации в стоматологическом отделении поликлиники, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим инструментарием.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат дентальный,титановый диаметр 3,0-5,0 мм, длина 6 - 15 мм, каталожный №24611-24643 | шт | 65 | Поставляются в стерильных боксах. Имплантаты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана не менее 4-ого класса. Имплантаты имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус размером 11-ть градусов и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами диаметр: 3,0-5,0 мм, длина 6 - 15 мм |
| 2 | Формирователь десны для имплантатов диаметром 3,0-5,0 мм. | шт | 30 | Формирователь десны рекомендуется для применения на промежуточном этапе установки имплантата. Он остается в месте установки, во время фазы залечивания мягкой ткани, после чего его замещают соответствующим постоянным абатментом. Единый компонент имплантата без отдельного центрального винта(промежуточного элемента), с нанесенной маркировкой о его диаметре и высоте. Имеет коническую конструкцию. Титановый. Стерильный. |
| 3 | Винты заглушки для имплантатов диаметром 3,0-5,0 мм, каталожный №24328 и 24447 | шт | 10 | Титановый с пластиковой верхушкой. Выполняет функцию основы для временной конструкции на уровне имплантата. С винтом временной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. |
| 4 | Стандартный абатмент диаметром 3,5/4,0 | шт | 4 | Титановый стандартный абатмент. Выполняет функцию основы для постоянной конструкции на уровне абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах Astra Tech диаметром 3.5/4,0, 4,5/5,0 |
| 5 | Угловой абатмент диаметром 3,5/4,0 | шт | 1 | Титановый угловой абатмент. Выполняет функцию основы для постоянной конструкции на уровне абатмента. С винтом постоянной фиксации. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах Astra Tech диамегром 3.5/4,0, 4,5/5,0. |
| 6 | Оттискная головка с абатмента 20˚; 45˚ | шт | 4 | Стальной. Предназначен для снятия слепков с абатмента при протезировании на имплантатах. |
| 7 | Заживляющий колпачок 20˚; 45˚ | шт | 4 | Защитный колпачок , короткий, длинный, 20˚; 45˚ Титановый. Для формирования десны вокруг стандартного абатмента. |
| 8 | Дублёр абатмента 20˚; 45˚ | шт | 4 | Стальной. Дублер УНИ (стандартного) абатмента в гипсовой модели челюсти, применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах Astra Tech.с использованием стандартных (универсальных) абатментов. |
| 9 | Временный абатмент TempDesign диаметром 3,5/4,0; 4,5/5,0 | шт | 5 | Титановый с пластиковой верхушкой. Выполняет функцию основы для временной конструкции на уровне имплантата. С винтом временной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. |
| 10 | Дублер имплантата, Imlant Replica | шт | 10 | Стальной. Дублер имплантата в модели, применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах |
| 11 | Оттискная головка с имплантата короткая 3,5/4,0; 4,5/5,0 | шт | 14 | Стальной. Предназначен для снятия слепков при протезировании на имплантатах. Используются с закрытой или открытой ложкой. Снабжены лазерной маркировкой, обозначающей диаметр имплантата |
| 12 | Абатмент Ti дизайн 3,5/4,0; 4,5/5,0 | шт | 25 | Титановый. Выполняет функцию основы для конструкции на уровне имплантата. С винтом окончательной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. |
| 13 | Отвертка шестигранная длинная № 22516 | шт | 1 | Стальная. Шестигранная, длинная. Используется для ручных операций. |
| 14 | Пилотная фреза | шт | 3 | Стальная, используется для сверления челюсти при подготовке ложа для имплантов |
| 15 | Бор костный 8-13мм | шт | 5 | Стальной, используется для сверления челюсти при подготовке ложа для имплантов |
| 16 | Бор костный 8-19мм | шт | 5 | Стальной, используется для сверления челюсти при подготовке ложа для имплантов |