РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка расходных материалов для нужд компьютерной томографии ООО «Медсервис» на 2016 год

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Замена на эквивалент недопустима в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия предлагаемого товара с оборудованием, имеющимся у Заказчика.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ES224/100 Шланг инъекционный длиной 1000 мм, объем заполнения 1,8 мл, артикул 318101 | шт | 2400 | Наименование продукции | Соединительные линии для автоматического инъектора пр-ва MEDTRON AG (Германия) |
|  |  |  |  | Модель набора: | 318101 |
|  |  |  |  | Состав набора: |  |
|  |  |  |  | Соединительная линия пациента длиной 1000 мм. | Наличие |
|  |  |  |  | Максимальное давление | не менее 325 psi |
|  |  |  |  | Объем заполнения | 1,8 мл. |
|  |  |  |  | Фасовка | 200 шт. в коробке |
|  |  |  |  | Декларация соответствия и регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  |  |  |  | Письмо от производителя аппарата о совместимости и качестве поставляемых наборов | Наличие |
| 2 | Шприц-колба ELS 200 мл с трубкой для наполнения, артикул 316025 | шт | 2400 | Наименование продукции | Наборы расходных материалов для автоматического инъектора пр-ва MEDTRON AG (Германия) |
|  |  |  |  | Модель набора: | 316025 |
|  |  |  |  | Состав набора: |  |
|  |  |  |  | Емкость на 200 мл для СМ | Наличие |
|  |  |  |  | Максимальное давление | Не менее 305 psi |
|  |  |  |  | Трубка для наполнения QFT | Наличие |
|  |  |  |  | Кол-во наборов в одной коробке | 50 шт. |
|  |  |  |  | Декларация соответствия и регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  |  |  |  | Письмо от производителя аппарата о совместимости и качестве поставляемых наборов | Наличие |