РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка системы имплантатов BioHorizons (США)

для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

В связи с поставкой расходных материалов медицинского назначения, требующих совместимости с инструментами для соединения ортопедических частей производства BioHorizons Implant Systems (США), приобретенными ранее лечебным учреждением и находящимися на эксплуатации в стоматологическом отделении поликлиники, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим инструментарием.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geistlich Bio-Gide (Резорбируемая коллагеновая мембрана Bio-Gide 25x 25 мм) | шт | 14 | Мембрана резорбирующая Bio-Gide 25*25 мм, Bio-Gide 25, 30802.6 Geistlich Pharma AG, Switzerland |
| 2 | Geistlich Bio-Oss spongiosa granulat (Костный материал Bio-Oss, гранулы) | шт | 28 | Bio-Oss spongiosa, гранулы Geistlich Pharma AG, Switzerland |
| 3 | Абатмент угловой 3.5мм,PYAEA | шт | 3 | Абатмент угловой 3.5мм,PYAEA BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 4 | Аналог имплантата 4.5 мм PGIA (Аналог импллантата для лабораторного этапа 4,5 мм, Состав: сплав титана Ti-6AI-4V.) | шт | 7 | Аналог имплантата 4.5мм,PGIA BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 5 | Кнопки титановые (21 шт. в пенале), 400-260 (Компоненты набора для фиксации мембран AytoTak контейнер с 21 кнопкой) | уп | 1 | Кнопки титановые (21 шт. в пенале),400-260 BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 6 | Трансфер для техники снятия слепков открытой ложкой 4.5мм,PGRDC (Трансфер стандартный для прямого метода с шестигранником 4,5 мм Узкий, Стандартный Открытая ложка) | шт | 5 | Трансфер для техники снятия слепков открытой ложкой 4.5мм,PGRDC BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 7 | Трансфер для снятия слепков открытой ложкой 3,5 мм PYRDC (Трансфер стандартный для прямого метода с шестигранником 4,5 мм Узкий, Стандартный Открытая ложка) | шт | 5 | Трансфер для техники снятия слепков открытой ложкой 3.5мм,PYRDC BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 8 | Имплантат c внутренним соединением 3.8 x 9мм,TLR3809 (Имплантаты, BioHorizons в ассортименте) | шт | 27 | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V. Имплантат поставляется в комплекте с абатментом и заглушкой. BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 9 | Абатмент угловой 4.5мм,PGAEA (Абатмент угловой 4,5 мм стандартный) | шт | 3 | Абатмент угловой 4.5мм,PGAEA BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 10 | Аналог имплантата 3.5мм,PYIA (Аналог имплантата для лабораторного этапа 3,5 мм Состав: сплав титана Ti-6AI-4V.) | шт | 8 | Аналог имплантата 3.5мм,PYIA BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 11 | Кольцо нейлоновое фиксирующее, 260-100 (Комплект кольцевого крепления. Арт. 260-100) | уп | 3 | Кольцо нейлоновое фиксирующее, 260-100 BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 12 | Формирователь десны 3.5мм, 5мм,PYRHA5(Формирователь десны, в ассортименте) | шт | 20 | Используется для формирования контура мягких тканей вокруг имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 13 | Абатмент балочный (Абатмент шаровидный 3,5 мм) | шт | 2 | Абатмент балочный 3.5мм, 1мм,PYBA1 BioHorisons Implant Systems, Inc., США |
| 14 | Абатмент с пластиковой верхушкой 3.5мм,PYPCAH (Абатмент выжигаемый пластиковый) | шт | 5 | Абатмент с пластиковой верхушкой 3.5мм,PYPCAH BioHorisons Implant Systems, Inc., США |