Приложение №1

к спецификации №1 к договору №____________ от ______2016г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка стоматологического инструмента для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 0156 13 1 Ножницы для гингивектомии прямые 130 мм, Kurten Deniel (Германия) (Kurten Daniel GmbH & Co.KG (Германия)) | Ножницы для гингивектомии прямые 130 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 3 | шт |
| 18 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ С ЛУНКАМИ | Для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д.Толщиной 4 мм., без лунок. | 3 | шт |
| 19 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ БЕЗ ЛУНОК | Для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д.Толщиной 4 мм.,с 3-мя лунками. | 3 | шт |
| 2 | 02 0131 15 1 Ножницы изогнутые 140 мм, Kurten Deniel (Германия) (Kurten Daniel GmbH & Co.KG (Германия)) | Ножницы изогнутые 140 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 3 | шт |
| 3 | Иглодержатель Райдера 140 mm; № 14-515 | Иглодержатель. Вставки из карбида вольфрама. Для нитей 4-0, 5-0, 6-0. Длина 140 мм | 1 | шт |
| 4 | ПОДСТАВКА ДЛЯ БОРОВ MAILLEFER | Подставка для боров на 30шт, пластиковая Стерилизация при 134С | 2 | шт |
| 5 | Инструмент медицинский металлический стоматологический : ШТОПФЕР-ГЛАДИЛКА №1 СТРУМ | Инструмент ручной малые для уплотнения пломбировочного материала в полости зуба, длина рабочей части 1,5 мм, диаметр рабочей части 1,2 мм. | 5 | шт |
| 6 | Инструмент медицинский металлический стоматологический: ШТОПФЕР-ГЛАДИЛКА №2 СТРУМ | Инструмент ручной для уплотнения пломбировочного материала в полости зуба, длина рабочей части 2,0 мм, диаметр рабочей части 1,5 мм. | 5 | шт |
| 7 | Инструмент медицинский металлический стоматологический: ШТОПФЕР-ГЛАДИЛКА №3 СТРУМ | Инструмент ручной для уплотнения пломбировочного материала в полости зуба, длина рабочей части 2,0 мм, диаметр рабочей части 2,5 мм. | 5 | шт |
| 8 | Гладилка двухсторонняя 2,0 мм артикул 151513630 | Гладилка двухсторонняя, длина 170мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 5 | шт |
| 9 | ЗЕРКАЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ EC aktiv, размер 3, плоское, с цилиндрической резьбой, 1 шт. 9-3-SS | Инструмент стоматологический оттесняющие-внутриротовый. размер 3, плоское, с цилиндрической резьбой. | 15 | шт |
| 10 | ЗОНД ЗУБНОЙ ДЛИННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ 133-51-0050, MEDIN | Зонд зубной изогнутый длинный. Длина 14 см. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 8 | шт |
| 11 | FISHER'S ULTRAPAK PACKER SMALL UL171 | Инструмент для укладки ретракционной нити | 5 | шт |
| 12 | 03 0124 09 1 / 37406 Пинцет изогнутый 160 мм, Kurten Deniel (Германия) (Kurten Daniel GmbH & Co.KG (Германия)) | Пинцет изогнутый 160 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 10 | шт |
| 13 | РУЧКА ДЛЯ ЗЕРКАЛА ЛАТУННАЯ МЕДИН 122-51-0100 | Держатель для стоматологических зеркал, длина 12,0 см. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 10 | шт |
| 14 | ЗЕРКАЛО В ФОРМЕ ЗУБА НА РУЧКЕ | Зеркало пациента с ручкой в форме зуба предназначено для визуального общения стоматолога с пациентом при обсуждении плана лечения и демонстрации результатов проведенной работы. | 1 | шт |
| 15 | ОЧКИ MONOART BASE UNO №520 | Прозрачные защитные очки, ношение поверх очков . Материал - поликарбонат. | 10 | шт |
| 16 | КОНТЕЙНЕР полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-0,1 (автоклавируемый) | Емкость-контейнер малогабаритный полимерный для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий. Масса не более 0,1 кг, Полный объем 0.12 л, Полезный объем 0,1 л. Емкость-контейнер устойчив к воздействию химических дезинфицирующих веществ и средств. Емкость-контейнер выполнен из армлена, устойчив к стерилизации паровым методом при температуре 120+2 градуса Цельсия, давлении пара 0.11 МПа и времени стерилизационной выдержки 45 минут. Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде цилиндрической емкости, поддона и крышки. Корпус — основная деталь, играет роль ванны, в которую заливается раствор. Поддон позволяет без контакта рук с растворами вынимать обработанные изделия из растворов, при этом за счет перфорированного дна поддона обеспечивается быстрое вытекание раствора или воды (при промывании).Крышка плотно прилегает к поддону и служит для защиты медицинского персонала от вредных испарений, а также для увеличения срока службы растворов | 3 | шт |
| 17 | ЗАЖИМ ДЛЯ САЛФЕТОК С ЦЕПОЧКОЙ | Зажим типа `крокодил` на металлической цепочке для крепления одноразовых салфеток. Обеспечивают комфортное лечение пациентов и не создают неудобств в работе врача. Оптимальная длина изделия 40 см. | 3 | шт |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |