***РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

**ЛОТ №1 Предмет договора:** Поставка медицинских одноразовых стерильных игл

для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

**Объем и характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | ***Наименование товара*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | ***Качественные характеристики*** |
| 1 | Стерикан (Sterican) - одноразовые стерильные инъекционные иглы | упак. | 12 | Тонкостенные иглы из нержавеющей хромоникелевой стали с исключительно гладкой поверхностью, трехгранная заточка - иглы с длинным и коротким срезом, прозрачный павильон Луэр Лок, цвет синий, размер 23Gх1 (0,60х25 мм), 100 шт в уп. |
| 2 | Стерикан (Sterican) - одноразовые стерильные инъекционные иглы | упак. | 16 | Тонкостенные иглы из нержавеющей хромоникелевой стали с исключительно гладкой поверхностью, трехгранная заточка - иглы с длинным и коротким срезом, прозрачный павильон Луэр Лок, цвет зеленый, размер 21Gх4 3/4 (0,80х120 мм), 100 шт в уп. |
| 3 | Стерикан (Sterican) - одноразовые стерильные инъекционные иглы | упак. | 16 | Тонкостенные иглы из нержавеющей хромоникелевой стали с исключительно гладкой поверхностью, трехгранная заточка - иглы с длинным и коротким срезом, прозрачный павильон Луэр Лок, цвет синий, размер 23Gх3 1/8 (0,60х80 мм), 100 шт в уп. |
| 4 | Биопсийная игла - одноразовая стерильная | шт | 20 | Иглы для биопсийного пистолета Pro-Mag Ultra I2.5 специально разработаны для получения качественных образцов ткани простаты, почек, печени, молочной железы и др. мягких тканей. Игла снабжена специальным фиксатором, который удерживает необходимое положение иглы по отношению к стилету. Также фиксатор помогает удобнее удерживать иглу при размещении в пистолете. Толщина/длина 16G (1.6 mm) x 20 cm |
| 5 | Биопсийная игла - одноразовая стерильная | шт | 10 | Иглы для биопсийного пистолета Pro-Mag Ultra I2.5 специально разработаны для получения качественных образцов ткани простаты, почек, печени, молочной железы и др. мягких тканей. Игла снабжена специальным фиксатором, который удерживает необходимое положение иглы по отношению к стилету. Также фиксатор помогает удобнее удерживать иглу при размещении в пистолете. Толщина/длина 18G (1.2 mm) x 20 cm |
| 6 | 0,29х15 по 8/160 шт. иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные | упак. | 30 | Игла акупунктурная ("Редокс", Россия), одноразовая, стерильная 0,29х15, длина рабочей части 15мм, 8шт. в блистере, 160шт. в упаковке, материал иглы нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632), материал ручки Медь М1 (ГОСТ 859) или нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632) с соответствующей выпиской из ТУ. |
| 7 | 0,3х30 по 1/100 шт. иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные | упак. | 80 | Игла акупунктурная ("Редокс", Россия), одноразовая, стерильная 0,3х30, длина рабочей части 30мм, 1шт. в блистере, 100шт. в упаковке, материал иглы нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632), материал ручки Медь М1 (ГОСТ 859) или нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632) с соответствующей выпиской из ТУ. |
| 8 | 0,3х50 по 1/100 шт. иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные | упак. | 80 | Игла акупунктурная ("Редокс", Россия), одноразовая, стерильная 0,3х50, длина рабочей части 50мм, 1шт. в блистере, 100шт. в упаковке, материал иглы нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632), материал ручки Медь М1 (ГОСТ 859) или нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632) с соответствующей выпиской из ТУ. |
| 9 | 0,3х75 по 1/200 шт. иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные с направителем | упак. | 3 | Игла акупунктурная ("Редокс", Россия), одноразовая, стерильная 0,3х75, длина рабочей части 75мм, 1шт. в блистере с направителем, 200шт. в упаковке, материал иглы нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632), материал ручки Медь М1 (ГОСТ 859) или нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (ГОСТ5632) с соответствующей выпиской из ТУ. |
| 10 | Микроиглы кнопочные на пластыре стерильные 0,2х1,5 мм по 10/100шт. | упак. | 10 | Микроиглы кнопочные на пластыре стерильные диаметром 0,2 мм из медицинской стали длиной рабочей части 1,5 мм (Ву Джанг Сити Шенлонг Медикал Хелф Продакт Ко., ЛТД, Китай) |