Приложение №1

к договору №                   от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене (демонтажу и монтажу) стеклопакетов на армированное стекло для нужд ООО «Медсервис»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по замене (демонтажу и монтажу) стеклопакетов на армированное стекло (далее – Работы) для нужд ООО «Медсервис»  (далее – Заказчик), а также требования к качеству выполняемых Работ.

1.2. Место выполнения Работ:

- 453264, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35, ООО «Медсервис».

1.3. В стоимость Работ включены все затраты, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные Работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

1.4. Срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения Договора.

2. Содержание Работ и общие требования.

2.1. Все Работы должны быть выполнены качественно, в установленный срок, с соблюдением требований Технического задания, в соответствии с:

- Федеральным Законом № 52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура средств защиты» с 01.07.1980 г., утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июля 1979 г. № 2582;

- ГОСТ 7481-78 «Стекло армированное листовое. Технические условия» с 01.01.1979 г., введен в действие в качестве государственного стандарта Постановлением Госстандарта СССР от 04.07.1978 г. № 127;

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные» от 01.01.2001 г., введен в действие с 1 января 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 06.05.2000 г. № 41;

- ГОСТ 24866-99  «Стеклопакеты клееные строительного назначения», введен в действие с 1 января 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 06.05.2000 г. № 39;

- ГОСТ 30674-99  «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г., введен с 1 января 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 06.05.2000 г. № 37;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» от 01.09.2001 года, приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума», утверждены  постановлением Государственного комитета совета министров СССР по делам строительства от 14 июня 1977 г. № 72;

- Сводом Правил СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» от 01.07.2003 г, утвержден и введен в действие постановлением Госстроя России от 08.01.2003 г. № 2;

- Сводом Правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 ноября 2012 г. № 693;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ» от 30.06.2003 г., утверждены Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 г. № 313, а также прочих норм, действующих Правил, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил, Технических регламентов, общестроительных норм, руководящих документов, правил технической эксплуатации, экологических, санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований, и других нормативных правовых документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность выполнения таких Работ;

2.2. Подрядчику необходимо выполнить Работы по замене стеклопакетов в ПВХ и алюминиевых конструкциях остекления перегородок, дверей и фрамуг на путях эвакуации на армированное стекло в здании Заказчика, указанному в таблице №1 настоящего Технического задания:

Таблица №1

| Адрес зданий | Площадь, м. кв. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| Здание Главного корпуса (поликлиника) | 7,2 | Входная дверь на лестничную клетку 1-го; 2 –го; 3-го этажей |
| Здание Главного корпуса (терапевтический корпус) | 22,2 | Входная дверь на лестничную клетку 1-го; 2 –го; 3-го; 4-го; 5-го этажей |
| Здание Поликлиника 5-ти этажная | 10,81 | Входная дверь на лестничную клетку 2 –го; 3-го; 4-го; 5-го этажей |

2.3. Перечень и характеристики используемых материалов указаны в Таблице №2:

Таблица № 2

| № п/п | Наименование материалов | Характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стекло армированное 6 мм | Минимальная величина коэффициента направленного пропускания света при толщине стекла 6,0 мм, полупрозрачного (величина показателя по НД -0,81) -0,81 Звукоизоляция, не менее, 27дБ; Размер ячеек сетки от 12,5 до 25 мм; Не допускается наличие пузырей размером от 3 до 6 мм и инородных включений; Сетка сварная для армированного стекла с прямыми углами и размерами ячеек 12,5 мм, изготовленная из стальной проволоки диаметром 0,42 мм, размещается на всех точках пересечения стекла на расстоянии не менее 1,5 мм от поверхности стекла ±0,01 мм; Предел пожаростойкости Е30. |

3. Требования к Подрядчику при выполнении Работ

3.1. До начала выполнения Работ Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты на материалы и изделия (в том числе соответствия пожарным требованиям: сертификаты пожарной безопасности).

3.2. Осуществить необходимые замеры для замены  стеклопакетов на армированное стекло надлежащего качества в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, в количестве, указанном в Таблице 1.

3.3. Подрядчик обязан соблюдать технологию  при замене стеклопакетов на армированное стекло, которая предполагает выполнение комплекса работ, позволяющих восстановить  внешний облик  ПВХ и алюминиевых конструкций и все нормативные требования, предъявляемые к ним. Необходимо провести работы по демонтажу штапика, демонтажу внутренней уплотняющей прокладке стеклопакета, демонтажу стеклопакета. Провести работы по подготовке нового армированного стекла, установке армированного стекла с обрамлением их уплотнительной профильной резиной, установку штапика, протирке стекла.

3.4. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязуется вести журнал производства работ.

3.5. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения Работ в здании Заказчика и на прилегающей территории, безопасность для сотрудников и посетителей Заказчика, окружающей среды, здания в целом, а также безопасность труда во время проведения Работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.6. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами возводит все временные сооружения (строительные леса и т.п.) и коммуникации, если они необходимы для выполнения Работ и до сдачи результата Работ осуществляет их демонтаж и вывоз.

3.7. Подрядчик обязан применять все возможные технические средства для улавливания и сбора строительной пыли. Недопустимо распространение и проникновение пыли в помещения здания Заказчика, в которых не выполняются Работы.

3.8. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика.

3.9. Подрядчик обязуется самостоятельно организовать ежедневную доставку и вывоз персонала для выполнения Работ. Недопустимо возведение на территории объектов Заказчика сооружений для размещения рабочих.

3.10. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда пожарной безопасности, и правил внутреннего распорядка при выполнении Работ на территории Заказчика.

3.11. При выполнении Работ на территории Заказчика, Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и работников, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и представителей Заказчика.

3.12. Привлечение Подрядчиком рабочих для выполнения Работ по Договору должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.

3.13. Подрядчик несет ответственность за все действия своих работников, в том числе и за соблюдение работниками законодательства Российской Федерации.

3.14. Ежедневно, после выполнения Работ, Подрядчик обязан выполнять уборку участка Работ.

3.15. По окончании Работ вывезти строительный мусор и оборудование Подрядчика с территории Заказчика, а также произвести генеральную уборку участка Работ.

3.16. Подрядчик обязан выполнить Работы силами профессиональных рабочих, обученных аттестованных в соответствии выполняемому виду работ и подтверждаться соответствующими документами (дипломы, сертификаты, удостоверения, допуски и т.д.) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.17. Монтируемые изделия, материалы и оборудование, поставляемые и используемые Подрядчиком при выполнении Работ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, ГОСТ, СНИП.

3.18. Подрядчик несет ответственность за причиненный вред физическим и юридическим лицам, который может выражаться как в уничтожении или повреждении имущества, так и в нанесении ущерба здоровья физическим лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению Работ.

3.19. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия Госстандарта России, а также, если это предусмотрено законом, Санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности и др. Непредставление в установленном законом порядке указанных документов (копий документов) может служить основанием для приостановки выполнения Работ, а в случае их отсутствия – прекращение работ, и расторжение Договора.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

  - Все работы должны выполняться в присутствии ответственного представителя Заказчика.

## 4.2. Работы должны производиться в рабочее время Заказчика, а именно с понедельника по четверг - с 08.00 до 17.00 часов, в пятницу - с 08.00 до 15.45 часов.

4.3. Окончание Работ оформляется Актом сдачи-приемки работ, предоставлением Заказчику всей необходимой исполнительной документации в соответствии с требованиями и нормативными правовыми документами Российской Федерации. Акты подписываются уполномоченным представителем Заказчика и Подрядчика.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев. Гарантийный срок на материалы, комплектующие изделия составляет 12 (Двенадцать) месяцев, но не менее срока установленного заводом-изготовителем.

5.2. Датой начала гарантийного срока выполненных Работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством Работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно.

5.4. Подрядчик не несет ответственность за дефекты и недостатки, возникшие в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком, а также дефектов, возникших в результате естественного износа.