ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка запасных частей KaVo  к стоматологическим установкам  для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Датой производства не ранее 2018года.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Данные запасные части должны быть оригинальные т.к. необходимо полное взаимодействие с находящимися на балансе клиники стоматологическими  установками.

| Наименование | Наличие функций |
| --- | --- |
| - Роторная группа для турбины KaVo 8000В/С, без ключа кат.№1.003.6884 | 5 штук |
| Гарантийное обслуживание | 6 месяцев |
| Инструкция по гарантии на русском языке | Есть |
| Оригинальный стикер – тест от производителя КаВо | Есть |
| Оригинальная упаковка с маркировкой REF 1.003.6884 | Есть |
| Уплотнительные кольца | Есть |
| Прижимная пружина передняя (серебристого цвета) | Есть |
| Прижимная пружина задняя (серебристого цвета) | Есть |
| Керамические подшипники | Есть |
| Мощная цанга на 32 Н | Есть |
| Закрытые двойной шайбой подшипники | Есть |
| 2. О ринг для канюли Профифлекс кат. 0.200.6019 | 1 упаковка |
| Гарантийное обслуживание | 6 месяцев |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| 3.Педаль установки Примус , REF 0.734.1490 | 1 штука |
| Гарантийное обслуживание | 6 месяцев |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| Ножная кнопка LP/ предварительный выбор распыления спрея» | Наличие |
| Переключатель ножной кнопки на функцию «перемещения кресла» | Наличие |
| Ножная кнопка SP/ струя воздуха | Наличие |
| Крестовой переключатель «положение кресла/Направление вращения микромотора» | Наличие |
| Педаль «предварительный выбор уровня/Инструменты» - включает инструменты и регулирует скорость вращения/интенсивность работы ручного инструмента |  |
| Совместимость с установкой Примус -Каво | Да |
| 4. Пружина кат.№ 0.201.7166 | 4 штуки |
| Гарантийное обслуживание12 месяцев | Наличие |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| 5.Фильтр кат. № 0.763.3423 | 10 штук |
| Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |
| 6. Комплект пружин кат. № 1.008.1959 | 4 штуки |
| Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | Наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | Наличие |