Технические характеристики

Поставка и ввод в эксплуатацию датчика для стационарной ультразвуковой системы HD-7XE  Philips

Общие требования к поставляемой продукции:

- При поставке товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения.

Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2018 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Примечание: * Поставка эквивалента не допускается т.к. данный датчик необходим для имеющегося на балансе ООО «Медсервис» оборудования и необходима полная совместимость и взаимодействие с имеющимся оборудованием.

| № п/п | Наименование и описание объекта закупки | Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках объекта закупки | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конвексный датчик С5-2 для абдоминальных, сосудистых, акушерских, гинекологических, педиатрических, урологических исследований | Конвексный датчик C5-2 совместимый со стационарной ультразвуковой системой HD-7 XE Philips серийный номер С 151100118 | Шт. | 1 |  |  |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полная совместимость и работоспособность со стационарной ультразвуковой системой HD-7 XE Philips серийный номер С 151100118 и поддержка всех активированных в аппарате опций | Наличие |  |  |  |  |
|  | 2. Спецификация на датчик |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Конвексный датчик C5-2: | наличие |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Диапазон частот, МГц, не менее | 2-5 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Количество элементов, не менее | 128 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Радиус кривизны, мм, не более | 38,7 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Поддержка режимов: |  |  |  |  |  |
|  | - 2D | Наличие |  |  |  |  |
|  | - импульсно-волновой допплер | Наличие |  |  |  |  |
|  | - цветной допплер | Наличие |  |  |  |  |
|  | - энергетический допплер | Наличие |  |  |  |  |
| 1.3 | Датчик новый, не восстановленный, не бывший в употреблении, не аналог* | Наличие |  |  |  |  |
| 1.4 | Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |  |  |