Приложение 1

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка и установка кондиционеров для нужд ООО «Медсервис» в 2014 году

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Кондиционеры должны быть новыми, не бывшими в употреблении;

- Кондиционеры должны сопровождаться регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия;

- Закупка осуществляется с учетом установки и монтажа кондиционеров в помещениях Покупателя согласно следующим Государственным стандартам и Строительным нормам и правилам (СНиПы):

- Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия. ГОСТ 26963-86;

- Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха;

- Требования безопасности и методы испытаний. ГОСТ Р 51125-98;

- Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления;

- Термины и определения. ГОСТ 22270-76 (СТ СЭВ 2145-80);

- Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. ГОСТ 30494-96;

- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система | Компл. | 1 | Технические характеристики: Холодопроизводительность-2 ,2 кВт Теплопроизводительность-2,3 кВт Хладагент R-410 Потребляемая мощность при охлаждении-0,69 кВт Потребляемая мощность при обогреве-0,66 кВт Уровень среднего звукового давления (шума)-27 дБ(А) Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура) Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура) Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ)-730x255x174 мм Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ)-730x430x310 мм Вес внутреннего блока-8 кг Вес наружного блока-23,5 кг Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее 20 кв.м. Комплектация: Пульт управления Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор Объемный воздушный поток Направляемый воздушный поток Тёплый старт Автоматическая работа Самодиагностика Съемная моющаяся панель Авторестарт Блокировка пульта Компактный дизайн ЖК-дисплей Интеллектуальная разморозка Эффективное осушение |
| 2 | Сплит-система | Компл. | 5 | Технические характеристики: Холодопроизводительность-2,6 кВт Теплопроизводительность-2,8 кВт Хладагент R-410A Потребляемая мощность при охлаждении-0,81 кВт Потребляемая мощность при обогреве не более 0.8кВт Уровень звукового давления внутреннего блока-27 дБ(А) Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура) Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура) Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ)-730x255x174 мм Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ)-785x540x320 мм Вес внутреннего блока-8 кг Вес наружного блока-31 кг Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее-25 кв.м. Комплектация: Пульт управления Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор Объемный воздушный поток Направляемый воздушный поток Тёплый старт Автоматическая работа Самодиагностика Съемная моющаяся панель Авторестарт Блокировка пульта Компактный дизайн ЖК-дисплей Интеллектуальная разморозка Эффективное осушение |
| 3 | Сплит-система |  | 1 | Технические характеристики: Холодопроизводительность-3,2 кВт Теплопроизводительность-3,4 кВт Хладагент R-410A Потребляемая мощность при охлаждении-1,0 кВт Потребляемая мощность при обогреве не более-0.97кВт Уровень звукового давления внутреннего блока-32 дБ(А) Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура) Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура) Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ)-790x265x177 мм Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ)-798x540x320 мм Вес внутреннего блока-9 кг Вес наружного блока-35 кг Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее-35 кв.м. Комплектация: Пульт управления Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор Объемный воздушный поток Направляемый воздушный поток Тёплый старт Автоматическая работа Самодиагностика Съемная моющаяся панель Авторестарт Блокировка пульта Компактный дизайн ЖК-дисплей Интеллектуальная разморозка Эффективное осушение |
| 4 | Сплит-система | Компл. | 2 | Технические характеристики: Холодопроизводительность - 6,2 кВт Теплопроизводительность - 6,7 кВт Хладагент R-410A Потребляемая мощность при охлаждении - 1,9 кВт Потребляемая мощность при обогреве не более - 1,9кВт Уровень звукового давления внутреннего блока - 37 дБ(А) Работа на холод при наружной температуре в °C: от +18°С до +43°С (наружная температура) Работа на обогрев при наружной температуре в °C: от -7°С до +24°С (наружная температура) Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ)-940×200×298 мм Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ)-955×424×700 мм Вес внутреннего блока-13 кг Вес наружного блока-56 кг Ориентировочная обслуживаемая площадь не менее 62 кв.м. Комплектация: Пульт управления Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор Объемный воздушный поток Направляемый воздушный поток Тёплый старт Автоматическая работа Самодиагностика Съемная моющаяся панель Авторестарт Блокировка пульта Компактный дизайн ЖК-дисплей Интеллектуальная разморозка Эффективное осушение |
| 5 | Сплит-система с зимним комплектом |  | 1 | Технические характеристики: Производительность охлаждения, кВт-6,2 Производительность обогрева, кВт-6,7 Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт-1,9 Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт-1,9 Потребляемый ток в режиме охлаждения, А-10,5 Потребляемый ток в режиме обогрева, А-10,5 Параметры электросети, Ф/В/Гц-1/220/50 Производительность внутреннего блока, м3/час-850 Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм-940×200×298 Размер наружного блока (ШхГхВ), мм-955×424×700 Вес внутреннего блока, кг-13 Вес наружного блока, кг-56. Комплектация: Пульт управления Функциональные характеристики: Многоскоростной вентилятор Объемный воздушный поток Направляемый воздушный поток Тёплый старт Автоматическая работа Самодиагностика Съемная моющаяся панель Авторестарт Блокировка пульта Компактный дизайн ЖК-дисплей Интеллектуальная разморозка Эффективное осушение |