III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходного материала для косметологии ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Расходный материал должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакован;

- Расходный материал должен сопровождаться документами, подтверждающими качество товара и его соответствие согласно ГОСТ Р 51391-99.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| Наименование товара |  | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Ювидерм Ультра " 3 - 0,8 мл Инъекционный имплант, в упаковке 2 шприца по 0,8 мл |  | Предназначен для заполнения умеренно выраженных и глубоких провисаний кожи лица путем введения препарата в средние и/или глубокие слои дермы, а также для увеличения объема губ и коррекции их контура. Состав: гель гиалуроновой кислоты – 24 мг, лидокаина гидрохлорид – 3 мг, фосфатный буфер зр 7,2 до конечного веса – 1 мг. В одном шприце содержится 0,8 мл препарата. | упк | 10 |
| "Ювидерм Ультра " 4 - 0,8 мл Инъекционный имплант, в упаковке 2 шприца по 0,8 мл |  | Предназначен для заполнения глубоких провисаний кожи лица путем введения препарата в глубокие слои дермы, а также для увеличения объема губ и скул. Включение в препарат лидокаина предназначено для уменьшения болезненных ощущений у пациента во время процедуры. Состав: гель гиалуроновой кислоты – 24 мг, лидокаина гидрохлорид – 3 мг, фосфатный буфер зр 7,2 до конечного веса – 1 мг. В одном шприце содержится 0,8 мл препарата. | упк | 7 |
| Суджидерм 30 |  | филлер на основе гиалуроновой кислоты неживотного происхождения, полученной с использованием биотехнологии бактериального синтеза. Используется для заполнения выраженных кожных Состав: гель гиалуроновой кислоты – 24 мг, фосфатный буфер ph 7,2 q.s. 1 мл. В одном шприце содержится 0,8 мл препарата. | упк | 3 |
| Суджидерм 30 ХР |  | Состав: гель гиалуроновой кислоты – 24 мг, фосфатный буфер ph 7,2 q.s. 1 мл. В одном шприце содержится 0,8 мл препарата. | упк | 3 |
| Ial-system 1,1 Гиалуронат натрия |  | Характеристика: стерильный, апирогенный, прозрачный, вязкоэластичный гель. Концентрация: 18 мг/ мл, Объем 1,1 мг. Белок отсутствует. В комплекте шприц с упором и 2 стерильные иглы Молекулярный вес 106 Да. | шт | 35 |
| Ial-system 0,6 Гиалуронат натрия |  | Характеристика: стерильный, апирогенный, прозрачный, вязкоэластичный гель Концентрация: 18 мг/ мл, Объем 0,6 мг. Белок отсутствует. В комплекте шприц с упором и 2 стерильные иглы Молекулярный вес 106 Да. | шт | 10 |
| Гиалрипайер-07М / мезолифт,5мл |  | Состав: Гиалуроновая кислота (2 мг/мл), модифицированная витамином С, валином, глицином и цистеином. Форма выпуска - флаконы по 5 мл. | шт | 15 |
| Гиалрипайер -10М / мезолифт, 5мл |  | Состав: Гиалуроновая кислота (2 мг/мл), модифицированная витамином С, цистеином и глутатионом. Форма выпуска - флаконы по 5 мл. | шт | 20 |
| Филлеры Глайтон Glytone 4, в упаковке 2 шприца |  | Состав: концентрация стабилизированной гиалуроновой кислоты в препарате Глайтон 4 составляет 24 мг/мл. | упк | 3 |
| Нити 29G/50mm рассасывающиеся Lead Fine Lift, стерильные | Мезонити «Lead Fine Lift» (полидиоксанон) Сертифицированы в России.Мезонити в основе которых материал полидиоксанон (PDO – шовный материал), предназначенные для имплантации в мягкие ткани преимущественно для интрадермального и интрамускулярного размещения.Полидиоксанон-это полимер, полностью деградируемый, распадающийся на привычные для организма углекислый газ и воду. биологически инертный стерильный материал, лишенный антигенных и пирогенных свойств, в процессе биодеградации вызывает минимальную местную тканевую реакцию. Упаковка: 25 штук в упаковке, где 5 индивидуальных блистеров по 5 нитей в каждом. | шт | 25 |
| Нити 25G/90mm рассасывающиеся Lead Fine Lift, стерильные | Мезонити «Lead Fine Lift» (полидиоксанон) Сертифицированы в России.Мезонити в основе которых материал полидиоксанон (PDO – шовный материал), предназначенные для имплантации в мягкие ткани преимущественно для интрадермального и интрамускулярного размещения. Полидиоксанон-это полимер, полностью деградируемый, распадающийся на привычные для организма углекислый газ и воду. биологически инертный стерильный материал, лишенный антигенных и пирогенных свойств, в процессе биодеградации вызывает минимальную местную тканевую реакцию. Упаковка: 25 штук в упаковке, где 5 индивидуальных блистеров по 5 нитей в каждом. | шт | 25 |
| Нити 29 G 40 мм, нить 50 мм, рассасывающиеся Lead Fine Lift, стерильные | Мезонити «Lead Fine Lift» (полидиоксанон) Сертифицированы в России. Мезонити в основе которых материал полидиоксанон (PDO – шовный материал), предназначенные для имплантации в мягкие ткани преимущественно для интрадермального и интрамускулярного размещения. Полидиоксанон-это полимер, полностью деградируемый, распадающийся на привычные для организма углекислый газ и воду. биологически инертный стерильный материал, лишенный антигенных и пирогенных свойств, в процессе биодеградации вызывает минимальную местную тканевую реакцию. Упаковка: 25 штук в упаковке, где 5 индивидуальных блистеров по 5 нитей в каждом. | шт | 25 |
| Нити 31 G 30 мм, нить 30 мм, рассасывающиеся Lead Fine Lift, стерильные | Мезонити «Lead Fine Lift» (полидиоксанон) Сертифицированы в России. Мезонити в основе которых материал полидиоксанон (PDO – шовный материал), предназначенные для имплантации в мягкие ткани преимущественно для интрадермального и интрамускулярного размещения. Полидиоксанон-это полимер, полностью деградируемый, распадающийся на привычные для организма углекислый газ и воду. биологически инертный стерильный материал, лишенный антигенных и пирогенных свойств, в процессе биодеградации вызывает минимальную местную тканевую реакцию. Упаковка: 25 штук в упаковке, где 5 индивидуальных блистеров по 5 нитей в каждом. | шт | 25 |
| Акваликс | Препарат представляет собой вязко-эластичный имплантат для субдермальной интралипотерапии, в виде вязкого водного раствора. Инновационный липолитик, который растворяет и выводит из организма жировые клетки, позволяя эффектно скорректировать фигуру с помощью всего нескольких инъекций. состав: полимер 3:6-ангидро-l-галактозы и D-галактозы, 3a,12a-дигидрокси-5b-24-дезоксихолевой кислоты натриевая соль, буферные системы, физ. раствор. Препарат Aqualyx реагирует только на жировую тканью и только в зоне введения, площадью 10 х 10 см. | шт | 20 |
| Игла для препарата АКВАЛИКС 25 G 0,50*70 мм | уникальные длинные гибкие и очень тонкие иглы. | шт | 15 |
| Игла для препарата АКВАЛИКС 27 G 0,40*40 мм | уникальные длинные гибкие и очень тонкие иглы. | шт | 14 |