Приложение №2

к договору от _________ № __________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования ООО«Медсервис»

| № | Наименование | Кол-во, шт | Место расположения | Цена за 1 месяц без НДС, руб. | НДС 18%, руб. | Цена за 1 месяц с НДС, руб. | Стоимость за 1 месяц с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловая завеса с электрообогревом | 7 | Поликлиника-4шт. Приемное отд. ОВЛиР-2шт. |  |  |  |  |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | 1 | Поликлиника (2 эт., терап. блок) |  |  |  |  |
| 3 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 6 | KДЛ Операционный блок ( 4-эт., травм, Лор, урология)-4шт. Стоматологическое отд. |  |  |  |  |
| 4 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 2 | Урологическое отд. Неврологическое.отд. |  |  |  |  |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | 1 | Операционный блок 4 эт (со стороны хир.) |  |  |  |  |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 9 | Поликлиника-2 шт. (2 эт, хир. блок) ОВЛиР -Зшт.(подвал, косм., стационар) Педиатрическое отд. Операционный блок (урология (коридор)) Травматологическое отд. Диагностическое отд. (эндоскопический блок) |  |  |  |  |
| 7 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 3 | ОВЛиР (1 этаж) -1 шт. Гинекологическое отд. -1 шт. Поликлиника- 1 шт. |  |  |  |  |
| 8 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 2 | Поликлиника (2 эт.) Рентгенологическое отд. |  |  |  |  |
| 9 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | 1 | Операционный блок (со стороны гин. отд.) |  |  |  |  |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 12 DRX21TOP | 1 | Операционный блок (ангиограф) |  |  |  |  |
| 11 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 7 | КДЛ Стоматологическое отд. Операционный блок (травм, ЛОР, -2шт.) Диагностическое отд. ЦС, Хирургическое отд. |  |  |  |  |
| 12 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 2 | Операционный блок (4 эт. (со стороны хир.), урология) |  |  |  |  |
| 13 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 2 | Урологическое отд. Неврологическое отд. |  |  |  |  |
| 14 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | 1 | Операционный блок (ЛОР) |  |  |  |  |
| 15 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | 1 | КДЛ |  |  |  |  |
| 16 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | 2 | ПАО ЛОР отд. |  |  |  |  |
| 17 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | 1 | ПАО |  |  |  |  |
| 18 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 1 | Стоматологическое отд. (хир. блок) |  |  |  |  |
| 19 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 4 | ФТО (ЛФК) Поликлиника (малая опер.) ЛОР отд.(процедурная) ОВЛиР (парафинолечение) |  |  |  |  |
| 20 | Установка рекуперативная VR700 | 1 | ОВЛиР (физ каб) |  |  |  |  |
| 21 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | 1 | Центр платных услуг (перевязочная) |  |  |  |  |
| 22 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 4 | Педиатрическое отд.-2шт. (кабинеты) ОВЛиР-2шт. (водолечебница) |  |  |  |  |
| 23 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | 1 | ИБП ЛОР операционной |  |  |  |  |
| 24 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 2 | Операционный блок (травма) Поликлиника (стирка мопов) |  |  |  |  |
| 25 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | 1 | Диагностическое отд. (КТ) |  |  |  |  |
| 26 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | 2 | ФТО (ЛФК) |  |  |  |  |
| 27 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 2 | Операционный блок (компрессорная чердак) Диагностическое отд. (пункционная) |  |  |  |  |
| 28 | Приточная установка ОТА 160/2000 | 1 | ЛОР отд.( сан.узлы) |  |  |  |  |
| 29 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 2 | Пищеблок (подвал) Педиатрическое отд. (массаж) |  |  |  |  |
| 30 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | 1 | Операционный блок (урология (коридор)) |  |  |  |  |
| 31 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | 1 | Операционный блок 4 эт. |  |  |  |  |
| 32 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | 1 | Операционный блок 4 эт. |  |  |  |  |
| 33 | Осушитель воздуха 351465 CDP 35-1×230V | 1 | ОВЛиР |  |  |  |  |
| 34 | Пароувлажнитель UE09 | 4 | Операционный блок (4 эт., травма, ЛОР, урология) |  |  |  |  |
| 35 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | 1 | Стоматологическое отд.(малая опер.) |  |  |  |  |
| 36 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 4 | Операционный блок (4 эт.) |  |  |  |  |
| 37 | Сборная приточная установка | 1 | Гинекологическое отд.(малая операционная) |  |  |  |  |
| 38 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 4 | Урологическое отд.-2шт. Операционный блок-2шт. |  |  |  |  |
| 39 | Вентилятор центробежный КВТ200DV | 2 | Хирургическое отд. 4 эт. (сан.узлы) |  |  |  |  |
| 40 | Вентилятор канальный ВКРС (z=9)-№7,1 Ду-400 дв.3х1500 | 2 | ОВЛиР (дымоудаление) |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |