III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка активных монополярных электродов для гинекологии ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Электроды должны быть новыми, не бывшими в употреблении, упакованы;

- Электроды должны сопровождаться документами, подтверждающими качество товара и его соответствие согласно ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006 Изделия медицинские электрические.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод W1 активный монополярный | шт | 10 | Электрод активный монополярный (петлевой диаметр 15мм, для лечения эрозии). Рабочая часть электрода вольфрамовая проволока. Электрод для многоразового использования. Возможность стерилизации путем автоклавирования. Страна производства – США. Совместимость с имеющимся в наличии прибором производства Ellman int. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. |
| 2 | Электрод W2 активный монополярный | шт | 10 | Электрод активный монополярный (петлевой диаметр 20 мм, для лечения эрозии). Рабочая часть электрода вольфрамовая проволока. Электрод для многоразового использования. Возможность стерилизации путем автоклавирования. Страна производства – США. Совместимость с имеющимся в наличии прибором производства Ellman int. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. |
| 3 | Электрод F2 активный монополярный | шт | 5 | Электрод активный монополярный (эндоцервикальный квадратный 8*10 мм, длина 9см.). Рабочая часть электрода вольфрамовая проволока. Электрод для многоразового использования. Возможность стерилизации путем автоклавирования. Страна производства – США. Совместимость с имеющимся в наличии прибором производства Ellman int. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. |
| 4 | Электрод G1 активный монополярный | шт | 5 | Электрод активный монополярный для конизации, длина 5 см, размер рабочей части 29*6 мм. Рабочая часть электрода вольфрамовая проволока. Электрод для многоразового использования. Возможность стерилизации путем автоклавирования. Страна производства – США. Совместимость с имеющимся в наличии прибором производства Ellman int. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. |
| 5 | Электроды ТА3В активные монополярные | уп | 1 | Электроды активные монополярные (игольчатые, диаметр 0,79 мм) – 2 шт. в упаковке. Рабочая часть электрода вольфрамовая проволока. Электрод для многоразового использования. Возможность стерилизации путем автоклавирования. Страна производства – США. Совместимость с имеющимся в наличии прибором производства Ellman int. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. |