III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Изделия медицинского назначения должны быть новыми, не бывшими в употреблении, упакованы;

- Изделия медицинского назначения должны сопровождаться документами, подтверждающими качество товара и его соответствие согласно ГОСТ Р 50325-92.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колпак (торговая марка отсутствует) Изготовитель: ООО «Белая линия», Россия | шт | 1350 | Шапочка-колпак без подворота, плотность материала – не менее 60г/м, цвет - белый, нестерильная, одноразовая. |
| 2 | Маска трехслойная о/р на резинке (торговая марка отсутствует). Изготовитель: XIANTAO SWORD DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY, Китай | шт | 40770 | Маска одноразовая, трехслойная на резинке. Материал: гипоаллергенный полипропиленовый нетканый материал. Размер – не менее 17 х 9,5 см. Носовой фиксатор – наличие. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) – мельтблаун. Упаковка – не менее 50 шт. |
| 3 | Халат н/стерильный (торговая марка отсутствует). Изготовитель: ООО «Белая линия», Россия | шт | 1350 | Халат хирургический нестерильный. Плотность материала – 40г/м. Материал – спанбонд. Рукава на манжетах. Размер халата в развернутом виде - 160*140 см (+/-5%). |
| 4 | Халат стерильный (торговая марка отсутствует). Изготовитель: ООО «Белая линия», Россия | шт | 8420 | Халат хирургический ламинированный частично (перед и рукава, плотность не менее 40 г/м2), спинка плотность не менее 25 г/м2, материал спанбонд, рукава с белыми трикотажными манжетами, ворот на застежке-липучке, запах на спине и система завязок на поясе 4 штуки (две внутренние и две наружные). Стерильный. Упаковка в крафт-пакет. |
| 5 | Халат стерильный ламинированный (торговая марка отсутствует). Изготовитель: ООО «Белая линия», Россия | шт | 900 | Халат хирургический стерильный. Материал – спанбонд. Плотность материала – 40г/м. Рукава на манжетах. Размер халата в развернутом виде - 160*140 см (+/-5%). Радиационно стерилизовано. Срок годности продукции – не менее 3-х лет. |
| 6 | Шапочка о/р (торговая марка отсутствует). Изготовитель: ООО «Белая линия», Россия | шт | 28200 | Шапочка-берет. В упаковке – не менее 100шт. |
| 7 | Простынь н/с 140х210 (торговая марка отсутствует). Изготовитель: ООО «Белая линия», Россия | шт | 17110 | Простынь одноразовая нестерильная. Размер – не менее 140*200 см. Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Цвет – белый. Количество в упаковке – не менее 10 шт. (для косметологии) |
| 8 | Простынь стерильная 140х210 (торговая марка отсутствует) Изготовитель: ООО «Белая линия», Россия | шт | 5300 | Простынь одноразовая стерильная. Размер – не менее 140*200 см. Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность – не менее 20г/м. Цвет – белый. Количество в упаковке – не менее 10 шт. |
| 9 | Пеленка влаговпитывающая н/стер. разм. 60*90 (торговая марка отсутствует). Изготовитель: Фуцзян Путянь Хуа Мин импорт энд экспорт КО, ЛТД, Китайская Народная Республика | шт | 4938 | Пеленка нестерильная впитывающая многослойная с обязательным включением гранул гелевого абсорбента №1, размер не менее 60х90см ±1,0см, включающая не менее шести слоёв. Описание слоёв:1. - верхний слой - мягкий нетканый материал; 2. - нижний слой – влагонепроницаемая не скользящая пеленка, перекрывающая края впитывающей зоны; 3. и 4. - впитывающий слой - два слоя прессованной целлюлозы;5. - впитывающий абсорбирующий слой: многослойная распушенная целлюлоза 6. - суперабсорбент, введённый в структуру многослойной распушенной целлюлозы, состоит в сухом состоянии из абсорбирующих гранул в кол-ве не менее 150 ед. на см/кв. Суперабсорбент при соприкосновении с жидкостью превращает её в гель. Размер гранул суперабсорбентна не более 0,8±0,05мм. Впитываемость салфетки не менее -1200±50мл. Впитывающая поверхность салфетки разделена на четко выделенные термически скрепленные ячейки для большей фиксации жидкости внутри салфетки. Полимерная пленка обеспечивает полную влагонепроницаемость. Пеленка с суперабсорбентом не токсична, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей. Срок годности не менее 3-х лет с даты изготовления, остаточный срок годности не менее 90%. |
| 10 | Пеленка влаговпитывающая стер. разм. 60*90 (торговая марка отсутствует). Изготовитель: Фуцзян Путянь Хуа Мин импорт энд экспорт КО, ЛТД, Китайская Народная Республика | шт | 1375 | Пеленка стерильная впитывающая многослойная Месорб с обязательным включением гранул гелевого абсорбента №1, размер не менее 60х90см ±1,0см, включающая не менее шести слоёв. Описание слоёв:1. - верхний слой - мягкий нетканый материал; 2. - нижний слой – влагонепроницаемая не скользящая пеленка, перекрывающая края впитывающей зоны; 3. и 4. - впитывающий слой - два слоя прессованной целлюлозы;5. - впитывающий абсорбирующий слой: многослойная распушенная целлюлоза 6. - суперабсорбент, введённый в структуру многослойной распушенной целлюлозы, состоит в сухом состоянии из абсорбирующих гранул в кол-ве не менее 150 ед. на см/кв. Суперабсорбент при соприкосновении с жидкостью превращает её в гель. Размер гранул суперабсорбентна не более 0,8±0,05мм. Впитываемость салфетки не менее -1200±50мл. Впитывающая поверхность салфетки разделена на четко выделенные термически скрепленные ячейки для большей фиксации жидкости внутри салфетки. Полимерная пленка обеспечивает полную влагонепроницаемость. Пеленка с суперабсорбентом не токсична, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей. Радиационно стерилизовано. Срок годности не менее 3-х лет с даты изготовления, остаточный срок годности не менее 90%. |
| 11 | Пеленка стерильная 70*80 (торговая марка отсутствует). Изготовитель: Фуцзян Путянь Хуа Мин импорт энд экспорт КО, ЛТД, Китайская Народная Республика | шт | 10183 | Простынь одноразовая стерильная. Размер – не менее 70*80 см. Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность – не менее 20г/м. Цвет – голубой. |
| 12 | Бахилы нетканые на резинке о/р (торговая марка отсутствует). Изготовитель: XIANTAO SWORD DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY, Китай | пара | 2000 | Бахилы нетканые низкие на резинке. Плотность – не менее 25 г/м. Количество в упаковке – не менее 50шт. |
| 13 | Комплект I для ангиографии; 9 шт. (для операций по имплантации кардиостимуляторов, шунтирования, балонной дилатации и т.д.) | уп. | 35 | Используется для стерильного покрытия пациента и инвентаря при проведении ангиографии. Покрытие для стола - 1шт. Покрытие для большого (основного инструментального) операционного стола должно быть выполнено из материала непроницаемого для жидкостей и бактерий и должно иметь усиление в критической зоне изделия. Покрытие должно состоять из не менее 2х слоев в области критической зоны, плотность для критической зоны должна быть не менее 87 грамм на 1 кв. метр. Критическая зона изделия: нетканый гидрофильный материал: полипропилен – спанбонд плотность не менее 30 грамм на 1 кв.м., впитывающая способность (впитываемость или абсорбирующая способность) не менее 450% , 75 Х 190 см (+/-5%).Нижний слой: полиэтиленовая пленка без пор (отверстий) плотность не менее 57 грамм на 1 кв. м., размер 140 Х 190 см (+/-5%). Микробная проницаемость в сухом состоянии Lg (CFU) не требуется. Микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI (непроницаем). Чистота микробная не более 2Lg (CFU) /дм2. Чистота в части инородных частиц не более 2,5 IPM. Пылеворсоотделение не более 3Lg (от подсчитанных частиц корпии). Водоупорность не менее 150 см Н2О. Прочность на разрыв в сухом состоянии для критической зоны не менее 190 кПа. Прочность на разрыв во влажном состоянии для критической зоны не менее 190 кПа. Прочность на растяжение в сухом состоянии для критической зоны не менее 55 Н. Прочность на растяжение во влажном состоянии для критической зоны не менее 55 Н. Впитываемость (абсорбирующая способность) для нетканого гидрофильного материала в области критической зоны не менее 450 %. Размер 210 х 280 см (+/-5%). Состав покрытия: покрытие должно состоять из не менее 3х слоев. Общая плотность покровного материала комплекта не менее 74 г/кв.м. Средний слой: полиэтиленовая пленка с микропорами, не пропускает воду и микроорганизмы. Плотность не менее 20 г\кв.м. Средний слой: полиэтиленовая пленка с микропорами, не пропускает воду и микроорганизмы. Плотность не менее 20 г\кв.м. Нижний слой: впитывающий нетканый полипропиленовый материал. Полипропилен-Спанбонд-Мельблаун-Спанбонд. Плотность не менее 17 г\кв.м. Часть комплекта, прилегающая к разрезу или отверстие, предназначенное для проведения разреза должно иметь клеящий слой (самоклеящуюся зону) шириной не менее 5 сантиметров. Клеящий (адгезивный слой) на самоклеящихся зонах выполнен на основе синтетического каучука, без латекса, закрыт силиконизированной бумагой. Требования к исполнению хирургического покровного материала комплекта: Микробная проницаемость в сухом состоянии не более Lg (CFU) не требуется. Микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI непроницаем. Чистота микробная не более 2Lg(CFU) /дм2). Чистота в части инородных частиц не более 2,5 IPM. Пылеворсоотделение не более 2,5Lg (от подсчитанных частиц корпии). Водоупорность не менее 200 см. Н2О. Прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 200 кПа. Прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 200 кПа. Прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 200 кПа. Прочность на растяжение в сухом состоянии в продольном (MD) направлении не менее 100 Н. Прочность на растяжение в сухом состоянии в поперечном (CD) направлении не менее 35 Н. Прочность на растяжение во влажном состоянии в продольном (MD) направлении не менее 80 Н. Прочность на растяжение во влажном состоянии в поперечном (CD) направлении не менее 35 Н. Впитываемость (абсорбирующая способность) для нетканого гидрофильного материала не менее 780%.3. встроенная лента типа «липучка» размером не менее 9 х 12,5 см – не менее 1шт. Целлюлозные салфетки 33 x 33 см (+/-5%)– не менее 4 шт. Салфетки размером 33 Х 33 см(+/-5%) выполнены из целлюлозы плотностью не менее 60 грамм на 1 кв. метр, впитывающая способность не менее 400 грамм на 1 кв. метр (не менее 650%). Набор для анестезии. Готовый к использованию стерильный набор материалов и инструментов для проведения анестезии. Материалы и инструменты уложены в порядке, необходимом для проведения процедуры. Состав: -одноразовое покрытие для инструментального столика из двухслойного материала: верхний слой:– из впитывающего слоя спанбонд нижний – из водоотталкивающего материала - полиэтиленовая пленка размером 75 х 90 см (+/-5%) - 1 шт.- 2-х слойная простыня верхний слой – из впитывающего слоя спанбонд; нижний – из водоотталкивающего материала - полиэтиленовая пленка с клейкой полосой, размер 50 x 50 см (+/-5%) - 1 штука, - полотенце для рук из рельефного нетканного материала, размер 33 х 33 см (+/-5%) - 1 шт,- 4х слойные салфетки из нетканного материала -вискозного волокна и полиэфира, размер 7,5 х 7,5 см (+/-5%) – не менее 6 шт, - круглые тампоны их нетканного материала -вискозного волокна и полиэфира размером 3 см (+/-5%) – не менее 5 шт; - игла 22G атравматичная - 1 штука;- пластиковый шприц объемом 5 мл - 1штука; - пластиковый пинцет -1 штука;- пластиковый зажим -1 штука. Каждый комплект помещен в индивидуальную упаковку. На каждом элементе (составляющей) комплекта должны быть нанесены (наклеены) пиктограммы (рисунки) объясняющие способ применения и направление раскрытия (разворачивания) составляющей комплекта. Составляющие в комплекте сложены в порядке, соответствующим порядку (последовательности) накрывания операционной и пациента в соответствии с видом хирургического вмешательства. |
| 14 | Перчатки стерильные Peha-taft Classic без пудры, (арт.942645 - разм.6); (арт.942647 - разм.7); (арт.942648 - разм.7.5);(арт.942649 - разм.8); (арт.942650 - разм.8.5) Изготовитель: фирма «Paul Hartmann AG», Германия | пара | 46450 | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций. Перчатки латексные без пудры. Цвет белый. Манжета с валиком. Валик скручен вовнутрь, что препятствует скатыванию перчатки (для лучшей фиксации на рукаве халата). Наружная поверхность текстурированная для лучшего захвата инструментов (в сухой и влажной среде). Внутренняя поверхность обработана полиуретаном, что обеспечивает возможность контакта со спиртсодержащими препаратами. Полная анатомическая форма обеспечивает больший комфорт во время длительных операций. Толщина (средний палец) не менее 0,25мм. Протеины по методу Лоури не более 36 µ\г. Длина манжеты не менее 300 мм. Срок годности 5 лет. Размеры: 6; 6,5;7;7,5;8;8,5 |
| 15 | Перчатки медицинские стерильные «ЭкстраМАКС» гипоаллергенные Изготовитель: ООО «Ардейл-Импэкс», Россия | пара | 50 | Перчатки неопудренные стерильные гипоаллергенные с синтетическим внутренним покрытием, форма плоская, манжета с валиком. Без присыпки с благоприятным воздействием на кожу данные перчатки обеспечивают оптимальную защиту как доктора, так и пациента. Перчатки имеют синтетическое внутреннее покрытие, что снижает риск возникновения аллергии на натуральный латекс. Уникальная текстура поверхности обеспечивает прочный захват инструмента, что создает безопасность во время работы. Предназначены для выполнения малых операций, работ в амбулаторных отделениях: осмотра, забора крови, лабораторных исследований. |
| 16 | Нарукавники (стерильные) «Фолиодрейп», 50 см (арт.258330) Изготовитель: фирма «Paul Hartmann AG», Германия | шт. | 80 | Одноразовые стерильные нарукавники для обеспечения дополнительной защиты одежды во время операции. Материал: Ламинированный полипропилен (верхний слой), Манжета – 50%, полиэстер, 50% полиамид. Плотность 65 г\м², Цвет – зеленый. Прочность на разрыв в продольном направлении 122,66 Н/ 50 мм, в поперечном направлении 48,3 Н/ 50 мм. Размеры: длина – 50 см., ширина – 50 см., ширина манжеты – 30 см. Стерилизация оксидом этилена (с контрольной карточкой, имеющей цифровой код). Срок годности 5 лет. В упаковке – 40 штук. |
| 17 | Бахилы одноразовые Изготовитель: ООО «Комета», Россия | пара | 850000 | Чехлы для обуви одноразовые. Материал – полиэтилен. Цвет – синий. Закупаются бахилы двух видов: летний период менее плотные (май-сентябрь) и зимний период более плотные (октябрь-апрель). |
| 18 | Стетоскоп, модель Раппопорта AS11; Изготовитель: фирма «Апексмед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды | шт. | 30 | Стетоскоп - хромированная головка, лучшие акустические характеристики, двусторонняя головка с двумя диафрагмами и кольцами: большая диафрагма (колокол), маленькая диафрагма (колокол), стержневой клапан, бинауральные хромированные трубки с пружиной, с пластиковыми или мягкими ушными наконечниками, соединительные звукопроводные трубки из латекса, поставляется с длиной трубок 60 см. |
| 19 | Прибор для измерения артериального давления механический, тип «Апексмед», модель АТ-11 (стандартная манжета) Изготовитель: фирма «Апексмед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды | шт. | 20 | Тонометр классического типа - предназначен для измерения артериального давления. Тонометр универсален, манжета без кольца. Материал манжеты - 100% нейлон. Размер манжеты – 50х14 см. Материал баллона манжеты – латекс (изготовлен из по бесшовной технологии).Индивидуальный футляр из нейлона соответствует цвету манжеты. Поставляется без стетоскопа. |
| 20 | Прибор для измерения артериального давления механический, тип «Апексмед», модель АТ-11 (с большой манжетой) Изготовитель: фирма «Апексмед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды | шт. | 10 | Тонометр классического типа - предназначен для измерения артериального давления. Тонометр универсален, манжета без кольца. Материал манжеты - 100% нейлон. Размер манжеты – 62х17 см. Материал баллона манжеты – латекс (изготовлен из по бесшовной технологии). Индивидуальный футляр из нейлона соответствует цвету манжеты. Поставляется без стетоскопа. |
| 21 | Автоматический прибор для измерения давления на плече TENSOVAL comfort large (арт.900199); Изготовитель: фирма «Paul Hartmann AG», Германия | шт. | 10 | Тонометр электронный автоматический. Измеряемые характеристики: артериальное давление; частота сердечных сокращений. Дисплей – жидкокристаллический. Автономная работа от элементов питания. Универсальная манжета – наличие. Диаметр обхвата манжеты – 32-42 см. Съемный чехол – наличие. Сетевой адаптер – наличие. Сумка-чехол – наличие. |