III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского инструмента для оперблока ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Инструменты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, упакованы;

- Инструменты должны сопровождаться документами, подтверждающими их качество и соответствие согласно ГОСТ 25725-89 Инструменты медицинские. Термины и определения и ГОСТ 19126-2007 Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукоятка шейверная DrillCut-XII артикул 40712050 к моторной системе UNDRIVE ENT (Karl Storz Endoskope) | шт | 1 | Рукоятка шейверная DrillCut-X II, для использования с Unidrive S III ECO/ENT/NEURO/OMFS, максимальная скорость вращения для шейферных насадок 10 000 об/мин, для синус боров 12 000 об/ мин., прямой аспирационный канал, встроенный аспирационный канал, высокомощный мотор, также пригодный для удаления более твердых материалов, ровное вращение, минимальная вибрация, полностью погружается в растворы и пригоден для чистки в моющих машинах, с быстродействующим замком для фиксации шейверных насадок и синус-боров. |
| 2 | Насадка-резак прямой 41201 KSA к моторной системе UNDRIVE ENT (Karl Storz Endoskope) | шт | 1 | Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для рукоятки DrillCut-X , прямая, режущая поверхность с зубцами, диам. 3 мм, длина 12 см, цветовой код сине-красный, стерилизуемая. |