ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, регистрационное удостоверение, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка материалов для протезирования на имплантатах системы "Биогоризонт"

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | Количество, единица измерения шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Абатмент угловой 3.5мм,PYAEA | Абатмент угловой 3.5мм,PYAEA BioHorisons Implant Systems, Inc., США | 8 |
| 2. | Аналог имплантата 4.5мм,PGIA | Аналог имплантата 4.5мм,PGIA BioHorisons Implant Systems, Inc., США | 15 |
| 3. | Абатмент угловой 4.5мм,PGAEA | Абатмент угловой 4.5мм,PGAEA BioHorisons Implant Systems, Inc., США | 8 |
| 4. | Аналог имплантата 3.5мм,PYIA | Аналог имплантата 3.5мм,PYIA BioHorisons Implant Systems, Inc., США | 15 |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка имплантат BioHorizons

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | Количество, единица измерения шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Имплантат с внутренним соединением. Диаметр: 3.8мм, 4.6мм, 5.7мм. Длина: 7.5мм; 9.0мм; 10.5мм; 12мм; 15мм;18мм.BioHorizons, США. | Корневидный имплантат с контрфорсной резьбой и внутренним шестигранным соединением. Технология микроканальцев Laser-Lok применена на шейке имплантата. Состав: сплав титана Ti-6AI-4V.Имплантат поставляется в комплекте с абатментом и заглушкой. BioHorisons Implant Systems, Inc., США | 145 |

ЛОТ №3 Предмет договора: Поставка материалов для протезирования на имплантатах системы "АЛЬФА ДЕНТ"

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | Количество, единица измерения шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4) | "Дентальный имплантат титановый (марка Grade 4 - титановый сплав Ti-6AI-4V ELI в соответствии со стандартом ASTM-F136-02), спиралевидной конической формой, с внутренним шестигранным соединением. Имплантат предназначен как для одноэтапного, так и двухэтапного хирургического протокола. Активная (агрессивная) резьба имеет несколько уровней, что позволяет увеличить поверхность имплантата, с промежуточной резьбой для кости на кортикоспонгиозном уровне, с шагом 1,45 мм. Шейка имплантата с микрокольцами, для максимального контакта с кортикальной пластиной. Закругление в апикальной части препятствует повреждению мембраны Шнайдера. Одна универсальная платформа для всех диаметров.Поверхность активная, гидрофильная, анодированная, имеет выраженную многоуровневую микропористую структуру. Толщина оксидного слоя поверхности имплантата достигает 10-12 микрон. Оксидная пленка титана обогащена гидроксиапатитом кальция, позволяющая обеспечить высокую степень остеоинтеграции имплантата. Высокая степень первичной стабилизации. Производство Германия. Соответствуют международным стандартам качества: ISO 13485, ISO 9001. | 70 |
| 2. | Формирователь десны стандартный HC2;НС3;НС4;НС5;НС7 | Формирователь десны, предназначен для формирования десневого края и десневого сосочка. Диаметр 4,5 мм с длиной супраимплантной части 2 мм – 7 мм и диаметром внутридесневой нижней части 3,75 мм. Изготовлен из титана марки Grade 5, нижняя часть резьбовая. В торцевой части шахта для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | 15 |
| 3. | Формирователь десны широкий HCW2; HCW3: HCW4; HCW5: HCW6 | Формирователь десны широкий, предназначен для формирования десневого края и десневого сосочка, преимущественно в области жевательной группы зубного ряда. Диаметр 5,5 мм с длиной супраимплантной части 2 мм-6 мм и диаметром внутридесневой нижней части 3,75 мм. Изготовлен из титана марки Grade 5, нижняя часть резьбовая. В торцевой части шахта для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | 15 |
| 4. | Абатмент антиротационный TA7; ТА9; ТА12; TAN7, TAN9, TAW9, TAW12 | Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 4,5, 3,8; 5,5 мм с длиной супраимплантационной части 7 мм, 9мм,12 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | 12 |
| 5. | Абатмент антиротационный анатомический TA001; ТА002;ТА003;ТА004;ТА001W;TA002W; TA003W;TA004W | Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей. Обтачиваемый антиротационный прямой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 4,5 мм, 5,5 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм и высотой внутридесневого уступа 1 мм – 4 мм. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | 20 |
| 6. | Абатмент антиротационный угловой TAА015; TAL015; TAA025 | Предназначен для установки в интегрированный имплантат, после формирования мягких тканей, используется в случаях когда имплантат устанавливается под углом. Антиротационный угловой абатмент, с шестигранником, изготовлен из титанового сплава Grade 5. Внутри абатмента резьба для винта. Диаметр 3,75 мм с длиной супраимплантационной части 9 мм, 11 мм и углом отклонения от оси 15°, 25’. В комплекте фиксирующий винт с шахтой в торцевой части для шестигранной отвертки. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | 12 |
| 7. | Трансфер ТС9; ТС15; ТСС9; ТСС15 | Слепочный трансфер с винтовой фиксацией предназначен для снятия оттиска высокой точности методом закрытой ложки для имплантатов. Эндоимплантная часть с шестигранным соединением. Длина 9 мм с диаметром 4,5 мм. Длина 15 мм с диаметром 3,8 мм. В комплект входит фиксирующий винт. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | 25 |
| 8. | Аналог AN | Аналог имплантата - металический цилиндр со специальными расширениями для фиксации в слепочном материале. Служит аналогом имплантата в зуботехнической лаборатории, позволяет производить подготовку лабораторных моделей, изготавливается из нержавеющей стали , диаметр 3,75 мм и длиной 12 мм. Упаковка (пластиковый прозрачный футляр, картонная коробка с окошком). Производство Германия. | 16 |