РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка стоматологического расходного материала для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лезвие хирургическое для скальпеля | Изделие из специальной карбоновой стали, предназначенное для выполнения разрезов тканей при хирургических вмешательствах. Лезвия стерильные одноразового применения. Упаковка 100шт, размер №15 | 2 | шт |
| 2 | НАБОР ИРРИГАЦИОННЫЙ В СБОРЕ | Ирригационая система для Nobel Biocare80/Implantmed W&H/Frioss Unit S/Ace/Strauman/Innova Corp.3I/CenterPulse/Lifecore (или эквивалент) Ирригационная система комплектуется роликом или зажимом для регулировки струи, муфтой, встроенным перильстатическим насосом | 37 | шт |
| 3 | АЛЬВЕОЖИЛ | Материал для лечения и профилактики альвеолитов после удаления зубов. Материал из гигроскопической ваты, с пастой. Состав пасты: лидокаин, эвгенол, наполнитель натрий лаурит сульфат, кальций карбонат, пенгхавар, оливковое масло, очищенная вода, натуральный ментоловый ароматизатор. Упаковка: Банка - паста не менее 10 гр. | 5 | шт |
| 4 | ПРОВОЛОКА | Проволока алюминиевая для шинирования. Предназначена для наложения шин на зубы при переломах челюстей. Размер диаметр 0,5 мм, длина не мене 5 метров | 3 | упак |
| 5 | Повязки, прокладки абсорбирующие: DryTips | Описание: Прокладки для впитывания слюны. Преимущества: - Отлично впитывает слюну и контролирует слюноотделение - Пленка полностью покрывает область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щеки, защищая их от порезов - Мягкий, надежный, не повышает чувствительность, не вызывает раздражений, приклеиваясь к области отверстий околоушных желез и слизистой оболочке щеки, легко удаляется - Позволяет обрабатывать более глубокие участки ротовой полости - После применения не оставляет волокон или каких-либо других остаточных материалов во рту - Эластичен, приспосабливается к движениям щек Состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. Большие упаковка не менее 50шт | 2 | упак |
| 6 | Повязки, прокладки абсорбирующие: DryTips | Описание: Прокладки для впитывания слюны. Преимущества: - Отлично впитывает слюну и контролирует слюноотделение - Пленка полностью покрывает область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щеки, защищая их от порезов - Мягкий, надежный, не повышает чувствительность, не вызывает раздражений, приклеиваясь к области отверстий околоушных желез и слизистой оболочке щеки, легко удаляется - Позволяет обрабатывать более глубокие участки ротовой полости - После применения не оставляет волокон или каких-либо других остаточных материалов во рту - Эластичен, приспосабливается к движениям щек Состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. Малые упаковка не менее 50шт | 2 | шт |
| 7 | Наконечник для аспирации слюны и фракции | Наконечники для слюноотсоса - гибкий инструмент, изготовленный из нетоксичного материала ПВХ, длиной-150мм, диаметром - 6,5 мм. Стенка слюноотсоса армирована проволокой, позволяющей удерживать нужную форму, используется для отсасывания слюны из ротовой полости. Упаковка не менее 100шт/уп. | 75 | упак |
| 8 | Наконечники для пылесоса одноразовые | Одноразовые наконечники для пылесосов применяются при всех видах стоматологических манипуляций успешно решают задачу ликвидации инфицированной взвеси изо рта пациента. Боковые отверстия наконечника пылесоса, обеспечивают турбулетность воздуха и служат дополнительному неагрессивному подсушиванию препарируемой поверхности зуба. , длина: 15 см +-1см , диаметр: 1 см +- 0,5см. В упаковке: не менее 100 шт. | 75 | упак |
| 9 | САЛФЕТКИ для пациентов | Салфетки для пациентов один слой прочного и тонкого полиэтилена. Два слоя тисненой бумаги. Обладают хорошей впитываемостью. Обеспечивают отличный барьер против влаги. Размер: не менее 330 х 450 мм. Упаковка: не менее 500 шт. | 20 | упак |
| 10 | ВАЛИКИ медицинские стоматологические хлопковые нестерильные | Приспособления для формирования удобной «рабочей зоны» вокруг нужного зуба. произведены из 100% хлопка, обладают повышенной гигроскопичностью, приобретают контур внутренней полости рта, не содержат волокон вискозы и целлюлозы, не прилипают к слизистой , сохраняют форму, будучи влажными. Упаковка не менее 2000 шт | 9 | упак |
| 11 | СРЕДСТВО для обработки наконечников QUATTRO care plus spray "KaVo" | Спрей-смазка для автоматической смазки наконечников и микромоторов в приборе KaVo QUATTROcare plus в аэрозольной упаковке. Упаковка 500мл | 1 | шт |
| 12 | СРЕДСТВО смазочное "KAVO SPRAY" | Средство смазочное для стоматологических наконечников и микромоторов KaVo - смазка для наконечников в аэрозольном баллончике емкостью 500 мл | 1 | шт |
| 13 | Диски сменные для контейнера INTERIM STAND (спонжи эндодонтические) | Поролоновые диски однократного применения для контейнера INTERIM STAND. Упаковка не менее 50 шт | 15 | упак |
| 14 | Микроаппликаторы стоматологические | Инструмент для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. Упаковка 100шт. Размер regular -2mm | 20 | упак |
| 15 | Микроаппликаторы стоматологические | Инструмент для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. Упаковка 100шт. Размер Fine -1.5mm | 25 | упак |
| 16 | Микроаппликаторы стоматологические | Инструмент для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. Упаковка 100шт. Размер superfine -1mm. | 12 | упак |
| 17 | САЛФЕТКИ-ФАРТУКИ | Фартук пластиковый медицинский в рулонах (диспенсерная упаковка) Представляет собой контурную салфетку размером 54х80 см, изготовленную из прочного полиэтилена толщиной 18 микрон с вырезом для горловины и завязками. Изделие полностью водонепроницаемое. Упаковка: в рулонах по не менее 200 штук. | 5 | упак |
| 18 | БОР ТВС NTI №H1S-012 RA, ГЕРМАНИЯ | бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяются для работы на угловых наконечниках. Диаметр 012. Форма шар. | 3 | шт |
| 19 | БОР ТВС NTI №H1S-016 RA, ГЕРМАНИЯ | бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяются для работы на угловых наконечниках. Диаметр 016. Форма шар. | 3 | шт |
| 20 | БОР ТВС NTI №H1S-018 RA, ГЕРМАНИЯ | бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяются для работы на угловых наконечниках. Диаметр 018. Форма шар. | 3 | шт |
| 21 | БОР ТВС NTI №H379-014 FG, ГЕРМАНИЯ | боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 014, длина раб. части 3,1 мм. Форма бутон. | 3 | шт |
| 22 | БОР ТВС NTI №H379-018 FG, ГЕРМАНИЯ | боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 018, длина раб. части 3,5 мм. Форма бутон. | 3 | шт |
| 23 | БОР ТВС NTI №H132-008-FG, ГЕРМАНИЯ | бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяются для турбиного наконечника. Диаметр 008. длина раб. части 3,0 мм. Форма конус тупой. | 3 | шт |
| 24 | БОР ТВС NTI №H135-014-FG, ГЕРМАНИЯ | бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяются для турбиного наконечника. Диаметр 014. длина раб. части 9,0 мм. Форма конус тупой. | 3 | шт |
| 25 | БОР ТВС NTI №H135F-014-FG, ГЕРМАНИЯ | Инструмент стоматологческий твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяются для турбиного наконечника. Диаметр 014. длина раб. части 9,0 мм. Форма конус тупой. | 3 | шт |
| 26 | БОР ТВС NTI №H375R-016 FG, ГЕРМАНИЯ | боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 016, длина раб. части 8,0 мм. Форма конус. | 3 | шт |
| 27 | БОР ТВС NTI №H375R-018 FG, ГЕРМАНИЯ | боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 018, длина раб. части 8,0 мм. Форма конус. | 3 | шт |
| 28 | БОР ТВС NTI №H34L-012 FG, ГЕРМАНИЯ | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина раб. части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый. | 25 | шт |
| 29 | БОР ТВС NTI №H34L-010 FG, ГЕРМАНИЯ | Боры для разрезания коронок. Диаметр 010, длина раб. части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый. | 25 | шт |
| 30 | БОР Алмазный NTI №842-012 SС-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина раб. части 12 мм. Форма цилиндр с плоским концом. Сверхмелкое зерно | 25 | шт |
| 31 | БОР Алмазный NTI №379-018 SC-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина раб. части 3,3 мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно | 12 | шт |
| 32 | БОР алмазный NTI 379-023 F-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина раб. части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно | 12 | шт |
| 33 | БОР Алмазный NTI №837L-018 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина раб. части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Крупное зерно | 25 | шт |
| 34 | БОР алмазный NTI 850L -012 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина раб. части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно | 25 | шт |
| 35 | БОР алмазный NTI (конус длинный, круглый конец 016"/11,5мм) 850L -016 F-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина раб. части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно | 12 | шт |
| 36 | БОР алмазный NTI (торпеда длинная 012"/12,0мм green) 879L-012 С-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина раб. части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Крупное зерно | 25 | шт |
| 37 | БОР алмазный NTI 368-018 F-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина раб. части 4,5 мм. Форма бутон. Мелкое зерно | 5 | шт |
| 38 | БОР Алмазный NTI №822-010 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина раб. части 2,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | 5 | шт |
| 39 | БОР Алмазный NTI №822-012 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина раб. части 3,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | 5 | шт |
| 40 | БОР алмазный NTI 802-016 С-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина раб. части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | 5 | шт |
| 41 | БОР алмазный NTI 802-018 С-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина раб. части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | 5 | шт |
| 42 | БОР алмазный NTI 801L-014 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | 5 | шт |
| 43 | БОР алмазный NTI 801L-016 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | 5 | шт |
| 44 | БОР алмазный NTI №801L-023 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | 5 | шт |
| 45 | БОР Алмазный NTI №379-018 SF-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина раб. части 3,3 мм. Форма овальный. Сверхмелкое зерно | 5 | шт |
| 46 | БОР алмазный NTI 379-018 F-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина раб. части 3,3 мм. Форма овальный. Мелкое зерно | 5 | шт |
| 47 | БОР Алмазный NTI №379-023 SF-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина раб. части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно | 5 | шт |
| 48 | БОР Алмазный NTI №815-027 С-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 027, длина раб. части 1мм. Форма Колесо. Крупное зерно | 5 | шт |
| 49 | Бор алмазный NTI №818-035 M-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 035, длина раб. части 0,7 мм. Форма Колесо. Среднее зерно | 5 | шт |
| 50 | БОР Алмазный NTI №818-040 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 040, длина раб. части 0,7 мм. Форма Колесо. Крупное зерно | 5 | шт |
| 51 | БОР Алмазный NTI №830-014 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина раб. части 2,7 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | 5 | шт |
| 52 | БОР алмазный NTI 830L-016 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина раб. части 5,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | 5 | шт |
| 53 | БОР алмазный NTI (конус, остроконечный 016"/11.5мм red) - 859L-016 F-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина раб. части 11,5 мм. Форма конус остроконечный. Мелкое зерно | 5 | шт |
| 54 | БОР алмазный NTI (конус, остроконечный 016"/11.5мм yellow) - 859L-016 SF-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина раб. части 11,5 мм. Форма конус остроконечный. сверхмелкое зерно | 5 | шт |
| 55 | БОР Алмазный NTI №805-016 С-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина раб. части 1,6 мм. Форма Обратный конус. крупное зерно | 5 | шт |
| 56 | БОР Алмазный NTI №837-016 С-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина раб. части 8,0мм. Форма Цилиндр,плоский конец. Крупное зерно | 5 | шт |
| 57 | БОР алмазный NTI (цилиндр, круглый конец 016"/8,0мм green,крупное зерно) - 881-016 C-FG, ГЕРМАНИЯ | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина раб. части 8,0мм. Форма Цилиндр,круглый конец. Крупное зерно | 5 | шт |
| 58 | Изделия стоматологические полировальные ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ NTI P3032G RA | Полиры для керамики. Алмазный порошок специальных фракций и новый материал связки полируют любую керамическую. Регламентное полирование. Диаметр 050, длина раб. части 10,0мм. Форма Широкое пламя | 2 | шт |
| 59 | Изделия стоматологические полировальные: ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ NTI P3033G RA, ГЕРМАНИЯ | Полиры для керамики. Алмазный порошок специальных фракций и новый материал связки полируют любую керамическую. Регламентное полирование. Диаметр 030, длина раб. части 6,0мм. Форма Точка (пламя) | 2 | шт |
| 60 | Изделия стоматологические полировальные: ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ NTI P1935G RA, ГЕРМАНИЯ | Алмазосодержащий инструмент для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 060, длина раб. части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | 12 | шт |
| 61 | Изделия стоматологические полировальные NTI P19035G RA (белый, алмазосодержащий для зеркальной полировки композитов), ГЕРМАНИЯ | Алмазосодержащий инструмент для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина раб. части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | 12 | шт |
| 62 | Изделия стоматологические полировальные: ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ NTI P20032G RA, ГЕРМАНИЯ | Полиры наполненные алмазным порошком, полиры позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина раб. части 10,0мм. Форма Широкое пламя | 12 | шт |
| 63 | Изделия стоматологические полировальные: ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ NTI P20035G RA, ГЕРМАНИЯ | Полиры наполненные алмазным порошком, полиры позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина раб. части 10,0мм. Форма Чашка (обратный конус) | 12 | шт |
| 64 | Изделия стоматологические полировальные: ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ NTI P1932G RA, ГЕРМАНИЯ | Алмазосодержащий инструмент для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 050, длина раб. части 10,0мм. Форма Широкое пламя | 12 | шт |
| 65 | Изделия стоматологические полировальные: ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ P19032G RA (белый, алмазосодержащий для зеркальной полировки композитов), ГЕРМАНИЯ | Алмазосодержащий инструмент для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина раб. части 10,0мм. Форма Широкое пламя | 12 | шт |
| 66 | Изделие стоматологическое полировальное: ЩЕТКА ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛЕТА NTI P1255G RA , ГЕРМАНИЯ | Нейлоновые щеточки для гигиенических и профилактических работ. Средняя жесткость. Форма цилиндр. | 25 | шт |
| 67 | Изделие стоматологическое полировальное: ЩЕТКА ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛЕТА NTI P1256G RA, ГЕРМАНИЯ | Нейлоновые щеточки для гигиенических и профилактических работ. Средняя жесткость. Форма конус. | 25 | шт |
| 68 | Изделие стоматологическое полировальное: ЩЕТКА ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛЕТА NTI P1257G RA, ГЕРМАНИЯ | Нейлоновые щеточки для гигиенических и профилактических работ. Средняя жесткость. Форма чашка широкая. | 25 | шт |
| 69 | Каналорасширитель зубной КрЗ для углового наконечника | Каналорасширитель для углового наконечника. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей . Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. | 10 | шт |
| 70 | Каналорасширители зубные КрЗ тип К ручные | Каналорасширители ручные. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей . Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. | 20 | шт |
| 71 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008 | 2 | упак |
| 72 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 010 | 2 | упак |
| 73 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 015 | 1 | упак |
| 74 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 020 | 1 | упак |
| 75 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 025 | 1 | упак |
| 76 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 030 | 1 | упак |
| 77 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 035 | 1 | упак |
| 78 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 040 | 1 | упак |
| 79 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008 | 5 | упак |
| 80 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 010 | 5 | упак |
| 81 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 015 | 20 | упак |
| 82 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 020 | 20 | упак |
| 83 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 025 | 5 | упак |
| 84 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 030 | 5 | упак |
| 85 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 035 | 5 | упак |
| 86 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 040 | 5 | упак |
| 87 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008 | 2 | упак |
| 88 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 010 | 2 | упак |
| 89 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 015 | 1 | упак |
| 90 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 020 | 1 | упак |
| 91 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 025 | 1 | упак |
| 92 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 030 | 1 | упак |
| 93 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 035 | 1 | упак |
| 94 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 040 | 1 | упак |
| 95 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008 | 2 | упак |
| 96 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 010 | 2 | упак |
| 97 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 015 | 1 | упак |
| 98 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 020 | 1 | упак |
| 99 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 025 | 1 | упак |
| 100 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 030 | 1 | упак |
| 101 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 035 | 1 | упак |
| 102 | Хедстрем-файлы/Mani H-File | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 040 | 1 | упак |
| 103 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008 | 1 | упак |
| 104 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 010 | 1 | упак |
| 105 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 015 | 1 | упак |
| 106 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 020 | 1 | упак |
| 107 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 025 | 1 | упак |
| 108 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 030 | 1 | упак |
| 109 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 035 | 1 | упак |
| 110 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 040 | 1 | упак |
| 111 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008 | 10 | упак |
| 112 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 010 | 10 | упак |
| 113 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 015 | 10 | упак |
| 114 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 020 | 10 | упак |
| 115 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 025 | 5 | упак |
| 116 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 030 | 5 | упак |
| 117 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 035 | 5 | упак |
| 118 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 040 | 5 | упак |
| 119 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008 | 1 | упак |
| 120 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 010 | 1 | упак |
| 121 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 015 | 1 | упак |
| 122 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 020 | 1 | упак |
| 123 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 025 | 1 | упак |
| 124 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 030 | 1 | упак |
| 125 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 035 | 1 | упак |
| 126 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 040 | 1 | упак |
| 127 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008 | 1 | упак |
| 128 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 010 | 1 | упак |
| 129 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 015 | 1 | упак |
| 130 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 020 | 1 | упак |
| 131 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 025 | 1 | упак |
| 132 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 030 | 1 | упак |
| 133 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 035 | 1 | упак |
| 134 | К- ФАЙЛ /MANI K-File | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 040 | 1 | упак |
| 135 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:006 | 10 | упак |
| 136 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:008 | 10 | упак |
| 137 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:010 | 10 | упак |
| 138 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:015 | 10 | упак |
| 139 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:020 | 2 | упак |
| 140 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:025 | 2 | упак |
| 141 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:030 | 2 | упак |
| 142 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:035 | 2 | упак |
| 143 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 21 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:040 | 2 | упак |
| 144 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:006 | 30 | упак |
| 145 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:008 | 30 | упак |
| 146 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:010 | 30 | упак |
| 147 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:015 | 30 | упак |
| 148 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:020 | 6 | упак |
| 149 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:025 | 6 | упак |
| 150 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:030 | 6 | упак |
| 151 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:035 | 6 | упак |
| 152 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:040 | 6 | упак |
| 153 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:006 | 10 | упак |
| 154 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:008 | 10 | упак |
| 155 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:010 | 10 | упак |
| 156 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:015 | 10 | упак |
| 157 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:020 | 2 | упак |
| 158 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:025 | 2 | упак |
| 159 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:030 | 2 | упак |
| 160 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:035 | 2 | упак |
| 161 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:040 | 2 | упак |
| 162 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:006 | 10 | упак |
| 163 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:008 | 10 | упак |
| 164 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:010 | 10 | упак |
| 165 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:015 | 10 | упак |
| 166 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:020 | 2 | упак |
| 167 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:025 | 2 | упак |
| 168 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:030 | 2 | упак |
| 169 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:035 | 2 | упак |
| 170 | К- РИМЕР MANI K-Reamers | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит 6 шт. Размер:040 | 2 | упак |
| 171 | FINGER SPREDER | уплотнитель гуттаперчи для латеральной конденсации, заостренный конец. Нержавеющая сталь. Длина оперативной части 25 мм. Размер №10, Упаковка 6шт | 15 | упак |
| 172 | ГЕЙТИС ГЛИДЕН Mani Gates Drills | Механический инструмент предназначенный для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы - для расширения устья и верхней трети корневого канала. Расширитель – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, длинного тонкого металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций). Инструмент изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Рабочая часть инструмента короткая, копьеобразной формы с неагрессивным (нережущим) кончиком. Металлический стержень имеет предопределенное место возможного излома (легко извлечь в случае поломки). Хвостовик имеет кольцевую маркировку размера инструмента. Размер 1,2,3,4,5,6. Длина рабочей части со стержнем 32 мм. Упаковка 6шт в ассортименте. | 15 | упак |
| 173 | ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ | Эндодонтический инструмент, для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. С цельной ручкой из нержавеющей стали, или с насаженной ручкой — из алюминиевого сплава, рабочая часть изготовленная из углеродистой стали. Размер рабочей части 30 мм. Упаковка не менее 100 шт. ассорти | 3 | упак |
| 174 | ИГЛА КОРНЕВАЯ | Игла корневая, стальная, граненная используется для определения степени прохождения корневого канала, изготовлена из углеродистой стали, без ручки. Длина иглы 50 мм, Упаковка не менее 100 шт. игл ассорти | 1 | упак |
| 175 | Про-Тэйпер-Универсал формирующий | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий ХS длина 19mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 176 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер S1 длина 31мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 177 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер S2 длина 31мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 178 | Про-Тэйпер-Универсал завершающий | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F1 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 179 | Про-Тэйпер-Универсал завершающий | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F2 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 180 | Про-Тэйпер-Универсал завершающий | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F3 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 181 | Про-Тэйпер-Универсал завершающий | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F4 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 182 | Про-Тэйпер-Универсал завершающий | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F5 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 183 | Про-Тэйпер-Универсал формирующий | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S1 длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | 3 | упак |
| 184 | Про-Тэйпер-Универсал формирующий | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S2 длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | 2 | упак |
| 185 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F1 длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | 2 | упак |
| 186 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F2 длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | 2 | упак |
| 187 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F4 длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | 2 | упак |
| 188 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F4 длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | 2 | упак |
| 189 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F5 длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | 2 | упак |
| 190 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер S1 длмна 21мм.. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 191 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер S2 длина 21мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 192 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F1 длина 21mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 193 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F2 длина 21mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 194 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F3 длина 21mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 195 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F4 длина 21mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 196 | Про-Тэйпер-Универсал ручной | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер F5 длина 21mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 197 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий ХS длина 19mm. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 198 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S1 длина 31 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 199 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S2 длина 31 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 200 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F1 длина 31 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 201 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F2 длина 31 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 202 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F3 длина 31 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 203 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F4 длина 31 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 204 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F5 длина 31 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 205 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S1 длина 25 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 206 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S2 длина 25 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 207 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F1 длина 25 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 208 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F2 длина 25 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 209 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F3 длина 25 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 210 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F4 длина 25 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 211 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F5 длина 25 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 212 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S1 длина 21 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 213 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S2 длина 21 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 214 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F1 длина 21 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 215 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F2 длина 21 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 216 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F3 длина 21 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 217 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F4 длина 21 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 218 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный | Машинный никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F5 длина 21 мм. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак |
| 219 | Патфайл PATHFILE | Инструмент стоматологический эндодонтический для предварительной обработки машиннный. Никель‐титановый инструмент для создания «КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ» – это необходимый шаг при обработке корневых каналов для того, чтобы: • Полностью понять и оценить анатомию обрабатываемого канала • Свести к минимуму риск поломки вращающихся инструментов. Длина 25мм, размеры в ассортименте 13,16,19,ассорти . Упаковка не менее 6шт. | 8 | упак |
| 220 | Патфайл PATHFILE | Инструмент стоматологический эндодонтический для предварительной обработки машиннный. Никель‐титановый инструмент для создания «КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ» – это необходимый шаг при обработке корневых каналов для того, чтобы: • Полностью понять и оценить анатомию обрабатываемого канала • Свести к минимуму риск поломки вращающихся инструментов. Длина 21мм, размеры в ассортименте 13,16,19,ассорти. Упаковка не менее 6шт. | 5 | упак |
| 221 | Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтический машинный D1-D3 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Инструменты для перелечивания D1-D3. Упаковка не менее 6шт | 7 | упак |
| 222 | ЛЕНТУЛО 4 шт | Каналонаполнитель машинный. Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. Размер №001; длина 25мм. Упак. Не менее 4шт | 3 | упак |
| 223 | ЛЕНТУЛО 4 шт | Каналонаполнитель машинный. Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. Размер №002; длина 25мм. Упак. Не менее 4шт | 2 | упак |
| 224 | ЛЕНТУЛО 4 шт | Каналонаполнитель машинный. Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. Размер №003; длина 25мм. Упак. Не менее 4шт | 2 | упак |
| 225 | ЛЕНТУЛО 4 шт | Каналонаполнитель машинный. Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. Размер №ассорти; длина 25мм. Упак. Не менее 4шт | 2 | упак |
| 226 | ПОДСТАВКА INTERIM STAND | Подставка для кратковременного хранения инструментов во время процедуры обработки канала. | 5 | шт |
| 227 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,6; размер 015. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 228 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,6; размер 020. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 229 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,6; размер 025. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 230 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,6; размер 030. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 231 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,6; размер 035. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 232 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,6; размер 040. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 233 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,6; размер 015-040. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 234 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,4; размер 015. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 235 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,4; размер 020. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 236 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,4; размер 025. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 237 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,4; размер 030. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 238 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,4; размер 035. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 239 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,4; размер 040. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 240 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,4; размер 015-040. Упак. Не менее 60шт | 1 | упак |
| 241 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 010. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 242 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 015. Упак. Не менее 120шт | 10 | упак |
| 243 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 020. Упак. Не менее 120шт | 10 | упак |
| 244 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 025. Упак. Не менее 120шт | 10 | упак |
| 245 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 030. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 246 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 035. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 247 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 040. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 248 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 045. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 249 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 050. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 250 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 055. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 251 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 060. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 252 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 070. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 253 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 080. Упак. Не менее 120шт | 2 | упак |
| 254 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2, размер ассорти (045-080). Упак. Не менее 120шт | 25 | упак |
| 255 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2, размер ассорти (015-040). Упак. Не менее 120шт | 25 | упак |
| 256 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Размер ассорти (045-080). конусность 02. Упаковка не менее 200шт. | 20 | упак |
| 257 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Размер ассорти (015-040). конусность 02. Упаковка не менее 200шт. | 20 | упак |
| 258 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 010. Упак. Не менее 200шт. | 1 | упак |
| 259 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 015. Упак. Не менее 200шт. | 1 | упак |
| 260 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 020. Упак. Не менее 200шт. | 2 | упак |
| 261 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 025. Упак. Не менее 200шт. | 20 | упак |
| 262 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 030. Упак. Не менее 200шт. | 20 | упак |
| 263 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 040. Упак. Не менее 200шт. | 20 | упак |
| 264 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 045. Упак. Не менее 200шт. | 1 | упак |
| 265 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 050. Упак. Не менее 200шт. | 1 | упак |
| 266 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 055. Упак. Не менее 200шт. | 1 | упак |
| 267 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 060. Упак. Не менее 200шт. | 1 | упак |
| 268 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 035. Упак. Не менее 200шт. | 15 | упак |
| 269 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Конусность: 0,2; размеры в ассортименте 080. Упак. Не менее 200шт. | 2 | упак |
| 270 | UNICLIP №108 беззольные штифты 0,8мм (100шт.) белые | Беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом.Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размер 108. Упаковка не менее 100 штук. | 2 | упак |
| 271 | UNICLIP №110 беззольные штифты 1,0мм (100шт.) синие | Беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом.Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размер 110. Упаковка не менее 100 штук. | 1 | упак |
| 272 | UNICLIP №208 беззольные штифты 0,8мм (100шт.) жёлтые | Беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом.Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размер 208. Упаковка не менее 100 штук. | 1 | упак |
| 273 | UNICLIP №210 беззольные штифты 1,0мм (100шт.) зелёные | Беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом.Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размер 210. Упаковка не менее 100 штук. | 1 | упак |
| 274 | UNICLIP №308 беззольные штифты 0,8мм (100шт.) красные | Беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом.Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размер 308. Упаковка не менее 100 штук. | 1 | упак |
| 275 | UNICLIP №310 беззольные штифты 1,0мм (100шт.) | Беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом.Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размер 310. Упаковка не менее 100 штук. | 1 | упак |
| 276 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ GLASSIX | Стекловолоконные штифты для восстановления и усиления коронки зуба стекловолоконными внутриканальными штифтами после эндодонтического лечения (при небольшом наддесневом дефекте одной из стенок зуба) и перед протезированием. Размер 1. Упаковка не менее 6шт. | 10 | упак |
| 277 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ GLASSIX | Стекловолоконные штифты для восстановления и усиления коронки зуба стекловолоконными внутриканальными штифтами после эндодонтического лечения (при небольшом наддесневом дефекте одной из стенок зуба) и перед протезированием. Размер 2. Упаковка не менее 6шт. | 10 | упак |
| 278 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ GLASSIX | Стекловолоконные штифты для восстановления и усиления коронки зуба стекловолоконными внутриканальными штифтами после эндодонтического лечения (при небольшом наддесневом дефекте одной из стенок зуба) и перед протезированием. Размер 3. Упаковка не менее 6шт. | 10 | упак |
| 279 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ GLASSIX | Стекловолоконные штифты для восстановления и усиления коронки зуба стекловолоконными внутриканальными штифтами после эндодонтического лечения (при небольшом наддесневом дефекте одной из стенок зуба) и перед протезированием. Размер 4. Упаковка не менее 6шт. | 7 | упак |
| 280 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ СИЛАНИЗИРОВАННЫЕ LUXAPOST REFILL | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, Рентгенконтрастность, Предварительно силанизированные, Конусная форма атравматична к тканям зуба, Высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, Размер: 1,25 мм | 15 | упак |
| 281 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ СИЛАНИЗИРОВАННЫЕ LUXAPOST REFILL | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, Рентгенконтрастность, Предварительно силанизированные, Конусная форма атравматична к тканям зуба, Высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, Размер:1,5 мм | 15 | упак |
| 282 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ СИЛАНИЗИРОВАННЫЕ LUXAPOST REFILL | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, Рентгенконтрастность, Предварительно силанизированные, Конусная форма атравматична к тканям зуба, Высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, Размер: 1,375 мм | 20 | упак |
| 283 | ЛИНЕЙКА эндодонтическая измерительная "GAUGE FOR GUTTA PERCHA POINTS" для гутаперчи и штифтов, Maillefer | Эндолинейка, Для определения рабочей длины эндодонтического инструмента, гуттаперчи и бумажных штифтов: один измерительный канал предназначен для инструментов с силиконовыми эндостопперами второй, более глубокий канал, разработан специально для обтурационных штифтов. Тонкая рабочая длина может быть отмаркирована как ножницами, так и простым латеральным изгибом штифта. | 5 | шт |
| 284 | ШПРИЦ медицинский Monoject эндодонтический 3мл 27G*1 1/4'' (1шт) | Для промывани корневого канала | 200 | шт |
| 285 | ЭНДОНИДЛ, эндодонтические иглы | Предназначены для орошения корневых каналов ирригационными растворами. Представляет собой специальную эндодонтическую иглу с диаметром 0,4 мм, длиной 35 мм. Имеет тупой срез кончика иглы. Упаковка не менее 100шт. | 6 | упак |
| 286 | Иглы стоматологические одноразовые, карпульные | инструмент для введения карпульной анестезии. Характеристики: Трехгранная заточка острия и скругленная режущая кромка защищающая десну. Индикация скоса иглы. Силиконовое покрытие, обеспечивающее безболезненную инъекцию, а также возможность повторной инъекции. Длина 12,25,35 мм. Упаковка содержит 100 шт | 75 | упак |
| 287 | ДИСИЛАН + СПРЕЙ | Материал стоматологический для наружного применения спрей 20%, для местной анестезии слизистой ткани рта. Состав: бензокаин, полиэтиленгликоль, натуральный ароматизатор, сахароза. Упаковка флакон-спрей 30 мл. | 3 | шт |
| 288 | ЛИДОКСОР ГЕЛЬ | Гель для наружного применения. Показания: местная анестезия слизистой оболочки до инъекции; поверхностная анестезия при удалении молочных зубов; удаление подвижных зубов; вскрытие абсцессов; удаление зубного камня. Состав: натрий карбоксиметилцеллюлоза; экстракт ромашки; экстракт тысячелистника; ксилитол; ароматизатор; наполнитель. Гель не менее 45гр. | 6 | упак |
| 289 | ТОПИКАЛЬ ГЕЛЬ | Гель для местной анестезии слизистой ткани рта. Упаковка не менее 30 гр | 3 | упак |
| 290 | Материал стоматологический пломбировочный: "Revolution Formula 2" 4*1 гр., оттенок А2 текучий композит | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, оттенок А2, не менее 20 дозирующих насадок. | 2 | упак |
| 291 | Материал стомат. пломбировочный: "Revolution Formula 2" 4*1 гр., оттенок А3 текучий композит | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, оттенок А3, не менее 20 дозирующих насадок. | 2 | упак |
| 292 | Материал стомат. пломбировочный: "Revolution Formula 2" 4*1 гр., оттенок А3,5 текучий композит | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, оттенок А3,5, не менее 20 дозирующих насадок. | 2 | упак |
| 293 | Материал стомат.пломбировочн.:"Revolution Formula 2" 4*1 гр., оттенок В3 текучий композит | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, оттенок В3 не менее 20 дозирующих насадок. | 2 | шт |
| 294 | Материал стомат.пломбировочн.:"Revolution Formula 2" 4*1 гр., оттенок С3 текучий композит | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, оттенок С3, не менее 20 дозирующих насадок. | 2 | шт |
| 295 | Материал стомат.пломбировочн.:"Revolution Formula 2" 4*1 гр., оттенок UN OPQ текучий композит | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, оттенок UN OPQ, не менее 20 дозирующих насадок. | 2 | шт |
| 296 | FILTEK ULTIMATE FLOWABLE материал стоматологический жидкотекучий реставрационный 2шпр*2г, 20 канюль (3930А2) | Жидкотекучий реставрационный материал является текучим светоотверждаемым рентгенконтрастным нанокомпозитом низкой вязкости. Показания Реставрация дефектов III и V классов. Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки). Основа/прокладка под прямые реставрации. Небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях. Герметик ямок и фиссур. Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска. Починка композитных и акриловых временных материалов. Упаковка не менее 2 шприца по не менее 2 гр, оттенок A2 | 1 | шт |
| 297 | FILTEK ULTIMATE FLOWABLE материал стоматологический жидкотекучий реставрационный 2шпр*2г, 20 канюль (3930А3) | Жидкотекучий реставрационный материал является текучим светоотверждаемым рентгенконтрастным нанокомпозитом низкой вязкости. Показания Реставрация дефектов III и V классов. Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки). Основа/прокладка под прямые реставрации. Небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях. Герметик ямок и фиссур. Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска. Починка композитных и акриловых временных материалов. Упаковка не менее 2 шприца по не менее 2 гр, оттенок A3 | 1 | шт |
| 298 | FILTEK ULTIMATE FLOWABLE материал стоматологический жидкотекучий реставрационный 2шпр*2г, 20 канюль (ОА3) | Жидкотекучий реставрационный материал является текучим светоотверждаемым рентгенконтрастным нанокомпозитом низкой вязкости. Показания Реставрация дефектов III и V классов. Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки). Основа/прокладка под прямые реставрации. Небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях. Герметик ямок и фиссур. Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска. Починка композитных и акриловых временных материалов. Упаковка не менее 2 шприца по не менее 2 гр, оттенок ОA3 | 1 | шт |
| 299 | Композит химический | Набор пломбировочного материала химического отверждения | 37 | упак |
| 300 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм . Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок I - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 301 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм . Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A1 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 302 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок А2 - шприц 4 г. | 3 | упак |
| 303 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A3 - шприц 4 г. | 3 | упак |
| 304 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A3,5 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 305 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A4 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 306 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок B1 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 307 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок B2 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 308 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок B3 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 309 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок C2 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 310 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок С3 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 311 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок C4 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 312 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок OA2 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 313 | Материал стоматологический композитный: CHARISMA 1шприц*4 гр | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок OA3 - шприц 4 г. | 2 | упак |
| 314 | КАРИСМА ОПАЛ SYR 4г материал стоматологический для пломбирования | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Наполненность материала – 82,4% по весу. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов, закрытие трем и диастем; пломбирование молочных зубов; шинирование зубов; реставрация сколов металлокерамических протезов; восстановление культи зуба. Упаковка: Оттенок A2 - шприц 4 г | 1 | упак |
| 315 | КАРИСМА ОПАЛ SYR 4г материал стоматологический для пломбирования | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Наполненность материала – 82,4% по весу. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов, закрытие трем и диастем; пломбирование молочных зубов; шинирование зубов; реставрация сколов металлокерамических протезов; восстановление культи зуба. Упаковка: Оттенок A3 - шприц 4 г | 1 | упак |
| 316 | FILTEK ULTIMATE материал стомат. реставрационный универсальный 1шприц*4 гр / | Универсальный реставрационный композит. Применяется для прямой и непрямой реставраций I-V класса во фронтальных и жевательных зубах. Вкладки, накладки, виниры. Сэндвич-техника. Надстройка культи. Шинирование. Обладает высокой прочностью, эффектом хамелеона, высокой износоустойчивостью, низкой усадкой. Не липнет к инструментам. Сочетается с другими композитами. Цвет А 2. Упаковка 1 шприц (не менее 4 г). | 6 | упак |
| 317 | FILTEK ULTIMATE материал стоматологический реставрационный универсальный 1шприц*4 гр | Универсальный реставрационный композит. Применяется для прямой и непрямой реставраций I-V класса во фронтальных и жевательных зубах. Вкладки, накладки, виниры. Сэндвич-техника. Надстройка культи. Шинирование. Обладает высокой прочностью, эффектом хамелеона, высокой износоустойчивостью, низкой усадкой. Не липнет к инструментам. Сочетается с другими композитами. ЦветА3. Упаковка 1 шприц (не менее 4 г). | 6 | упак |
| 318 | Адгезив стоматологический "Tokuyama Bond Force", 5мл набор | Однокомпонентная светоотверждаемая бондинговая система для приклеивания композитов, металлов, амальгамы и фарфора, работает одинаково хорошо на сухой и влажной структуре зуба. Фторовыделяющая система на 25% наполнена смесью кремния и бариевого стекла Упаковка 5 мл. | 1 | шт |
| 319 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-09 | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: - для получение точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: пластиковая кассета не менее 200 листов. 40 мкм синяя | 1 | упак |
| 320 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-13 | Артикуляционная бумага толщиной 40 мкм синяя с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: - для получение точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: Рулон 16мм х 15м. Цвет синий. | 1 | шт |
| 321 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-14 | Артикуляционная бумага толщиной 40 мкм красная с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: - для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: Рулон 16мм х 15м. Цвет красная | 1 | шт |
| 322 | ПОЛОСКИ-ШАБЛОНЫ ГИБКИЕ АССОРТИ 15шт ВК 253 | Гибкие измерительные полоски представляют собой достаточно эластичные ленточки для измерения уровня подготовленности при шлифовке зубов и зубных протезов или их реставраци. Упаковка: не менее 15шт | 1 | упак |
| 323 | ПОЛОСКИ-ШАБЛОНЫ ГИБКИЕ АССОРТИ 3шт ВК 254 | Гибкие измерительные полоски представляют собой достаточно эластичные ленточки для измерения уровня подготовленности при шлифовке зубов и зубных протезов или их реставраци. Упаковка: не менее 3шт | 1 | шт |
| 324 | ФОЛЬГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК 20 20м х22мм 8мкм черная, односторонняя | Артикуляционная фольга толщиной 8 мкм двухсторонняя. Окклюзионная фольга для многоцветной регистрации статической и динамической окклюзии. Размер: ширина 22мм, длина 20м., цвет черный | 1 | шт |
| 325 | ФОЛЬГА артикуляционная ВК 21 20м х22мм 8мкм красная,односторонняя | Артикуляционная фольга толщиной 8 мкм двухсторонняя. Окклюзионная фольга для многоцветной регистрации статической и динамической окклюзии. Размер: ширина 20мм, длина 20м., цвет красный | 1 | шт |
| 326 | АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ ВК 287 | Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов, в виде спрея. Легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. Упаковка 75 мл, цвет синий | 3 | шт |
| 327 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-02 | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение: - для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: пластиковая кассета не менее 300 листов.200 мкм краская | 10 | упак |
| 328 | ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ дентина и эмали "ТРАВЕКС-37" 3 шпр.*3,5 мл | Гель для протравления эмали и дентина, содержит 37% фосфорной кислоты высшей квалификации, содержит антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 2,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. | 15 | упак |
| 329 | VITREBOND материал стеклоиономерный прокладочный - набор стартовый | Прокладочный рентгеноконтрастный светоотверждаемый материал на основе стеклоиономера применяется для наложения изолирующих прокладок при лечении среднего и глубокого кариеса. Состав: Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из фторалюмосиликатного стекла, в состав жидкости входят поликарбоновая кислота, вода, полимеризационноспособные моно- и олигомеры, гидроэтилметакрилат, фотоинициатор. Упаковка порошок не менее 9 гр + не менее 5,5 мл | 1 | упак |
| 330 | GC FUJI I | стеклоиономерный цемент для постоянного цементирования ортопедических коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из любых стоматологических сплавов. Порошок - флакон не менее 35 г, жидкость - флакон не менее 20 мл, аксессуары. | 1 | упак |
| 331 | GC FUJI PLUS | Cтеклоиономерный цемент с полимерным компонентом для надежной фиксации всех видов реставраций: керамики и металлокерамики, вкладок, накладок. Показания является многоцелевым материалом и применяется для цементирования: металлических, металлокерамических и металлокомпозитных коронок и мостовидных протезов на основе любых сплавов; вкладок / накладок из керамики; усиленных керамических коронок и мостовидных протезов; цельнокомпозитных коронок, мостовидных протезов, вкладок/накладок из любых композитов. Упаковка 15г порошок + 7мл жидкость + 6,5 кодицонер. | 1 | упак |
| 332 | Композитный цемент RelyX U200: 1 диспенсер Clicker (11 г.) А2 универсальный, блокнот для замешивания | Самопротравливающий самоадгезивный универсальный композитный цемент двойного отверждения. Назначения: Цемент показан для постоянной фиксации: • Коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из керамики, металлов и композитных материалов • Всех видов штифтов и культевых вкладок • Мерилендские мостовидные протезы протяженностью 2-3 единицы • Мостовидные протезы на вкладках/накладках протяженностью 3 единицы • Фиксация цельнокерамических, композитных, металлических реставраций на абатменты имплантатов. Оттенок А2 в дозирующей система Clicker,Clear (или эквивалент) 11 г, Блокнот для замешивания | 2 | упак |
| 333 | Цемент RelyX TEMP NE ВРЕМЕННЫЙ | Безэвгенольный самополимеризующийся цемент, предназначенный для временной фиксации ортопедических конструкций. Предназначен специально для пациентов, плохо переносящих эвгенол. Области применения • Фиксация временных конструкций. • Временная фиксация коронок, мостовидных протезов, накладок и вкладок. Комплектация Рефил 1 базовая паста (30 г) 1 катализатор (13 г) 1 блокнот для замешивания | 1 | шт |
| 334 | Ketac Cem Easymix стеклоиономерный цемент для фиксации | Cтеклоиономерный цемент. Назначение: Фиксация вкладок / накладок Фиксация коронок / мостовидных протезов Фиксация культевых вкладок Фиксация анкерных и парапульпарных штифтов Пломбирование при кариесе корня Надстройка культи Построение основы при сэндвич технике Обтурация канала при операции резекции верхушки корня Закрытие перфорационных дефектов. Упаковка: 1 флакон с порошком (не менее 30 г) 1 флакон с жидкостью (13 г) 1 блокнот для замешивания | 1 | упак |
| 335 | "Глассин Рест"10гр.порошка+8 гр.жидкости-стеклоалкенатный подкладочный цемент химического отверждения, восстановительный | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения, применяется при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов. Пломбирование всех классов молочных зубов. Пломбирование некариозных поражений тканей зубов. Возможно использование в качестве подкладки под все виды пломб. Характеризуется высокой прочностью и биологической совместимостью с тканями зуба. Повышенная химическая адгезия к дентину и эмали обеспечивает герметичное краевое прилегание. Обладает оптимальными эстетическими показателями. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | 20 | упак |
| 336 | "Глассин Бейз"10гр.порошка+8 гр.жидкости-стеклоалкенатный подкладочный цемент химического отверждения, пломбировочный композитами | При глубоком кариесе с прокладкой на основе гидроокиси кальция. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фтор-кремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость – водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массой) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Материал характеризуется высокой биологической совместимостью с тканями зуба, обладает химической адгезией к дентину и эмали. Противокариесный эффект достигается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка: порошок – не менее 10 гр., жидкость - не менее 8 гр. | 15 | упак |
| 337 | ЦЕМИОН цемент стоматологический стеклоиономерный двухкомпонентный рентгеноконтрастный , цвет А3 | Цемент стоматологический стеклоиономерный двухкомпонентный рентгеноконтрастный. НАЗНАЧЕНИЕ: •реставрация молочных зубов (все классы полостей); •пломбирование полостей I и II классов •пломбирование полостей V класса •(если эстетические требования не являются приоритетными); •лечение некариозных поражений твердых тканей (клиновидные дефекты, эрозия эмали); •временное пломбирование при длительном лечении; •восстановление разрушенной структуры зуба под коронку; •подкладка при пломбировании композитами и амальгамой; •герметизация фиссур. Стеклоиономерный универсальный рентгеноконтрастный материал – традиционный стеклоиономерный цемент химического отверждения, обладающий химической адгезией к дентину и эмали. Пломбировочный материал образуется при смешивании порошка и жидкости. Порошок представляет собой измельченное алюмофторсиликатное стекло, жидкость — водный раствор модифицированной полиакриловой кислоты. Упаковка: Порошок оттенк А3-20гр, Жидкость 10 мл, Кондиционер 10мл, Лак покрывной 10 мл. | 1 | упак |
| 338 | ИОНОСИТ БАЙЗИЛАЙНЕР ШПРИЦ 0,33 гр | Светоотверждаемый фторосодержащий однокомпонентный компомерный прокладочный материал. Шприц не менее 0,33 грамм | 25 | шт |
| 339 | VITREMER материал стеклоиономерный пломбировочный | Гибридный стеклоиономерный цемент обладает всеми основными свойствами, присущими классическим стеклоиономерам, - активное выделение фтора, прочная химическая связь с патологически измененным дентином, биосовместимость. Материал имеет три механизма отверждения: Световое отверждение полимерной матрицы – немедленное отверждение при светооблучении. Химическое отверждение – благодаря микрокапсулам с каталитической системой. Классическая стеклоиономерная реакция – длится 24 часа, обеспечивает химическую адгезию, биосовместимость, выделение фтора. Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из рентгеноконтрастного фторалюмосиликатного стекла, микрокапсулированного персульфата калия и аскорбиновой кислоты (катализатор), в состав жидкости входят водный раствор поликарбоновой кислоты, модифицированный дополнительной этакрилатной группой, HEMA, виннокаменная кислота, фотоинициатор. Показания к применению: Пломбирование полостей I, II, III и V классов Лечение пациентов с низким гигиеническим индексом Лечение при некариозных поражениях зубов Пломбирование при кариесе корня Пломбирование молочных зубов Надстройка культи Построение основы реставрации при сэндвич-технике Фиксация анкерных штифтов Упаковка: не менее 30гр порошка, не менее 16мл жидкости. | 2 | упак |
| 340 | СИЛИДОНТ 50г+30г | Цемент пломбировочный силикофосфатный. Предназначен для пломбирования боковых зубов и контактных поверхностей передних зубов, если полости не распространяются на вестибулярную поверхность. Состоит из порошка и жидкости затворения. Порошок представляет собой смесь порошка алюмофторсиликатного стекла и порошка на основе гидроокиси цинка с добавлением модифицирующих окислов. Жидкость состоит из раствора ортофосфорной кислоты, частично нейтрализованной окисью цинка и гидрооксидом алюминия. Упаковка: Порошок не менее 50 г, Жидкость не менее 30г. | 2 | шт |
| 341 | СИЛИЦИН ПЛЮС 50гр * 30гр | Силикатный цемент. Предназначен для пломбирования передних и боковых зубов при локализации полостей на вестибулярных поверхностях. Обладает достаточной адгезией, химической стойкостью и просвечиваемостью. Пломба из цемента имеет блеск и живость, свойственные эмали естественных зубов. Состоит из порошка и жидкости затворения. Порошок представляет собой тонко измельченное алюмофторсиликатное стекло с добавками поливинилхлорида микросуспензионного. Жидкость содержит ортофосфорную кислоту, частично нейтрализованную гидрооксидом алюминия и окисью цинка. Упаковка: Порошок не менее 50 г, Жидкость не менее 30 г | 26 | шт |
| 342 | УНИЦЕМ, 100 гр порошка+60 гр.жидкости, цемент стоматологический цинк-фосфотный 2х компонентный бактерицидный трехцветный | Цинкфосфатный цемент применяется для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами. Цемент обладает высокими показателями механической прочности и химической устойчивости. Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, представляющую собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Упаковка: Порошок не менее -100 г, Жидкость - не менее 60 г. | 1 | упак |
| 343 | ЭНДОМЕТАЗОН | Материал для пломбирования каналов – универсальное средство для пломбировки каналов, содержащее ацетат гидрокортизона и дийодтимол, не содержащее формальдегид и не выделяющее его при отверждении. Упаковка: (порошок не менее 14 г + жидкость не менее 10 мл). | 20 | упак |
| 344 | Материал стоматологический пломбировочный, прокладочный ЛАЙФ/12гр базовая паста + 12гр катализатор | Рентгеноконтрастный прочный материал на основе гидроокиси кальция. Назначение: рекомендуется для прямого или непрямого покрытия пульпы и как цементирующая основа под все восстановительные пломбировочные материалы, включая амальгамы. Состав: 12 г основы содержит: гидроокись кальция, окись цинка. 12г катализатора содержит: сульфат бария, полиметиленсалицилата (полимерный материал), метилсалицилата Характеристики: - обеспечивает образование вторичного дентина. - обладает замечательной консистенцией, обеспечивающей точное наложение. - сохраняет пульпу жизнеспособной. - проявляет высокую раннюю компрессионную жесткость и выдерживает обычное давление. - защищает пульпу от высокой температуры. - не подавляет полимеризацию акриловых или композиционных препаратов. - устойчив к кислотам. - защищает пульпу от материала постоянных пломб. Упаковка: не менее 12 г базовой пасты, не менее 12 г катализатора, 1 блокнот для замешивания. | 3 | упак |
| 345 | METAPEX 2.2 гр | Пломбировочный материал для корневых каналов с высокой рентгеноконтрастностью и мощным бактерицидным эффектом. Показания: при случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии, при негерметичности канала, при инактивации микробного инфильтрата в инфицированных каналах, при апексфиксации. При формировании защитного твердотканевого барьера при перфорациях, оссификации, в областях резорбции костной ткани. При лечении каналов зубов с несформированным апексом в молочных зубах и при периодонтитах. Как постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов. Состав гидроокись кальция с иодоформом. Форма выпуска паста в шприце 2,2 г. | 6 | шт |
| 346 | ВИТАПЕКС 2.0 гр | Препарат для пломбирования корневых каналов. Активными составляющими препарата являются: силиконовое масло (22,4%) – благодаря гидрофобности обеспечивает адекватную изоляцию корневого канала; йодоформ (40,4%) – оказывает мощное антибактериальное действие; гидроокиси кальция (30,3%) – обеспечивает остеоиндуктивность и очень высокую рентгеноконтрастность; другие составляющие – 6,9%. Материал рекомендуется для лечения кист, кистогранулем. Применение позволяет полностью исключить резекцию. Препарат не окрашивает ткани зуба, рентгеноконтрастен. Упаковка не менее 2гр. | 1 | шт |
| 347 | КАРИЕС ИНДИКАТОР жидкость 8 г | Средство для обнаружения пораженного кариесом дентина. Состав: пропандиол, вода дистиллированная, натрий ДДЦ, эозин-Б. Упаковка: не менее 8 мл. раствора во флакон-капельницу | 1 | упак |
| 348 | НАБОР ДИСКОВ Optidisc" 12,6 мм. | Диски грубый, диаметр 12,6 мм, Упаковка не менее 80 шт. Характеристики: Прозрачный диск - Обеспечивает расширенный обзор рабочего пространства. Гибкость - Тонкий диск обладает оптимальной гибкостью. Длительное использование - Изготовлен из высокопрочного полиэстера, импрегнированного частицами оксида алюминия. Точность - Специальное покрытие держателя и запатентованная система ретенции обеспечивают точность работы, защищая соседние зубы от царапин и повреждения мягких тканей. | 1 | упак |
| 349 | НАБОР ДИСКОВ Optidisc" 12,6 мм. | Диски средний, диаметр 12,6 мм, Упаковка не менее 100 шт. Характеристики: Прозрачный диск - Обеспечивает расширенный обзор рабочего пространства. Гибкость -Тонкий диск обладает оптимальной гибкостью. Длительное использование- Изготовлен из высокопрочного полиэстера, импрегнированного частицами оксида алюминия. Точность -Специальное покрытие держателя и запатентованная система ретенции обеспечивают точность работы, защищая соседние зубы от царапин и повреждения мягких тканей. | 1 | упак |
| 350 | НАБОР ДИСКОВ Optidisc" 12,6 мм. | Диски тонкий, диаметр 12,6 мм, Упаковка не менее 100 шт. Характеристики: Прозрачный диск - Обеспечивает расширенный обзор рабочего пространства. Гибкость -Тонкий диск обладает оптимальной гибкостью. Длительное использование- Изготовлен из высокопрочного полиэстера, импрегнированного частицами оксида алюминия. Точность - Специальное покрытие держателя и запатентованная система ретенции обеспечивают точность работы, защищая соседние зубы от царапин и повреждения мягких тканей. | 1 | упак |
| 351 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования №8693 С (грубые 9,5 мм) 50 шт | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 9,5мм +-1мм. Образивность грубые, сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | 1 | упак |
| 352 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования №8693 М (средние 9,5 мм) 50 шт | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 9,5мм +-1мм. Образивность средние, сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | 1 | упак |
| 353 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования F (мягкие 9,5 мм) №8693 F 50 шт | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 9,5мм +-1мм. Образивность мягкие, сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | 1 | упак |
| 354 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования №8693 SF(супермягкие 9,5 мм) 50 шт | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 9,5мм +-1мм. Образивность супер мягкие, сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | 1 | упак |
| 355 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования №8692 С(грубые 12,7 мм) 50 шт | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 12,7мм +-1мм. Образивность грубые, сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | 2 | упак |
| 356 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования №8692 М(средние 12,7 мм) 50 шт | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 12,7мм +-1мм. Образивность средние, сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | 2 | упак |
| 357 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования (мягкие 12,7 мм) №8692 F 50 шт | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 12,7мм +-1мм. Образивность мягкие, сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | 2 | упак |
| 358 | SOF-LEX диски для шлифования и полирования №8692 SF(супермягкие 12,7 мм) 50 шт | Назначение: • Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 12,7мм +-1мм. Образивность супер мягкие, сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | 2 | упак |
| 359 | Дискодержатель для углового наконечника SOF-LEX 3М, 1 шт | Предназначены для применения в клинических условиях для закрепления шлифовальных, полировальных и сепарационных дисков. Для углового наконечника. Совместимы с системой SOF-LEX | 5 | шт |
| 360 | ПАРКАН 250 мл | Стабилизированный раствор с 3% содержанием гипохлорита натрия, подготовка корневых каналов к пломбированию. Упаковка Флакон не менее 250 мл раствора | 9 | упак |
| 361 | ГИПОХЛОРАН-3 3,25 % 300 мл | Раствор гипохлорита натрия для обработки корневых каналов в процессе подготовки их к пломбированию. Концентрация гипохлорита натрия 3,25%. При ирригаци канала этим раствором некротические ткани и гной растворяются, позволяя антимикробному агенту эффективнее дезинфицировать канал. Упаковка флакон с жидкостью объемом не менее 300 мл. | 9 | флак |
| 362 | ПОЛИ-ПАНЕЛЬ 60*90 мм. | Предназначены для замешивания пломбировочных и слепочных масс. Состоят из 100 листов, покрытых полимерным слоем, исключающим их промокание и разрушение. Имеет стабилизирующую основу, позволяющую плотно фиксировать их на поверхности рабочего стола. Размер: 60ммХ90мм. | 25 | упак |
| 363 | КЛИНЬЯ фиксирующие пластиковые светопрозрачные тонкие TOP BM (1.810) | Клинья светопрозрачные должны быть изготовленны из специального пластика. Характеризуются оптимальным сочетанием гибкости и жесткости. Должны допускать многократное сгибание. Рассеивающая поверхность нижней части клина должна обеспечивать распределение светового потока по направлению к аппроксимальным поверхностям зубов. Упаковка: набор не менее 40 шт тонкие - 1.5 х 1.5 мм средние - 1.5 х 2.0 мм. | 15 | упак |
| 364 | Матрицы "ТОР ВМ", матрицы контурные секционные (1.098) | Набор матриц секционных металлических Толщиной 50 мкм твердые. Упаковка малые не менее 10 шт., большие не менее 10 шт, большие с выступом не менее 5 шт | 15 | упак |
| 365 | Матрицы "ТОР ВМ"металлические контурные замковые в наборе с фиксатором (1.310) | Матрицы металлические замковые контурные. Матрицы изготавливают из специальной коррозионностойкой стали. Толщиной 50 мкм . Упаковка: 18 шт: малые - 6 шт., средние - 6 шт., большие - 6 шт., фиксатор замыкающий малый - 1 шт. | 15 | упак |
| 366 | Матрицы "ТОР ВМ": лавсановые в рулоне | Матрицы контурные светопровод лавсановые в рулоне. Ширина 8 мм , длина не менее 10 м | 3 | упак |
| 367 | Матрицы "ТОР ВМ": лавсановые в рулоне | Матрицы контурные светопровод лавсановые в рулоне. Ширина 10 мм , длина не менее 10 м | 3 |  |
| 368 | Матрицы стоматологические стальные SuperCap Matrices Dead-Soft 5мм (50шт) | Матрицы стальные. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, высота 5мм. | 2 | упак |
| 369 | Матрицы стоматологические стальные SuperCap Matrices Dead-Soft 6,3мм (50шт) | Матрицы стальные. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, высота 6,3 мм. | 2 | упак |
| 370 | МАТРИЦЫ стальные SuperCap Matrices Dead-Soft (50шт, 0.38., высота 5 мм) | Матрицы стальные. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,038мм, высота 5мм. | 1 | упак |
| 371 | МАТРИЦЫ стальные SuperCap Matrices Dead-Soft толщина 0,38, высота 6,3мм (50шт) | Матрицы стальные. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,038мм, высота 6,3мм. | 1 | упак |
| 372 | Материал пломбировочный стоматологический VOCO:CLIP F -светоотверждаемый материал для временных реставраций , 3*4гр. | cветоотверждаемый пломбировочный материал для временного пломбирования полостей и закрытия после обработки корневых каналов. Характеристики: - полимеризуется галогеновым светом - сохраняет эластичность - быстро и полностью удаляется инструментом. Упаковка 3 шприца по не менее 4гр | 1 | шт |
| 373 | КОЛЛАПАН – Л гранулы с линкомицином №1 -изделие из гидроксиапатита с коллагеном | остеопластический материал, применяемый для восстановления - костной ткани, профилактики и лечения гнойных осложнений. Состав: искусственный гидроксиапатит, коллаген и линкомицин гидрохлорид. Выпускаются в стерильной упаковке. Материал рассчитан на рыхлое заполнение полости объемом 1 см3. | 1 | упак |
| 374 | RC-PREP 9 гр гель | Гель для химического расширения каналов. Содержит ЭДТА, смазочные вещества, облегчающие движение инструментов в канале, и флотирующие агенты, способствующие удалению частиц дентина. Упаковка: шприц не менее 9 гр | 5 | шт |
| 375 | ПУЛЬПОСЕПТИН 10 гр | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. Используется в качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов и острых воспалений. Для лечения гранулем, свищей и кист. Состав: Хлорамфеникол; неомицин сульфат; дексаметазон. Упаковка: тюбик с пастой не менее 10 г. | 6 | упак |
| 376 | ГЕЛЬ для химического расширения каналов зубов "Эдеталь"с пенящимся эффектом 5 мл. | Гель для расширения корневых каналов с пенящимся эффектом. Упаковка: шприц с гелем не менее 5мл | 15 | упак |
| 377 | ЛАРГАЛЬ УЛЬТРА 13 мл | Материал содержит четырехкомпонентный аммонит с сильным бактерицидным действием и хелатное соединение, которое дополняет различные, необходимые для роста бактерий алиго-вещества, вводя их в соединения, неусваиваемые микроорганизмами. Являясь наименее едким и наиболее безопасным для периапикальных тканей и декальцинирующим средством на основе ЭДТА, обеспечивает наиболее эффективную обработку стенок корневых каналов. Состав: Натриевая соль ЭДТА, Цетримид. Флакон - не менее 13 мл. | 8 | упак |
| 378 | ЭНДОЗОЛЬВ "Е" 13 мл | Препарат для распломбировки каналов, запломбированных пастой на основе эвгенатов. Флакон - 13 мл. | 6 | упак |
| 379 | ЭНДОЗОЛЬВ "R" 13 мл | Препарат для распломбирования корневых каналов, для фенопластной смолы. Флакон - 13 мл. | 6 | упак |
| 380 | Материал стоматологический вспомогательный для эндотонтии в Исполнении GUTTASOLV | препарат для растворения гуттаперчи. Предназначен для припасовки основного гуттаперчевого штифта при пломбировании каналов методом латеральной конденсации. Перелечивани корневых каналов ранее пломбированных гуттаперчей. В состав входит эвкалиптол. Упаковка во флаконе 13 мл. | 1 | шт |
| 381 | ГРИНАЗОЛЬ 4,5г | Паста для временного пломбирования каналов с целью обеззараживания. Содержит метронидазол. Показания: гангренозный пульпит, хронические формы периодонтита, острый периодонтит, возникший вследствие случайной закупорки канала с некротизированной пульпой. Тюбик–4,5г. | 3 | шт |
| 382 | Cresophene 13 мл | Антисептик для каналов. Поливалентное, не раздражающее бактерицидное средство на основе дексаметазона для антисептической обработки каналов с полной и неполной экстирпацией пульпы. Низкое поверхностное давление позволяет ему проникать даже в самые труднопроходимые каналы. Благодаря дексаметазону ослабевают воспалительные и аллергические реакции. Можно совмещать с антибиотиками. Флакон: (не менее) 13 мл. | 6 | упак |
| 383 | КАПРАМИН 30 мл. | Жидкость применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала. Жидкость не менее 30 мл | 9 | упак |
| 384 | АНГИДРИН-жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба 20мл | Предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. ФОРМА ВЫПУСКА Жидкость 20 мл | 15 | упак |
| 385 | SEPTOMIXINE forte 7.5 гр | Антибактериальная паста широкого спектра действия на основе дексаметазона для лечения осложненных форм периодонтитов. Содержит гидрокортизон и сульфат фрамицитина – антибиотика группы аминогликозидов. Рекомендуется для лечения травматического пульпита и в качестве временного вложения при лечении обострившихся периодонтитов. Упаковка: Паста. Тюбик – не менее 7,5гр. | 1 | упак |
| 386 | ДЕВИТ АРС 3 гр | Паста содержит: мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; эвгенол - антисептик широкого спектра действия; волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней. Упаковка: 3 гр. | 5 | упак |
| 387 | ДЕВИТАЛ паста без мышьяка для девитализации пульпы 13 г | Назначение: Стоматологическая паста для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Состав: параформ - 35%, лидокаина гидрохлорид, эвгенол и м-крезол, пастообразователь, краситель и волокнистый наполнитель. Форма выпуска: Банка из темного стекла с закручивающейся пластиковой крышкой с уплотнителем 13 гр. | 5 | шт |
| 388 | ДЕНТИН-ПАСТА 50 гр | Временный пломбировочный материал, для покрытия лекарственного препарата в полости зуба при лечении кариеса. Материал изготовлен на основе порошка цинксульфатного цемента с добавлением отдушек, красителей и пастообразователя. Материал для накладывания гладилкой в заранее подготовленную и высушенную кариозную полость зуба слоем, толщиной 2 мм. Затвердевание материала происходит за два часа. Материал выводится из полости зуба легко, рычагообразным движением экскаватора или зонда. Упаковка: паста (банка) - не менее 50 гр | 30 | упак |
| 389 | SEPTO-PACK 60 гр | Показания: Пародонтология: защитная повязка при лечении локализованных периодонтитов. • Реставрационная стоматология: временное пломбирование. В случае пришеечного кариеса оттеснение десны до постановки пломбы. Состав: Ацетат амила, Фталат бутила, Полиметакрилат бутила, Оксид цинка, Сульфат цинка. Упаковка: Баночка, содержащая не менее 60 г пасты. | 9 | упак |
| 390 | MD-TEMP (Темпфил) 1*40гр | Полимерный материал для временных пломб, затвердевающий во влажной среде. Свойства: легкое введение и извлечение, герметичное заполнение полости, без эвгенола, оптимальное время затвердевания, превосходная стабильность после затвердевания, хорошая устойчивость к нагрузке. Упаковка: не менее 40 г. | 6 | шт |
| 391 | "ФТОРЛАК полупрозрачный" 13 мл | Противокариесное профилактическое средство. Препарат в качестве активного компонента содержит аминофлюорид — соединение фтора. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | 5 | флак |
| 392 | ФЛЮОКАЛЬ ГЕЛЬ 125 мл | Препарат для профилактики кариеса и лечения гиперестезии твердых тканей зубов (гель). Гель, содержащий фтористый натрий. Обладает всеми свойствами фтористых соединений, действует в двух направлениях: Останавливает рост бактерий, таким образом значительно снижая уровень агрессивности зубного налета. Это особенно важно в отношении группы лактобактерий, способствующих образованию кислот. Воздействие фтористых соединений на эмаль характеризуется трансформацией ее кристаллической структуры, благодаря чему повышается резистентность эмали действию химических кислот. Эффективен также на уровне дентина и цемента зуба.Упаковка: Флакон не менее 125 мл. | 1 | упак |
| 393 | ФЛЮОКАЛЬ 13 мл | Препарат для профилактики кариеса и лечения гиперестезии твердых тканей зубов (жидкость).1% раствор фторида натрия. Укрепляет кристаллическую структуру эмали зубов. Оказывает бактериостатическое действие на кариесогенную микрофлору. Увеличивает устойчивость дентина и цемента зубов к химическим воздействиям. Упаковка Флакон не менее 13 мл | 1 | упак |
| 394 | ДЕТАРТРИН Z 45 гр | Паста для снятия зубного камня. Показан курильщикам, а также больным литиазом, который вызывает отложения зубного камня. Может применяться для полировки пломбированных зубов для придания им блеск. Паста розового цвета, обладает абразивным свойством механического характера за счет содержащихся зерен циркона, снимает зубной камень, не повреждая эмали. Имеет нейтральный вкус. Эссенции, входящие в состав, дают ощущение свежести. Кроме того, эссенции обладают легким бальзамическим действием, поэтому легко снимается раздражение, которое может вызвать операция по снятию зубного камня на слабых деснах. Упаковка не менее 45гр | 4 | упак |
| 395 | ДЕТАРТРИН 45 гр. | Абразивная паста для профессиональной гигиены полости рта. Не содержат фтора. Предназначены для профессиональной чистки зубов передизготовлением композитных реставраций, удаления зубного налета,пигментаций, в т.ч. «налета курильщика», полирования поверхностизубов и реставраций на завершающем этапе профессиональнойчистки зубов. Применяются с циркулярными щеточками или полировочнымисиликоновыми чашечками. Абразив – диоксид кремния. Упаковка не менее 45 г | 4 | упак |
| 396 | ПАСТА "ПОЛИРПАСТ-Z" 40 гр. | Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб. Состав: мелкодисперсный абразив, связующие компоненты, наполнитель, ароматизатор, силиконовые добавки. Упаковка: не менее 40 г. | 1 | упак |
| 397 | ПАСТА "ПОЛИРПАСТ-Z+W" для отбеливания и тонкой поровки эмали зубов | Паста для отбеливания и тонкой полировки эмали. Показания: окончательная полировка и отбеливание эмали после удаления зубного камня; снятие мягкого зубного налета механическим способом; фторирование эмали зубов. Состав: мелкодисперсный абразив, связующие компоненты, диоксид титана, карбомида пероксид, наполнитель, ароматизатор. Упаковка: не менее 40 г. | 1 | упак |
| 398 | ГЕЛЬ "ГИАЛУДЕНТ №1" с хлоргексидином, 2шпр.*2,5 мл. | Гель содержит хлоргексидин. Показания: Заполнение пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей; антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей; средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта; лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта. Состав: гиалуронат натрия, хлоргексидин, трилон Б, клуцел вода дистиллированная, хлорбензиловый спирт. Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. | 11 | упак |
| 399 | ГЕЛЬ "ГИАЛУДЕНТ №2"с метронидазолом и хлоргексидином, 2шпр.*2,5 мл. | Гель содержит метронидазол и хлоргексидин. Показания: - антисептическая обработка пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей: - антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей: - средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта: - лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта. Состав: гиалуронат натрия; хлоргексидин; метронидазол; трилон Б; вода дистиллированная; хлорбензиловый спирт. Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. | 1 | упак |
| 400 | ГЕЛЬ "ГИАЛУДЕНТ №3" на основе гиалуроновой к-ты с витаминами, 2шпр.*2,5мл. | гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта. Гель содержит комплекс витаминов. Состав:гиалуронат натрия, комплекс витаминов, трилон Б, клуцел, вода дистиллированная, хлорбензиловый спирт.Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. | 1 | упак |
| 401 | Диплен-Дента М медицинская самоклеющая пленка с метронидазолом, Норд-Ост | Пленка полимерная стоматологическая самоклеящаяся двухслойная с метронидазолом. Содержание метродиназола 0,01-0,03 мг/см. Является эффективными средством для проведения местной антимикробной и противовоспалительной терапии в полости рта. Применяется для лечения гингивитов, пародонтитов, стоматитов, аппликационной анестезии, снятия острой хронической боли. Накладывается непосредственно на пораженный участок и производит прямое воздействие на причину заболевания. Упаковка 1 шт. размером 50х100 мм | 1 | шт |
| 402 | Диплен-Дента Л медицинская самоклеющая пленка с линкомицином, Норд-Ост | Двухслойная полимерная стоматологическая самоклеящаяся пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. Состав: 1 кв. см пленки толщиной 0,02-0,06 мм содержит гидрохлорид линкомицина в количестве 0,05–0,09 мг/см. Предназначена для местного применения, для обезболивания и маркировки места инъекции, при лечении язв и эрозий, а так же травм слизистой оболочки полости рта после операции, при удалении молочных зубов, иссечении уздечек языка и губ, пародонтологических хирургических вмешательствах, при кюретаже пародонтальных карманов. Пленка прозрачна, что позволяет наблюдать за течением процесса, не снимая ее. Упаковка 1 шт. размером 50х100 мм. | 1 | шт |
| 403 | Диплен-Дента С медицинская самоклеющая пленка с солкосерилом, Норд-Ост | Пленка стоматологическая антисептическая д/лечения гингивитов, парадонтитов (содержащая солкосерил в количестве 0,05-0,09 мг/см) 1 шт. 50х100 мм | 1 | шт |
| 404 | Диплен-Дента Х медицинская самоклеющая пленка с хлоргексидином, Норд-Ост | Пленка стоматологическая антисептическая д/лечения гингивитов, парадонтитов (содержащая биглюконат хлоргексидина в количестве 0,01–0,03 мг/см) 1 шт. 50х100 мм | 1 | шт |
| 405 | Диплен-Дента ХД медицинская самоклеющая пленка с хлоргексидином и дексаметазоном, Норд-Ост | Двухслойная полимерная стоматологическая самоклеящаяся пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. Состав: 1 кв. см пленки толщиной 0,02-0,06 мм содержит: фосфата дексаметазона 0,01 - 0,03 мг, биглюконата хлоргексидина 0,01 -0,03 мг. Предназначена для местного применения. Обладает комбинированным действием - противоаллергическим и противовоспалительным, а так же антибактериальным. Пленка прозрачна, что позволяет наблюдать за течением процесса, не снимая ее. Упаковка 1 шт. размером 50х100 мм. | 1 | шт |
| 406 | Диплен-Дента Ф медицинская самоклеющая пленка с фтором, Норд-Ост | Пленка стоматологическая антисептическая д/лечения гингивитов, парадонтитов, (содержит фторид натрия и хлоргексидин) 1 шт. 50х100 мм | 1 | шт |
| 407 | Диплен-Дента ЛХ медицинская самоклеющая пленка с хлоргексидином и лидокаином, Норд-Ост | Двухслойная полимерная стоматологическая самоклеящаяся пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. Состав: 1 кв. см пленки толщиной 0,02-0,06 мм содержит лидокаина гидрохлорида 0,03-0,05 мг и хлоргексидина биглюконат 0,01-0,03 мг. Предназначена для местного применения, для обезболивания и маркировки места инъекции, при лечении язв и эрозий, а так же травм слизистой оболочки полости рта после операции, при удалении молочных зубов, иссечении уздечек языка и губ, пародонтологических хирургических вмешательствах, при кюретаже пародонтальных карманов. Пленка прозрачна, что позволяет наблюдать за течением процесса, не снимая ее. Упаковка 1 шт. размером 50х100 мм | 1 | шт |
| 408 | Диплен-Дента Г медицинская самоклеющая пленка с гентамицином, Норд-Ост | Пленка стоматологическая антисептическая д/лечения гингивитов, парадонтитов (содержащая сульфат гентамицина в количестве 0,05–0,09 мг/см), 1 шт. 50х100 мм | 1 | шт |
| 409 | Материал стоматологический для шинирования Ribbond 2мм 22 см | Лента адгезивной фиксации, предотвращающая разрушение стоматологических композитов и пластмасс. Толщина 2 мм, длина 22см | 1 | шт |
| 410 | Материал стоматологический для шинирования Ribbond 3мм *22 см | Лента адгезивной фиксации, предотвращающая разрушение стоматологических композитов и пластмасс. Толщина 3 мм, длина 22см | 1 | шт |
| 411 | Нить ретракционная ULTRAPAK | Нить ретракционная плетеная, пропитанная. Тонкая узелковая ретракционная нить рекомендуется при препаровке и цементировке вениров, а также в других реставрационных операциях, когда врач имеет дело с тонкими участками тканей, склонными к разрыву. Размер 0; длина 244см | 3 | упак |
| 412 | Нить ретракционная ULTRAPAK | Нить ретракционная плетеная, пропитанная. Тонкая узелковая ретракционная нить рекомендуется при препаровке и цементировке вениров, а также в других реставрационных операциях, когда врач имеет дело с тонкими участками тканей, склонными к разрыву. Размер 00; длина 244см | 3 | упак |
| 413 | Нить ретракционная ULTRAPAK | Нить ретракционная плетеная, пропитанная. Тонкая узелковая ретракционная нить рекомендуется при препаровке и цементировке вениров, а также в других реставрационных операциях, когда врач имеет дело с тонкими участками тканей, склонными к разрыву. Размер 000; длина 244см | 3 | упак |
| 414 | Нить ретракционная ULTRAPAK | Нить ретракционная плетеная, пропитанная. Тонкая узелковая ретракционная нить рекомендуется при препаровке и цементировке вениров, а также в других реставрационных операциях, когда врач имеет дело с тонкими участками тканей, склонными к разрыву. Размер 1; длина 244см | 3 | упак |
| 415 | Нить ретракционная ULTRAPAK | Нить ретракционная плетеная, пропитанная. Тонкая узелковая ретракционная нить рекомендуется при препаровке и цементировке вениров, а также в других реставрационных операциях, когда врач имеет дело с тонкими участками тканей, склонными к разрыву. Размер 2; длина 244см | 3 | упак |
| 416 | ПОРОШОК стоматологический для отбеливания зубов AIR-FLOW Classic DV-048/LEM 300 гр со вкусом лимона | Малоабразивный, мелкодисперсный порошок на основе бикарбоната натрия со средним размером частиц. Со вкусом лимона. Средний размер частиц 65 мкм. Для удаления наддесневых отложений и пигментированного налета, в том числе «налета курильщика». Противовоспалительное действие. Комплект поставки: флакон не менее 300 г | 6 | шт |
| 417 | ПОРОШОК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕСКОСТР АЭР-ФЛОУ PERIO 120 гр DV-070 | Порошок предназначен для обработки поддесневой части корня с целью уничтожения биопленки, санации пародонтальных карманов, очистки поверхности имплантатов. Средний размер частиц – 25 мкм. Не повреждает эмаль и дентин зуба. Легко растворяется в воде. Способствует уменьшению глубины пародонтальных карманов. Применение по технологии Air-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 5 мм. Применение по технологии Perio-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 10 мм. Упаковка: флакон 120 г | 2 | шт |
| 418 | ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ШИПУЧИЕ, 1000 шт./PD | Быстрорастворимые в воде антисептические таблетки. Показания: Применяются в качестве очищающего полость рта раствора во время стоматологического лечения. Упаковка не менее 1000шт | 1 | упак |
| 419 | НАБОР ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ OPALESCENSE ENDO KIT 2 шпр.*1,2мл (1,45г) + 20 black MiniTips UL1270 | Препарат для внутрикоронкового отбеливания. Гель на основе 35% перекиси водорода. Время экспозиции– 3-5 дней. Готовый к применению препарат. Не требует смешивания компонентов перед использованием. Набор поставки: Гель - не менее 2 шприца по 1,2 мл, насадки - не менее 20 шт. | 1 | шт |
| 420 | Набор для отбеливания зубов OPALESCENCE BOOST PF МАЛЫЙ UL4751 (5 шпр.+10насадок)/2 шпр.Opalescence Boost 40% по 1,043 мл.+ 2 шпр.Opalescence Boost PF Activator по 0,157 мл. + 1 шпр. OpalDam Green по 1,2 мл.+ 10 шт.насадок/ UL4751 | Система для кабинетного (офисного) отбеливания зубов. Особенности : •Не требует световой активации. •В основе 40% перекиси водорода. •Обеспечивает быстрое и эффективное отбеливание. •Содержит нитрат калия и фтор (формула PF) для снижения чувствительности, профилактики кариеса зубов и повышения микротвердости эмали. Поэтому после проведения отбеливания нет необходимости в применении средств для профилактики или лечения гиперестезии. •Препарат эффективен в течение 10 дней после активации при условии хранения в холодильнике. •Может использоваться как для одномоментного отбеливания большого количества зубов, так и для отбеливания одного зуба, или только отдельных участков зуба. •Может использоваться для отбеливания девитальных зубов, включая внутрикоронковое кабинетное отбеливание. •Простота клинической процедуры отбеливания. Комплект поставки: • не менее 2 шприца x не менее 1,2 мл. • не менее – 1 шприц x не менее1,2 мл. •Прикусной блок не менее – 1 шт. •Аппликационные канюли не менее – 10 шт.. •Шкала оттенков – 1 шт. | 5 | шт |
| 421 | КОМПОЗИТ ULTRASEAL XT PLUS (4*1,2мл) UL565 | Cветоотверждаемый, рентгеноконтрастный, выделяющий фтор композитный герметик. Обладает более высокой прочностью и износостойкостью, так как на 58% заполнен смолой и имеет пониженную усадку после полимеризации по сравнению с конкурирующими материалами. Особенности: Высокая степень ретенции Прямая доставка в труднодоступные области Не образует пузырьков, не растекается Эффективно устраняет микроподтёки Затекает глубоко в ямки и фиссуры Четыре оттенка Не содержит глютена Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1,2 мл | 1 | упак |
| 422 | КРЕЗОПАТ 7.5 гр СЕПТОДОНТ DS025 | Паста на основе парахлорфенола (готовая форма) предназначенная для пломбирования корневых каналов, содержит два антисептика: - парахлорфенол, который помимо своих антисептических свойств обладает способностью увеличивать проходимость корневых каналов; - сульфат цинка. Паста не содержит ни формалина, ни его производных. Упаковка не менее 7,5гр | 1 | упак |
| 423 | Гипс зуботехнический высокопрочный "ЗВГ-01 "Супергипс-Ц", тип III, цвет голубой, розовый 5кг 2.1.2.1-2.1.2.2 | Гипс зуботехнический высокопрочный, для изготовления гипсовых моделей челюстей. Гипс должен относиться 3 типу гипсовых материалов по ИСО 6873. Время твердения: начало не менее 4 мин., конец не более 30 мин; Прочность при сжатии через 1 час не менее 20 мПа; Объемное расширение, не более 0,3%. Упаковка 5кг | 15 | шт |
| 424 | ДЕНТИН ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД 20 мл + 20 мл HUMANCHEMIE, Германия | Эмаль - герметизирующий ликвид обеспечивает глубокое фторирование и минеральное запечатывание пор эмали. Под глубоким фторированием понимают образование субмикроскопических кристалликов CaF2 в глубине (внутри) пор разрыхленной зоны эмали. Две жидкости: Препарат №1: не менее 20 мл жидкости для первой обработки Препарат №2: не менее 20 мл жидкости для второй обработки Состав препарата №1: безводный фтористый силикат магния, безводный фтористый силикат меди-¦¦, фтористый натрий (в качестве стабилизатора), дистиллированная вода. Состав препарата №2: гидроокись кальция высокодисперсная, метилцеллюлоза, дистиллированная вода | 2 | упак |
| 425 | ЭМАЛЬ-ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД 20 мл +20 мл HUMANCHEMIE3, Германия | Герметизирующий ликвид обеспечивает глубокое фторирование и минеральное запечатывание пор эмали. Свойства и преимущества:Две жидкости: Препарат№1-20 мл жидкости для первой обработки, препарат№2- 20 мл жидкости для второй обработки. Состав препарата №1: безводный фтористый силикат магния, безводный фтористый силикат меди-¦¦, фтористый натрий (в качестве стабилизатора), дистиллированная вода. Состав препарата №2: гидроокись кальция высокодисперсная, метилцеллюлоза, дистиллированная вода | 2 | упак |
| 426 | Средство дезинфицирующее "ТРИЛОКС-СПРЕЙ" 0,75 л. | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе смесь пропиловых спиртов, ЧАС, третичных аминов и гуанидинов. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 3 минут до 6 минут а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 22,1% спиртов и не менее 0,017% аминов а также не менее 0,034% гуанидинов, не менее 0,17% ЧАС. Срок годности средства-3года. Упаковка Флакон-спрей не менее 0,75л. | 30 | шт |
| 427 | ZETAPLUS 900мл стоматологический оттискный альгинатный материал, база, ZHERMACK Sра | С-Силикон очень высокой вязкости. Характеристики : высокая начальная текучесть , зеленый цвет, мятный аромат . Применение: двухэтапная техника слепка, одномоментная техника с материалами разной степени вязкости Преимущества: уменьшает сдваливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта, оптимальная жесткость после схватывания, при снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки, при повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью, время обработки и схватывания зависит от количества катализатора Упаковка – База не менее 900 мл | 15 | упак |
| 428 | INDURENT Gel (60 мл) катализатор в виде геля - к оттискным материалам, Zhermack C100700 | Стоматологический оттискный материал, универсальный катализатор в виде геля для С-силиконов. Упаковка не менее 60мл | 6 | упак |
| 429 | Материал стоматологический пломбировочный связующий ТЕМП-БОНД NE, 50гр+15 гр - для временной фиксации, Kerr 61085 | Цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Упаковка: 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее15 г), 1 блокнот для замешивания. | 3 | упак |
| 430 | Оттискный материал О-BITE в картриджах 2х50мл ,12 Automix –Tips, силиконовая масса, 909765 | Винилполисилоксановый материал для регистрации прикуса с твердостью по Шору-А 93, обеспечивает точность посадки реставраций без дальнейшей коррекции по окклюзионной высоте. Показания: Регистрация прикуса. Упаковка: 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих насадок. | 6 | шт |
| 431 | LUXATEMP-FLUORESCENCE - материал пломбировочный стоматологический для изготовления временных коронок | Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок и мостов. Показания: Временные коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры и временные конструкции длительного ношения. Упаковка: 1 картридж не менее 76 г, не менее 15 насадок. Оттенок А1 | 1 | упак |
| 432 | LUXATEMP-FLUORESCENCE - материал пломбировочный стоматологический для изготовления временных коронок | Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок и мостов. Показания: Временные коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры и временные конструкции длительного ношения. Упаковка: 1 картридж не менее 76 г, не менее 15 насадок. Оттенок A2 | 1 | упак |
| 433 | LUXATEMP-FLUORESCENCE - материал пломбировочный стоматологический для изготовления временных коронок | Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок и мостов. Показания: Временные коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры и временные конструкции длительного ношения. Упаковка: 1 картридж не менее 76 г, не менее 15 насадок. Оттенок А3 | 1 | упак |
| 434 | SILAGUM-PUTTY SOFT 2х262мл - оттискный материал (силиконовая масса) 909485 | А-силиконовый материал для предварительных оттисков с меньшей конечной твердостью Назначение: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок . Упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) | 8 | шт |
| 435 | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator), 60 мл, ШВЕЙЦАРИЯ 4990 | Универсальный активатор зеленого цвета. Предназначен для замешивания силиконовой слепочной массы. Упаковка: не менее 60 мл. | 15 | упак |
| 436 | Speedex light body 140 мл. - коррегирующий слой низкой плотности (материал стоматологический слепочный Спидекс) 4980 | Паста, предназначенная для коррегирующего слоя силиконовой слепочной массы. Упаковка: не менее 140 мл. | 15 | шт |
| 437 | СПИДЕКС БАЗА 910 мл. (Speedex putty), Швейцария 4970 | Тип материала - Полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятие оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно-голубого цвета. Упаковка: не менее 900 гр. | 9 | упак |
| 438 | "PHASE PLUS" 453 гр стоматологический оттискный материал , слепочная альгинатная масса, ZHERMACK | Трехфазная альгинатная слепочная масса, т.е. альгинат с цветовой индикацией состояния. Время схватывания 2 минуты и 35 секунд, что вполне достаточно для единовременного замешивания достаточного количества слепочного материала при снятии слепка (изготовления копии) лица и многих других моделей средней величины. Цветовая индикация состояния "трёхфазного" альгината: Фиолетовая фаза: время смешивания Красная фаза: время подготовки к снятию слепка Белая фаза: период снятия слепка. Упак. не менее 453 гр. | 3 | упак |
| 439 | HYDROGUM 5 453 гр стоматологический слепочный материал, альгинат ZHERMACK 04-03-051 | Альгинатный слепочный материал. Применение: Временные мосты и коронки, Съемные и бюгельные протезы, Диагностические модели, Антагонисты в несъемном и съемном протезе. Время схватывания 1 мин 50 сек. Упаковка не менее 453гр | 25 | упак |
| 440 | "ORTHOPRINT" 500 гр стоматологический оттискный материал , слепочная альгинатная масса, ZHERMACK | Альгинатная слепочная масса для использования в ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием. Сверхупругий альгинат мукокомпрессионными свойствами. Короткие сроки обработки и схватывания. Благодаря приятному ванильному запаху незаменим у пациентов с выраженным рвотным рефлексом и у детей. Беспылен, удобен при получении анатомических оттисков с беззубых челюстей. Преимущества: легко смешивается, быстро впитывает воду, гладкая поверхность, однородная масса, сохранность слепков. Упаковка не менее 500гр. | 2 | упак |
| 441 | ЧАША резиновая для замешивания гипса и пластмасс "ЦЕЛИТ" (V=400мл) 2.7.2.1 ЧРЗ-400 | Чашка предназначены для замешивания пластмасс в ортодонтической и ортопедической практике.Изготовлена из силиконовой медицинской резины, химически стойкой к воздействию затворных жидкостей для пластмасс. Высокая эластичность чашек позволяет без труда извлекать из них остатки полимеризованной пластмассы. Основание чашек, снабженное «присоской», создает дополнительные удобства в работе. Объем 400мл. 1 шт. | 2 | упак |
| 442 | «ГЕМОСТАБ»13 мл — жидкость для остановки капиллярных кровотечений ОМЕГА | Предназначена для инфильтрации крови из десны в пришеечной области зуба, а также при апикальных кровотечениях. Состав: алюминия хлорид, сульфат оксикинолеина, лидокаин, наполнитель. Упаковка: Флакон – 13 мл | 9 | упак |
| 443 | Аспиратор для канюли 2,20мм (20 шт. в упак.), 32.F6565.00 Omnia | Наконечник аспиратора Omniasurg. Упаковка 20шт | 4 | упак |
| 444 | Комплект одежды хирургической индивидуальный № 457 (для имплантации) одноразовый стерильная упаковка (или эквивалент) | Комплект одежды хирургической инд. № 457 (для имплантации) одноразовый стер.уп.. Состав: Пакет 1 ОДЕЖДА Халат хирургический 110 см (пл.25 СММС, р.50-52, завязка, рукав на резинке) - 2 шт; Пакет 2 БЕЛЬЁ Чехол комбинированный 140х100 см на инструментальный столик (пл.42 СММС с бумажным слоем) - 1 шт; Чехол защитный 80х 8 см (d 5 см) (пл.42 СММС, завязка) - 1 шт; Салфетка хирургическая 60х40см (пл.42 СММС) - 3 шт; Простыня операционная 100х80 см (разрез 20 см, Спанлейс) - 1 шт; | 50 | упак |
| 445 | Фрезы хирургические твердосплавные специальные H269-016 FGXL | Фрезы хирургические твердосплавные специальные. Длина раб. части 11,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 2 | шт |
| 446 | Фрезы хирургические твердосплавные специальные H269-016 FGXXL | Фрезы хирургические твердосплавные специальные. Длина раб. части 11,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 016 | 2 | шт |
| 447 | Фрезы хирургические твердосплавные специальные H151-015 FGXL | Фрезы хирургические твердосплавные специальные. Длина раб. части 11,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 015 | 2 | шт |
| 448 | Фрезы хирургические для кости твердосплавные H162A-016 FGXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина раб. части 10,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 2 | шт |
| 449 | Фрезы хирургические для кости твердосплавные H162A-016 FGXXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина раб. части 10,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 016 | 2 | шт |
| 450 | Фрезы хирургические твердосплавные специальные H254-010 FGXL | Фреза твердосплавная с сверхтвердым поверхностным слоем. Фреза для пластинчатых имплантантов. Длина раб. части 6,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 010 | 2 | шт |
| 451 | Фрезы хирургические твердосплавные специальные H254-010 FGXXL | Фреза твердосплавная с сверхтвердым поверхностным слоем. Фреза для пластинчатых имплантантов. Длина раб. части 6,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 010 | 2 | шт |
| 452 | Фрезы хирургические для кости Lindeman твердосплавные H161-016 FGXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина раб. части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 2 | шт |
| 453 | Фрезы хирургические для кости Lindeman твердосплавные H162-016 FGXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина раб. части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 2 | шт |
| 454 | Фрезы хирургические твердосплавные для кости H267-016 FGXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина раб. части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 2 | шт |
| 455 | Фрезы хирургические твердосплавные Allport H141-010 RAL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Хвостовик RA, диаметр 010 | 2 | шт |
| 456 | Фрезы хирургические твердосплавные Allport H141-014 RAXL | Фрезы хирургические твердосплавные. Хвостовик RA, экстра длинный, диаметр 014 | 2 | шт |
| 457 | Фрезы хирургические твердосплавные Allport H141-014 FGXL | Фрезы хирургические твердосплавные. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 014 | 4 | шт |
| 458 | Боры стоматологические,4337 314 | Набор алмазных боров стоматологических для препарирования -по д-ру Штефану Ноймейеру. Набор 6шт боров | 3 | шт |
| 459 | Боры стоматологические,4383 314 | Набор алмазных боров стоматологических для минимального инвазивного восстановления -по д-ру Штефану Ноймейеру. Набор 6шт боров | 3 | шт |
| 460 | Головка полировочная,9523UF 204 030 | Полир с алмазным зерном - для полировки композиционных материалов(с охлаждением спреем). для углового наконечника. Форма пламя. | 1 | шт |
| 461 | Головка полировочная,9524UF 204 050 | Полир с алмазным зерном - для полировки композиционных материалов(с охлаждением спреем). для углового наконечника. Форма широкое пламя. | 1 | шт |
| 462 | Головка полировочная,9525UF 204 085 | Полир с алмазным зерном - для полировки композиционных материалов(с охлаждением спреем). для углового наконечника. Форма Чаша. | 1 | шт |
| 463 | Головка полировочная,9526UF 204 100 | Полир с алмазным зерном - для полировки композиционных материалов(с охлаждением спреем). для углового наконечника. Форма Линза. | 1 | шт |
| 464 | Бор алмазный турбинный 811-037SC FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 037, длина раб. Части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно. | 12 | шт |
| 465 | Бор алмазный турбинный 811-047C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина раб. Части 7,0мм. Форма ромбовидная. Крупное зерно | 12 | шт |
| 466 | Бор алмазный турбинный 850KR-018SC FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина раб. Части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | 12 | шт |
| 467 | Бор алмазный турбинный 862-018C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина раб. Части 8,0 мм. Форма свеча. Сверхкрупное зерно. | 25 | шт |
| 468 | Бор алмазный турбинный 878K-018C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина раб. Части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупное зерно | 25 | шт |
| 469 | Бор алмазный турбинный 878K-014C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина раб. Части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупное зерно | 25 | шт |
| 470 | Бор алмазный турбинный 878K-016SC FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина раб. Части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Сверхкрупное зерно. | 25 | шт |
| 471 | Бор алмазный турбинный 835-012C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбиного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина раб. Части 4,0 мм. Форма Цилиндр, плоский конец. Крупное зерно | 5 | шт |
| 472 | Полиры алмазные для керамики CeraGlaze P30032 | Полиры алмазные для керамики. Полирование до глянцевого блеска, для углового наконечника. Форма широкое пламя | 2 | шт |
| 473 | Полиры алмазные для керамики CeraGlaze P30033 | Полиры алмазные для керамики. Полирование до глянцевого блеска, для углового наконечника. Форма точка (пламя) | 2 | шт |
| 474 | Боры керамические турбинные (триммер тканевый для операций на мягких тканях (2шт) SET-1611 FG) | Набор триммеров тканевых для операций на мягких тканях. Область приминения: моделирование десны, расширение края десны для снятия слепков, обнажение глубоких полостей шейки зуба, удаление бугорков, обнажение внутрикостных имплатантов т непрорезываюющихся зубов. Упаковка 2шт | 2 | шт |
| 475 | Штрипсы алмазные финишные FS2 F | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 2,5мм. Тощина 0,10мм | 3 | шт |
| 476 | Штрипсы алмазные финишные FS2 M | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 2,5мм.Толщина 0,13мм | 3 | шт |
| 477 | Штрипсы алмазные финишные FS2 SF | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 2,5мм. Толщина 0,08мм | 3 | шт |
| 478 | Штрипсы алмазные финишные FS3 F | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 3,75мм. Толщина 0,10мм | 3 | шт |
| 479 | Штрипсы алмазные финишные FS3 M | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 3,75мм.Толщина 0,13мм | 2 | шт |
| 480 | Штрипсы алмазные финишные FS3 SF | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 3,75мм. Тощина 0,08мм | 1 | шт |
| 481 | Микроцид РФ ликвид | Назначение: для обеззараживания труднодоступных небольших по площади непористых гладких поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, оборудования при инфекциях бактериальной (включая туберкулёз), вирусной (ротавирусные гастроэнтериты, парентеральные гепатиты, ВИЧ – инфекция) и грибковой этиологии в лечебно – профилактических учреждениях (включая стоматологические кабинеты, клинические, микробиологические и др. лаборатории), машинах скорой помощи, а также при проведении профилактической дезинфекции в медицинских кабинетах учреждений образования, пенитенциарных, учреждениях социального обеспечения, детских учреждениях. Состав: средство представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом отдушки и спирта, содержащую 1 – пропанол – 22,0% и 2 – пропанол – 40,0% в качестве действующих веществ, а также вспомогательные компоненты и воду – до 100,0%. Плотность средства при 20°С – 0,878-0,884, г/см3, показатель преломления при 20°С – 1,3700-1,3760. Флакон 1л | 15 | шт |
| 482 | Салфетки Dispodent Wipes (сменный блок) 160шт | Салфетки для дезинфекции и чистки обладают широким спектром действия. Салфетки: - Одновременно дезинфицируют и чистят - Могут использоваться для всех типов поверхностей - Никаких специальных условий хранения, как, например, для огнеопасных жидкостей. - Не требуется предварительная чистка поверхности Салфетки не содержащат СПИРТ, альдегидов, хлора, фенолов и галогенов. СОСТАВ РАСТВОРА САЛФЕТОК DISPODENT: Бензалкония хлорид, Дидецилдиметиламмония хлорид, полигексаметиленбигуанид, гидрохлорид, нонилфенилэтоксилат, кокамидопропил бетаин, лимонная кислота, ароматизатор. Упаковка сменный блок 160шт | 90 | упак |
| 483 | OPTRAGATE Regular (80шт) для обеспечения свободного доступа к полости рта 590850WW | Мягкий ретрактор губ- инновационное средство изоляции губ и щек пациента на время проведения стоматологических процедур. Размер - Средний (Regular) Показания Ретрактор может использоваться при разнообразных процедурах: изготовление прямых и непрямых реставраций, высокоэстетичные реставрации передних зубов, пломбы V класса, косметическое лечение, профессиональная чистка зубов, клиническое отбеливание зубов, пародонтологическое лечение, получение оттисков. Приспособление создает мягкую круговую ретракцию губ и щек от передних до боковых зубов без использования каких-либо громоздких инструментов. Губы полностью перекрываются, тем самым обеспечивается их защита. Трехмерная гибкость и эластичность ретрактора не ограничивает движений нижней челюсти, следовательно, может находиться в полости рта от начала до конца лечения. Ретрактор полностью безлатексный, и поэтому может применяться у пациентов с аллегией на латекс. Упаковка не менее 80 шт | 3 | шт |
| 484 | OPTRAGATE Small (80шт) для обеспечения свободного доступа к полости рта пациента 590851WW | Мягкий ретрактор губ- инновационное средство изоляции губ и щек пациента на время проведения стоматологических процедур. Размер - Малый (Small) Показания Ретрактор может использоваться при разнообразных процедурах: изготовление прямых и непрямых реставраций, высокоэстетичные реставрации передних зубов, пломбы V класса, косметическое лечение, профессиональная чистка зубов, клиническое отбеливание зубов, пародонтологическое лечение, получение оттисков. Приспособление создает мягкую круговую ретракцию губ и щек от передних до боковых зубов без использования каких-либо громоздких инструментов. Губы полностью перекрываются, тем самым обеспечивается их защита. Трехмерная гибкость и эластичность ретрактора не ограничивает движений нижней челюсти, следовательно, может находиться в полости рта от начала до конца лечения. Ретрактор полностью безлатексный, и поэтому может применяться у пациентов с аллегией на латекс. Упаковка не менее 80 шт | 3 | шт |
| 485 | Luxatemp-Fluoriscence в шприцах Smartmix Бис-акриловый материал для временных конструкций 1 шприц 15г, 10 канюлей Smartmix,оттенок А2 | Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок и мостов. Показания: Временные коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры и временные конструкции длительного ношения. Упаковка: 1 шприц не менее 15 г, не менее 10 канюлей. Оттенок A2 | 2 | шт |
| 486 | Tray Adhesive – адгезив для оттискных ложек для материалов на основе А-силикона, 10 мл | Адгезив для оттискных ложек для А-силиконов. Назначение: Адгезив для ложек обеспечивает оптимальную ретенцию винилполисилоксанового материала на металлических или пластиковых ложках. Флакон не менее 10мл | 1 | шт |
| 487 | OROTOL PLUS 2,5л-жидкость для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами (DURR Dental AG) | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами. Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе ЧАС. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом наличие режима с интервалом времени экспозиции от 40 минут до 70 минут обязательно, а рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 70 минут), должен содержать не менее 0,085% ЧАС Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя–3года; во вскрытой упаковке–3мес. Срок годности рабочего раствора-1сут. Упаковка не менее 2,5л. | 2 | шт |
| 488 | НАСАДКА СИЛИКОНОВАЯ PERIO FLOW DT-113 | Стерильные силиконовые носики PERIO FLOW (или эквивалент) одноразового использования, не травмирующие поверхности корней зубов и ножки имплантатов. Комплект поставки: 40 шт./уп. | 2 | шт |
| 489 | Оттискный материал: HONIGUM LIGHT (2х50мл 12 Automix -Tips, 12 Intraoral-Tips) силиконовая масса, 909831 | Корригирующий оттискный материал на основе А-силиконов. Показания Оттиски для коронок и мостов, Оттиски для вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства текучести Превосходная стабильность Сбалансированная гидрофильность Отображает самые мельчайшие детали. Упаковка: 2 картриджа по 50 мл насадки 12шт Automix-Tips(или эквивалент), 12 шт Intraoral-Tips (или эквивалент) | 2 | шт |
| 490 | Насадки Luer-Lock для LUXAFLOW, 60 шт. | Насадки для LUXAFLOW (или эквивалент). Упаковка не менее 60 шт. | 3 | упак |
| 491 | НАСАДКА SMARTMIX-TIPS COMBI LUXACORE (50шт) 212041 | НАСАДКА SMARTMIX-TIPS COMBI LUXACORE (или эквивалент) Упаковка не менее 50шт. | 3 | упак |
| 492 | Материал пломбировочный LUXACORE Z-DUAL цвет A3, 2шприца х 9г, 20 насадок SMARTMIX , 213334 | Композитный материал премиум класса для восстановления культи зуба и фиксации внутриканальных штифтов. Материал - режется как естественный дентин, и благодаря своим выдающимся свойствам, соответствует натуральным зубам ближе как никакой другой материал данной категории. Материал сочетает в себе нанотехнологию и диоксид циркония. Материал используется в качестве цемента для фиксации штифтов, толщина слоя лишь 20 мкм. Цвет A3,не менее 2 шприца по не менее 9 г, не менее 20 насадок, не менее 10+10 интраор. насадок | 12 | шт |
| 493 | Материал пломбировочный стоматологический: LUXACORE Z DUAL AUTOMIX 48г, 30 смешивающих насадок, 35 интраоральных насадок 213331 Blue | Композитный материал двойного отверждения для восстановления культи зуба. Показания: Восстановление культи зуба, фиксация штифтов. Преимущества: Препарируется как дентин Очень высокая прочность на сжатие Время полимеризации определяется врачом Быстрое достижение конечной твердости Прямое внесение с помощью Intraoral-Tips и Endo-Tips (или эквивалент). Упаковка 1 картридж 48 г , насадки 60шт, оттенок Blue | 3 | упак |
| 494 | Набор стоматологический бондинговый Intro Rit LUXABOND 3х5мл /DMG 212384 | Адгезив двойного отверждения особенно для непрямых восстановлений. Показания: Адгезивная система двойного отверждения в комбинации с техникой тотальной протравки эмали и дентина для всех непрямых методик, таких как адгезивная фиксация корневых штифтов с последующим восстановлением коронковой части, виниров, вкладок, накладок, коронок и мостовидных протезов. Упаковка 3фл. по 5мл | 5 | шт |
| 495 | ПАСТА полировочная стоматологическая SUPERPOLISH 45г /KERR 361 | Паста полировочная стоматологическая на основе минералов из породы риолитов для полировки естественных зубов, пломб из золота, амальгамы и пластмассы до зеркального блеска. Мелкая зернистость. Для финишной полировки. Без фтора и анисовой отдушки. Упаковка 45 г | 1 | шт |
| 496 | ЖИДКОСТЬ для антисептической обработки корневых каналов зубов 13 гр/ ОМЕГА | Не обладает раздражающим действием, позволяет приблизиться к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. Низкое поверхностное давление позволяет проникать в труднопроходимые каналы Состав: тимол, камфора, эвгенол, хлоргексидин, дексаметазон, наполнитель. Упаковка: Флакон – 13 мл. | 8 | шт |
| 497 | ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ UNI-ETCH 32% 70 гр, BISCO | протравочный гель. Показания: Кислотное протравление дентина и эмали.Упаковка 70гр | 1 | шт |
| 498 | НАСАДКИ Automix (смешивающие) желтые 1:1 50шт к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE 909200 | НАСАДКИ смешив. желтые 1:1 50шт к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE | 6 | упак |
| 499 | НАСАДКИ Automix (смешивающие) розовые 1:1 50шт - используются для слепочных материалов O-Bite, SILAGUM BITE 909202 | НАСАДКИ смешив.розовые 1:1 50шт - используются для слепочных материалов O-Bite, SILAGUM BITE | 2 | упак |
| 500 | Насадки смешивающие голубые Automix-Tips Blu, 10:1 к картриджам LUXATEMP (45шт) 110409 | Насадки смешивающие голубые 10:1 к картриджам LUXATEMP (45шт) | 3 | упак |
| 501 | РЕЗОРЦИН ФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ ПАСТА С ДЕКСАМЕТАЗОНОМ 25 гр+ 20 мл ОМЕГА | Материал для пломбирования корневых каналов. Показания. Пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы, как в постоянных, так и во временных зубах.Во время полимеризации паста выделяет определенное количество газообразного формальдегида, который проникает в зубные каналы, превращая находящиеся здесь альбумины в нерастворимые асептические смеси. Таким образом, применение пасты дает возможность осуществить сразу три действия за одну процедуру: 1 — быструю антисептическую обработку зубных каналов; 2 — введение антисептического вещества длительного действия; 3 — надежное пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы. Состав:Порошок: окись цинка; сульфат бария. Жидкость: формальдегид. Катализатор: резорцин; соляная кислота; наполнитель. Упаковка: порошок — не менее 25 г, жидкость — не менее 10 мл, катализатор — не менее 10 мл. | 1 | упак |
| 502 | Насадки для картриджа Silagum Honigum LuxaCore, интраоральные, желтые, 50 шт. | Насадки для картриджа Silagum /Honigum/ LuxaCore, интраоральные, желтые, 50 шт. | 1 | упак |
| 503 | 110253 Пистолет-диспенсер для TempoCem, PermaCem, LuxaCore (тип 25, 1:1, 2:1) | смесители для картриджей | 1 | упак |
| 504 | 110411 Пистолет-диспенсер для Luxatemp-Automix Plus (тип 50, 10:1) | смесители для картриджей | 1 | упак |
| 505 | ЭВГЕНАТ жидкость для распломбировки каналов 13 гр ОМЕГА | Жидкость для распломбирования цинкоксид-эвгеноловых паст. Состав: тимол, изоамилацетат, тетрахлорэтилен. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | 3 | упак |
| 506 | ФЕНОПЛАСТ жидкость для распломбирования корневых каналов зубов 13 гр, ОМЕГА | Жидкость для распломбирования корневых каналов. Применяется для размягчения паст на основе фенол-альдегидных смол. Состав: фенилэтилен, формамид. Упаковка: флакон с жидкостью не менеее 13 мл. | 3 | упак |
| 507 | Материалы стоматологические слепочные:"Titanium Zetalabor " 2.6 кг., С-силикон для использования в зуботехнических лабораториях, C400605 | С-Силикон для использования в зуботехнической лаборатории. Применение: Матрицы для дублирования протезов Контрольный ключ при проектировании металлической структуры Ключ для заливки пластмассы в комбинированных протезах Ключ для изготовления временных коронок и мостов Ключи для создания съемных десневых масок Изоляция зубов/гипса в кювете Характеристики: Силикон, смешиваемый с жидким катализатором или с катализатором в виде геля Окончательная твердость - 95 по Шору А Белого цвета. Упаковка не менее 2,6 кг | 2 | упак |
| 508 | CURASEPT ADS 212 | ополаскиватель полости рта с хлоргексидином. Содержит 0,12% хлоргексидина. Средства для полоскания полости рта на основе раствора хлоргексидина биглюконата считаются золотым стандартом контроля зубного налёта. В отличие от других средств с хлоргексидином не изменяет вкусовую чувствительность, сохраняет белизну зубов, не содержит спирт | 2 | шт |
| 509 | ЗУБНАЯ НИТЬ SUPER FLOSS 50 нитей | Ортодонтическая зубная нить которая обеспечивает чистку между брекетами, мостовидными протезами и широкими межзубными промежутками. Нить состоит из трех частей переходящих одна в другую: Первая часть - твердое волокно для введения под и между конструкциями; Вторая часть - широкое "губчатое" волокно для удаления налета и остатков пищи; Третья часть - обычная нить для чистки межзубных промежутков и вдоль линии десен. Упаковка: количество нитей: не менее 50 шт. | 2 | шт |
| 510 | ЗУБНАЯ НИТЬ ORAL-B ESSENTIAL НЕВОЩЕНАЯ 50м | Ортодонтическая зубная нить которая обеспечивает чистку между брекетами, мостовидными протезами и широкими межзубными промежутками. Нить состоит из тончайших волокон. Волокна имеют особое полимерное покрытие для совершенного удаления налета. Флосс прочный, не рвется при чистке узких межзубных промежутков. Длина 50м. | 2 | шт |
| 511 | ШТРИПСЫ финишные абразивные, стальные, 12 шт. coarse 460.22,21,23 | Штрипсы для снятия излишнего материала и полировки. Упаковка 12 шт. В комплект входят штрипсы разной зернистости: финишная, мелкая, средняя, грубая. | 3 | упак |
| 512 | ANTAEOS FINGER PLUGGERS для вертикальной конденсации (уплотнения) гуттаперчи, VDW | инструмент для работы с гуттаперчей в канале для вертикальной конденсации в ассортименте, 6 штук в упаковке, размеры 15/20/25/30/35/40, ассорти, длина 25мм | 30 | уп |
| 513 | МАТРИЦЫ стоматологические:матричные полоски металл Hawe Steel Matrix Bade (дл.3м,0.03мм ,шир.5 мм.в рулоне) KERR 399 А | Стальная матричная лента в диспенсере. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, ширина 5мм., длина 3м | 3 | уп |
| 514 | МАТРИЦЫ стоматологические:матричные полоски металл Hawe Steel Matrix Bade (дл.3м,0.03мм ,шир.6 мм.в рулоне) KERR 399 В | Стальная матричная лента в диспенсере. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, ширина 6мм., длина 3м | 3 | уп |
| 515 | МАТРИЦЫ стоматологические:матричные полоски металл Hawe Steel Matrix Bade (дл.3м,0.03мм ,шир.7 мм.в рулоне) KERR 399 С | Стальная матричная лента в диспенсере. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, ширина 7мм., длина 3м | 3 | уп |
| 516 | ПОРОШОК стоматологический для отбеливания зубов AIR-FLOW Soft 200 гр, DV-071 для пескоструйного аппарата | Малоабразивный, мелкодисперсный порошок для технологии Air-Flow (или эквивалент) на основе глицина. Предназначен для обработки зубов пациентам с чувствительным пародонтом, а также пациентам, нуждающимся в частом и регулярном проведении профессиональных гигиенических стоматологических манипуляций. Средний размер частиц – 65 мкм. Комплект поставки: флакон 200 г | 3 | уп |
| 517 | Материал стоматологический TresWhite Supreme MELON | набор для домашнего отбеливания зубов в готовых к испльзованию каппах. набор универсальных капп, наполненных гелем на основе 10% перекиси водорода. Упаковка: 10 предварительно наполненных капп для верхней челюсти, 10 предварительно наполненных капп для нижней челюсти | 10 | уп |
| 518 | Гель для протравливания фарфора и металла PORCELAIN ETCH 2х1,2мл | Протравливающий гель на основе 9% плавиковой (фтористоводородной) кислоты для создания микрошероховатости поверхности керамики. Упаковка - 2 шприца по 1,2 мл | 2 | уп |
| 519 | SILAGUM LIGHT – силиконовая масса, 2х50мл (инд.уп) 12 смешивающих и 12 интраоральных насадок- слепочный стоматологический оттискный материал | корригирующий материал на основе А-силикона. Показания: Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства гидрофильности Текучая вязкость Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации. Упаковка 2 картриджа по 50 мл, 12 смешив. и 12 интраоральн. насадок | 5 | уп |
| 520 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 008S (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 008S, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 521 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 108L (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 108L, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 522 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 108S (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 108S, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 523 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 110L (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 110L, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 524 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 110S (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 110S, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 525 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 208L (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 208L, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 526 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 208S (25шт.) желтые | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 208S, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 527 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 210L (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 210L, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 528 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 210S (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 210S, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 529 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 308L (25шт.) красные | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 308L, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 530 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 308S (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 308S, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 531 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 310L (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 310L, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 532 | Штифты титановые UNIMETRIC Titan Root-Post 310S (25шт.) | Титановые штифты выполнены из титанового сплава . Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 310S, упаковка 25шт. | 1 | уп |
| 533 | UNIMETRIC дриль калибровочный №008 сиреневые (6шт.) | дриль калибровочный №008 сиреневые (6шт.) | 1 | уп |
| 534 | UNIMETRIC дриль калибровочный №108 белые (6шт.) | дриль калибровочный №108 белые (6шт.) | 1 | уп |
| 535 | UNIMETRIC дриль калибровочный №110 синий (6шт.) | дриль калибровочный №110 синий (6шт.) | 1 | уп |
| 536 | UNIMETRIC дриль калибровочный №208 жёлтые (6шт.) | дриль калибровочный №208 жёлтые (6шт.) | 1 | уп |
| 537 | UNIMETRIC дриль калибровочный №210 зелёные (6шт.) | дриль калибровочный №210 зелёные (6шт.) | 1 | уп |
| 538 | UNIMETRIC дриль калибровочный №308 красный (6шт.) | дриль калибровочный №308 красный (6шт.) | 1 | уп |
| 539 | UNIMETRIC дриль калибровочный №310 чёрные (6шт.) | дриль калибровочный №310 чёрные (6шт.) | 1 | уп |
| 540 | UNIMETRIC дриль пенетрационный №008 сиреневые (6шт.) | дриль пенетрационный №008 сиреневые (6шт.) | 1 | уп |
| 541 | UNIMETRIC дриль пенетрационный №108 белые (6шт.) | дриль пенетрационный №108 белые (6шт.) | 1 | уп |
| 542 | UNIMETRIC дриль пенетрационный №110 синий(6шт.) | дриль пенетрационный №110 синий(6шт.) | 1 | уп |
| 543 | UNIMETRIC дриль пенетрационный №208 жёлтые (6шт.) | дриль пенетрационный №208 жёлтые (6шт.) | 1 | уп |
| 544 | UNIMETRIC дриль пенетрационный №210 зелёные (6шт.) | дриль пенетрационный №210 зелёные (6шт.) | 1 | уп |
| 545 | UNIMETRIC дриль пенетрационный №308 красные (6шт.) | дриль пенетрационный №308 красные (6шт.) | 1 | уп |
| 546 | UNIMETRIC дриль пенетрационный №310 чёрные (6шт.) | дриль пенетрационный №310 чёрные (6шт.) | 1 | уп |

ЛОТ №2 Предмет договора: Поставка стоматологического инструмента  для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 0156 13 1 Ножницы для гингивектомии прямые 130 мм, Kurten Deniel (Германия) (Kurten Daniel GmbH & Co.KG (Германия)) | Ножницы для гингивектомии прямые 130 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 3 | шт |
| 2 | 02 0131 15 1 Ножницы изогнутые 140 мм, Kurten Deniel (Германия) (Kurten Daniel GmbH & Co.KG (Германия)) | Ножницы изогнутые 140 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 3 | шт |
| 3 | Иглодержатель Райдера 140 mm; № 14-515 | Иглодержатель. Вставки из карбида вольфрама. Для нитей 4-0, 5-0, 6-0. Длина 140 мм | 1 | шт |
| 4 | ПОДСТАВКА ДЛЯ БОРОВ MAILLEFER | Подставка для боров на 30шт, пластиковая Стерилизация при 134С | 2 | шт |
| 5 | Инструмент медицинский металлический стоматологический : ШТОПФЕР-ГЛАДИЛКА №1 СТРУМ | Инструмент ручной малые для уплотнения пломбировочного материала в полости зуба, длина рабочей части 1,5 мм, диаметр рабочей части 1,2 мм. | 5 | шт |
| 6 | Инструмент медицинский металлический стоматологический: ШТОПФЕР-ГЛАДИЛКА №2 СТРУМ | Инструмент ручной для уплотнения пломбировочного материала в полости зуба, длина рабочей части 2,0 мм, диаметр рабочей части 1,5 мм. | 5 | шт |
| 7 | Инструмент медицинский металлический стоматологический: ШТОПФЕР-ГЛАДИЛКА №3 СТРУМ | Инструмент ручной для уплотнения пломбировочного материала в полости зуба, длина рабочей части 2,0 мм, диаметр рабочей части 2,5 мм. | 5 | шт |
| 8 | Гладилка двухсторонняя 2,0 мм артикул 151513630 | Гладилка двухсторонняя, длина 170мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 5 | шт |
| 9 | ЗЕРКАЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ EC aktiv, размер 3, плоское, с цилиндрической резьбой, 1 шт. 9-3-SS | Инструмент стоматологический оттесняющие-внутриротовый. размер 3, плоское, с цилиндрической резьбой. | 15 | шт |
| 10 | ЗОНД ЗУБНОЙ ДЛИННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ 133-51-0050 | Зонд зубной изогнутый длинный. Длина 14 см. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 8 | шт |
| 11 | FISHER'S ULTRAPAK PACKER SMALL UL171 | Инструмент для укладки ретракционной нити | 5 | шт |
| 12 | 03 0124 09 1 / 37406 Пинцет изогнутый 160 мм, Kurten Deniel (Германия) (Kurten Daniel GmbH & Co.KG (Германия)) | Пинцет изогнутый 160 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 10 | шт |
| 13 | РУЧКА ДЛЯ ЗЕРКАЛА ЛАТУННАЯ МЕДИН 122-51-0100 | Держатель для стоматологических зеркал, длина 12,0 см. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | 10 | шт |
| 14 | ЗЕРКАЛО В ФОРМЕ ЗУБА НА РУЧКЕ | Зеркало пациента с ручкой в форме зуба предназначено для визуального общения стоматолога с пациентом при обсуждении плана лечения и демонстрации результатов проведенной работы. | 1 | шт |
| 15 | ОЧКИ MONOART BASE UNO №520 | Прозрачные защитные очки, ношение поверх очков . Материал - поликарбонат. | 10 | шт |
| 16 | КОНТЕЙНЕР полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-0,1 (автоклавируемый) | Емкость-контейнер малогабаритный полимерный для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий. Масса не более 0,1 кг, Полный объем 0.12 л, Полезный объем 0,1 л. Емкость-контейнер устойчив к воздействию химических дезинфицирующих веществ и средств. Емкость-контейнер выполнен из армлена, устойчив к стерилизации паровым методом при температуре 120+2 градуса Цельсия, давлении пара 0.11 МПа и времени стерилизационной выдержки 45 минут. Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде цилиндрической емкости, поддона и крышки. Корпус — основная деталь, играет роль ванны, в которую заливается раствор. Поддон позволяет без контакта рук с растворами вынимать обработанные изделия из растворов, при этом за счет перфорированного дна поддона обеспечивается быстрое вытекание раствора или воды (при промывании).Крышка плотно прилегает к поддону и служит для защиты медицинского персонала от вредных испарений, а также для увеличения срока службы растворов | 3 | шт |
| 17 | ЗАЖИМ ДЛЯ САЛФЕТОК С ЦЕПОЧКОЙ | Зажим типа `крокодил` на металлической цепочке для крепления одноразовых салфеток. Обеспечивают комфортное лечение пациентов и не создают неудобств в работе врача. Оптимальная длина изделия 40 см. | 3 | шт |
| 18 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ С ЛУНКАМИ | Для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д.Толщиной 4 мм., без лунок. | 3 | шт |
| 19 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ БЕЗ ЛУНОК | Для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д.Толщиной 4 мм.,с 3-мя лунками. | 3 | шт |