РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского кислорода и углекислоты для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) Товар должен быть новым, ранее не использованным, должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород газообразный медицинский ГОСТ 5583-78 | бал | 720 | Кислород газообразный медицинский сорт 1. Объемная доля кислорода не менее 99,8%. Поставляется в 40 литровых баллонах по 6 м³. |
| 2 | Углекислота ГОСТ 8050-85 | бал | 15 | Углекислота высший сорт. Объемная доля двуокиси углерода 99,9%. Поставляется в 40 литровых баллонах по 24 кг. |