РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию лифтов, эксплуатируемых ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования

В рамках выполнения работ Подрядчик руководствуется следующими нормативными документами:

- Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- Федеральным законом РФ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части, касающейся технического обслуживания и ремонта лифтов);

- Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999 №158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности»;

- ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска»;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- Инструкциями заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации лифтов;

- Правилами устройства электроустановок;

- Правилами эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Жилищными нормативами Республики Башкортостан;

- Строительными нормами и правилами;

- Ведомственными нормативными документами;

- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу работ, являющихся предметом закупки.

2. Основные требования

2.1. Результатом выполнения работ является обеспечение исправного состояния лифтов, своевременное проведение их технического обслуживания и ремонта, принятие мер по сокращению внеплановых простоев, вызванных эксплуатационными отказами.

2.2. Подрядчик обязан назначить лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов ООО «Медсервис», а также электромеханика, ответственного за их состояние. Указанные сотрудники Подрядчика должны быть аттестованы в установленном порядке. Расходы по их профессиональной подготовке, обучению, прохождению аттестации лежат на Подрядчике.

2.3. Подрядчик обязан своими силами, персоналом и средствами подготовить лифты к прохождению ежегодного периодического или внеочередного частичного освидетельствований оборудования, а также принимать участие в процедурах освидетельствования.

2.4. Подрядчик обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика, не выработавшее свой эксплуатационный срок службы.

3.2. В рамках выполнения работ Подрядчик обязан проводить текущее техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-техническое обслуживание лифтового оборудования, указанного в настоящем техническом задании.

3.3. Текущее техническое обслуживание включает в себя:

- устранение внеплановых сбоев в работе лифтов;

- обеспечение сохранности документации на лифтовое оборудование Заказчика, своевременное внесение записей в паспортах лифтов о заменах основных узлов и деталей, изменениях в электросхемах, записей о технических освидетельствованиях и ремонтах;

- прекращение работы лифтов при выявленных неисправностях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также при отсутствии аттестованного персонала или невозможности обеспечить безопасное действие оборудования;

- в установленные сроки производить замеры сопротивления изоляции электрооборудования и сопротивление переходных контактов сетей заземления лифта своим персоналом или силами субподрядных организаций (по согласованию с Заказчиком);

- выполнение в установленные сроки предписания органов Ростехнадзора.

3.4. Текущий ремонт включает в себя:

- месячный текущий ремонт (ТР-1), проводимый не реже одного раза в месяц для пассажирских лифтов;

- квартальный текущий ремонт (ТР-3), проводимый не реже одного раза в три месяца для всех типов лифтов;

- полугодовой текущий ремонт (ТР-6), проводимый не реже одного раза в шесть месяцев для всех типов лифтов;

- годовой текущий ремонт (ТР-12), проводимый не реже одного раза в двенадцать месяцев (совмещается с подготовкой к периодическому техническому освидетельствованию лифтов, при этом периодические осмотры состояния лифтового оборудования входят в состав работ по техническому ремонту лифтов).

3.5. Аварийно-техническое обслуживание включает в себя:

- своевременное принятие мер по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- оперативное принятие мер по пуску остановившихся лифтов.

4. Требования к участникам закупки

Наличие Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, на право проведения следующих видов работ: комплексное техническое обслуживание и контроль за работой лифта посредством устройства диспетчерских систем, ремонт, сервис, техническое обслуживание и модернизация лифтов, включая пуско-наладочные работы. Копия указанного свидетельства должна быть представлена Участником закупки в составе технического предложения заявки на участие в настоящем Запросе предложений.

5. Сроки и периоды выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ: с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно.

5.2. Текущее техническое обслуживание производится Подрядчиком не реже 1 раза в месяц по графику, согласованному с Заказчиком. Сроки и периоды проведения текущего ремонта установлены в пункте 3.4 настоящего технического задания.

6. Место выполнения работ

ООО «Медсервис», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.

7. Перечень лифтового оборудования, принимаемого на обслуживание

| № | Вид лифтового оборудования | Тип оборудования | Место расположения | Инвентарный номер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский | 6ПА | здание Главного корпуса | №10001267 | 1 |
| 2 | Малый грузовой | 6МГЦ | здание Главного корпуса | №10001267 | 1 |
| 3 | Больничный | 6Бх500 | здание Главного корпуса | №10001267 | 1 |
| 4 | Больничный | 5Бх500 | здание Главного корпуса | №10001267 | 1 |
| 5 | Пассажирский | 6ПАП500 | здание Поликлиники 5-этажное | №10001271 | 1 |
| 6 | Грузовой | 6Г2 | здание Расширение медсанчасти | №10001272 | 2 |
| 7 | Больничный | 6Б500 | здание Расширение медсанчасти | №10001272 | 1 |
| 8 | Пассажирский | 12ПАП500 | здание Расширение медсанчасти | №10001272 | 1 |
| 8 | Наклонный подъемник | 2НПЦ | здание Пищеблока | №10001270 | 1 |
| 10 | Малый грузовой | 2МГЦ | здание Пищеблока | №10001270 | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 12 |