III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку расходного материала (манипулы для удаления волос HR) к аппарату SkinStation Mistral для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Манипула должна быть новой, не бывшей в употреблении, упакована;

- Манипула должна сопровождаться документами, подтверждающими её качество и соответствие технических характеристик данному виду товаров. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манипула для удаления волос HR | шт | 1 | Манипула для удаления волос HR к аппарату свето-теплового омоложения и удаления волос SkinStation Mistral (производитель Radiancy Ltd). Манипула состоит из лампы, включателя импульса и счетчика импульсов. Площадь пятна 12 см², рассчитана на 50 000 импульсов |