РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аксессуаров для регистраторов носимых ЭКГ и АД по Холтеру

для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемого Товара:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь Товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель для подключения одноразовых электродов на 12 отведений 10 электродов | шт | 16 | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у Заказчика регистраторов, носимых ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан). Наличие «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ» СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ с функциями. Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KT-Registrator-04 информацию о: типе и индивидуальном номере кабеля; количестве постановок кабеля на запись для определения оставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели и планировать их своевременную замену. Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок. |
| 2 | Кабель для подключения одноразовых электродов на 1 отведение 3 электрода | шт | 4 | Предназначен для передачи ЭКГ -сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющийся у Заказчика регистраторов носимых ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ -сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан). Гарантия – не менее 4 месяцев. |
| 3 | Кабель для подключения одноразовых электродов на 3 отведения 5 электродов | шт | 1 | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у Заказчика регистраторов носимых ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ-сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан). Наличие «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ» СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ с функциями. Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KT-Registrator-04 информацию о: типе и индивидуальном номере кабеля; количестве постановок кабеля на запись для определения оставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели и планировать их своевременную замену. Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок. |
| 4 | Датчик храпа | шт | 100 | Предназначен для имеющихся у Заказчика регистраторов носимых ЭКГ по Холтеру Кардиотехника-04-3Р (М), Кардиотехника-04-3Р (О) – наличие. Магистраль из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента - наличие. Материал – мягкий эластичный медицинский ПВХ без применения латекса, что исключает аллергические реакции - наличие. Мягкие изогнутые зубцы, исключающие травматичность – наличие. Простота фиксации за счет регулирования длины петли – наличие. Длина шланга – не менее 2,1м. Для однократного применения. В комплект должен входить пневмоштуцер для соединения с каналом дыхания регистратора. |
| 5 | Салфетки для манжет (большие) | уп | 1 | Салфетки одноразовые для обеспечения гигиеничности процедуры измерения артериального давления – наличие. Размер 45х17± 1 см, материал – нетканый материал медицинского назначения «Фибрелла», упаковка по 50 шт – наличие. |
| 6 | Салфетки для манжет (средние) | уп | 1 | Салфетки одноразовые для обеспечения гигиеничности процедуры измерения давления – наличие. Размер 40 х 15 ± 1 см, материал – нетканый материал медицинского назначения «Фибрелла», упаковка по 50 шт – наличие. |