Приложение №1

к договору от ________ № ____________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ по ремонту видеогастроскопа GIF-H 180

в ООО «Медсервис»

| I. |  | Перечень запасных частей, расходных материалов и работ, необходимых для проведения ремонта: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код |  | Количество (шт.) | Стоимость (руб.) |
| 1 |  | ПЛАТА КНОПОК | DW724300 |  | 1 |  |
| 2 |  | ПЛАТА ПЗС | DW746400 |  | 1 |  |
| 3 |  | КРЫШКА | GE208200 |  | 1 |  |
| 4 |  | ДЕРЖАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ШНУРА | GE208800 |  | 1 |  |
| 5 |  | ДЕРЖАТЕЛЬ | GE239600 |  | 1 |  |
| 6 |  | С-КРЫШКА | GE288300 |  | 1 |  |
| 7 |  | ФИКСАТОР ПРОВОДОВ РЕЗИНОВЫЙ | GH216800 |  | 2 |  |
| 8 |  | СОПЛО | GJ552700 |  | 1 |  |
| 9 |  | ПЛАТА ID-ЧИПА | GL070400 |  | 1 |  |
| 10 |  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | GL870200 |  | 1 |  |
| 11 |  | ИЗГИБАЕМАЯ ЧАСТЬ | GL873600 |  | 1 |  |
| 12 |  | РУБАШКА | GL873700 |  | 1 |  |
| 13 |  | БЛОК ДИСТАЛЬНОЙ ГОЛОВКИ | GL895300 |  | 1 |  |
| 14 |  | ВОЛОКНО ПОДСВЕТКИ | GL895400 |  | 1 |  |
| 15 |  | КОННЕКТОР | GL895800 |  | 1 |  |
| 16 |  | ПЛАТА ID-ЧИПА | GL990100 |  | 1 |  |
| 17 |  | ЭЛЕКТРОННЫЙ КОННЕКТОР | GN155800 |  | 1 |  |
| 18 |  | Шлейф | GN204800 |  | 1 |  |
| 19 |  | А-РЕЗИНА | GR425600 |  | 1 |  |
| 20 |  | СТОПОР | GR428100 |  | 4 |  |
| 21 |  | КРЫШКА СТАКАНА КОННЕКТОРА | GR429100 |  | 1 |  |
| 22 |  | ФИКСАТОР ПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | GR429200 |  | 1 |  |
| 23 |  | КРЫШКА ID-ЧИПА | GR429300 |  | 1 |  |
| 24 |  | СТАКАН КОННЕКТОРА | GR429400 |  | 1 |  |
| 25 |  | ЗАЩИТНЫЙ ЦИЛИНДР КОННЕКТОРА | GR429500 |  | 1 |  |
| 26 |  | ВИНТ | GR641400 |  | 1 |  |
| 27 |  | ФИКСАТОР ПРОВОДОВ РЕЗИНОВЫЙ | GS189000 |  | 1 |  |
| 28 |  | ФИКСАТОР ПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | gs189100 |  | 2 |  |
| 29 |  | ФИКСАТОР | GS244900 |  | 2 |  |
| 30 |  | КОЛПАЧОК ПОДСВЕТКИ ВНУТРЕННИЙ | GU175800 |  | 1 |  |
| 31 |  | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШНУР | RU071900 |  | 1 |  |
| 32 |  | ПЛАТА СОЕДИНЕНИЯ КНОПОК | RU222900 |  | 1 |  |
| 33 |  | КОЛПАЧОК ПОДСВЕТКИ ВНЕШНИЙ | ZB809100 |  | 1 |  |
| 34 |  | КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  | 1 |  |
| II. |  | Перечень ремонтных работ по восстановлению работоспособности эндоскопического оборудования |  |  |  |  |
| 1 | Полная диагностика эндоскопического оборудования по стандартам фирмы-производителя |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Проверка всех основных узлов |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Полная разборка эндоскопического оборудования |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Проверка на герметичность |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Установка всех необходимых запасных частей |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Сборка эндоскопического оборудования |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Проверка всех параметров в соответствии со стандартами фирмы-производителя |  |  | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 |  |  |

В связи с несовместимостью оборудования (видеогастроскоп CIF-H180 OLYMPUS), имеющегося у Заказчика, с заменяемыми запасными частями и деталями, других марок и моделей, поставка эквивалентов (запасных частей и деталей) не допускается.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |