РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского инвентаря для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат Боброва | шт | 1 | Предназначен для проведения рентгеноконтрастных исследований кишечника. Аппарат состоит из стеклянной банки с притертой или завинчивающейся крышкой, трубок для подачи воздуха и бариевой суспензии, резиновой груши и соединительных штутцеров. |
| 2 | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3/6/9/12/18 | шт | 39 | Предназначены для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования. |
| 3 | Электронные медицинские весы ВЭМ-150-«МАССА-К» | шт | 2 | Предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. |
| 4 | Весы медицинские напольные ВМЭН-200 | шт | 1 | Весы состоят из весового механизма с грузоприёмной платформой и блока управления весами, который может размещаться на столе врача. На блоке управления расположены кнопки включения/выключения, компенсации массы тары (автоматической установки на нуль) и экран, отображающий вес взвешиваемого объекта. Весы также снабжены устройством фиксации показаний при успокоении, подсветкой. |
| 5 | Гигрометр | шт | 30 | Психрометрический ВИТ -2. |
| 6 | Глюкометр | шт | 1 | Прибор для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови. |
| 7 | Грелка | шт | 3 | Грелка медицинская резиновая тип А для местного согревания тела (с пробкой) размер А-1 на 1 литр, стойкая к дезинфекции и высокой температуре. |
| 8 | Губка волокнистая пенообразующая CLEANET.Lagertex | кор | 1 | Волокнистая, плетеная губка, пенообразующая с дерматологическим гелем с нейтральным pH, размер 20х20 см, волокно из полиэстера 100% для личной гигиены пациентов 1 коробка/75уп. |
| 9 | ЕДПО 1 л | шт | 34 | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 10 л. |
| 10 | ЕДПО 10 л | шт | 6 | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 10 л. |
| 11 | ЕДПО 3 л | шт | 24 | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 5 л. |
| 12 | ЕДПО 5 л | шт | 7 | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Рабочий объём 5 л. |
| 13 | Заливочные формы различных размеров, 12 шт/уп | уп | 3 | Материал-нержавеющая сталь, размеры 24х24х5мм и 37х24х5мм. Для работы с криостатом. |
| 14 | Кислородная подушка | шт | 3 | Предназначена для доставки и подведения кислорода больному в условиях стационара, выездной скорой помощи, в различных экстренных ситуациях. Комплектность: Подушка кислородная 40 литров - 1 шт, Маска для дыхания - 1 шт. |
| 15 | Комплект для раздачи лекарств Таблетница "КРОНТ" | комп | 10 | Представляет собой плоский корпус, состоящий из информационного отделения с рамкой и четырех лекарственных отделений с крышками, в информационном отделении размещается сменный бумажный вкладыш. |
| 16 | Лоток почкообразный нержавеющий Размер 260 мм, Объем 0,5 л Размер 160 мм, Объем 0,1 л | шт | 62 | Лотки металлические почкообразные предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур. Лотки легки, удобны, долговечны и надежны в работе, прекрасно стерилизуются любыми методами, так как выполнены из нержавеющей стали. |
| 17 | Лоток прямоугольный ЛМПу 300х220х30 | шт | 21 | Лотки металлические прямоугольные предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур. Лотки легки, удобны, долговечны и надежны в работе, прекрасно стерилизуются любыми методами, так как выполнены из нержавеющей стали. |
| 18 | Мочеприемник - утка | шт | 15 | Мочеприемник типа "Утка" (из полиэтилена высокого давления) удобен в применении, при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект «теплого» материала), быстро и легко очищается и дезинфицируется. Имеет шкалу до 1400 мл с делениями для измерения объема. |
| 19 | Небулайзер | шт | 5 | Компрессорный небулайзер Omron С-28 предназначен для ингаляционной терапии верхних и нижних дыхательных путей, оснащен портом для соединения с аэрозольной маской или загубником, имеет коннектор для подсоединения кислородного шланга. |
| 20 | Очки защитные | шт | 12 | По конструкции аналогичны обычным солнцезащитным очкам. Средство индивидуальной защиты. Линза очков изготовлена из поликарбоната толщиной 1 мм. |
| 21 | Пузырь для льда | шт | 1 | Пузырь для льда выполнен из резины с пробкой для местного охлаждения участков тела тип 1 общего назначения. |
| 22 | Судно | шт | 24 | Судно медицинское подкладное предназначено для ухода за больными в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях. Традиционной формы. Вместимость 3 литра. Изготовлено из медицинского полиэтилена низкого давления. |
| 23 | Сумка фельдшера | шт | 1 | Предназначена для оснащения врачей, среднего и младшего медицинского персонала вне стационара. Рассчитана для транспортировки, хранения лекарственных препаратов, перевязочных средств, медицинских предметов. |
| 24 | Тазомер | шт | 2 | Тазомер для определения наружных размеров таза беременной. Створки длиной 370 мм, шкала с делениями от 0 до 45, показывающая размеры таза в сантиметрах. |
| 25 | Термоконтейнер переносной ТМ2-01 | шт | 1 | Предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитарной массы, биопрепаратов. |
| 26 | Термометры для холодильника | шт | 32 | Термометр стеклянный жидкостный для холодильных камер с поверкой - предназначены для измерения температуры воздуха в холодильных установках медицинского назначения. |
| 27 | Укладка-контейнер УКП-100-01 для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах. | шт | 3 | Герметичный контейнер с плотно прилегающей крышкой и ручками из нержавеющей стали. Комплектуется: 2 универсальных штатива для пробирок различных типов, 8 кассет для размещения 16 медицинских флаконов 250 или 500 мл или емкостей для анализов, замок - 2 шт. Габаритные размеры: 404 х 330 х 200 (253 c поднятыми ручками) мм, масса 1,75 кг. |
| 28 | Фонарик диагностичекий медицинский с кнопочным включателем | шт | 3 | Металлический корпус; гладкая лакированная поверхность; включается путём нажатия на клипсу; в комплекте со сменными батарейками. |
| 29 | Штатив для внутривенных вливаний | шт | 5 | Стойка инфузионная, передвижная (регулировка высоты до 213 см, передвижная на 5-ти колесах со стоп-тормозом, держатель пластик на 4 крючка, стакан) + кронштейн для стойки. |
| 30 | Песочные часы | шт | 2 | На 30 минут. |
| 31 | Банка массажная "Тюльпан" | шт | 10 | Медицинский массажёр для тела, массажная банка для интенсивного воздействия. |