РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стоматологического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

- В связи с поставкой расходных материалов медицинского назначения, требующих совместимости с инструментами для соединения ортопедических частей производства ORMCO (США), приобретенными ранее лечебным учреждением и находящимися на эксплуатации в стоматологическом отделении поликлиники, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим инструментарием.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор брекетов Damon Q ВЧ 5-5+НЧ 5-5 с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/уп) | уп | 12 | приспособление для исправления прикуса, пассивный самолигирующий брекет |
| 2 | Набор брекетов Damon Clear ВЧ 5-5+ НЧ 3-3+ Damon Q НЧ 45-45 с с замками Andrews 67-67 производитель ORMCO (28шт/уп) | уп | 10 | приспособление для исправления прикуса, пассивный самолигирующий брекет |
| 3 | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,13 производитель ORMCO | шт | 55 | приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди |
| 4 | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,14 производитель ORMCO | шт | 75 | приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди |
| 5 | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,16 производитель ORMCO | шт | 55 | приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди |
| 6 | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,14х0,25 производитель ORMCO | шт | 55 | приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди |
| 7 | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,16х0,25 производитель ORMCO | шт | 75 | приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди |
| 8 | Дуга Cu Ni-Ti Damon 0,18х0,25 производитель ORMCO | шт | 75 | приспособление для исправления прикуса, никель-титановая дуга с добавлением меди |
| 9 | Дуга ТМА Damon 0,16*0,25 производитель ORMCO | шт | 45 | приспособление для исправления прикуса, дуга с низким трением |
| 10 | Дуга ТМА Damon 0,19х0,25 производитель ORMCO | шт | 45 | приспособление для исправления прикуса, дуга с низким трением |
| 11 | Драй типсы жёлтые производитель Crosstex | шт | 300 | для абсорбции слюны, валики абсорбирующие 1 шт в упаковке |
| 12 | Драй типсы синие производитель Crosstex | шт | 300 | для абсорбции слюны, валики абсорбирующие 1 шт в упаковке |
| 13 | Воск защитный, (50 шт) | уп | 1 | для временного облегчения раздражения, вызванного ортодонтическими аппаратами, 50 шт в упаковке |
| 14 | Преортодонтический трейнер розовый Т4К | шт | 3 | аппарат для исправления прикуса, каппа |
| 15 | Преортодонтический трейнер голубой Т4К | шт | 2 | аппарат для исправления прикуса, каппа |
| 16 | Замок Damon Andrews 1верхний моляр, 2 верхний моляр, 1 нижний моляр, 2 нижний моляр | шт | 40 | приспособление для исправления прикуса, замок фиксирующийся на молярах в рамках брекет-системы |
| 17 | Резиновая тяга «Зоопарк» | уп | 160 | приспособление для исправления прикуса, эластики из хирургического латекса (в уп 100шт) |
| 18 | Пластины Pro-form | уп | 6 | пластины для изготовления капп, 040 Temp Splint (1,0мм) 25 шт |
| 19 | Лигатуры металлические длинные | уп | 2 | приспособление для исправления прикуса, длинные преформированные лигатуры из нержавеющей стали, пластиковые тубы по 334шт , 009 диаметр |
| 20 | Лигатуры стальные с тефлоновым покрытием | уп | 2 | приспособление для исправления прикуса, лигатуры из нержавеющей стали с тонким тефлоновым покрытием белого цвета, пластиковые тубы по 100шт , 012 диаметр |
| 21 | Дуга SS Damon 0,16*0,25 производитель ORMCO | шт | 28 | приспособление для исправления прикуса, дуга из нержавеющей стали |
| 22 | Дуга SS Damon 0,19*0,25 производитель ORMCO | шт | 28 | приспособление для исправления прикуса, дуга из нержавеющей стали |
| 23 | Цепочка эластичная без промежутка | шт | 2 | приспособление для исправления прикуса, прозрачная 639-0002 |
| 24 | Цепочка эластичная со средним промежутком | шт | 2 | приспособление для исправления прикуса, прозрачная 639-0004 |
| 25 | Цепочка эластичная с большим промежутком | шт | 2 | приспособление для исправления прикуса, прозрачная 639-0019 |
| 26 | Адгезив GRENGLOO (шприц) | шт | 7 | Светополимеризуемый материал для фиксации брекетов |
| 27 | Адгезив BLUGLOO (шприц) | шт | 7 | Светополимеризуемый материал для фиксации брекетов |
| 28 | Бонд ORTHOSOLO | шт | 8 | праймер, флакон 5мл., артикул 740-0271 |
| 29 | Стопоры без крючков | шт | 50 | для установки на дугу, маленькие отрезки полой стальной трубки |
| 30 | Стопоры с крючками | шт | 50 | для установки на дугу, зажимные стопоры с крючком для фиксации силовых элементов |
| 31 | Дуга RESPOND | шт | 2 | несъёмный ретейнер, круглая плетёная стальная дуга, состоящая из шести прядей |
| 32 | Тай-бэк модули | шт | 2 | для заднего привязывания проволочной дуги, эластическая цепочка из двух звеньев с большим промежутком между ними |
| 33 | Пружины Ni-Ti на сжатие | уп | 2 | для раскрытия пространств в зубном ряду, пружины из никель-титанового сплава, 3 пружины по 15см в упаковке |
| 34 | Пружины Ni-Ti на растяжение | шт | 2 | для закрытия пространств в зубном ряду, пружины из никель-титанового сплав со специальными зацепными петлями |
| 35 | Лигатуры эластические "дерево" короткие, производитель ORMCO | шт | 1 | приспособление для исправления прикуса, на одном "мини-дереве" 10 лигатур |
| 36 | Лингвальная кнопка | шт | 50 | Артикул 300-0097; 300-0096 |
| 37 | Лингвальная кнопка с петлей | шт | 50 | Артикул 300-0090; 300-0091 |

Каталог ортодонтической продукции ORMCO (США).