РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту холодильного и технологического оборудования, электрооборудования и электроустановок до 1 кВ промышленного изготовления, эксплуатируемых

в ООО «Медсервис»

# 1. Основные требования

1.1. В рамках оказания услуг, являющихся предметом закупки, Исполнитель обязан:

- обеспечивать бесперебойную работу оборудования в целом;

- направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

- проводить технический инструктаж обслуживающего персонала Заказчика оборудования при нарушении ими правил эксплуатации оборудования;

- поставить на объекты оказания услуг все необходимые для оказания услуг материалы, изделия и инструменты собственным транспортом, осуществить своими силами за счет собственных средств их разгрузку, погрузку и вывоз с территории объектов Заказчика после завершения работ;

- учитывать требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005-76, уровень шума – по ГОСТ 12.1.003-76);

- принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком;

- обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории;

- обеспечить требования Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей больницы в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов оказания услуг;

- обеспечить соблюдение персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

# 2. Функциональные требования

2.1. Исполнитель принимает на обслуживание холодильное и торгово-технологическое оборудование, электрооборудование и электроустановки до 1 кВ промышленного изготовления, находящееся на день приема в технически исправном состоянии.

2.2. Исполнитель проводит планово-предупредительный ремонт согласно ПУЭ, ПТЭЭП, межотраслевых правил по охране труда.

2.3. Исполнитель закрепляет за оборудованием, принимаемым на обслуживание, электромехаников из числа своего персонала и осуществляет контроль за их работой.

2.4. Техническое обслуживание оборудования включает:

- внешний осмотр и диагностику оборудования;

- мелкий ремонт холодильного оборудования, при необходимости заправку фрионом холодильных установок, морозильных камер по хранению продуктов, холодильной камеры находящейся в ПАО для хранения тел, фармацевтических холодильников за счёт собственных средств;

- технические работы и профилактические мероприятия в отношении оборудования по обеспечению его работоспособности, предусмотренные инструкциями завода-изготовителя (осмотр, чистка, проверка исправности и правильности функционирования, регулирование и пр.);

- сверку параметров работы оборудования с параметрами, указанными в инструкциях завода-изготовителя;

- устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре, проверках и в процессе повседневной эксплуатации оборудования;

- принятие незамедлительных мер по устранению неисправностей, которые могут привести к выводу из строя инженерного оборудования и приборов, поражению обслуживающего персонала электрическим током и другим негативным последствиям.

2.5. Исполнитель составляет и представляет Заказчику для подтверждения аварийные акты, наряды по вызову, а также предписания в случае нарушения правил эксплуатации оборудования.

2.6. Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в приеме торгово-технического оборудования по качеству и составлении актов-рекламаций на изделия, вышедшие из строя в гарантийный период по вине завода-изготовителя.

# 3. Дополнительные условия

3.1. В стоимость услуг входят запасные части и расходные материалы, необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования. Запасные части и расходные материалы предоставляются силами, транспортом и за счет средств Исполнителя.

3.2. В ценах на техническое обслуживание не учтена стоимость:

- конфорок, ТЭНов, спиралей, предохранительных клапанов и других запасных частей и комлектующих торгово-технологического оборудования;

- капитального ремонта электродвигателей;

- демонтажа торгового и холодильного оборудования для ремонта и монтажа после ремонта (оплачивается дополнительно);

- восстановительного ремонта оборудования, для которого структурой ремонтного цикла не предусмотрен капитальный ремонт;

- осветительной арматуры, защитной аппаратуры, проводов, кабелей, ламп (накаливания люминицентных, ртутных, металогалогеновых, галогеновых и др.);

- электромонтажных работ, электроизмерительных и пусконаладочных работ.

В случае возникновения потребности в проведении указанных работ, Исполнитель составляет и представляет Заказчику смету расходов или калькуляцию-расчет их стоимости. Работы выполняются на основании оформленных и подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя дополнительных соглашений, либо отдельных договоров, заключенных в соответствии с ФЗ-223.

# 4. Место оказания услуг

Техническое обслуживание оборудования осуществляется по месту его нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35. Планово-предупредительный, текущий или капитальный ремонт оборудования может производиться как по месту его установки на объектах Заказчика, так и на предприятии или в сервисном центре Исполнителя. Вывоз оборудования с территории Заказчика и доставка его после ремонта до места эксплуатации производится силами и транспортом Исполнителя.

# 5. Сроки и периоды оказания услуг

5.1. Срок оказания услуг: с момента заключения Договора и до 31 декабря 2015 года включительно.

5.2. Периодичность оказания услуг по регламентированному техническому обслуживанию определяются требованиями технической и эксплуатационной документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования.

5.3. Устранение последствий отказов в работе оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика в течение 4 часов с момента ее поступления в диспетчерскую службу Исполнителя.

# 6. Перечень холодильного оборудования:

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Место установки и эксплуатации оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник бытовой «Бирюса-10.1» | шт. | 1 | ОДП («0»-палата) |
| 2 | Холодильник бытовой «SAMSUNG» | шт. | 1 | ОДП («0»-палата) |
| 3 | Холодильник бытовой «SAMSUNG SRG058» | шт. | 1 | реанимация |
| 4 | Холодильник бытовой «SAMSUNG SRG058» | шт. | 2 | реанимация |
| 5 | Холодильник бытовой «ПОЛЮС» | шт. | 1 | реанимация |
| 6 | Холодильник бытовой «СМОЛЕНСК 3М-0» | шт. | 1 | реанимация |
| 7 | Холодильник бытовой «СВИЯГА-404» | шт. | 1 | реанимация |
| 8 | Холодильник бытовой «МИР-101-5» | шт. | 1 | реанимация |
| 9 | Холодильник бытовой «LG-BTR5» | шт. | 1 | реанимация |
| 10 | Холодильник бытовой «Бирюса» | шт. | 2 | педиатрия |
| 11 | Холодильник бытовой «SAMSUNG» | шт. | 1 | педиатрия |
| 12 | Холодильник фармацевтический «POZIS» | шт. | 2 | педиатрия |
| 13 | Холодильник фармацевтический «POZIS» | шт. | 1 | оперблок |
| 14 | Холодильник бытовой «АЙСБЕРГ» | шт. | 1 | оперблок |
| 15 | Холодильник бытовой «POZIS» | шт. | 1 | оперблок |
| 16 | Холодильник бытовой «POZIS» | шт. | 14 | Терапевтическое отделение №1 |
| 17 | Холодильник бытовой «NORD» | шт. | 3 | ЛОР |
| 18 | Холодильник фармацевтический «POZIS» | шт. | 1 | ЛОР |
| 19 | Холодильник бытовой «АЙСБЕРГ» | шт. | 2 | гинекология |
| 20 | Холодильник бытовой «POZIS» | шт. | 2 | гинекология |
| 21 | Холодильник бытовой «ВОМАН» | шт. | 2 | гинекология |
| 22 | Холодильник фармацевтический «POZIS» | шт. | 1 | гинекология |
| 23 | Холодильник бытовой «POZIS» | шт. | 2 | Терапевтическое отделение №2 |
| 24 | Холодильник бытовой «АЙСБЕРГ» | шт. | 2 | Терапевтическое отделение №2 |
| 25 | Холодильник бытовой «САРАТОВ» | шт. | 3 | Терапевтическое отделение №2 |
| 26 | Холодильник бытовой «АТЛАНТ» | шт. | 2 | Терапевтическое отделение №2 |
| 27 | Холодильник бытовой «BOMANN» | шт. | 2 | Терапевтическое отделение №2 |
| 28 | Холодильник фармацевтический «POZIS» | шт. | 4 | хирургия |
| 29 | Холодильник бытовой «Бирюса» | шт. | 2 | хирургия |
| 30 | Холодильник бытовой «POZIS» | шт. | 4 | хирургия |
| 31 | Холодильник бытовой «НОРД» | шт. | 1 | хирургия |
| 32 | Холодильник бытовой «САРАТОВ 549» | шт. | 2 | хирургия |
| 33 | Холодильник бытовой «САРАТОВ 452» | шт. | 10 | хирургия |
| 34 | Холодильник бытовой «АРИСТОН» | шт. | 1 | хирургия |
| 35 | Холодильник бытовой «CANLY» | шт. | 1 | стоматология |
| 36 | Холодильник бытовой «SAMSUNG» | шт. | 1 | стоматология |
| 37 | Холодильник бытовой «МХМ 162» | шт. | 1 | поликлиника |
| 38 | Холодильник бытовой «МХМ 260» | шт. | 1 | поликлиника |
| 39 | Холодильник бытовой «АТЛАНТ» | шт. | 1 | поликлиника |
| 40 | Холодильник бытовой «АЙСБЕРГ КШ 80» | шт. | 1 | поликлиника |
| 41 | Холодильник бытовой «СМОЛЕНСК» | шт. | 3 | поликлиника |
| 42 | Холодильник бытовой «ЮРЮЗАНЬ» | шт. | 1 | поликлиника |
| 43 | Холодильник бытовой «ПОЗИС» | шт. | 4 | поликлиника |
| 44 | Холодильник фармацевтический «ПОЛЮС» | шт. | 3 | поликлиника |
| 45 | Холодильник бытовой «САРАТОВ» | шт. | 6 | поликлиника |
| 46 | Холодильник бытовой «SAMSUNG» | шт. | 2 | поликлиника |
| 47 | Холодильник бытовой «DAWOO» | шт. | 2 | поликлиника |
| 48 | Холодильник бытовой «SHIVAKI» | шт. | 1 | поликлиника |
| 49 | Холодильник бытовой встроенный | шт. | 1 | поликлиника |
| 50 | Холодильник фармацевтический «ПОЗИС» | шт. | 3 | поликлиника |
| 51 | Холодильник фармацевтический «ПОЗИС» | шт. | 2 | КДЛ |
| 52 | Холодильник фармацевтический «SANYO» | шт. | 1 | КДЛ |
| 53 | Холодильник бытовой «АТЛАНТ» | шт. | 6 | КДЛ |
| 54 | Холодильник бытовой «ПОЗИС» | шт. | 3 | КДЛ |
| 55 | Холодильник бытовой «ПОЛЮС» | шт. | 3 | КДЛ |
| 56 | Холодильник бытовой «САРАТОВ» | шт. | 1 | КДЛ |
| 57 | Холодильник бытовой «СМОЛЕНСК» | шт. | 1 | КДЛ |
| 58 | Холодильник бытовой «NORD» | шт. | 1 | КДЛ |
| 59 | Холодильник медицинский «PORKKA» | шт. | 2 | КДЛ |
| 60 | Холодильник бытовой «SAMGUNG» | шт. | 7 | травматология |
| 61 | Холодильник фармацевтический «ПОЗИС» | шт. | 2 | травматология |
| 62 | Холодильник бытовой «ПОЗИС» | шт. | 3 | травматология |
| 63 | Холодильник бытовой «САРАТОВ» | шт. | 1 | травматология |
| 64 | Холодильник бытовой «АТЛАНТ» | шт. | 1 | неврология |
| 65 | Холодильник бытовой «СВИЯГА» | шт. | 1 | неврология |
| 66 | Холодильник бытовой «ВОМАН» | шт. | 1 | неврология |
| 67 | Холодильник бытовой «ПОЗИС» | шт. | 2 | неврология |
| 68 | Холодильник фармацевтический «АЙСБЕРГ» | шт. | 1 | неврология |
| 69 | Холодильник фармацевтический «СВИЯГА» | шт. | 1 | неврология |
| 70 | Холодильник бытовой | шт. | 5 | урология |
| 71 | Холодильник фармацевтический | шт. | 3 | урология |
| 72 | Холодильник бытовой «POZIS» | шт. | 1 | диагностика |
| 73 | Холодильник бытовой «САРАТОВ» | шт. | 2 | диагностика |
| 74 | Холодильник бытовой «АЙСБЕРГ» | шт. | 1 | диагностика |
| 75 | Холодильник бытовой «NORD» | шт. | 1 | диагностика |
| 76 | Холодильник фармацевтический «POZIS»250 | шт. | 2 | больничная аптека |
| 77 | Холодильник фармацевтический «POZIS»400 | шт. | 7 | больничная аптека |
| 78 | Холодильник фармацевтический «ПОЛЮС» | шт. | 1 | больничная аптека |
| 79 | Холодильник бытовой «POZIS» | шт. | 1 | больничная аптека |
| 80 | Холодильник фармацевтический «POZIS»250 | шт. | 1 | розничная аптека №1 |
| 81 | Холодильник фармацевтический «POZIS»400 | шт. | 2 | розничная аптека №1 |
| 82 | Холодильник бытовой «САРАТОВ» | шт. | 1 | розничная аптека №1 |
| 83 | Холодильник фармацевтический «POZIS»250 | шт. | 1 | розничная аптека №2 |
| 84 | Холодильник фармацевтический «POZIS»400 | шт. | 1 | розничная аптека №2 |
| 85 | Холодильник бытовой «SAMSUNG» | шт. | 1 | розничная аптека №2 |
| 86 | Холодильник фармацевтический «POZIS»250 | шт. | 1 | розничная аптека №3 |
| 87 | Холодильник фармацевтический «POZIS»400 | шт. | 1 | розничная аптека №3 |
| 88 | Холодильник бытовой «САРАТОВ» | шт. | 1 | розничная аптека №3 |
| 89 | Холодильник бытовой «АЙСБЕРГ» | шт. | 9 | ОВЛиР |
| 90 | Холодильник бытовой «ОРСК» | шт. | 1 | ОВЛиР |
| 91 | Холодильник бытовой «SAMSUNG» | шт. | 1 | ОВЛиР |
| 92 | Холодильник бытовой «САРАТОВ» | шт. | 1 | ОВЛиР |
| 93 | Холодильник бытовой «БИРЮСА» | шт. | 1 | ОВЛиР |
| 94 | Холодильник фармацевтический «POZIS» | шт. | 2 | ОВЛиР |

# 7. Перечень технологического оборудования:

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Место установки и эксплуатации оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взбивалка электрическая АКП | шт | 1 | пищеблок |
| 2 | Протирочная машина ПУ-0,6 | шт | 1 | пищеблок |
| 3 | Шкаф холодильный ШХ-1,12 Днепр | шт | 1 | пищеблок |
| 4 | Шкаф жарочный KSP-3 | шт | 1 | пищеблок |
| 5 | Холодильная установка PANCER | шт | 1 | пищеблок |
| 6 | Холодильная установка PANCER | шт | 1 | пищеблок |
| 7 | Овощерезка электрическая | шт | 1 | пищеблок |
| 8 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-60 | шт | 1 | парафинолечебница |
| 9 | Котел пищеварочный электрический КУПЭ-60 | шт | 1 | пищеблок |
| 10 | Сковорода электрическая ЕКР | шт | 1 | пищеблок |
| 11 | Котел пищеварочный электрический КУПЭ-60 | шт | 1 | пищеблок |
| 12 | Плита электрическая ЭП-7 | шт | 1 | отделение терапия 1 |
| 13 | Камера для тел | шт | 1 | ПАО |
| 14 | Плита электрическая ПЭ-0,17 | шт | 1 | отделение травматологии |
| 15 | Плита электрическая ПЭ-0,17 | шт | 1 | отделение хирургии |
| 16 | Плита электрическая ЭП-7 | шт | 1 | отделение неврологии |
| 17 | Плита электрическая ЭП-7 | шт | 1 | отделение гинекологии |
| 18 | Плита электрическая ПЭ-0,17 | шт | 1 | отделение физиотерапевтическое |
| 19 | Тестомес электрический | шт | 1 | пищеблок |
| 20 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | 1 | отделение травматологии |
| 21 | Плита электрическая ПЭ-0,34 | шт | 1 | отделение терапия 2 |
| 22 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | 1 | отделение восстановительной медицины и реабилитации |
| 23 | Мясорубка электрическая МП-800 | шт | 1 | пищеблок |
| 24 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | 1 | пищеблок |
| 25 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | 1 | пищеблок |
| 26 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | 1 | пищеблок |
| 27 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | 1 | пищеблок |
| 28 | Шкаф холодильный ШХ-1,12 Днепр | шт | 1 | пищеблок |