РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стоматологического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 2 лотов.

Общие требования к поставляемого Товара:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

ЛОТ №1 Поставка стоматологического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лезвия для скальпеля № 15 | уп. | 4 | упаковка 100 шт |
| 2 | Лезвия для скальпеля № 12D | уп. | 1 | упаковка 100 шт |
| 3 | Шовный материал ПРЕМИЛЕН | уп. | 8 | 5/0 45см, нерас, реж 19мм (игла 3/8 окр) |
| 4 | Шовный материал ПРЕМИЛЕН | уп. | 10 | 6/0 45см, нерас, реж 19мм (игла 3/8 окр) |
| 5 | Аспиратор конический для канюли 2,20мм (20шт.) | уп. | 24 | 20шт. в упаковке диагональ носика 1,2 мм |
| 6 | Комплект белья хирургического инд. № 735-А (стоматологический) | уп. | 120 | ГОСТ ЕN 13795-2011 |
| 7 | Набор ирригационный в сборе | уп. | 24 | 10 штук в упаковке |
| 8 | Наконечники для слюноотсосов | уп. | 280 | одноразовые для аспирации слюны, 100 штук в упаковке |
| 9 | Наконечники для пылесосов | уп. | 240 | одноразовые для аспирации слюны, 100 штук в упаковке |
| 10 | Салфетки нагрудные | шт. | 24 000 | для защиты пациентов 1 штук в упаковке, однослойные |
| 11 | Валики ватные | шт. | 60 000 | Нестерильные, натуральный хлопок, размер №1 и №2, |
| 12 | Sprey KaVo Quatrro care Plus | уп. | 2 | упаковка 6 баллонов по 500 мл |
| 13 | Спонжи эндодонтические (клин-стенд губка) | уп. | 30 | сменные диски для клин-стенд диаметр 5 см |
| 14 | Микроаппликаторы | уп. | 200 | для внесения пломбировочного материала, размеры Regular, Fine, Ultrafine, |
| 15 | Фартуки нагрудные | уп. | 12 | фартук пластиковый для защиты пациента в рулоне упаковка 200 шт |
| 16 | Подставка для боров | шт. | 1 | для хранения и стерилизации боров, автоклавируемая |
| 17 | Боры твердосплавные | шт. | 200 | FG/RA |
| 18 | Твердосплавные боры, финиры | шт. | 60 | FG/RA |
| 19 | Боры для разрезания коронок | шт. | 200 | FG/FGL/RA |
| 20 | Боры для разрезания коронок | шт. | 100 | FG/FGL/RA |
| 21 | Боры алмазные | шт. | 500 | FG/RA |
| 22 | Боры алмазные | шт. | 20 | FG/RA |
| 23 | Хирургические фрезы | шт. | 30 | HP/HPL/RAL/PAXL |
| 24 | Фрезы для кости | шт. | 30 | HP/RAL/PAXL |
| 25 | Полиры для композитов | шт. | 200 | RA |
| 26 | Полировальные щётки для композитов | шт. | 100 | RA |
| 27 | Триммер десневой | шт. | 2 | FG, размер 016, длина 5,0/8,0 мм |
| 28 | Штрипсы алмазные | уп. | 12 | 10 штук в упаковке, толщина 0,08/0,10/0,13 мм; ширина 2,5/3,75 мм; зернистость M/F/SF |
| 29 | Каналорасширители для углового наконечника | уп. | 6 | Инструмент для расширения каналов, размеры 015-040, 50 штук в упаковке |
| 30 | Каналорасширители ручные | уп. | 30 | Инструмент для расширения каналов, размеры 015-040, 50 штук в упаковке |
| 31 | Н-файлы | уп. | 300 | корневые буравы Хедстрема ручные, 6 штук в упаковке, размеры 8/10/15/20/25/30/35/40, длина 21/25/28/31мм |
| 32 | К-файлы | уп. | 100 | дриль боры ручные, бурав Керра (каналорасширители), 6 штук в упаковке, размеры 08/10/15/20/25/30/35/40, длина 21/25/28/31мм |
| 33 | Римеры | уп. | 600 | дрильборы ручные (каналорасширители), 6 штук в упаковке, размеры 06/08/10/15/20/25/30/35/40, длина 21/25/28/31мм |
| 34 | Спредеры | уп. | 12 | инструмент для работы с гуттаперчей в канале для латеральной конденсации,4 штуки в упаковке, размер 10 |
| 35 | Плагеры | уп. | 60 | инструмент для работы с гуттаперчей в канале для вертикальной конденсации в ассортименте, 6 штук в упаковке, размеры 15/20/25/30/35/40, ассорти, длина 25 мм |
| 36 | Гейц-дрили | уп. | 20 | корневые сверла машинные для углового наконечника, 6 штук в упаковке, размеры 1/2/3/4/5/6, длина 32 мм |
| 37 | Пульпоэктракторы | уп. | 6 | инструмент для удаления пульпы, 500 штук в упаковке, размеры 020/025/030/035/040/050/060, дина 30 мм |
| 38 | Игла корневая | уп. | 1 | для внесения лекарственного вещества в корневой канал, стальная граненая, 500 штук в упаковке, размеры 017/025/030 |
| 39 | Протейперы (для эндодонтического наконечника) | уп. | 12 | для машинной эндодонтической обработки корневого канала длина рабочей части 21/25 и 31мм; размеры S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx |
| 40 | Патфайл / Pathfile д/предвар обработки | уп. | 30 | Машинный никель-титановый файл устойчивый к циклической усталости: не приводит к транспортации апикального отверстия и образованию уступов, при этом сохраняя естественную анатомию канала. Для всех типов каналов (узких, изогнутых, кальсифицированных) длина рабочей части 21 мм; 25 мм; размер 13, 16, 19, ассорти 6 шт/уп |
| 41 | Набор для перелечивания ProTaper | уп. | 10 | инструмент для простой распломбировки корневых каналов REF A 1415 |
| 42 | Spreder A | уп. | 5 | индивидуальный набор 050 х 4 |
| 43 | Spreder A | уп. | 5 | индивидуальный набор 060 х 4 |
| 44 | Каналонаполнители (лентуло) | уп. | 24 | каналонаполнители вращающиеся, 4 штуки в упаковке, размеры 001/002/003/ASS, длина 25 mm (XL) |
| 45 | Клинстэнд | уп. | 4 | подставка для кратковременного хранения инструмента на протяжении процедуры обработки канала стерилизуемая |
| 46 | Штифты гуттаперчивые | уп. | 450 | для пломбировки каналов, 120 штук в упаковке, размеры 10/15/20/25/30/35/40/45//50/55/60/70/80/ ассорти 15-40/ассорти45-80 |
| 47 | Штифты бумажные | уп. | 450 | для высушивания каналов, 200 штук в упаковке, размеры 10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/80/ ассорти 15-40/ассорти45-80 |
| 48 | Штифты внутриканальные стекловолоконные | уп. | 60 | стекловолокно, 6 штук в упаковке, размеры 1/2/3 |
| 49 | Стекловолоконные композитные штифты LuxaPost | уп. | 100 | рентгеноконтрастные и пре-силанизированные штифты 5 шт. в упаковке, Ø 1.25mm/1.5mm/1.375mm |
| 50 | Дриль специальный расширительный | уп. | 15 | 6 штук в упаковке, размеры 008/108/208/308/110/210/310 |
| 51 | Дриль специальный для калибровки | уп. | 15 | 6 штук в упаковке, размеры 008/108/208/308/110/210/310 |
| 52 | Эндодонтическая линейка | шт. | 10 | для определения рабочей длины эндодонтического инструмента, гуттаперти и бумажных штифтов |
| 53 | Эндодонтический шприц | уп. | 5 | для промывания корневого канала, 100 штук в упаковке |
| 54 | Эндодонтические иглы для промывания каналов | уп. | 24 | 0,4ммх35мм 20шт. - уп |
| 55 | Карпульные иглы | уп. | 200 | 100 штук в упаковке, длина 12/25/35мм |
| 56 | Лидоксор гель | уп. | 12 | анестезирующий гель для наружного применения со вкусом «зелёное яблоко», «клубника», «цитрус» |
| 57 | Топикал гель | уп. | 10 | анестезирующий гель для наружного применения со вкусом «вишня», «клубника», «мята», «банан», «малина», 30 мл |
| 58 | Композит жидкотекучий Революшен | уп. | 24 | светоотверждаемый текучий гибридный композит для рестовраций полостей зуба, в упаковке 4 шприца по 1г, расцветка А2,А3, А3,5, В2, С2, UO |
| 59 | Композит жидкотекучий Филтек | уп. | 6 | жидкотекучий пломбировочный материал в упаковке 2 шприца по 2 гр, расцветка А2, А3, ОА3 |
| 60 | Композит химический | уп. | 120 | набор пломбировочного материала химического отверждения |
| 61 | Композит светоотверждаемый Каризма | шт. | 80 | цвета I, А1, А2, А3, А3,5, А4, В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, С4, ОА2, ОА3; 1 шприц-4 гр. |
| 62 | Композит светоотверждаемый Каризма опал | шт. | 2 | цвета А2, А3; 1 шприц-4 гр. |
| 63 | Композит светоотверждаемый Филтек | шт. | 12 | цвета А2, А3; шприц-4 гр. |
| 64 | Адгезив (Опти-бонд соло) | шт. | 36 | однокомпанентный светоотверждаемый адгезив для всех видов рестоврации, флакон 3 мл. |
| 65 | Артикуляционная бумага | уп. | 6 | 200 л., 40 мкм, синяя |
| 66 | Артикуляционная фольга Arti-Fol | уп. | 4 | металлик 20мх22мм, чёрный, красный, 8 мкм, двусторонняя |
| 67 | Артикуляционная бумага | уп. | 24 | упаковка 12 шт. по 12 листов |
| 68 | Гель для травления эмали и дентина «Травекс-37» | шт. | 40 | 3 шприца по 2,5 мл, 20 сменных канюль |
| 69 | Витребонд | уп. | 1 | стеклоиномерный подкладочный материал (9гр + 5,5 мл) |
| 70 | Фуджи 1 | уп. | 18 | композитный стеклоиномерный цемент для цементации коронок и мостов (35 гр порошка +25 гр жидкости) |
| 71 | Фуджи цем рефил | уп. | 2 | усиленный стеклоиномер для постоянного цементирования, 2 картриджа по 13,3г., диспенсер, блок для замешивания |
| 72 | Фуджи плюс | уп. | 12 | композитный стеклоиномерный цемент для надежной цементации коронок и мостов, 15 г. порошок, 7 мл. жидкость, 6,5 мл. кондиционера |
| 73 | Цемент RelyX И-200 | уп. | 1 | Цвет А2 универсальный с системой Clicker |
| 74 | Цемент RelyX Temp NE | уп. | 1 | 1 базовая паста (36 г.), 1 катализатор (16 г.), 1 блокнот для замешивания |
| 75 | Цемент Ketac Cem Easymix | уп. | 1 | 1х30 г. порошок, 12 г. жидкость, блокнот для замешивания |
| 76 | Стеклоиномерный подкладочный цемент химического отвердения Глассин Рест | уп. | 48 | 10 г. порошка и 8 г. жидкости, цвет А2 |
| 77 | Стеклоиномерный подкладочный цемент химического отвердения Глассин Бейз | уп. | 30 | 10 г. порошка и 8 г. жидкости, цвет А3 |
| 78 | Цемент стоматологический стеклоиномерный двухкомпонентный рентгеноконтрасный Цемион | уп. | 1 | порошок 20 г., жидкость 10 мл., кондиционер 10 мл., лак покрывной 10 мл. |
| 79 | Светоотверждаемый компомерный прокладочный материал Ionosit-Baseliner | уп. | 4 | 20 шприцев по 0,33 г. |
| 80 | Стеклоиномерный эстетичный материал тройной полимерицации Витремер | уп. | 3 | стеклоиномерный цемент. 6 флаконов с порошком (5 г.), А3, А4, С2, С4, Pedo, Blue, 1 праймер (6,5 мл.), 2 флакона с жидкостью (8 мл.), 1 флакон с лаком для окончательной обработки (2 мл.), 60 одноразовых кисточек, 50 аппликаторов, 1 блокнот для замешивания (7,5х13 см.),1 пластмассовый поддончик для дозирования адгезива, 1 шкала оттенков, аксессуары. |
| 81 | Цемент пломбировочный силикофосфатный Силидонт-2 | уп. | 2 | Порошок 50 г.+жидкость 30 г. |
| 82 | цемент пломбировочный силикатный Силицин | уп. | 2 | порошок 50 г., жидкость 30 г. |
| 83 | Цемент цинк-фосфатный стоматологический Уницем | уп. | 12 | порошок 100 г., жидкость 60 г. |
| 84 | Паста для пломбировки каналов Эндометазон ивори | уп. | 50 | набор 14 г.+10 мл. – цемент |
| 85 | Рентгеноконтрасный твердый материал на основе гидроокиси кальция Laif | уп. | 3 | 12 г. базовой пасты, 12 г. катализатора, блокнот для замешивания |
| 86 | Метапекс | уп. | 18 | гидроксид кальция, 1 шприц х 2,2 г. |
| 87 | Витапекс | уп. | 1 | гидроксид кальция, 1 шприц х 2,2 г. |
| 88 | Препарат для определения кариозного дентина Caries Marker | уп. | 1 | флакон 1 мл. |
| 89 | OptiDisc | уп. | 6 | 80/100 штук в упаковке, Ø12,6 мм, грубый, средний, тонкий |
| 90 | Диски для шлифования и полирования Sof-Lex | уп. | 24 | 50 дисков в упаковке, большие, малые; крупнозернистые, среднезернистые, мелкозернистые, сверхмелкозернистые |
| 91 | Дискодержатель | уп. | 6 | 2 штуки в упаковке |
| 92 | Ёмкость для замочки боров | шт. | 1 | пластиковая перфарированная емкость для замочки боров и мелкого инструментария |
| 93 | Стабилизированный раствор гипохлорита натрия Parcan 3% | фл | 24 | флакон – 250 мл. |
| 94 | Раствор гипохлорита натрия «Гипохлоран – 3» | фл | 30 | флакон 300 мл. |
| 95 | Чашка Петри | шт. | 10 | стандартная 92х16 мм, PS, с крышкой, с вентиляцией, стерильная каталожный № 82.1473.001 |
| 96 | Поли-панель | уп. | 40 | 60х60 (100 листов) |
| 97 | Клинья фиксирующие светопрозрачные тонкие | уп. | 60 | № 1.811, 40 шт. в упаковке |
| 98 | Клинья фиксирующие светопрозрачные | уп. | 2 | ультратонкие, тонкие, средние, большие; 100 штук в упаковке |
| 99 | Набор деревянных фиксирующих клиньев | уп. | 4 | 4 типоразмера – по 50 шт. |
| 100 | Набор матриц контурных секционных металлических | уп. | 40 | твердые 35 мкм, 25 шт.; малые, большие, большие с выступом |
| 101 | Матрицы лавсановые в рулоне | шт. | 6 | ширина 8 мм, 10 мм; длина 10 м. |
| 102 | Adapt SuperСap matrix матрицы для супермата | уп. | 20 | 50 шт в упаковке; № 2161, 2162, 2181, 2182 |
| 103 | Стальные матричные полоски в практичной упаковке-дозаторе | уп. | 8 | 0,03мм-5мм/6мм/7мм |
| 104 | Clip F временный пломбировочный материал | уп. | 2 | 3 шприца по 4 г. |
| 105 | Коллапан (гранулы) | уп. | 1 | искусственный гидроксиапатит, коллаген и антимикробное средство |
| 106 | RC-Prep для корневых каналов зубов | уп. | 12 | паста-гель 2 шприца по 9 грамм |
| 107 | Пульпосептин | уп. | 10 | Паста 10 г. |
| 108 | Гель для расширения каналов "Эдеталь" | уп. | 36 | с пенящимся эффектом, 1 шприц 5 мл. |
| 109 | Ларгаль ультра | шт. | 40 | хелатный раствор флакон 13 мл. |
| 110 | Эндосольв Е | шт. | 24 | тетрахлорэтилен 92,30 г., наполнитель в количестве достаточном для 100,0 г. (флакон 13,0 мл.) |
| 111 | Эндосольв Р | шт. | 24 | формамид 66,50 г., наполнитель в количестве достаточном для 100,0 г. (флакон 30,0 мл.) |
| 112 | Гуттасольв | шт. | 1 | растворитель гуттаперчи, флакон 15 мл. |
| 113 | Гриназоль паста для дентального использования | шт. | 6 | тюбик 4,5 г. |
| 114 | Крезофен для антисептической обработки корневых каналов | шт. | 24 | флакон 15 мл. |
| 115 | Капрамин для обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении | шт. | 24 | флакон 30 мл. |
| 116 | Ангидрин для сушки и обезжиривания | шт. | 48 | флакон 20 мл. |
| 117 | Септомиксин форте паста | шт. | 1 | тюбик 7,5 г. |
| 118 | Каустинерв форте для девитализации пульпы | шт. | 6 | безмашьяковистая паста, баночка 4,5 г. |
| 119 | Девит арс для девитализации пульпы | шт. | 12 | паста, шприц 3 г. |
| 120 | Девитал | уп. | 4 | Паста без мышьяка для девитализации пульпы зубы, 13 г. |
| 121 | Дентин-паста | уп. | 18 | 4 шт. х 50 г. |
| 122 | Septo-pack | шт. | 20 | Паста 60 г. |
| 123 | MD Темп | шт. | 12 | временный пломбировочный материал, паста 40 г. |
| 124 | Фторлак «Омега» | шт. | 10 | жидкость противокариесная профилактическая, 13 мл. |
| 125 | Флюокаль гель | шт. | 2 | гель для аппликационной анестезии, флакон 125 мл. |
| 126 | Флюокаль для профилактики кариеса зубов, лечения гиперестезии | шт. | 2 | флакон 13 мл. |
| 127 | Детартрин, Детартрин Z для удаления зубных отложений | шт. | 18 | паста 150 г. |
| 128 | Полировочная паста Z, Z+W | шт. | 2 | паста для удаления камней и окончательной полировки пломб, 40 г. |
| 129 | Гиалудент гель для комплексного лечения и профилактики заболевания парадонта | шт. | 40 | №1, №2, №3; 2 шприца по 2,5 мл. |
| 130 | Диплен дента | шт. | 4 | медицинская самоклеющая пленка М, Л, С, Х, ХД, Ф, ЛХ, ПФ, Г |
| 131 | Риббонд набор для шинирования | уп. | 1 | 3 ленты сложного плетения Ribbond Original 2, 3, 4 мм х 22 см. Специальные ножницы (обычные ножницы не способны резать Ribbond) .Очень мягкая фольга для предварительного измерения. Краткая инструкция для врача на русском языке. Наглядная инструкция. |
| 132 | Гласспан (ленточный 2мм) | уп. | 1 | Лента (GlasSpan Tape) - длина 27см (3 х 9см.), ширина 2.00мм. Шнур маленький (GlasSpan Rope Small) - длина 27см (3 х 9см.), ширина 1.00мм. Шнур средний (GlasSpan Rope Medium) - длина 27см. (3 х 9см.), ширина 1.50мм. Шнур большой (GlasSpan Rope Large) - длина 27см (3 х 9см.), ширина 2.00мм. В наборе 4 стеклянных капсулы (всего 108см. материала). |
| 133 | Нить ретракционная Ultrapac | шт. | 40 | размеры # 0,#00,#000,#1,#2 |
| 134 | Профилактический порошок Air-Flow Soft для удаления зубных отложений | шт. | 8 | порошок флакон 200 г. |
| 135 | Профилактический порошок Air-Flow Perio для удаления зубных отложений | шт. | 6 | порошок флакон 120 г. |
| 136 | Профилактический порошок Air-Flow classic Tropical для удаления зубных отложений | шт. | 24 | порошок флакон 300 г. |
| 137 | Таблетки для полоскания рта с антисептическим действием | уп. | 1 | 1000 штук в упаковке |
| 138 | Pro Root MTA | шт. | 1 | материал для восстановления корней, 2х1г МТА и вода |
| 139 | С/заклеивающиеся пакеты для стерилизации с индикатором стерильности | уп. | 6 | упаковка 200шт, размер 30х38см |
| 140 | Рулоны для стерилизации с индикатором | уп. | 40 | упаковка 200м, ширина 5,5см, 7,5см, 10см, 15см |
| 141 | Treswhite by Opalescence 10% | уп. | 20 | интенсивный отбеливающий гель набор 10 кап для верхней челюсти и 10 кап для нижней челюсти; вкус персик, дыня, мята |
| 142 | Opalescence Endo | уп. | 1 | 2 шприца по 1,2мл |
| 143 | Opalescence Xtra Boost | уп. | 18 | 1 шприц 1,2мл Boost и активатора; 1 шприц 1,2мл OpalDam; 1 шприц 1,2мл UltraEz; 10 накончников для доставки |
| 144 | Porcelain Etch Hydrofluoric Acid | уп. | 2 | 2 шпр. 1,2мл Porcelain Etch |
| 145 | Consepsis Scrub | уп. | 1 | 4 шпр. 1,2мл; 20нас.White Mac |
| 146 | UltraSeal XT plus. Набор доктора | уп. | 1 | 1шприц 1,2мл – белый опак, 1 шприц 1,2мл – прозрачный, 2 шприца 1,2мл - оттенок А1, А2, 20 насадок Imspiral Brust, 20 насадок Blue Micro |
| 147 | Крезопат для пломбирования корневых каналов | шт. | 1 | паста, баночка 7,5 г. |
| 148 | Супергипс для изготовления рабочих моделей | кг | 250 | III класс |
| 149 | Дентин-герметизирующий ликвид | уп. | 8 | 20млх2 |
| 150 | Эмаль-герметизирующий ликвид | уп. | 8 | 20млх2 |
| 151 | Трилокс спрей | фл | 36 | флакон с распылительной насадкой 0,75 л. |
| 152 | Салфетки дезинфицирующие Wipes 160 | уп. | 200 | сменный блок салфеток в упаковке |
| 153 | Микроцид РФ ликвид | фл | 36 | дезинфицирующее средство, флакон 1 л. |
| 154 | Zetaplus | уп. | 36 | набор С-силиконового материала - Zetaplus 900мл, Oranwash 140мл, Indurent Gel 60мл, смесительный блокнот |
| 155 | Optra Gate Regular Rrefill/80 | уп. | 2 | Вспомогательный стоматологический инструмент, 80 штук в упаковке |
| 156 | Temp-Bond NE Временный цемент для фиксирования коронок | уп. | 6 | 50г/15г |
| 157 | O-Bite Материал для регистрации прикуса на основе А-силиконов | уп. | 12 | 2 картриджа по 50мл, 12 канюль Automix |
| 158 | Luxatemp-Fluoriscence в картриджах Бис-акриловый материал для временных конструкций | уп. | 12 | 1 картридж 76г, 15 канюль Automix, оттенок А1,А2,А3 |
| 159 | Luxatemp-Fluoriscence в шприцах Smartmix Бис-акриловый материал для временных конструкций | уп. | 4 | 1 шприц 15г, 10 канюлей Smartmix, оттенок А2 |
| 160 | Альгинатная слепочная масса Ypeen | уп. | 1 | упаковка 800 г. |
| 161 | Tray-Adhesive для оттискных ложек | шт. | 24 | флакон 10 мл. |
| 162 | Orotol Plus - для дезинфекции, очистки и ухода за отсасывающими устройствами | фл | 6 | раствор флакон 2,5 л. |
| 163 | PalodentPlus 659700 Вводный набор | уп. | 1 | 100 матриц - 25шт каждого размера, мм: 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 75 клиньев - 25шт каждого размера: маленькие, средние, большие 30клиньев с защитой - 10 каждого размера: маленькие, средние, большие универсальное кольцо, хирургические щипцы (зажим), пинцет |
| 164 | SDR Smart Dentin Replacement 606.03.000 вводный набор | уп. | 1 | 45 капсул универсального цвета (0,25г каждая), 1 пистолет для капсул, 1 XenoV+ (2.5мл) |
| 165 | Вводный набор Dyracl XP 606.04.210 | уп. | 1 | 40 компьюл по 0,25г. (10хА2, 15хА3, 10хА3,5хВ1). Пистолет для компьюл Адгезив Prime&Bond NT 3.5мл. 50аппликаторов. Расцветка. |
| 166 | OptiClean | уп. | 1 | вращающийся инструмент для удаления временного цемента; комплект: 12 инструментов |
| 167 | Dental Dam | уп. | 1 | металлическая рамка для коффердама; Hygenic Dental Dam Clamps (Brinker) #B1 – 2шт; #B2 – 3шт; #B3– 4шт; #B4 – 4шт; #B5 – 2шт; #B6 – 2шт; латексные платки (зелёные) |
| 168 | Набор запасных прокладок к аппарату Air-Flow Handy 2+ | уп. | 1 | 3 коричневые резиновые прокладки |
| 169 | Relain Soft мягкий заполняющий материал | уп. | 2 | картридж 48мл, 6 наконечников для смеш., праймер R 13мл, силикон. наконечник, модификатор А&В 9 мл каждый, аксессуары |
| 170 | Relain - материал для жёсткой перебазировки съёмных протезов | уп. | 2 | 80г порошка, 50мл жидкости, 15мл адгезива и аксессуары |
| 171 | Hawe Diamond Strips | уп. | 8 | алмазные полоски Hawe, 5шт/уп, шириной 2,3 мм. |
| 172 | TempSpan Transparent | уп. | 1 | временный цемент, кликер 6 г. |
| 173 | TempBond Glear | уп. | 1 | прозрачный временный цемент, 1 шприц 7г, 10 смесмтельных насадок |
| 174 | Indurent Gel | шт. | 10 | катализатор в виде геля, 60 мл. |
| 175 | Насадки Perio-Flow NOZZLE | уп. | 2 | 40 штук в упаковке |
| 176 | Silagum-Putty Soft А-силиконовый материал для базовых оттисков | уп. | 20 | 2 банки по 262 мл. паста (база+катализатор) |
| 177 | Silagum-Light | уп. | 20 | 2 картриджа по 50мл, 12 насадок Automix, 12 интраоральных насадок |
| 178 | Honigum Light | уп. | 4 | 2 картриджа по 50мл, 12 насадок Automix, 12 интраоральных насадок |
| 179 | Speedex Universal Activator активатор для слепочной массы | шт. | 45 | тюбик 60мл |
| 180 | Speedex light body силиконовая слепочная масса 2-й слой | шт. | 36 | тюбик 140мл |
| 181 | Speedex Putty силиконовая слепочная масса 1-й слой | шт. | 36 | банка 910мл |
| 182 | Phase Plus | уп. | 6 | хроматический альгинат с быстрым схватыванием, 453 г. |
| 183 | Tropicаlgin | уп. | 6 | хроматический альгинат с быстрым схватыванием, 453 г. |
| 184 | Hydrogum | уп. | 24 | сверхупругий альгинат с быстрым схватыванием, 500 г. |
| 185 | Hydrogum 5 | уп. | 60 | сверхупругий альгинат с быстрым схватыванием, 453 г. |
| 186 | Orthoprint | уп. | 6 | упругий альгинат для ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием, 500 гр. |
| 187 | Чашка для смешивания | шт. | 2 | резиновая |
| 188 | Набор шпателей для силиконов | уп. | 1 | Пластиковые, 6штук |
| 189 | Luer-Lock Tips | уп. | 4 | REF 211477 (60 шт.) |
| 190 | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений "Гемостаб" | шт. | 24 | флакон 13 мл. |
| 191 | Проволока металлическая для шинирования | уп. | 10 | диаметр, мм-0,5; длина, мм-5000,0 |
| 192 | Насадки Smartmix Endo | уп. | 4 | используются для LuxacoreZ-Dual, LuxaCore-Smartmix Dual, 50 штук в упаковке |
| 193 | LuxaCoreZ smartmix Dual | уп. | 21 | 2 шприца Smartmix, 20 канюль Smartmix, 20 интраоральных канюль |
| 194 | LuxaCoreZ Automix Dual | уп. | 10 | 1 картриджпо 50г, 35 канюль Automix, 35 интраоральных канюль |
| 195 | LuxaBond DMG | уп. | 8 | 1 флакон - 5мл Pre-Bond, 1флакон - Bond A, 1флакон - Bond B, 25Endobrushes Red, 25 Endobrashes Black 1 травящий гель - 2мл средней вязкости |
| 196 | Etching Gel Medium Viscosity | уп. | 6 | 2 шприца по 2 мл., 6 насадок |
| 197 | SuperPolish | шт. | 2 | паста, 45 гр. |
| 198 | Жидкость для антисептической обработки корневых каналов №1 | шт. | 12 | для антисептической обработки корневых каналов, флакон 13 мл. |
| 199 | Шовный материал Викрил | уп. | 8 | 5/0 колющая 17 мм. фиолетовый 75 см х 12 |
| 200 | Шовный материал Викрил | уп. | 8 | 4/0 колющая 17 мм.; 19 мм.; 20 мм., фиолетовый 75см х 12 |
| 201 | Variolink Veneer Assortment/Syntac | уп. | 2 | 7х1.5ml Variolink Veneer; 7х1.5ml Variolink Veneer Try-In; 1х2g Total Etch; 1х0.5g Liquid Strip; 1х6g Heliobond; 1х5g Monobond Plus; 1х3g Syntac Praimer; 1х3g Syntac Adhesive |
| 202 | Канюли Automix | уп. | 4 | жёлтые 1:1; 50х REF 909200 |
| 203 | Канюли Automix | уп. | 4 | зелёные 1:1; 50х REF 909490 |
| 204 | Канюли Automix | уп. | 4 | розовые 1:1; 50х REF 909202 |
| 205 | Канюли Automix | уп. | 4 | голубые 10:1; 45х REF 110409 |
| 206 | Интраоральные канюли жёлтые | уп. | 2 | 50хREF 909201 |
| 207 | Смесители для картриджей | шт. | 1 | 25мл, 50мл; соотношение 1:1, 10:1, 4:1 |
| 208 | Форедент - средство для пломбирования корневых каналов | уп. | 1 | 40г порошка+2жидкости по 25г |
| 209 | Резорцин-формальдегидная паста | уп. | 1 | Порошок 25г+жидкость 10мл+катализатор 10мл |
| 210 | Наклейки для детей на стоматологическую тематику | шт. | 115 | демонстрационный материал |
| 211 | Сафорайд | уп. | 1 | для стабилизации кариозного процесса у детей, пластиковый флакон 5мл |
| 212 | Артикуляционный спрей Arti-Spray | шт. | 4 | для точного изготовления зубных протезов, 75мл |
| 213 | Эвгенат – жидкость для распломбирования корневых каналов | шт. | 6 | Флакон с жидкостью 13мл |
| 214 | Фенопласт – жидкость для распломбирования корневых каналов | шт. | 12 | Флакон с жидкостью 13мл |
| 215 | Форфенан | уп. | 1 | Комплект фенопластная смола 20гр+10мл+10мл |
| 216 | Чехол для датчика радиовизиографа | уп. | 1 | эластичный бесшовная технология. упаковка 500 шт |
| 217 | Силикон titanium zetalabor | уп. | 4 | С-силикон для технической лаборатории, 900г |
| 218 | Curasept | фл | 2 | антибактериальный р-р для полоскания полости рта 0,12% 200мл |
| 219 | Зубная нить Oral-B для гигиены межзубных промежутков | уп. | 2 | Super floss 50 нитей |
| 220 | Зубная нить Oral-B B для гигиены межзубных промежутков | уп. | 2 | Essential floss 50м |
| 221 | STP RESTОRATIV PINS | уп. | 1 | Штифты парапульпарные C 2011 |
| 222 | Порошок PROFYpearls | уп. | 1 | упаковка 80шт. (по15г.), персиковый, апельсиновый, мятный, нейтральный, чёрная смородина |
| 223 | Штрипсы для шлифования и полирования | уп. | 9 | Мягкие/супермягкие; грубые/средние; грубые/средние (узкие) |
| 224 | CeramX mono Рефилл капсулы. Универсальный нано-керамический реставрационный материал. | уп. | 1 | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный материал для передних и боковых зубов, система одной прозрачности (Single Translucency). Включает 7 оттенков переходного уровня прозрачности оптимально подходящих для быстрой и простой процедуры реставрации передних и боковых зубов. Содержит частицы органически модифицированной керамики размером 2-3 нм и частицы стекла размером 1,5 мкм. Рентгеноконтрастность не менее 2мм AI. Рабочее время не менее 180с. Комплект поставки: Упаковка (20) капсул. Оттенок: Возможные оттенки M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 |
| 225 | CeramX duo рефилл капсулы. Универсальный нано-керамический реставрационный материал. | уп. | 1 | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный материал для передних и боковых зубов. Система двойной прозрачности включает 4 оттенка с уровнем прозрачности естественного дентина и три оттенка эмали, имитирующих естественную эмаль. Дополнительно включает один супер белый оттенок для воссоздания эффекта отбеленных зубов. Содержит частицы органически модифицированной керамики размером 2-3 нм и частицы стекла размером 1,5 мкм. Рентгеноконтрастность не менее 2мм AI. Рабочее время не менее 180с. Комплект поставки: Упаковка: 40 комп.(D2, D3, E2, Е3 по 7 шт., D1, D4, DB, E1 по 3 шт.), 6 компьюл-канюль текучего композита цвета А2, О-А2 по 3 шт., 2 наклейки i-shade, пистолет, смесит.палетка, канюли (50), 1 прозрач. поддон, крышка поддона. |
| 226 | CeramX duo рефилл капсулы. Универсальный нано-керамический реставрационный материал. | уп. | 1 | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный материал для передних и боковых зубов. Система двойной прозрачности включает 4 оттенка с уровнем прозрачности естественного дентина и три оттенка эмали, имитирующих естественную эмаль. Дополнительно включает один супер белый оттенок для воссоздания эффекта отбеленных зубов. Содержит частицы органически модифицированной керамики размером 2-3 нм и частицы стекла размером 1,5 мкм. Рентгеноконтрастность не менее 2мм AI. Рабочее время не менее 180с. Комплект поставки: Упаковка: 40 комп.(D2, D3, E2, Е3 по 7 шт., D1, D4, DB, E1 по 3 шт.), 6 компьюл-канюль текучего композита цвета А2, О-А2 по 3 шт., 2 наклейки i-shade, пистолет, смесит.палетка, канюли (50), 1 прозрач. поддон, крышка поддона. |

ЛОТ №2 Поставка расходного материала для зуботехнической лаборатории для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовки IPS e.max Pres MO | уп. | 1 | Заготовки средней опаковости (MO = Medium Opacity) используются для изготовления каркасов на витальные или слегка измененные в цвете зубы. Они создают идеальную основу для "живых" реставраций, которые завершаются техникой наслоения. |
| 2 | Заготовки IPS e.max Pres HO | уп. | 1 | Заготовки HO В случае сильного изменения цвета препарированных зубов или использования титановых абатментов заготовки HO (HO = High Opacity) маскируют цвет культи для достижения высокоэстетичных результатов. |
| 3 | Заготовки IPS e.max Pres LT | уп. | 1 | Заготовки IPS e.max Press LT (Low Translucency = низкой полупрозрачности) для техники окрашивания и редуцирования. |
| 4 | Заготовки IPS e.max Pres HT | уп. | 1 | Заготовки высокой прозрачности (HT = High Translucency) применяются для изготовления минимально инвазивных полно-анатомических реставраций, например, вкладок и виниров. Затем эти реставрации индивидуализируются окрашиванием. |
| 5 | Дентин IPS e.max ceram | гр | 20 | Емакс церам дипдентин порошок (20 гр) Ivoclar (Лихтенштейн) |
| 6 | Масса режущего края IPS e max | гр | 20 | Емакс церам прозрачная масса режущего края/ Transpa Incisal №1 (20 гр) Ivoclar Vivadent (Германия) |
| 7 | Импульсная масса окклюзионного дентина IPS e.max | гр | 20 | Керамическая масса упаковка 20гр |
| 8 | Порошкообразные красители IPS e.max Ceram | уп. | 1 | Краска для коронок и виниров, упаковка 5 гр. |
| 9 | Глазурь IPS e.max ceram | гр | 3 | Пастообразная глазурь упаковка |
| 10 | Моделировочная жидкость для циркониевого подслоя IPS e.max ZirLiner | шт. | 1 | Флакон 60мл |
| 11 | Моделировочная жидкость для IPS e.max Build-Up Liguid | шт. | 1 | Флакон 60мл |
| 12 | Жидкость для глазури и красителей IPS e.max Ceram | шт. | 1 | Флакон 15мл |
| 13 | Стержень из оксида алюминия IPS Alox Plunger | уп. | 1 | Упаковка 2 шт |
| 14 | Сепаратор для стержня из оксида алюминия | уп. | 1 | Упаковка 200мг |
| 15 | Паковочная масса IPS PressVest Speed | уп. | 1 | В комплект входит жидкость и порошок 5кг+1литр |
| 16 | Масса керамическая IPS InLine | гр | 1 500 | Упаковка 20гр |
| 17 | Масса керамическая IPS InLine для режущего края | гр | 200 | Упаковка 20гр |
| 18 | Транспа-масса режущего краяIPS InLine | гр | 40 | Упаковка 20гр |
| 19 | Плечевая керамическая масса IPS InLine Margin Kit | гр | 20 | Упаковка 20гр |
| 20 | Опакеры IPS InLine | гр | 40 | Упаковка 3 гр |
| 21 | Глазурь IPS InLine | гр | 18 | Упаковка 3 гр |
| 22 | Жидкость для опакера IPS InLine | шт. | 2 | Флакон 15мл |
| 23 | Жидкость для глазури и красителей IPS InLine | шт. | 2 | Флакон 15мл |
| 24 | Моделировочная жидкость для IPS InLine | шт. | 4 | Флакон 250мл |
| 25 | Кисточки для нанесения керамики | шт. | 10 | Ворс синтетика |
| 26 | Лак для штампиков | шт. | 4 | Флакон 15мл |
| 27 | Палитра для разведения керамики с увлажнением массы | шт. | 1 | 1058 0000 Палитра для керамики "Rainbow", в пластмассовом поддоне для увлажнения керамической массы через перфорированные ячейки, Renfert (Германия) |
| 28 | Бонд для укрывания металла перед нанесением керамики | шт. | 1 | Упаковка 15гр |
| 29 | Металл для стандартного литья | шт. | 5 | Сплав для производства стом протезов нержавеющий . упаковка 1000гр |
| 30 | Металл для цельнолитых конструкцый | шт. | 1 | Сплав Геолой,уп 1000 гр |
| 31 | Метал для бюгелей | шт. | 1 | Сплав Хераниум CE упаковка 1000гр |
| 32 | Металл для металлокерамики | шт. | 5 | Сплав Хераниум HA упаковка 1000 гр |
| 33 | Паковочная жидкость Гилвест спид | шт. | 2 | Упаковка 25 кг |
| 34 | Жидкость для паковочной массы Гилвест спид | шт. | 2 | Канистра 5 литров |
| 35 | Тигеля для плавки металла | уп. | 1 | Упаковка 6шт |
| 36 | Спрей для обработки воска PICOSILK | фл | 1 | Флакон 250мл |
| 37 | Нить восковая | шт. | 4 | 678 3035 ГEO воск литниковый cредней твердости синий 3,5мм (250г), Renfert (Германия) |
| 38 | Силикон для дублирования моделей | уп. | 2 | Упаковка 1 кг |
| 39 | Диски для разрезания литников | уп. | 4 | Упаковка , 25штук |
| 40 | Силиконовые кольца для заливки опок | шт. | 2 | Номера колец 1 , 3 , 6 |
| 41 | Стакан для вакумасмесителя Renfert в сборе 200мл и 500мл. | шт. | 1 | 1820 0200 TWISTER стакан с механизмом для смешивания (200мл и 500мл), Renfert (Германия) |
| 42 | Пластмасса горячей полимеризацииVillacrul для изготовления базисов сьемных протезов | уп. | 6 | Виллакрил H plus базисная пластмасса горячей полимеризации для съемных протезов, (750г+400мл) Zhermapol (Польша) |
| 43 | Пластмасса для починки протезов Villacrul | уп. | 6 | Виллакрил S пластмасса холодной полимеризации для ремонта протезов (100г+50мл), Zhermapol (Польша) |
| 44 | Протакрил Пластмасса самотвердеющая | уп. | 3 | Протакрил М для починки и реставрации съемных зубных протезов, изготовления челюстно-лицевых аппаратов (порошок 160г + жидкость 100г + лак 50г), Стома (Украина) |
| 45 | Пластмасса для изготовления фасссеток и пластмассовых коронок. Villacrul горячей полимеризации | уп. | 6 | Виллакрил STC Hot пластмасса горячей полимеризации для облицовки и ремонта коронок и мостов (80г+40мл), Zhermapol (Польша) цвет А2,А3,А3,5 |
| 46 | Зубы пластмассовые в бабинах по 20гарнитурах | бабина | 5 | Зубы акриловые New Ace & Million Set (Глория) 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, боковые - однослойные), Yamahachi (Япония) |
| 47 | Зубы пластмассовые Эстедент | бабина | 5 | Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 изготавливаются на основе сополимеров метилового эфира метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля, применяемого в качестве шивагента, что придает строению зуба сетчатую структуру. Зубы Эстедент-02 обладают хорошим химическим соединением с бaзисом протеза, сопротивлением истиранию, твердостью, цветостабильностью. Зубы Эстедент-02 соответствуют расцветке Эстедент-03 и выпускаются по 9 цветовым оттенкам под номерами: №28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41. Зубы имеют 13 фасонов передних верхних зубов, 5 фасонов передних нижних зубов, 5 фасонов жевательных зубов. 4 контейнера полных гарнитуров на 28 зубов - 20 гарнитуров |
| 48 | Зубы Super Lux акрил трехслойные, полный гарнитур (28шт), Major (Италия) | гарнитур | 20 | Трехслойные, акриловые, расцветка Vita, полный гарнитур. Основные преимущества SuperLux: Естественный, натуральный внешний вид Благодаря функциональному дизайну жевательных зубов идеально подходят для любых протезов: полных, частичных и бюгельных Высокая прочность Природная прозрачность эмалевого слоя Точное соответствие расцветки шкале VITA Цветовая стабильность. Сохраняет естественный внешний вид даже после обтачивания Огромный выбор размеров как фронтальных, так и жевательных зубов Превосходная эстетика Производитель Major, Италия |
| 49 | Воск базисный-02 (500г), Стома (Украина) | уп. | 15 | Воск базисный -02 применяют для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, изготовления индивидуальных ложек и ложек-базисов. Состав: Воск базисный-02 представляет собой парафино-церезиновую композицию со специальными добавками. Свойства: Воск базисный-02 при разогреве обладает высокой пластичностью и легко формуется. Воск хорошо обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, полностью, без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм. Температура плавления и застывания воска 54-56°С. Воск базисный-02 содержит: - пластины общей массой 500 г; - инструкцию по применению — 1 шт. |
| 50 | Полисет-порошок (4кг), Владмива | уп. | 2 | Полисет-порошок для полировки пластмассовых протезов (4кг), Владмива (Россия) |
| 51 | Щетка для полировки 4-х рядная | шт. | 20 | Щетка полировальная для металла 80мм 4х рядная,черная щетина Bredent (Германия) 35000310 |
| 52 | Кламмера | уп. | 1 | Упаковка 500 шт |
| 53 | Жидкость изолирующая Дивосеп | фл | 1 | Флакон 500мл |
| 54 | Жидкое изолирующее средство Picosep | уп. | 6 | 1552 0030 Picosep изоляция воска (30мл), Renfert (Германия) |
| 55 | Жидкость для уплотнения моделей | уп. | 1 | 1719 2000 Самоотверждаемый пластмассовый раствор для отвердения и уплотнения гипсовых моделей (125мл), Renfert (Германия) |
| 56 | Гипс | кг | 600 | Гипс медицинский (20кг) Альфа_гипс (Россия) |
| 57 | Гипс 3 класс | кг | 200 | Супергипс PRO SOLID 3 класс голубой мешок 25 кг, BPB Formula GmbH (Германия) |
| 58 | Гис 4 класс | кг | 60 | Супергипс PRO ROCK 4 класс цвет коричнево-золотистый ведро 5 кг, BPB Formula GmbH (Германия) |
| 59 | Гипс артикуляционный | кг | 20 | Гипс артикуляционный натуральный , белый , бумажный пакет 5 кг, 1 класс (Германия) |
| 60 | Воск моделировочный | уп. | 15 | Воск для моделирования ортопедических конструкций Свойства и преимущества: Высокая поверхностная плотность Выпускается двух видов: воск голубой - твердый, обладает минимальной усадкой воск зеленый - средней твердости, обладает оптимальной пластичностью, не хрупкий • Температура застывания голубого воска: 64°С, зеленого: 57°С Упаковка: 55 г |
| 61 | Электрокорунд | уп. | 6 | Электрокорунд Aluminium oxide, цвет белый, зернистость 110мкм, 5 кг (Германия) |
| 62 | Гласперлен | уп. | 1 | Электрокорунд Glass Beads, стеклянные перлы, цвет белый, 50мкм, 5 кг, ERNST HINRICHS GmbH (Германия) |
| 63 | Электрокорунд | уп. | 1 | Электрокорунд Aluminium oxide, цвет белый, зернистость 250мкм, 5 кг (Германия) |
| 64 | Припой серебряный с флюсом (40г) | гр | 2 | Припой серебряный ПСрМЦ-37Е с флюсом (40г), Владмива (Россия) |
| 65 | Фрезы NTI | шт. | 20 | фрезы твердосплавные для обработки сплавов, композитов, пластмасс, полировки металла, гипса. Размер хвостовика 2,35 мм |
| 66 | Артикуляционная бумага | уп. | 5 | Артикуляционная бумага Bausch ВК 02 крас (200мкм) (300 шт), Bausch (Германия) |
| 67 | Отбел для стали | уп. | 4 | Упаковка 1 литр |
| 68 | Гильзы для зубных коронок | уп. | 5 | Упаковка 100шт |
| 69 | Круги для полировки коронок | уп. | 5 | Упаковка 10шт |
| 70 | Фрезы ТВС Казань | шт. | 100 | фрезы твердосплавные для обработки сплавов, композитов, пластмасс, полировки металла, гипса. Размер хвостовика 2,35 мм |
| 71 | Штифты латунные с иглой | уп. | 4 | Упаковка 100шт |
| 72 | Паста Гои для полировки стали | уп. | 3 | Полисет №1 ГОИ (100г), Владмива |
| 73 | Паста для полировки керамики Brinell | уп. | 1 | Brinell — полировальная паста, обогащенная алмазным порошком, для зеркальной полировки драгоценных сплавов, недрагоценных сплавов под керамику и керамики. - Мельчайшие алмазные частицы создают оптимальный зеркальный блеск - Экономное дозирование из аппликатора - Эффективное впитывание полировального средства фильцами - Великолепный зеркальный блеск с применением шерстяного полировального круга. входящего в комплект. 5 мл. Производитель: Renfert GmbH Страна происхождения: Германия |
| 74 | Паста для полировки пластмассы Resilit | уп. | 1 | Резилит - (Resilit) паста - жидкое средство для зеркальной полировки металла и пластмассы, 500 гр |
| 75 | Ножницы коронковые | шт. | 1 | Ножницы коронковые прямые/изогнутые (Россия) |
| 76 | Круги прорезные Renfert | уп. | 1 | 58-1040 Диски отрезные армированные. 40х1 25 шт. Высококачественные и устойчивые. Особенно высокая режущая способность при экстремальном запасе прочности. Толщина 1,0 mm Макс. число оборотов 25.000 Диаметр 40 mm |
| 77 | Боры ТВС Казань | уп. | 20 | Упаковка 5 шт |
| 78 | Боры алмазные NTI | шт. | 20 | боры алмазные предназначенны для обработки твердых тканей зубов, препарирования, придания форм. |
| 79 | Элит LC Tray пластины для индивидуальных ложек (50шт) | уп. | 2 | Элит LC Tray фотополимеризующиеся пластмассовые пластины для изготовления индивидуальных ложек (50 пластин), Zhermack (Италия) |
| 80 | Воск бюгельный-02, Стома (Украина) | уп. | 4 | Создание промежуточных пространств при моделиро-вании каркасов бюгельных протезов. Преимущества: - Обладает высокой пластичностью. - Легко формуется на модели. - Хорошо обрабатывается. - Пластины с рельефом имитируют макро и микро рельеф слизистой оболочки твердого неба. Инструкция по применению - Восковую пластинку разогревают над пламенем горелки или в теплой (45-50) °С воде, укладывают на модель и формуют. Комплектность Воск бюгельный-02 содержит: - набор пластин двух размеров общей массой 100 г: размер № 1 — 40 г; размер № 2 — 60 г; - инструкцию по применению — 1 шт. |
| 81 | 474 0500 Воск моделировочный CROWAX серый (100г)Renfert (Германия) | шт. | 8 | технические свойства Crowax и Crowax Dur отвечают широкому спектру применения. Универсальный воск для: коронок и мостовидных протезов отдельные коронки вкладки мостовидные протезы прессованная керамика восковые модели модельного литья |
| 82 | 499-0101 воск ГЕО белоснежный 75 г.Renfert (Германия) | шт. | 4 | 499-0101 воск ГЕО белоснежный 75 г.Renfert (Германия) |
| 83 | Воск погружной Geo Dip | шт. | 1 | 482 3000 ГЕО-ДИП погружной воск желтый (200г), Renfert (Германия) |
| 84 | Мешки для пылесоса Renfert | уп. | 6 | 2921-0002 Мешок для пыли 5 шт Renfert (Германия) |
| 85 | Мешки для сбора пыли на зуботехнические столы | уп. | 5 | Упаковка 5 шт |
| 86 | Спеченный алмазный инструмент NTI | шт. | 10 | головка из спеченого алмаза для обработки керамических конструкций и безметалловой керамики |
| 87 | Головка алмазная шлифовальная г.Казань | шт. | 20 | головка из спеченого алмаза для обработки керамических конструкций и безметалловой керамики |
| 88 | Диски алмазные | шт. | 5 | диски алмазные сепарационные, для разделения керамики разрезания гипсовых моделей на штампики, диаметр от 22мм дол 45 мм. Толщиной от 0,15 мм до 1мм. |
| 89 | Дискодержатели | шт. | 20 | Дискодержатель нержавеющая сталь, под прямой наконечник, КМИЗ (Россия) |
| 90 | Проволока ортодонтическая | шт. | 5 | Маток 10 метров , диаметр 0,6 , 0,8 , 1 , 1,2мм |
| 91 | Пластмасса для ортодонтических аппаратов | уп. | 1 | Редонт-колир, пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов, для ремонта съемных зубных протезов (порошок 150г+жидкость 100мл), Стома (Украина) |
| 92 | Винты ортодонтические | шт. | 20 | Ортодонтический винт - это фабрично изготовленный механически действующий элемент, который является составной частью ортодонтического аппарата. Ортодонтический винт с двумя направляющими состоит из прямоугольного корпуса, который имеет две одинаковых половины. Внутри корпуса расположены три круглых продольных канала. В крайние каналы входят 2 гладких направляющих штифта, а средний – с двусторонней резьбой и есть собственно винт. Любой из двух направляющих штифтов одним концом жестко закреплен в противоположных половинках корпуса винта. |
| 93 | Круги полировальные для керамики | шт. | 100 | 6522.L.100 HP Полир для керамики, 1шт, без держателя,в форме линзы (предварительная полир.), Kenda |
| 94 | 86 0000/10 Силиконовый полир д/керамики (10шт) | шт. | 100 | 86 0000/10 Силиконовый полир с алмазом для предварительной обработки керамики и металла 22мм, диск (10шт), Renfert (Германия) |
| 95 | Зета плюс- набор двухслойной слепочной массы (900гр. + 140мл. + 60мл.)(Zhermack, Италия) | уп. | 2 | Zeta Plus (Зета плюс) -силиконовая оттискная масса. Zeta plus (Зета плюс) применяется для: -Двухэтапной техники слепков; -Одномоментной техники с материалами разной степени вязкозти. -Высокая начальная текучесть; -Оптимальная жесткость после схватывания; -Уменьшает эффект сдавливания слизистой оболочки во время помещения в полость рта; -Время обработки и схватывания завасит от количества катализатора; -При повторном смешивании Зета плюс подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкозтью; -При снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки. Свойства: -Зеленый цвет;-Мятный аромат. Zeta plus, базовый слой- 900 мл; Oranwash L , коррегирующий слой - тюбик 140 мл; Indurent gel , катализатор в виде геля - 60 мл; Блоки для смешивания со шкалой дозировки. |
| 96 | 1803 1100 Klettfix диск для триммера (5шт) | шт. | 3 | 1803 1100 Klettfix MTplus диск для триммера карборундовый (5шт), Renfert (Германия) |
| 97 | Диски отрезные Dynex для разрезания пресс керамики диаметр 0,5мм | уп. | 10 | 57-0322 Инструменты режущие: Отрезные диски Dynex для разрезания и шлифования сплавов, 22х0.3мм 20шт Renfert (Германия) |
| 98 | 1919 0000 Трегер текстильный Fibertray (10шт) | шт. | 4 | 1919 0000 Трегер текстильный Fibertray (10шт). Текстильный трегер для стабильного расположения керамических моделей во время обжига в печи. Преимущества: Минимальный отвод тепла у обжигаемых объектов Оптимальное применение для цельно-керамических работ или крупных мостовидных конструкций, Renfert (Германия) |
| 99 | Окклюдатор большой , простой | шт. | 5 | Окклюдатор зуботехнический ОК З для установки моделей зубных протезов, Можайский МИЗ (Россия) |
| 100 | Штифты со втулками Bi-v-Pin | уп. | 1 | 329 2000 Би-пины c пластиковой втулкой (1000 шт.), Renfert (Германия) |
| 101 | Диски алмазные для гипса | шт. | 2 | Диск алмазный "Гипс" 45 мм, Агри |
| 102 | Пилка для лобзика | шт. | 15 | 1074 0000 Пилки для лобзика 75*0,15*5мм (12шт), Renfert (Германия) |
| 103 | Конолор | уп. | 1 | Коналор универсальная опаковая и подкрашивающая система (3*6г порошок в оттенках по системе Vita, 4*3г дополнительные оттенки, 1*16мл жидкость), Spofa Dental (Чехия) |
| 104 | Пластмасса беззольная Pattern Bright д/вкладок (100г+100мл) | уп. | 1 | Пластмасса беззольная самотвердеющая Pattern Bright для культевых вкладок (100г+100мл), Yamahachi (Япония) |
| 105 | Пластмасса Re-fine Bright/ЖУРНАЛ/ (250г+260мл) самотвердеющая | уп. | 1 | Пластмасса моделировочная универсальная самотвердеющая Re-fine Bright для создания временных коронок, облицовки металлических каркасов, замков, реставрации съемных протезов (250г+260мл), Yamahachi (Япония) |
| 106 | Артикуляционный спрей YETI (75мл) | фл | 2 | Артикуляционный спрей YETI цвет зеленый, синий , красный, белый (75мл), YETI (Германия) |
| 107 | Диски сепарационный | уп. | 2 | Диски сепарационные для керамики Cutting Disk for Ceramic /22*0,35/ 10 штук Song Young |