РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку системы для лечения стрессового недержания мочи для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для лечения стрессового недержания мочи | шт | 15 | Установка полипропиленовой ленты через обтураторные отверстия по методике снаружи внутрь - наличие; Облегченный интродьюсер - 2 шт.; Материал изготовления – сталь; Пластиковая рукоятка в виде «знака вопроса» для проведения сетчатого имплантата через обтураторные отверстия – наличие; Сетчатый имплантат - 1 шт.; Покрытие коллагеновым слоем с двух сторон для предотвращения спайкообразования - наличие; Материал изготовления монофиламентная, полипропиленовая, крупноячеистая облегченная сетка; Лента шириной - 1,2 мм; Лента длиной - 50 см; Полиэтиленовая съемная защита сетчатого имплантата – наличие; Перфорационные отверстия в центре – наличие; На концах защиты стальные переходники для фиксации проводника – наличие; Проводник - 1 шт.; Полиэтиленовый – наличие; Соединение сетчатого имплантата (в защите) со стальным интодьюсером конец в конец атравматический – наличие; Вся система стерильная, одноразовая – наличие. |