РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку рентгеновской и термографической пленки для нужд рентгеновского отделения ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 2 лотов.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности, гарантийных сроков эксплуатации. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) Товар должен быть новым, ранее не использованным, должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1: Поставка рентгеновской пленки Kodak DVB LASER

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновская пленка Kodak DVB LASER 35х43 для печати на медицинских лазерных мультиформатных камерах (принтерах) KODAK DryView 5700 по 125 листов | уп | 48 | Пленка медицинская рентгеновская Kodak DVB LASER 35х43 см, 125 листов, для печати на медицинских лазерных мультиформатных камерах (принтерах) Kodak DryView 5700 Тип плёнки: прозрачная плёнка с голубым оттенком. - Тип проявки: сухая термопечать. - Формат плёнки: 35х43 см (14х17 дюймов). - Разрешение изображения: 325 dpi (4480х5500 пикс.). - Передача полутонов: 14 бит (16384 оттенков серого). - Максимальная оптическая плотность: Dmax - 3,0. - Количество листов в упаковке: 125 листов в упаковке. - Срок хранения отпечанного изображения: не менее 25 лет. - Срок годности: 12 месяцев. Требования к безопасности товара: товар должен соответствовать государственным стандартам и сопровождаться регистрационным удостоверением МЗ РФ, сертификатами соответствия, паспортом качества, другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара, которые в обязательном порядке передаются получателям при поставке товара. Остаточный срок годности товара: не менее 80%. Требования к упаковке товара: товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям. Требования к маркировке товара: товар поставляется при наличии маркировки, соответствующей стандартам и техническим условиям. |

ЛОТ №2: Поставка пленки термографической Fuji DI-HL

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка термографическая Fuji DI-HL 26*36 см для печати на медицинских радиологических принтерах (лазерных камерах) Fuji DryPix 4000 по 150 листов | уп | 60 | Пленка термографическая Fuji DI-HL 26*36 см для печати на медицинских радиологических принтерах (лазерных камерах) Fuji DryPix 4000 - Прозрачная голубая основа. - Термическая технология проявки - не проявляется посредством жидких химических растворов. - Размер листа – 26х36 см. - Количество листов в упаковке – 150 листов. - Условия хранения - 10-25°C. Требования к безопасности товара: товар должен соответствовать государственным стандартам и сопровождаться регистрационным удостоверением МЗ РФ, сертификатами соответствия, паспортом качества, другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара, которые в обязательном порядке передаются получателям при поставке товара. Остаточный срок годности товара: не менее 80%. Требования к упаковке товара: товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям. Требования к маркировке товара: товар поставляется при наличии маркировки, соответствующей стандартам и техническим условиям. |