РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке средств измерений медицинского назначения и метрологическому контролю состояния изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 Лота.

- Основные требования к оказываемым услугам:

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Технические требования к оказываемым услугам | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по поверке средств измерений медицинского назначения (СИМН) и метрологическому контролю состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) |  |  |
| 1.1. | Поверка средств измерений медицинского назначения (СИМН) | Поверка СИМН - установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. Периодичность проведения поверки определяется межповерочным интервалом, указанным в эксплуатационной документации. | Срок оказания услуг: в течение 2015 года по согласованию сторон, исходя из объемов услуг, возможности транспортировки эталонов и СИМН (ИМТ МХ). |
| 1.2. | Метрологический контроль состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) | МКС ИМТ с МХ – инструментальный контроль, определяющий соответствие значений основных эксплуатационных и технических характеристик изделия параметрам, указанным в документации на изделие. |  |

- Место оказания услуг: на производственных площадях Исполнителя или на месте их эксплуатации.

- Проведение метрологического контроля оборудованию, в соответствии с разрешенной  Госстандартом Российской Федерации областью аккредитации на поверку.

- Перечень средств измерений подлежащих поверке.

| - № - п/п | Наименование ИМТ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоэлектроколориметры КФК-3 | шт | 2 |  |
| 2 | Фотоэлектроколориметры КФК-2 | шт | 2 |  |
| 3 | Анализатор белка в моче | шт | 1 |  |
| 4 | Анализатор иммуноферментный | шт | 2 |  |
| 5 | Анализатор гематологический | шт | 2 |  |
| 6 | Анализатор глюкозы | шт | 1 |  |
| 7 | Анализатор свертывания крови | шт | 1 |  |
| 8 | Анализатор мочи | шт | 1 |  |
| 9 | Реографы | шт | 3 |  |
| 10 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру | шт | 7 |  |
| 11 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД по Холтеру | шт | 4 |  |
| 12 | Тонометры механические, электронные | шт | 250 |  |
| 13 | Аппарат электросна | шт | 1 |  |
| 14 | Пульсоксиметры | шт | 8 |  |
| 15 | Аппарат увч-терапии | шт | 6 |  |
| 16 | Аппарат ИВЛ | шт | 14 |  |
| 17 | Дефибрилляторы | шт | 9 |  |
| 18 | Прикроватные мониторы | шт | 19 |  |
| 19 | Аппарат НЧ-терапии | шт | 5 |  |
| 20 | Аппарат магнитотерапии | шт | 6 |  |
| 21 | Аппарат дарсонвализации | шт | 3 |  |
| 22 | Электрокардиографы одноканальные | шт | 4 |  |
| 23 | Электрокардиографы многоканальные | шт | 17 |  |
| 24 | Электроэнцефалографы | шт | 1 |  |
| 25 | Аппарат гальванизации | шт | 8 |  |
| 26 | Аппарат УЗТ | шт | 5 |  |
| 27 | Офтальмологическое оборудование (наборы очковых линз) большые | шт | 2 |  |
| 28 | Офтальмологическое оборудование (наборы очковых линз) малые | шт | 2 |  |
| 29 | Офтальмологическое оборудование (линейки скиаскопические) | шт | 4 |  |
| 30 | Ростомер медицинский | шт | 12 |  |
| 31 | Аппарат УЗИ | шт | 12 |  |
| 32 | Аудиометр АД220, 226 | шт | 4 |  |
| 33 | Аппарат лазерной терапии(рикта, атолл, узор, матрикс, шатл-комби) | шт | 10 |  |
| 34 | УЗИ доплер-система (метрологический контроль параметров) | шт | 12 |  |
| 35 | Дозатор пипеточный (одноканальный) | шт | 15 |  |
| 36 | Дозатор пипеточный (многоканальный) | шт | 15 |  |
| 37 | Секундамеры | шт | 8 |  |
| 38 | Рентгеновский комплекс стационарный | шт | 3 |  |
| 39 | Рентгеновский комплекс мобильный | шт | 2 |  |
| 40 | Рентгеновский аппарат интрааральный | шт | 3 |  |
| 41 | Рентгеновский аппарат панорамный | шт | 1 |  |
| 42 | Томограф компьютерный | шт | 1 |  |
| 43 | Анализатор концентрации паров этанола | шт | 17 |  |
| 44 | Гигрометры | шт | 110 |  |
| 45 | Термометр электронный | шт | 230 |  |
| 46 | Термометр для холодильника | шт | 200 |  |