**Приложение №1**

**к спецификации №1 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_2015г.**

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

**Предмет договора:** Поставка медицинских одноразовых стерильных перчаток для нужд ООО «Медсервис»

**Объем и характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | ***Наименование товара*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | ***Качественные характеристики*** |
| 1 | Перчатки хирургические латексные стерильные Peha-taft Classic без пудры | пары | 13 500 | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций.  Перчатки латексные без пудры.  Цвет белый для объективной оценки характера остаточных следов биологических жидкостей и выделений, попадающих на перчатки во время процедур.  Манжета с валиком. Валик скручен вовнутрь, что препятствует скатыванию перчатки (для лучшей фиксации на рукаве халата).  Наружная поверхность текстурированная для лучшего захвата инструментов (в сухой и влажной среде).  Внутренняя поверхность обработана полиуретаном, что обеспечивает возможность контакта со спиртсодержащими препаратами.  Полная анатомическая форма обеспечивает больший комфорт во время длительных операций.  Толщина (средний палец) не менее 0,25мм.  Длина манжеты не менее 300 мм.  Размер: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5.  Производство: фирма «Paul Hartmann AG», Германия |

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Мовергоз  МП | Поставщик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |