Приложение №2

к договору от ________ № ____________

ЛОТ №1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированных на объектах ООО «Медсервис»

| № п/п | Наименование предмета оказания услуг | Ед. измерения | Кол-во |  | Цена за ед. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Гром" 12ПК | шт. |  | 6 |  |  |
| 2 | АКБ | шт. |  | 51 |  |  |
| 3 | Астра 712/1 | шт. |  | 1 |  |  |
| 4 | Астра-С | шт. |  | 13 |  |  |
| 5 | ББП | шт. |  | 25 |  |  |
| 6 | Блик 12СЗ | шт. |  | 102 |  |  |
| 7 | Браслет-Р, устройство индивидуального оповещения о пожаре | шт. |  | 20 |  |  |
| 8 | ВМ-01 | шт. |  | 1 |  |  |
| 9 | ВПУ-4 | шт. |  | 1 |  |  |
| 10 | Гранит 16 | шт. |  | 4 |  |  |
| 11 | Гранит 24 | шт. |  | 2 |  |  |
| 12 | Гранит-5 | шт. |  | 2 |  |  |
| 13 | Звуковая колонка | шт. |  | 299 |  |  |
| 14 | ИО 102-14(16, 20) | шт. |  | 3 |  |  |
| 15 | ИП212-41М(45,46) | шт. |  | 1636 |  |  |
| 16 | ИПР | шт. |  | 98 |  |  |
| 17 | Маяк | шт. |  | 5 |  |  |
| 18 | Октава 80 Ц | шт. |  | 9 |  |  |
| 19 | Провод КСПВ 2х0,5; КСПВ 4х0,05; КСРЭВнг(A)FRLS 4х0,5 ;КСРЭВнг(A)FRLS 2х0,5 | м |  | 15000 |  |  |
| 20 | Пульт больного | шт. |  | 28 |  |  |
| 21 | Пульт медсестры | шт. |  | 1 |  |  |
| 22 | Пульт управления С2000 | шт. |  | 1 |  |  |
| 23 | Радиопередатчик с антеной "Альтоника" | шт. |  | 4 |  |  |
| 24 | Сигнал 20 | шт. |  | 19 |  |  |
| 25 | Соната К | шт. |  | 6 |  |  |
| 26 | УК-2П | шт. |  | 142 |  |  |
| 27 | Усилитель релейный на 2 канала УК-ВК | шт. |  | 2 |  |  |
| 28 | УШК-02 | шт. |  | 110 |  |  |
| 29 | Циркон 5 | шт. |  | 4 |  |  |
| 30 | Циркон 8 | шт. |  | 1 |  |  |
| 31 | Циркон-3 | шт. |  | 1 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |

Приложение №2

к договору от ________ № ____________

ЛОТ №2

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

на оказание услуг по ТО и ремонту охранной и палатной сигнализации, системы видеонаблюдения, управления и контроля доступом

на объектах ООО «Медсервис»

| № п/п | Наименование предмета оказания услуг | Ед. измерения | Кол-во |  | Цена за ед. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АКБ | шт. |  | 32 |  |  |
| 2 | Астра 712/8 | шт. |  | 4 |  |  |
| 3 | Астра-5 | шт. |  | 62 |  |  |
| 4 | Астра-С | шт. |  | 316 |  |  |
| 5 | ББП | шт. |  | 41 |  |  |
| 6 | Блок индикации БИ32-И | шт. |  | 1 |  |  |
| 7 | Видеодомофон | шт. |  | 18 |  |  |
| 8 | Вэрс 2 ПК | шт. |  | 9 |  |  |
| 9 | Вэрс 4 ПК | шт. |  | 8 |  |  |
| 10 | Громкоговоритель | шт. |  | 105 |  |  |
| 11 | Замок эл.-магнитный | шт. |  | 39 |  |  |
| 12 | Звуковая колонка | шт. |  | 5 |  |  |
| 13 | ИО 102-14(16, 20) | шт. |  | 544 |  |  |
| 14 | ИПР | шт. |  | 8 |  |  |
| 15 | Кнопка "Выход" | шт. |  | 30 |  |  |
| 16 | Коммутатор | шт. |  | 79 |  |  |
| 17 | Контроллер для ключей ТМ | шт. |  | 44 |  |  |
| 18 | Маршрутизатор-расширитель РРОП-М | шт. |  | 2 |  |  |
| 19 | Маяк | шт. |  | 73 |  |  |
| 20 | Нота 1, ВЭРС, Астра 712/1, Сигнал-ВК. | шт. |  | 33 |  |  |
| 21 | Обогреватель шлагбаума 120W, Heater | шт. |  | 1 |  |  |
| 22 | Палатный контроллер, контроллер переговорных устройств | шт. |  | 88 |  |  |
| 23 | Панель вызова | шт. |  | 23 |  |  |
| 24 | Приемно-контрольный прибор РРОП | шт. |  | 3 |  |  |
| 25 | Провод КСПВ 2х0,5; КСПВ 4х0,05; КСРЭВнг(A)FRLS 4х0,5; КСРЭВнг(A)FRLS 2х0,5 | м. |  | 5190 |  |  |
| 26 | Пульт больного | шт. |  | 278 |  |  |
| 27 | Пульт медсестры | шт. |  | 10 |  |  |
| 28 | Пульт управления (шлагбаум) | шт. |  | 2 |  |  |
| 29 | Пульт управления ПУП-Р | шт. |  | 1 |  |  |
| 30 | Радиопередатчик с антеной "Альтоника" | шт. |  | 18 |  |  |
| 31 | Сигнал 20 | шт. |  | 4 |  |  |
| 32 | СК-3.1 системный контроллер | шт |  | 1 |  |  |
| 33 | Считыватель для ключей ТМ | шт. |  | 52 |  |  |
| 34 | УК-2П | шт. |  | 60 |  |  |
| 35 | Устройство ручного запуска оповещения ИПР-Р | шт. |  | 1 |  |  |
| 36 | Устройство сопряжения РИГ | шт. |  | 1 |  |  |
| 37 | Фонарь надпалатный | шт. |  | 113 |  |  |
| 38 | Фотоэлементы | шт. |  | 3 |  |  |
| 39 | Шлагбаум | шт. |  | 2 |  |  |
| 40 | Монитор | шт. |  | 3 |  |  |
| 41 | Видеорегистратор | шт. |  | 1 |  |  |
| 42 | Видеокамеры | шт. |  | 16 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |