Приложение №1

к договору от ________ № ____________

Лот №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ТО и ремонту охранной и палатной сигнализации, системы видеонаблюдения, управления и контроля доступом на объектах ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования

Организация технического обслуживания и ремонта должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- РД 25.883 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- требованиям пожарной безопасности при оказании услуг;

- рекомендациям заводов-изготовителей оборудования;

- иным нормативным документам, включая локальные акты Заказчика, регламентирующим качество услуг, являющихся предметом договора.

2. Основные требования

2.1. Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния средств охранной и палатной сигнализации, системы видеонаблюдения, управления и контроля доступом (далее – Оборудования) путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.

2.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

- обеспечить надежное функционирование Оборудования, смонтированного на объектах ООО«Медсервис» (далее – Объект), в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами;

- проводить регламентные работы и неплановое техническое обслуживание с проверкой работоспособности компонентов Оборудования в целом с обязательной регистрацией проведенных работ в соответствующем журнале;

- изменять программы функционирования Оборудования по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения;

- оказывать консультативные услуги по вопросам эксплуатации Оборудования, проводить инструктажи ответственных сотрудников Заказчика и иных, обозначенных Заказчиком лиц, по правилам и условиям пользования средствами системы, изменениям в условиях пользования;

- направлять на Объект для проведения технического обслуживания квалифицированный и обученный персонал;

- обеспечить соблюдение своими сотрудниками внутриобъектового режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на Объекте;

- вносить Заказчику предложения по усовершенствованию систем работы Оборудования;

- согласно годового графика проводить ежемесячный обход по проверке технического состояния палатной сигнализации по отделениям ООО «Медсервис»;

- осуществлять поставку и  замену запасных частей охранной и палатной  сигнализации, системы видеонаблюдения, управления и контроля доступом в сроки не более 14 дней.

2.3. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Исполнитель  обязан завести журнал учета неисправностей на посту охраны объекта,  в рабочие дни регулярно принимать и выполнять принятые заявки с указанием даты выполнения,  обеспечить в дневное и вечернее время, выходные и праздничные дни круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования охранной и палатной сигнализации, системы видеонаблюдения, управления и контроля доступом, установленного на Объекте.

3. Функциональные требования

3.1. На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика.

3.2. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет регламентные работы и неплановое техническое обслуживание, включая текущий ремонт оборудования.

3.3. Регламентными работами являются мероприятия:

- визуальный осмотр Оборудования на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.;

- проверка работоспособности составных частей системы (автоматики шлагбаума, центральных панелей дверных доводчиков, коммутаторов, блоков питания, электромагнитных замков, электромонтажных линий связи и т.п.);

- при необходимости настройка автоматики шлагбаума, программирование и перепрограммирование пультов управления шлагбаумами);

- проверка состояния электропроводки, токовой системы защиты, устройств управления и блока подключения к электросети, осуществление контроля рабочих напряжений, при необходимости устранение неполадок;

- чистка стрелы и тумбы шлагбаума, а также фотоэлементов безопасности от природных загрязнений;

- смазка механических деталей;

- проверка состояния монтажа шлагбаума, крепления и внешнего вида аппаратуры, при необходимости подтяжка крепежа;

- балансировка стрелы шлагбаума и регулировка натяжения балансировочных пружин;

- проверка плавности хода стрелы шлагбаума, при необходимости регулировка (настройка) скорости движения;

- настройка, ремонт, установка оптимальных режимов работы центральной панели, электромагнитных замков;

- регулировка, наладка дверных доводчиков;

- программирование или перепрограммирование электронных ключей;

- протирка от пыли, грязи с видеокамер и мониторов, удаление коррозии;

- проверка соединительных разъемов видеокамер, источников питания, проверка креплений видеокамер;

- проверка корректной работы видеорегистратора, видеокамер и мониторов, при необходимости регулировка передаваемого видеоизображения;

- произведение контрольных замеров питающего напряжения видеокамер, проверка заземления источников питания, корректности их работы;

- тестирование выходного сигнала с видеокамер;

- протирка объективов видеокамер спиртовым раствором;

- визуальный осмотр, проверка работоспособности и проведение необходимых профилактических мероприятий в отношении иного оборудования, перечисленного в настоящем техническом задании.

3.4. Неплановое техническое обслуживание должно проводиться в случаях выявления Заказчиком неисправностей в работе оборудования (сигнальная лампа не работает, либо работает неправильно, шлагбаум не реагирует на пульт дистанционного управления, замечены проблемы в подаче питания или иное), а также все, что касается электроники и электропроводки системы. Неплановое техническое обслуживание включает выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Оборудования, перебоев в работе оборудования, осуществление при необходимости текущего ремонта путем замены вышедших из рабочего состояния компонентов (приборов, модулей, узлов, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных устройств и т.п.) на исправные, оплата оборудования по предоставленным и согласованным накладным и актам неисправностей.

3.5. При выявлении по результатам регламентных работ или непланового технического обслуживания необходимости в проведении капитального ремонта оборудования, Исполнитель обязан провести полную диагностику поломки и представить Заказчику калькуляцию, расчет стоимости или смету, отражающие характер неисправности, стоимость запасных частей, материалов и ремонтных работ.

3.6. Регламентные работы и неплановое техническое обслуживание Оборудования не включают:

- капитальный ремонт Оборудования, включая выработавшее свой срок эксплуатации;

- устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие аварий на Объекте или нарушения условий эксплуатации Оборудования.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора и до 31 декабря 2015 года включительно.

4.2. Регламентные работы, указанные в пункте 3.3 настоящего технического задания, должны проводиться не реже 1 раза в месяц за исключением работ, плановое выполнение которых в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами предусмотрено реже установленного срока. График проведения регламентных работ должен быть согласован с уполномоченными представителями Заказчика.

4.3. Неплановое техническое обслуживание проводится по мере необходимости, по заявке Заказчика, в случаях, предусмотренных в настоящем техническом задании.

4.4. Экстренное восстановление работоспособности системы, устранение неисправностей должно осуществляться в течение 1 (одного) дня с момента получения сообщения от уполномоченного представителя  в выходные и праздничные дни, а также в любое время суток, кроме ночного времени с 23.00 часов – до 08.00 часов утра.

5. Место оказания услуг

Объекты ООО «Медсервис», расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |