***РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

**на поставку медицинского инвентаря для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году**

**ЛОТ №1 Предмет договора:** Поставка медицинского инвентаря, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

**Объем и характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Качественные характеристики** |
| 4 | Психрометрический гигрометр ВИТ-2.Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 30 | Психрометрический ВИТ -2. диапазон измерения °t сухого термометра, °С+15…+40, габаритные размеры, мм 290х120х50  Страна происхождения: Россия |
| 5 | [Глюкометр Глюкометр OneTouch Select®](https://market.yandex.ru/product/1720818785?show-uid=160976381898085213116002&nid=57948&context=search)Глюкометр Прибор для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови One Touch Selekt | шт | 3 | Прибор для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови.  Страна происхождения: США |
| 6 | [таблетница](http://zdravtorg.ru/d/72501/d/mini-tabletnica.jpg) **Мини-Таблетница-"КРОНТ"** | шт | 19 | **Пенал для лекарственных препаратов "Мини-таблетница-"КРОНТ"** Пенал предназначен для режимного (утро, день, вечер, ночь) приёма витаминов и лекарственных препаратов, отпускаемых в форме таблеток и капсул.лекарственных препаратов и витаминов.  Размер: 60х50х14 мм. Ударопрочный, химически стойкий пластик. Выдерживает обработку моющими и дезинфицирующими средствами методом протирания. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) при температуре 121 °С. |
| 7 | https://domdr.ru/assets/images/products/7409/b009150.jpgМочеприемник-утка полимерный | шт | 10 | Мочеприемник типа "Утка" (из полиэтилена высокого давления) удобен в применении, при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект «теплого» материала), быстро и легко очищается и дезинфицируется. Имеет шкалу до 1400 мл с делениями для измерения объема.  Страна происхождения: Россия |
| 8 | [http://www.ooomedikon.ru/upload/resize_cache/iblock/425/400_400_1535db3dab17ee0250895efa528d24b26/4256ca6aedaaab7c31caa1acfea82a39.jpg](http://www.ooomedikon.ru/upload/iblock/425/4256ca6aedaaab7c31caa1acfea82a39.jpg) Лоток прямоугольный ЛМПр 200 (0,75 л) , размер 200\*150\*45 | шт | 19 | Лотки металлические прямоугольные предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур. Лотки легки, удобны, долговечны и надежны в работе, прекрасно стерилизуются любыми методами, так как выполнены из нержавеющей стали. размер 200\*150\*45 мм, объм 0,9 л  Страна происхождения: Россия |
| 9 | PUZYR_dlja_l'dahttp://ss-mebel.ru/netcat_files/703/733/6788.jpghttp://alerdmed.ru/2818-large_default/puzyr-rezinovyj-dlya-lda-pr-l-kievguma.jpg[Пузырь для льда (№1, 2, 3)Пузырь для льда (№1, 2, 3)](http://www.medtehno.ru/upload/resize_cache/iblock/276/276cede0444dd82331c00b73287db279/200_200_1c372bbce3ac02395a6cd9972491544d9/69cc5b08666a34524812ca1d8823f718.jpg)Пузырь резиновый для льда №2 | шт | 3 | Пузырь для льда выполнен из резины с пробкой для местного охлаждения участков тела тип 1 общего назначения.  Страна происхождения: Украина |
| 10 | Купить СУДНО МЕДИЦИНСКОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ЛАДЬЯ цена[Судно подкладное ЛАДЬЯ (с крышкой и без)](http://www.medtehno.ru/upload/resize_cache/iblock/bf3/800_800_1c372bbce3ac02395a6cd9972491544d9/bf35cf247e52a2ea93203cff185e32b4.jpg)Судно подкладное "Ладья" универсальное пластиковое | шт | 10 | Судно подкладное является предметом гигиены, предназначено для больных людей и людей преклонного возраста. Судно может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в быту. Судно устойчиво к воздействию агрессивных биологических жидкостей организма человека: мочи и пота.  Страна происхождения: Россия |
| 11 | <http://www.minimed.ru/upload/iblock/36b/caa47c2f-e9a0-11e4-9d27-90b11c111e82_c714d6bd-0537-11e5-912d-90b11c111e82.resize1.jpeg>Термометры для холодильников и морозильных камер ТС-7АМ | шт | 95 | Термометр стеклянный жидкостный для холодильных камер с поверкой - предназначены для измерения температуры воздуха в холодильных установках медицинского назначения.  Страна происхождения: Россия |
| 12 | [Фонарик диагностический  (с кнопочным включателем) KaWe 24664](https://medpribori.ru/)Фонарик диагностический металлический с кнопочным включателем, 24664 | шт | 11 | Металлический корпус; гладкая лакированная поверхность; включается путём нажатия на клипсу; в комплекте со сменными батарейками.  Страна происхождения: Германия |
| 13 | cid:part1.06030700.07070208@bazismed.ruШтатив медицинский для вливаний пятиопорный из нержавеющей стали, на колесах (импортные колеса) | шт | 37 | Штатив медицинский для вливаний пятиопорный из нержавеющей стали, на колесах (импортные колеса) **Габариты:** 475\*1150-1950 Предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур.Изготовлен полностью из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами.Пластиковый держатель имеет две чаши для флаконов и два крючка для инфузионных пакетов.Телескопическое устройство стойки позволяет регулировать высоту от 1150 до 1950 мм.Пятиопорное основание установлено на самоориентирующииеся импортные колеса ∅50 мм, комплекующиеся надёжной стальной вилкой с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, не оставляющего следов на полу, два колеса – с индивидуальным тормозным устройством.Номинальная нагрузка – не более 5 кг Поставляется в разобранном виде. |
| 14 | http://spb-nova.ru/assets/images/TM02-1.jpgТермоконтейнер переносной ТМ2-01 | шт | 1 | Предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитарной массы, биопрепаратов.  Страна происхождения: Россия |
| 16 | http://www.medtehno.ru/upload/resize_cache/iblock/ab2/100_100_1/ab2e127d18f416f36df05af07b6125df.jpg Мешок дыхательный реанимационный Apexmed (типа Амбу) | шт | 18 | * Объём резервного мешка для взрослых 2000 мл Мешок оснащен клапаном ограничения давления Мешок может быть подключен к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки Кислородная трубка длиной 2 м., устойчива к слипанию при перегибах. Срок годности - 5 лет **Комплектация:** текстурированная высокоэластичная дыхательная камера, резервный мешок; наркозная маска с подкачиваемой манжетой; шланг для подключения к кислородной магистрали; пластиковый упаковочный бокс с удобной для переноски ручкой. * Страна происхождения: Нидерланды |
| 17 | [http://www.ooomedikon.ru/upload/resize_cache/iblock/ab4/400_400_1535db3dab17ee0250895efa528d24b26/ab4f8ab4b12bca2d7652ff527f8c9a0d.jpg](http://www.ooomedikon.ru/upload/iblock/ab4/ab4f8ab4b12bca2d7652ff527f8c9a0d.jpg) Лоток почкообразный ЛМП-260 (0,5л) Медикон размеры - 260х160х32 мм | шт | 54 | Лотки металлические почкообразные предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур. Лотки легки, удобны, долговечны и надежны в работе, прекрасно стерилизуются любыми методами, так как выполнены из нержавеющей стали.  Страна происхождения: Россия |
| 18 | [Круг подкладной резиновый №1](http://spb.moxovik.ru/catalog/4984/678803/) Круг подкладной резиновый №1 | щт | 10 | Надувается губами или велосипедным насосом. Регулировка жесткости и высоты. Не содержит токсичных и аллергических элементов. В готовом для использования состоянии должен быть упругим, но не жестким. Материал - резина. В упаковке 1 шт. **Комплектация** Надувное полое изделие кольцеобразной формы (типа автокамеры) с втулкой и пробкой. Срок годности: 1,5 года.  Страна происхождения: Россия |
| 19 | [Круг подкладной резиновый крп альфа-2](https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8maKcXlL9EdyY9Shk-luwTFIfkg2SgB3mBHZx8ahgaejS5BTDpa_a5F_q5M3kKU-94yN0JkPrSAdtVTuYVqXNmRf-RS3t24EEMjLfIFmmVuuNzUmfquJ-33c6SlgnSO4KbI_Pl8iLB5c57gEttxGaUz5Fob0z1QRQ_3uPhuUF3263u2NCVWrpxE16xyDXE2hGkIx57-4BpiIuOdH_xt6D9p-UU59E-aCHBDzDCM251xBj_abyvRjdyA_couY3_weXOrxomUkDJrNwmQQmdcst0HUEEnfCt-_61pbg8a7KV6lhTZzWyQiBxKwCOye15FnX1OqGwX5Q7FkPewXDpeseISJaWFjlsFqv9lgwoTQ1iL7u5ZoWxBXy0wnzELYxRL8nysZniEbR0tH3621xe5iDTMgnLuHGnfUn0m11lRqTq_GIMDYr0aRxSyMAMFu7fPOhYCUkJ0g_-czL5bc-0MplkVeZkTJUe5_MdR2lb__lBquq6cjgFIt5MqnsjHXatlKUpPAwDGJOpcy3sYTtM3_MRsGeln48NhL1hv8Ub8AKuaEoff8jtvuBCgypYz4v2076FTIXQVtrgA4O4Zs6om_3bcV1xljA8Ci3eWgzmrbAmPtqfZY8RzjjtTd3Wqj_YWmPHQHCLoiu6aWRmj31Iyp19t3zyCum25Fie72bDl8mNdlNA4ZmBsuxNEC2TofDiGCSyckdJCCSx7vnt3nTFNFyo_w0mLLf9fUJfx7GQeAg_Ca6eaDOOqe5CLxQ8NnOIs7QTra1n3TJiY68UHidX3wj5pkl_2XqEHxv_-b6N3yqqhQoA9XsoHbZ3eYLixWhjJNOvIb29EhB_DtJXOELA3DVtkzqb46dRdmoeH1gmqZjh3XOOPFA7ByYyIYd0osP0MLhad0Us8pE377HaPUwfSeS7wWGMd9UbUhXijS92-fOQVk6yyilRptbDZToDFJFzkW1dVjpo5JIPb6OgEyjrka5f01cythlEUJcF76IKZkk6VdbOo3nFgddQMkZeWb473cXRtxicDJSxAybfkiQ_vHNeJqpjOJ_SNc0Kn-A15ZfrQODFzHtiwvQNRIP6h8cCCDLaw,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjaMGdBeBqLXGHj2VAixnTVRRT0KJ8boGM7JdzOKeVraoK43MpnieWUyoaKKHKARo7lTX8TGUKd2wJVY0Bhc6sISRdnWhOaQ4vPty_1Lx2IWvhojPO9HXUShI7wl8LJY17smk19aLNX7DyBp_LqNcQB1TtJfRfbfEXS8KjPFkV1YwQBodw6tMDc9qNTd100Ul0e9VSBQpCXCztOPNdYfazzEZZw-8MQhvJiwDW6qg9fe2pKo1lqM4g4uganOXJB1BRBXyp7RRvR6YbsMo1FTtZu0XewjDS8YCneUqkRu0lhcXFXr5E_0-wnI1y7-Yuf4QQNb8x9IOK-Xd6atM5MyTSZMLUP_gRmAlFtKXUBRRt08fDkDlk6nyq06WJTgTc7SIlEesRP5oJGve4o0lqLx0WRUX-c3wpkad-GGP3vVSTozGIVutn6JirOrwyn5B2xlkSKDIpzW5-h0xoMPOdPN4z9gkTY-oIr9D6TsAmoC3Ol8ra8i09CIOE5gGmbBDBs8Ib6v8YLVEyGumUXHbSe6rzqTmmUZ7EFNuVyWk_ZwOsOnF3WT5jYQjnfujyvJkdlBNmxLsq__cDirib1pTQXSU4_vNa2dHC6wqvmM8rtJD_G7n09nwR6eRcZ3LNR9bJN3ymg,,&b64e=1&sign=6d10d06e307954d1f7c68c2fe88409af&keyno=1&track=) Круг подкладной резиновый №2 | шт | 10 | Надувается губами или велосипедным насосом. Регулировка жесткости и высоты. Не содержит токсичных и аллергических элементов. В готовом для использования состоянии должен быть упругим, но не жестким. Материал - резина. В упаковке 1 шт. **Комплектация** Надувное полое изделие кольцеобразной формы (типа автокамеры) с втулкой и пробкой. Срок годности: 1,5 года.  Страна происхождения: Россия |
| 20 | [Круг резиновый подкладной АЛЬФАПЛАСТИК КРП-Альфа №3 (450х140мм) - купить в интернет магазине с доставкой, цены, описание, характеристики, отзывы](https://www.onlinetrade.ru/catalogue/izdeliya_iz_reziny_i_mochepriemniki-c4031/alfaplastik/krug_rezinovyy_podkladnoy_alfaplastik_krp_alfa_3_450kh140mm_14938059-1269700.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&city=18&frommarket=https://market.yandex.ru/search?cvr&ymclid=161000744694001597000002) Круг подкладной резиновый №3 | шт | 10 | Надувается губами или велосипедным насосом. Регулировка жесткости и высоты. Не содержит токсичных и аллергических элементов. В готовом для использования состоянии должен быть упругим, но не жестким. Материал - резина. В упаковке 1 шт. **Комплектация** Надувное полое изделие кольцеобразной формы (типа автокамеры) с втулкой и пробкой. Срок годности: 1,5 года.  Страна происхождения: Россия |
| 21 | https://irecommend.img.c2.r-99.com/sites/default/files/product-images/56260/amdt-10.jpg https://irecommend.img.c2.r-99.com/sites/default/files/product-images/56260/amdt-10.jpg [Электронный термометр AMDT  10 фото](http://irecommend.ru/sites/default/files/product-images/56260/amdt-10.jpg) Термометр мед. ЭЛЕКТРОННЫЙ "AMDT-10" | шт | 111 | Ударостойкий корпус. Пластиковый футляр. компактный, простой в обращении термометр хранит в памяти результат предыдущего измерения, имеет звуковую индикацию режима работы и специальный звуковой сигнал при повышенной температуре. имеет звуковую индикацию режима работы и специальный звуковой сигнал при повышенной температуре, автоматическое отключение после окончания измерения время измерения — от 1 до 5 минут (в зависимости от метода измерения)  Страна происхождения: США Диапазон измерения температуры - 32-42°C Погрешность измерения - ±0.1°C в диапазоне 35-39°C, ±0.2°C в диапазонах 32-34.9°С и 39.1-42°С Источник питания - 1.5В (тип LR41, L736), 1000 циклов измерения на одной батарее Размер устройства - 11х21х129мм Масса устройства - 10.5 гр  Диапазон измерения температуры - 32-42°C Погрешность измерения - ±0.1°C в диапазоне 35-39°C, ±0.2°C в диапазонах 32-34.9°С и 39.1-42°С Источник питания - 1.5В (тип LR41, L736), 1000 циклов измерения на одной батарее Размер устройства - 11х21х129мм Масса устройства - 10.5 гр  Диапазон измерения температуры - 32-42°CДиапазон измерения температуры - 32-42°C |
| 22 | Ингалятор OMRON NE-C28-RU CompAir, компрессорный Ингалятор OMRON Comp Air NE-C28-RU компрессорный (Небулайзер) | шт | 3 | Компрессорный ингалятор (небулайзер),активируемая вдохом камера,средний размер частиц 3 мкм,скорость распыления 0.4 мл/мин,объем емкости для лекарств 7 мл. компрессорный небулайзер Omron С-28 предназначен для ингаляционной терапии верхних и нижних дыхательных путей, оснащен портом для соединения с аэрозольной маской или загубником, имеет коннектор для подсоединения кислородного шланга. |
| 23 | Сумка-укладка медицинская универсальная СМУ-01 Сумка медицинская универсальная СМУ-01 набора фельдшерского НФСМП-"Мединт-М" (370х175х310) | шт | 3 | футляр-укладка для фельдшерского набора НФСМП-Мединт-М (без вложений) габаритные размеры 370х175х310 мм |
| 24 | [http://www.genesis74.ru/files/catalog/cache/248x389_c5dc612482688f752126a5a4ad267a50.jpg](http://www.genesis74.ru/files/catalog/cache/1000x800_c5dc612482688f752126a5a4ad267a50.jpg)[Очки защитные К-ПИ](http://www.medtehno.ru/upload/resize_cache/iblock/32e/32eda11856fbe59eea8743266f494c40/180_180_1c372bbce3ac02395a6cd9972491544d9/ebd46a9bd09ed7d107bc916a37fe3acb.jpg)Очки защитные ударопрочные К-ПИ | шт | 20 | По конструкции аналогичны обычным солнцезащитным очкам. Средство индивидуальной защиты. Линза очков изготовлена из поликарбоната толщиной 1 мм  Страна происхождения: Россия |
|  | [CLEANET Губка одноразовая 20x20](http://www.lavarsan.ru/image/cache/catalog/product/cleanet_20x20-800x800.jpg)Губка одноразовая CLEANET, 20х20см, Layertex, 1 кор./75 упак.(1упак./12 шт.)/900 шт., кор.01EN0202090-31 | короб | 1 | Волокнистая, плетеная губка, пенообразующая с дерматологическим гелем с нейтральным pH, размер 20х20 см, волокно из полиэстера 100% для личной гигиены пациентов 1 коробка/75уп.  Страна происхождения: Испания |
| 27 | [Песочные часы &quot;Двадцать минут&quot; Пластиковые песочные часы, отсчитывающие 20 минут](https://vintajj.ru/wa-data/public/shop/products/39/09/40939/images/46591/46591.970.JPG)Песочные часы на 20 минут | шт | 5 | Песочные часы на 20 минут |