III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение зуботехнических работ для нужд

стоматологического отделения ООО «Медсервис»

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1. Основные положения 1.1. Зубные протезы должны быть изготовлены без нарушений технологического процесса, из сертифицированных материалов, в соответствии с наряд-заказом Заказчика. 1.2. Подрядчик обязан: - принять всю информацию от Заказчика по поводу особенностей изготовления зубного протеза; - поставить в известность Заказчика в 2-дневный срок со дня получения слепков о возможных изменениях в заказе, либо о некорректной информации от Заказчика, которая мажет привести в дальнейшем к ненадлежащему исполнению заказа; - безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение гарантийного срока и срока службы, установленных в настоящем Техническом задании. 1.3. Подрядчик обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования 2.1. При проведении врачебных манипуляций Заказчик выполняет следующие условия: - определение цвета зубов (шкала расцветок указывается в наряде на работу); - определение центрального соотношения челюстей (центральное отношение определяется в сидячем положении пациента); - препарирование зуба с уступом 0,5-1 мм в предесневой области зуба, поверхность культи, без острых углов и поднутрений; - штифтование опорных зубов при изготовлении комбинированных протезов, осуществляет только индивидуальными литыми штифтовкладками; - при фиксации комбинированных протезов съемная и несъемная части фиксируются вместе; - слепки принимаются без пор, оттяжек, снятые с зубных рядов, с предварительной ретракции десны; - слепки под изготовление мастер - модели должны четко отображать протезное ложе, без оттяжек и пор, каркасы несъемной части протеза должны находиться в слепке; - трансферы имплантатов должны быть зафиксированы в слепке; - не принимать самостоятельных манипуляций по коррекции формы, цвета, изменению конструкции протеза без согласования с Подрядчиком. 2.2. Эталоном правильного изготовления протеза служит протез припасованный на модели. В случае незначительного расхождения с клинической ситуацией протеза и полости рта (контакт с зубами антагонистами, с рядом стоящими зубами и слизистой оболочкой), коррекция осуществляется доктором непосредственно в клинике с соблюдением щадящей обработки конструкции применением охлаждения при шлифовке протеза и полировке. 2.3. Заказчиком установлены следующие сроки гарантии и сроки службы изготовленных Подрядчиком протезов: № п/п; Наименование; Срок гарантии; Срок службы. 1; 2; 3; 4. 1; Коронки, виниры, вкладки IPS E.MAX PRESS; 1 год; 1 год. 2; Коронки, мостовидные протезы на каркасе ZnО2 (Cad/Cam); 1 год; 1 год. 3; Коронки, мостовидные протезы металлокерамические на имплантате; 1 год; 1 год. 4; Коронки, мостовидные протезы каркас ZnО2 (Cad/Cam) на имплантате; 1 год; 1 год. Особенности предоставления гарантии: - при неудовлетворительной гигиене полости рта, наличии вредных привычек, приеме грубой пищи сроки гарантии на все виды протезирования уменьшаются на 50%; - несоблюдение правил пользования протезом, которые делают невозможным или недопустимыми использование результата работы в соответствии с целевым назначением, влечет переделку протеза за счет потребителя; - гарантия не распространяется на протезы при изменении протезного ложа после удаления зубов или других хирургических вмешательств, иммидиат протезы, протезы, изготовленные пациентам до окончательного формирования челюстно-лицевого скелета (протезы изготавливаются по медицинским показаниям).

3. Перечень и сроки выполнения работ № п/п; Наименование (вид) работ; Ед. изм.; Кол-во; Сроки изготовления (рабочие дни). 1. Протезирование на имплантатах:. 1; Изготовление металлокерамической коронки на имплантате (коронка + десневая маска + фрезеровка стандартного абатмента) (без стоимости абатмента); шт.работ; 4; # До 5 ед. каркас – не более 7 дней, нанесение керамики – не более 7 дней. Свыше 5 ед. – не более 20 дней. 2; Изготовление металлокерамической коронки в мостовидном протезе на имплантате (коронка + десневая маска + фрезеровка стандартного абатмента + пассивация) (без стоимости абатмента); шт.работ; 6; # не более 20 дней. 3; Изготовление металлокерамического зуба (промежуток) в мостовидном протезе на имплантатах; шт.работ; 4; # До 5 ед. каркас – не более 7 дней, нанесение керамики – не более 7 дней. Свыше 5 ед. – не более 20 дней. 2. Несъемное протезирование IPS E.MAX PRESS:. 1; Изготовление винира, коронки IPS E.MAX PRESS; шт.работ; 36; # Не более 12 дней. 2; Изготовление вкладки IPS E.MAX PRESS; шт.работ; 5; # Не более 12 дней. 3. Несъемное протезирование Zn02 (Cad/Cam):. 1; Изготовление керамической коронки, зуба на каркасе Zn02 (Cad/Cam); шт.работ; 30; Не более 20 дней. 2; Изготовленеие керамической коронки на каркасе Zn02 (Cad/Cam) на имплантате винтовая фиксация включая титановое основание; шт.работ; 6; Не более 20 дней. 3; Изготовление индивидуального абатмента из Zn02 (Cad/Cam) включая титановое основание; шт.работ; 16; Не более 20 дней. 4; Изготовление индивидуального абатмента (Ti, CoCr) (Cad/Cam); шт.работ; 14; Не более 20 дней. 4. Дополнительные работы:. 1; Изготовление временной пластмассовой одноцветной коронки (Cad/Cam); шт.работ; 6; # Не более 6 дней. 2; Предварительное восковое моделирование ВАКС-АП; шт.работ; 53; Не более 20 дней. 3; Изготовление разборной модели (дополнительно); шт.работ; 1; # Не более 20 дней. 4. Место оказания работ: По месту нахождения Подрядчика по адресу: _____________________________.

Заказчик:                                                                                                                                                           Подрядчик:

Директор

___________________ С.В. Мовергоз