## инструменты
ОКДП | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Цена за ед., руб. сегодня | Сумма, руб. сегодня
лот №1 | ЛОТ №1 | Пипетки-микродозаторы механические (производства Термо Фишер Сайентифик (Ленпипет), Россия-Финляндия) |  |  |  | 65030
3311181 | Микродозатор 1-канальный Колор 5-50 мкл (кат.№4642132) | Пипетка-микродозатор механическая, одноканальная, переменного объема. Назначение: для быстрой и точной установки объема дозирования при пипетировании в лабораториях. Наличие большого окна дисплея для контроля установленного объема и операционной кнопки с вращающейся верхней частью. Полная автоклавируемость (целиком или по частям при температуре 1210С). Диапазон 5-50 мкл. Шаг 0,5 мкл. Объем 50-5 мкл. Цветовой код операционной кнопки желтый | шт | 1 | 5590 | 5590
3311181 | Микродозатор 1-канальный Блэк 0,5-5 мкл (кат.№4642022) | Пипетка-микродозатор механическая, одноканальная, переменного объема. Назначение: для быстрой и точной установки объема дозирования при пипетировании в лабораториях. Наличие большого окна дисплея для контроля установленного объема и операционной кнопки с вращающейся верхней частью. Полная автоклавируемость (целиком или по частям при температуре 1210С). Диапазон 1-5 мкл. Шаг 0,01 мкл. Объем 5-0,5 мкл. Цветовой код операционной кнопки розовый | шт | 2 | 5590 | 11180
3311181 | Микродозатор 1-канальный Блэк 20-200 мкл (кат.№4642082) | Пипетка-микродозатор механическая, одноканальная, переменного объема. Назначение: для быстрой и точной установки объема дозирования при пипетировании в лабораториях. Наличие большого окна дисплея для контроля установленного объема и операционной кнопки с вращающейся верхней частью. Полная автоклавируемость (целиком или по частям при температуре 1210С). Диапазон 20-200 мкл. Шаг 0,2 мкл. Объем 200-20 мкл. Цветовой код операционной кнопки желтый | шт | 2 | 5590 | 11180
3311181 | Микродозатор 1-канальный Блэк 100-1000 мкл (кат.№4642092) | Пипетка-микродозатор механическая, одноканальная, переменного объема. Назначение: для быстрой и точной установки объема дозирования при пипетировании в лабораториях. Наличие большого окна дисплея для контроля установленного объема и операционной кнопки с вращающейся верхней частью. Полная автоклавируемость (целиком или по частям при температуре 1210С). Диапазон 100-1000 мкл. Шаг 1 мкл. Объем 1000-100 мкл. Цветовой код операционной кнопки синий | шт | 2 | 5590 | 11180
3311181 | Микродозатор 8-канальный Блэк 5-50 мкл (кат.№4662012) | Пипетка-микродозатор механическая, 8-канальная, переменного объема. Назначение: для быстрой и точной установки объема дозирования при пипетировании в лабораториях. Наличие большого окна дисплея для контроля установленного объема и операционной кнопки с вращающейся верхней частью, удалителя наконечников для безопасного и легкого сбрасывания наконечника. Полная автоклавируемость (целиком или по частям при температуре 1210С). Диапазон 5-50 мкл. Объем 50-5 мкл. Шаг 0,1 мкл. Цветовой код операционной кнопки желтый | шт | 1 | 12950 | 12950
3311181 | Микродозатор 8-канальный Блэк 30-300 мкл (кат.№4662032) | Пипетка-микродозатор механическая, 8-канальная, переменного объема. Назначение: для быстрой и точной установки объема дозирования при пипетировании в лабораториях. Наличие большого окна дисплея для контроля установленного объема и операционной кнопки с вращающейся верхней частью, удалителя наконечников для безопасного и легкого сбрасывания наконечника. Полная автоклавируемость (целиком или по частям при температуре 1210С). Диапазон 30-300 мкл. Объем 300-30 мкл. Шаг 1 мкл. Цветовой код операционной кнопки оранжевый | шт | 1 | 12950 | 12950
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ |  |  |  | 65030

## тест-системы
Диагностикумы и тест-системы для лаборатории:
ОКДП | Наименование продукции | Описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Цена за ед., руб. сегодня | Стоимость Лота, руб.
ЛОТ 2 | ЛОТ №2 | Тест-системы производства Acon Biotech Co, Ltd (Китай) |  |  |  | 71120
2423889 | Комбинированная тест-кассета для одноэтапного определения миоглобина/СК-МВ/тропонина I (ACON (ABON) Myoglobin/ CK-MB/ Troponin I/ combo Rapid Test) Acon Biotech Co, Ltd (кат.№CMA-435) | Иммунохроматографический тест для качественного определения миоглобина, СК-МВ (креатинкиназы-МВ) и сердечного тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Тест предназначен для диагностики инфаркта миокарда (ИМ). Тест-кассета содержит частицы, покрытые антителами к миоглобину; частицы, покрытые антителами к СК-МВ; частицы, покрытые антителами к тропонину I и мембрану с нанесенными на ее поверхность специфическими антителами в виде трех тестовых (отдельно для каждого маркера) и одной контрольной линий. Минимальная определяемая концентрация составляет: 50 нг/мл для миоглобина, 5 нг/мл для СК-МВ и 0,5 нг/мл для тропонина I. Точность определения должна быть не менее 96,2% для миоглобина, 98,8% для СК-МВ, 97,4% для тропонина I. Состав набора: тест-кассета в индивидуальной упаковке, буфер, пипетка одноразовая, инструкция для пользователя. | набор | 8 | 8890 | 71120
ЛОТ 3 | ЛОТ №3 | Тест-системы производства ООО Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (г.Нижний Новгород) |  |  |  | 16000
2423888 | ДС-ДИФ-НЕФЕРМ (кат.№PN-732) | Тест-система для биохимической идентификации и дифференциации грамотрицательных неферментирующих бактерий, выделяемых в ходе бактериологического анализа, до вида по 24-м биохимическим признакам. В комплекте 6 разборных планшета с возможностью дробного 24-х кратного использования. Количество анализов не менее 24 | упак | 1 | 2450 | 2450
2423888 | ДС-ДИФ-КОРИНЕ (кат.№Р-1031) | Набор реагентов. Назначение: для дифференциации микроорганизмов Corynebacterium до вида по девяти биохимическим признакам и определения токсигенных свойств. Состав набора: флаконы с готовой средой для определения цистиназы, флаконы с дисками на токсигенность и дополнительные реагенты. В комплекте восьмилуночные стрипы. Количество анализов не менее 12 | упак | 1 | 2500 | 2500
2423888 | ДС-ДИФ-САЛЬМОНЕЛЛА (кат.№Р-1431) | Набор реагентов для идентификации и межвидовой дифференциации микроорганизмов рода Salmonella по 8 биохимическим тестам. В комплекте 6 пакетов с герметично запаянными по одному 4-мя вертикальными восьмилуночными стрипами с дифференцирующими субстратами с возможностью дробного 24-кратного использования. Количество анализов не менее 24 | упак | 1 | 2750 | 2750
2423888 | ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 (кат.№Р-731) | Набор реагентов для идентификации энтеробактерий по 12 биохимическим признакам до вида. В комплекте 3 разборных планшета с возможностью 24-х кратного использования. Количество анализов не менее 24 | упак | 1 | 2700 | 2700
2423888 | ПБДЭ (кат.№P-131) | Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии. Предназначена для энзимоидентификации энтеробактерий по 20 биохимическим признакам. Количество анализов не менее 20 | упак | 1 | 2800 | 2800
2423888 | ПБДС (кат.№P-431) | Пластина биохимическая, дифференцирующая стафилококки. Предназначена для энзимоидентификации стафилококков по 17 биохимическим признакам. Количество анализов не менее 20 | упак | 1 | 2800 | 2800
ЛОТ 4 | ЛОТ №4 | Тест-системы производства ООО «Ольвекс Диагностикум» (г.Санкт-Петербург) |  |  |  | 12020
2423889 | Билирубин «Ольвекс Диагностикум» (кат.№033.012) | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке кров человека. Метод Йендрашека-Грофа. Набор рассчитан на не менее чем 138 определений общего и 138 определений прямого билирубина. Линейность: при определении общего билирубина – до 340 мкмоль/л, при определении прямого билирубина – до 170 мкмоль/л. Значение коэффициента вариации – не более 5%. Состав набора: 4 флакона реагентов (Кофеиновый реагент, Сульфаниловая кислота, Натрия нитрит, Физиологический раствор), калибратор. | набор | 1 | 360 | 360
2423889 | Антистрептолезин О-11 (полный набор) «Ольвекс Диагностикум» (кат.№050.011) | Набор реагентов. Назначение: для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина О в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации. Состав набора: готовые к использованию АСО-латекс суспензия (2,0 мл), разбавитель (10,0 мл), положительный, отрицательный и слабоположительный контроли в ампулах по 0,2 мл. Набор рассчитан на не менее чем 100 определений. В комплекте тест-пластины (слайды). | набор | 2 | 530 | 1060
2423889 | С-реактивный белок-11 (полный набор) «Ольвекс Диагностикум» (кат.№051.011) | Набор реагентов. Назначение: для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови человека методом латекс-агглютинации. Состав набора: готовые к использованию антиСРБ-латекс суспензия (2,0 мл), разбавитель (10,0 мл), положительный (0,1 мл), отрицательный (0,2 мл) и слабоположительный (0,2 мл) контроли. Набор рассчитан на не менее чем 100 определений. В комплекте тест-пластины (слайды). | набор | 20 | 530 | 10600
ЛОТ 5 | ЛОТ №5 | Тест-системы производства ООО «Импакт» (г.Москва) |  |  |  | 710
2423889 | Фотоглюкоза «Импакт» | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче человека. Глюкозооксидазный метод. Время анализа не более 20 минут. Линейность от 1 до 30 ммоль/л. Коэффициент вариации – не более 5%. Состав набора: таблетированная ферментная смесь, таблетированная буферно-субстратная смесь, таблетированная антикоагуляционная смесь, калибратор (раствор глюкозы 10 ммоль/л). Объем рабочего раствора не менее 200,0 мл. Количество определений не менее 100. | набор | 1 | 710 | 710
ЛОТ 6 | ЛОТ №6 | Экспресс-тесты производства ООО Научно-производственное предприятие «Аквапаст» (г.Санкт-Петербург) |  |  |  | 14000
2423888 | Диагностикум для выявления стрептококка группы A в реакции коагглютинации, жидкий «Аквапаст» (кат.№120101) | Набор диагностический многокомпонентный. Назначение: исследование материала из зева человека в реакции коагглютинации в целях идентификации группоспецифического антигена стрептококков группы А. Комплект рассчитан не менее чем на 50 определений, включая контроли. Состав суспензии: 2,5%-ая взвесь золотистого стафилококка, содержащего белок, сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к группоспецифическому полисахаридному антигену стрептококка группы А и окрашенного метиленовой синью. Состав набора: 1 флакон суспензии 4,0 мл, 2 флакона с экстрагирующими растворами по 12,0 мл, положительный и отрицательный контрольные образцы в комплекте. | наб | 1 | 3500 | 3500
2423888 | Диагностикум для выявления стрептококка группы B в реакции коагглютинации, жидкий «Аквапаст» (кат.№120102) | Набор диагностический многокомпонентный. Назначение: исследование материала из зева человека в реакции коагглютинации в целях идентификации группоспецифического антигена стрептококков группы В. Комплект рассчитан не менее чем на 50 определений, включая контроли. Состав суспензии: 2,5%-ая взвесь золотистого стафилококка, содержащего белок, сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к группоспецифическому полисахаридному антигену стрептококка группы В и окрашенного метиленовой синью. Состав набора: 1 флакон суспензии 4,0 мл, 2 флакона с экстрагирующими растворами по 12,0 мл, положительный и отрицательный контрольные образцы в комплекте. | наб | 1 | 3500 | 3500
2423888 | Диагностикум для выявления стрептококка группы C в реакции коагглютинации, жидкий «Аквапаст» (кат.№120103) | Набор диагностический многокомпонентный. Назначение: исследование материала из зева человека в реакции коагглютинации в целях идентификации группоспецифического антигена стрептококков группы С. Комплект рассчитан не менее чем на 50 определений, включая контроли. Состав суспензии: 2,5%-ая взвесь золотистого стафилококка, содержащего белок, сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к группоспецифическому полисахаридному антигену стрептококка группы С и окрашенного метиленовой синью. Состав набора: 1 флакон суспензии 4,0 мл, 2 флакона с экстрагирующими растворами по 12,0 мл, положительный и отрицательный контрольные образцы в комплекте. | наб | 1 | 3500 | 3500
2423888 | Диагностикум для выявления стрептококка группы G в реакции коагглютинации, жидкий «Аквапаст» (кат.№120104) | Набор диагностический многокомпонентный. Назначение: исследование материала из зева человека в реакции коагглютинации в целях идентификации группоспецифического антигена стрептококков группы G. Комплект рассчитан не менее чем на 50 определений, включая контроли. Состав суспензии: 2,5%-ая взвесь золотистого стафилококка, содержащего белок, сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к группоспецифическому полисахаридному антигену стрептококка группы G и окрашенного метиленовой синью. Состав набора: 1 флакон суспензии 4,0 мл, 2 флакона с экстрагирующими растворами по 12,0 мл, положительный и отрицательный контрольные образцы в комплекте. | наб | 1 | 3500 | 3500
ЛОТ 7 | ЛОТ №7 | Экспресс-тесты производства R-Biopharm AG (Германия) |  |  |  | 2950
2423889 | Ротавирус (RIDA®Quick Rotavirus) R-Biopharm (кат.№0903) | Иммунохроматографический одностадийный экспресс-тест. Назначение: для качественного определения ротавируса в образцах кала человека с целью дифференциальной диагностики инфекционного гастроэнтерита. Состав: специфичные к ротавирусам антитела с окрашенными латексными частицами и специфичные антитела к патогену, прикрепленные к мембране. Набор рассчитан на не менее чем 20 определений. Комплект: тестовые устройства (каждое в индивидуальной упаковке) не менее 20 штук, готовый к использованию буфер для экстракции (0,1% азид натрия) 1 флакон не менее 30,0 мл, пипетки одноразовые в упаковке не менее 25 штук, инструкция для пользователя. | набор | 1 | 2950 | 2950
ЛОТ 8 | ЛОТ №8 | Наборы для общеклинических исследований производства ЗАО «ЭКОлаб» (Московская область, г.Электрогорск) |  |  |  | 4310
2423899 | Клиника-Кал. Комплект № 1 (общий) «ЭКОлаб» (кат.№38.03) | Набор реагентов для клинического анализа кала. Набор рассчитан на следующее количество анализов: скрытая кровь не менее 1000 определений, стеркобилин не менее 50 определений, билирубин не менее 200 определений, микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов) не менее 2000 определений | набор | 1 | 1650 | 1650
2423899 | Клиника-Мокрота «ЭКОлаб» (кат.№38.05) | Набор реагентов для клинического анализа мокроты. Набор рассчитан на следующее количество анализов: кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) не менее 200 определений, альвеолярные макрофаги с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь) не менее 100 определений, клетки злокачественных новообразований не менее 300 определений | набор | 1 | 1650 | 1650
2423899 | Клиника-СМЖ «ЭКОлаб» (кат.№38.06) | Набор для анализа спинномозговой жидкости. Набор рассчитан на следующее количество анализов: цитоз (Реактив Самосона) не менее 200 определений, белок общий (качественная реакция Панди) не менее 200 определений, количественное определение общего белка (сульфосалициловая кислота и сульфат натрия) не менее 200 определений, глобулины не менее 200 определений | набор | 1 | 1010 | 1010
ЛОТ 9 | ЛОТ №9 | Тест-полоски для полуавтоматических анализаторов мочи Miditron (F.Hoffmann-La Roche Ltd. Швейцария) |  |  |  | 116780.8
2423899 | Тест-полоски Combur 10 Test M Roche Diagnostics | Диагностические тест-полоски. Предназначены для анализа мочи по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь. В упаковке не менее 100 штук. | упак | 60 | 1894.68 | 113680.8
2423899 | Тест-полоски Combur Control 10 Test M Roche Diagnostics | Тест-полоски для контроля оптической системы мочевых анализаторов. В упаковке не менее 50 штук. | упак | 1 | 3100 | 3100
ЛОТ 10 | ЛОТ №10 | Системы индикаторные бумажные |  |  |  | 5675.73
2423899 | СИБ №2 для межродовой дифференциации энтеробактерий | Система индикаторная бумажная представляет собой диски или полоски хроматографической бумаги, содержащие определенные количества субстрата в сочетании с индикатором, стабилизированные пленкообразующим покрытием. Набор №2 предназначен для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий из 13 тестов: СИБ с инозитом, лизином, малонатом натрия, орнитином, сорбитом, цитратом натрия, для определения β-галактозидазы, индола, оксидазы, сероводорода, уреазы, фенилаланиндезаминазы, для реакции Фогеса-Проскауэра. Упаковка: СИБ-диски во флаконах. Количество достаточно для проведения не менее чем 50 анализов. | набор | 1 | 2329.32 | 2329.32
2423899 | СИБ №5 для идентификации коринебактерий дифтерии | Система индикаторная бумажная представляет собой диски или полоски хроматографической бумаги, содержащие определенные количества субстрата в сочетании с индикатором, стабилизированные пленкообразующим покрытием. Набор №5 предназначен для идентификации коринебактерий дифтерии из 4 тестов: СИБ с глюкозой, сахарозой, для определения амилазы, уреазы. Упаковка: СИБ-диски во флаконах. Количество достаточно для проведения не менее чем 50 анализов | набор | 1 | 1017.09 | 1017.09
2423899 | СИБ №7 для определения токсигенности коринебактерий дифтерии | Система индикаторная бумажная представляет собой диски хроматографической бумаги, содержащие определенные количества субстрата в сочетании с индикатором, стабилизированные пленкообразующим покрытием. Набор №7 – диски с дифтерийным антитоксином – предназначен для определения токсигенности коринебактерий дифтерии. Упаковка: СИБ-диски во флаконах. Количество достаточно для проведения не менее чем 50 анализов | набор | 1 | 2329.32 | 2329.32
ЛОТ 11 | ЛОТ №11 | Наборы реагентов для постановки полимеразной цепной реакции ПЦР производства ООО Научно-производственная фирма «Литех» (г.Москва) |  |  |  | 18000
2423889 | «ДНК-ЭКСПРЕСС» (кат.№0225) | Предназначен для выделения ДНК из биологического материала (соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани; осадок мочи, сперма, отделяемое простаты) для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Рассчитан на выделение ДНК из не менее чем 100 образцов. В упаковке не менее 100 пробирок по 300 мкл. | шт | 1200 | 15 | 18000
ЛОТ 12 | ЛОТ №12 | Диагностические тест-системы для микробиологии производства «Erba Lachema s.r.o.» (Чехия) |  |  |  | 36290.37
2423889 | АльбуФАН Lahema (кат.№10003311) | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения белка и рН в моче. Тест основан на изменении цвета кислотно-основного индикатора под влиянием белков. Проба наиболее чувствительна к альбумину, значительно менее чувствительна к глобулинам, мукопротеинам, гемоглобину и белку Бенс-Джонса. Диапазон измеряемого рН 5-9. Значение рН можно определить с точностью до 0,5 единицы. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упак | 2 | 210 | 420
2423889 | ГлюкоФАН Lahema (кат.№10003351) | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения глюкозы в моче. Тест основан на ферментативной (глюкозаоксидаза/пероксидаза) реакции. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упак | 6 | 180 | 1080
2423889 | ИктоФАН Lahema (кат.№10003315) | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения уровня уробилиногена и билирубина в моче. Тест основан на реакции азосочетания уробилиногена и билирубина со стабилизированным реактивом. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упак | 10 | 270 | 2700
2423889 | КетоФАН Lahema (кат.№10003313) | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения уровня ацетона (кетоновых тел) в моче. Тест основан на реакции Легала. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упак | 25 | 180 | 4500
2423884 | АНАЭРОтест 23 Lahema (кат.№10003366) | Предназначен для биохимической идентификации анаэробных бактерий из клинического материала. Количество определений не менее 40. Набор состоит из 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером (±1 см): 8,5 см х 12,5 см, содержащих 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 23 тестов: индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелецитоза, уреаза, нитраты, сахароза, салицин, трегалоза, маннитол, рамноза, N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, раффиноза, целлобиоза, ксилоза, арабиноза и сорбитол. В наборе: 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем, 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации, 40 бланков для регистрации результатов, крышка, пакет для хранения частично использованной пластинки, цветная шкала, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей. | набор | 1 | 6812.78 | 6812.78
2423888 | НЕЙССЕРИЯтест Lahema (кат.№10003382) | Предназначен для рутинной идентификации бактерий рода Neisseria из клинического материала. Количество определений не менее 36. Набор состоит из 3-х пластмассовых микротитровальных 96-луночных пластинок, состоящей из 12 стрипов. В каждом стрипе 7 ячеек с высушенными питательными средами и субстратами для 7 биохимических тестов: глюкоза, мальтоза, фруктоза, сахароза, Y-глутамил-трансфераза, трибутирин, синтез полисахаридов.8 ячейка содержит высушенную питательную среду и служит для постановки контроля. В наборе: 3 микротитровальные пластинки (каждая для идентификации 12 штаммов) с силикагелем, 3 полиэтиленовых пакетика для инкубации, 36 бланков для регистрации результатов, пакет для хранения частично использованной пластинки, рамка пластинки с крышкой для инкубации стерильная, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей и индексами. | набор | 1 | 2855.36 | 2855.36
2423888 | ОКСИтест Lahema (кат.№10003324) | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упак | 1 | 485.7 | 485.7
2423888 | ОНПтест Lahema (кат.№10003323) | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для обнаружения бактериальной ß-галактозидазы. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. | упак | 1 | 773.19 | 773.19
2423888 | ПИРАтест Lahema (кат.№10003344) | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для выявления активности бактериальной пирролидонилариламидазы, принадлежности культур к роду Enterococcus или к Streptococcus pyogenes, также использование в качестве дифференциально-диагностического теста при идентификации Энтеробактерий. Комплект: не менее 50 полосок, пипетка для дозирования реактива, инструкция для пользователя. | упак | 1 | 1435.3 | 1435.3
2423888 | СТРЕПТОтест 24 Lahema (кат.№10010245) | Предназначен для окончательной идентификации микроорганизмов рода Streptococcus, Enterococcus и родственных им грамположительных каталазоотрицательных кокков, выделенных из клинического материала. Количество определений не менее 40 по 24 биохимическим тестам с возможностью визуальной и автоматизированной оценки результатов биохимических реакций. Тесты помещены в лунки трехрядных стрипов; один трехрядный стрип предназначен для идентификации одного штамма. Набор состоит из 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером (±1 см): 8,5 см х 12,5 см, содержащих 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 23 тестов: индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелецитоза, уреаза, нитраты, сахароза, салицин, трегалоза, маннитол, рамноза, N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, раффиноза, целлобиоза, ксилоза, арабиноза и сорбитол. В наборе: 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем, 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации, 40 бланков для регистрации результатов, крышка, пакет для хранения частично использованной пластинки, цветная шкала, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей, книга кодов на CD-диске. | набор | 1 | 7040.93 | 7040.93
2423888 | ЭН-КОККУСтест Lahema (кат.№10003383) | Предназначен для биохимической идентификации клинически значимых представителей рода Энтерококков из клинического материала. Количество определений не менее 36. Набор состоит из микротитровальной 96-луночной пластинки, состоящей из однорядных 8-луночных стрипов, содержащих восемь биохимических тестов: аргинин, сорбоза, арабиноза, маннитол, сорбитол, мелибиоза, раффиноза и мелецитоза. В наборе: 3 микротитровальные пластинки (каждая для идентификации 12 штаммов) с силикагелем, 3 полиэтиленовых пакетика для инкубации, 36 бланков для регистрации результатов, крышка, пакет для хранения частично использованной пластинки, цветная шкала, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей и книгой кодов. | набор | 1 | 2855.36 | 2855.36
2423899 | Реактив для ОКСИтеста Lahema (кат.№10003375) | Вспомогательный реактив для теста ОКСИтеста. Повышает чувствительность реакции на цитохромоксидазу. Состав реагента: хлорид натрия 1,3 г/л; борная кислота 5,6 г/л; тетраборат натрия 10,5 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 1 флакон с реактивом 18,0 мл, инструкция для пользователя. | упак | 1 | 649.04 | 649.04
2423899 | Реактив для ПИРАтеста Lahema (кат.№10003379) | Вспомогательный реактив для теста ПИРАтеста. Для визуализации цветной реакции теста пирролидонилариламидаза. Состав реагента I: 4-диметилсульфат натрия 0,1 %, лаурилсульфат натрия 6,8 %, 2-метоксиэтанол 36%. Состав реагента II: уксусная кислота 19-23 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 2 флакона по 9,0 мл с реактивами I и II, флакон с капельницей, инструкция для пользователя. | упак | 1 | 1490.84 | 1490.84
2423899 | Суспензионная среда для СТРЕПТОтеста 24 Lahema (кат.№10010246) | Вспомогательный препарат для СТРЕПТОтеста 24, предназначенного для идентификации стрептококков. Содержание одной пробирки рассчитано на приготовление суспензии 1 штамма. В упаковке 20 стерильных стеклянных пробирок по 1,0 мл. | упак | 1 | 1268.32 | 1268.32
2423961 | Железо (Fe70) Lahema (кат.№10003155) | Набор реактивов для определения железа в негемолизированной сыворотке, а также общей связывающей способности сыворотки крови человека. Метод батофенантролиновый с депротеинизацией. Набор рассчитан на приготовление не менее 210,0 мл рабочего раствора. Качественный состав реагентов: стандартный раствор (железо(2)-аммониум сульфат 17,9 мкмоль/л); батофенантролин (4,7-дифенил-1,10-фенантролин-3,6-дисульфокислота 0,46 ммоль/л, натрий уксуснокислый 2 моль/л); тиогликолевая кислота (92,1 моль/л); депротеинизирующий раствор (трихлоруксусная кислота 0,6 моль/л, хлористоводородная кислота 2 моль/л). Количественный состав реагентов: 1 флакон со стандартным раствором 40,0 мл, 1 флакон с батофенантролином 110,0 мл, 1 флакон с тиогликолевой кислотой 4,0 мл, 1 флакон с депротеинизирующим раствором 110,0 мл. Состав реакционной смеси: батофенантролин 0,23 ммоль/л; тиогликолевая кислота 95,5 ммоль/л; трихлоруксусная кислота 0,15 моль/л; хлористоводородная кислота 0,5 моль/л; натрий уксуснокислый 1,0 моль/л. Объемное соотношение сыворотка/реакционная смесь: 1/2. | набор | 5 | 384.71 | 1923.55
ЛОТ 13 | ЛОТ №13 | Вспомогательные химические реагенты для лаборатории |  |  |  | 157952.4
2411275 | Бромтимоловый синий ЧДА | Бромтимоловый синий чистый для анализа, порошок. Химическая формула: C27H28Br2O5S. Содержание основного вещества не менее 90%. Фасовка не более 50 г в упаковке | кг | 0.05 | 19200 | 960
2424761 | Вазелиновое масло | Масло минеральное легкое белое (парафиновое), прозрачная маслянистая бесцветная жидкость. Соответствие ГОСТ 3164-78. Фасовка не более 100 г в упаковке | кг | 0.1 | 90000 | 9000
2429621 | Глицерин ЧДА | Глицерин, бесцветная прозрачная жидкость, чистая для анализа по ГОСТ 6259-75. Химическая формула: НОСН2СН(ОН)СН2ОН. Содержание основного вещества не менее 99,3%. Флакон объемом не более 100,0 мл | л | 0.1 | 70000 | 7000
1532102 | Глюкоза ЧДА | Глюкоза, мелкокристаллический порошок, чистая для анализа по ГОСТ 6038-79. Химическая формула СН2ОН(СНОН)4. Фасовка не более 1 кг в упаковке | кг | 5 | 310 | 1550
2429639 | Диметиламинобензальдегид пара | Диметиламинобензальдегид-пара (реагент Эрлиха), порошок. Химическая формула (CH3)2NC6H4CHO. Содержание основного вещества 99,2%. Фасовка не более 100 г в упаковке | кг | 0.1 | 120000 | 12000
2320389 | Иммерсионное масло | Масло иммерсионное синтетическое, соответствие ГОСТ 13739-78. Флакон объемом 100,0±10,0 мл | флак | 15 | 75 | 1125
2411117 | Йод кристаллический Ч | Йод кристаллический чистый по ГОСТ 4159-79. Химическая формула J2. Содержание основного вещества не менее 99,5%. Фасовка не более 60 г в упаковке | кг | 0.06 | 90000 | 5400
2411278 | Калий йодистый ХЧ | Калий йодистый химически чистый по ГОСТ 4232-74. Химическая формула KJ. Содержание основного вещества не менее 99,5%. Фасовка не более 100 г в упаковке | кг | 0.1 | 42500 | 4250
2429534 | Калия теллурита раствор | 2% раствор калия теллурита. Компонент питательных сред. Ампулы объемом 5,0 мл. Фасовка не более 10 ампул в упаковке | амп | 100 | 28 | 2800
2411240 | Калий фосфорнокислый однозамещенный Ч | Калий фосфорнокислый однозамещенный чистый по ГОСТ 4198-75. Химическая формула КН2РО4. Содержание основного вещества не менее 98%. Фасовка не более 1 кг | кг | 5 | 460 | 2300
2429622 | Карболовая кислота | Фенол кристаллизованный. Химическая формула С6Н6О. Содержание основного вещества не менее 99,5%. Фасовка не более 100 г в упаковке | кг | 0.1 | 90000 | 9000
2411331 | Краситель азур-эозин по Романовскому | 0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по Романовскому (Гимза азур-эозин метиленовый синий) в смеси метанола и глицерина 1:1. Назначение: для окраски форменных элементов крови при окраске препаратов периферической крови. Флакон объемом не более 1 л | флак | 30 | 295 | 8850
2411442 | Краска для ретикулоцитов | Буферный раствор красителя бриллиантового крезилового синего. Назначение: для окраски ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. Флакон объемом не более 50,0 мл. | флак | 3 | 320 | 960
1532201 | Крахмал Ч | Крахмал картофельный водорастворимый, порошок, чистый по ГОСТ 10163-76. Химическая формула (C6H10O5)n. Фасовка не более 1 кг в упаковке | кг | 1 | 130 | 130
2411383 | Кристаллический фиолетовый ЧДА | Кристаллический фиолетовый, чистый для анализа. Химическая формула: C25H30CIN3 Содержание красителя (титанометрически), не менее 80%. Фасовка не более 100 г в упаковке | кг | 0.06 | 42500 | 2550
2423889 | Лактоза Ч | Лактоза чистая, сухая, на основе сыворотки молока. Компонент питательных сред. Химическая формула: C12H22O11хH2O. Фасовка не более 1 кг в упаковке | кг | 5 | 490 | 2450
2411331 | Метиленовый синий | Метиленовый синий, порошок. Химическая формула: C16H18CIN3Sх3H2O. Содержание чистого красителя не менее 82%. Фасовка не более 60 г в упаковке | кг | 0.06 | 85000 | 5100
2412140 | Мочевина Ч | Мочевина, порошок или кристаллы, чистая по ГОСТ 6691-77. Химическая формула СН4ОN2. Содержание основного вещества не менее 99%. Фасовка не более 1 кг в упаковке | кг | 1 | 40 | 40
2423899 | Муколизин | Состав раствора: Na2HPO4 77,4 мМ, NaH2PO4 22,6 мМ, бета-МЭ 99,4 мМ, 5%-ный азид натрия в конечной концентрации 0,05%. Назначение: для первичной обработки мокроты (разжижения вязких образцов). Флакон объемом 200,0±20,0 мл | флак | 1 | 1322.4 | 1322.4
2411182 | Натр едкий ЧДА | Натрия гидроокись, чешуированная масса белого цвета, чистая для анализа по ГОСТ 4328-77. Химическая формула NaOH. Содержание основного вещества не менее 98%. Фасовка не более 1 кг | кг | 2 | 140 | 280
2411214 | Натрий сульфит | Натрий сульфит, порошок. Химическая формула Na2S2O4. Содержание основного вещества не менее 85%. Фасовка не более 100 г в упаковке | кг | 0.1 | 42500 | 4250
2411240 | Натрий фосфорнокислый 2х замещенный безводный | Натрий фосфорнокислый двузамещенный безводный, порошок. Химическая формула Na2HPO4. Содержание основного вещества не менее 98%. Фасовка не более 50 г в упаковке | кг | 0.05 | 210000 | 10500
2411267 | Натрий хлористый Ч | Натрий хлористый, кристаллический порошок, чистый по ГОСТ 4233-77. Химическая формула NaCl. Содержание основного вещества не менее 99,8%. Фасовка не более 1 кг в упаковке | кг | 5 | 90 | 450
2411267 | Натрий хлористый ХЧ | Натрий хлористый, кристаллический порошок, химически чистый в соответствии с требованиями ГОСТ 4233-77. Химическая формула NaCl. Содержание основного вещества не менее 99,9%. Фасовка не более 1 кг в упаковке | кг | 5 | 160 | 800
2423898 | Плазма кроличья сухая | Плазма кроличья с 10% раствором натрия цитрата в соотношении 1:5. Легко растворима в воде и изотоническом 0,9% растворе натрия хлорида. Компонент питательных сред. Порошок в ампулах объемом 1,0 мл. Фасовка не более 10 ампул в упаковке. | упак | 5 | 2795 | 13975
2429651 | Сульфосалициловой кислоты раствор | 20% и 3% раствор сульфосалициловой кислоты. Назначение: проведение унифицированной пробы (качественного и количественного определения белка в моче) турбодиметрическим методом. Флакон объемом не более 1 л. | л | 2 | 590 | 1180
2411511 | Уксусной кислоты раствор | 5% водный или спиртовой раствор уксусной кислоты, прозрачная бесцветная жидкость, химически чистая ледяная по ГОСТ 61-75. Химическая формула СН3СООН. Содержание основного вещества (массовая доля кислоты) не менее 99,8%. Флакон объемом не более 0,5 л. | л | 0.5 | 120 | 60
2411331 | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | 0,3% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле. Назначение: для применения в качестве фиксатора и красителя форменных элементов крови. Флакон объемом не более 1,0 л. | флак | 25 | 160 | 4000
2423123 | Фуксин основной | Фуксин основной, порошок. Химическая формула C20H20ClN3. Содержание красителя не менее 88%. Фасовка не более 100 г в упаковке | кг | 0.08 | 174000 | 13920
2411267 | Хлорид железа (II) Ч | Хлористое железо, кристаллы, чистое. Химическая формула FeCl2. Содержание основного вещества (массовая доля хлорного железа) не менее 40%. Фасовка не более 100 г в упаковке | кг | 0.1 | 275000 | 27500
2411267 | Хлорид железа (III) Ч | Хлористое железо, кристаллы, чистое. Химическая формула FeCl3. Содержание основного вещества (массовая доля хлорного железа) не менее 40%. Фасовка не более 100 г в упаковке | кг | 0.1 | 42500 | 4250
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ |  |  |  | 455809.3

## оборудование
ОКДП | Наименование продукции | Описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Цена за ед., руб. сегодня | Стоимость, руб. сегодня
ЛОТ 14 | ЛОТ №14 | Расходные материалы для полуавтоматического коагулометра STart-4 (Diagnostica Stago, Франция) |  |  |  | 25780
2423899 | Универсальные контрольные образцы Preciclot I (кат.№10654370140) | Универсальная контрольная плазма для клоттинговых тестов в лабораторной диагностике. Назначение: для контроля нормального уровня значений тромбопластина, фибриногена, антитромбина, протеина С и S, плазминогена, антиплазмина, факторов II, IIV, IIIV, IX, X, XI, XII. Готовый реагент во флаконе объемом 1,0 мл. Упаковка: не менее 20 флаконов | упак | 1 | 1000 | 1000
2423899 | Универсальные контрольные образцы Preciclot II (кат.№10654361140) | Универсальная контрольная плазма для клоттинговых тестов в лабораторной диагностике. Назначение: для контроля патологического уровня значений тромбопластина, фибриногена, антитромбина, протеина С и S, плазминогена, антиплазмина, факторов II, IIV, IIIV, IX, X, XI, XII. Готовый реагент во флаконе объемом 1,0 мл. Упаковка: не менее 20 флаконов | упак | 1 | 1000 | 1000
| STA Diluent Buffer (кат.№03138097140) | Буфер для разведения. В упаковке не менее 12 флаконов по 15,0 мл. | флак | 13 | 700 | 9100
| Шарики для кювет Stago (кат.№26441) | Пластиковый флакон цилиндрической формы, содержащий не менее 1850 металлических шариков, для установки на коагулометре в устройство для дозирования шариков | упак | 5 | 230 | 1150
| Кюветные стрипы Stago (кат.№38876) | Блок кювет для коагулометра. Пластиковые прозрачные кюветы, скрепленные в виде стрипа по 4 штуки. Однократного применения. В упаковке не менее 150 стрипов | упак | 18 | 400 | 7200
| Unicalibrator (кат.№00625) | Системная универсальная калибровочная плазма для клоттинговых и хромогенных методов. Форма выпуска: лиофилизат. Состав: стабилизированная цитратная плазма человека. Назначение: для калибровки ПВ, фибриногена, протеинов С и S, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI и XII. В упаковке не менее 6 флаконов по 1,0 мл. | упак | 1 | 600 | 600
| D-Di Test Stago (кат.№00454) | Набор предназначен для качественного и полуколичественного определения D-димера методом латексной агглютинации. В составе набора: 1 флакон с латексными частицами, 1 флакон с буфером, 1 флакон с отрицательным контролем, 1 флакон с положительным контролем, 10 тестовых карт, палочки для смешивания. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 60 тестов. | упак | 1 | 540 | 540
| FDP Plasma Stago (кат. №00540) | Набор для полуколичественного определения продуктов деградации фибрина / фибриногена методом латексной агглютинации. В составе набора: 1 флакон с латексными частицами, 1 флакон с буфером, 1 флакон с отрицательным контролем, 1 флакон с положительным контролем, 10 тестовых карт, палочки для смешивания. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 60 тестов. | упак | 1 | 500 | 500
| Fibri Prest Stago (кат.№00613) | Реагент для количественного определения фибриногена. Состав: титрованный тромбин человека и ингибитор гепарина. Количество тестов не менее 240. В упаковке не менее 12 флаконов по 2,0 мл. | упак | 25 | 130 | 3250
| Системный реагент STA-PTT A 5 (STA APTT) Stago (кат.№00595) | Системный реагент для определения АПТВ (РТТ) с кремниевым активатором. Состав: кефалин и микрокристаллический кремний в качестве активатора забуференной среде. Количество тестов не менее 1200. В упаковке не менее 12 флаконов по 5,0 мл. | упак | 6 | 240 | 1440
ЛОТ 15 | ЛОТ №15 | Расходные материалы для коагулометра 2-х канального оптико-механического АПГ2-02 производства ЗАО Научно-производственное предприятие «Техномедика» (г.Москва) |  |  |  | 74750
3311324 | Миникюветы измерительные для аппарата АПГ2-02 с шариками (кат.№ДГВИ.36.000.050) | Кюветы одноразовые полипропиленовые с шариками коагулометров АПГ2-02 (объем кюветы 250-300 мкл, объем пробы – 50 мкл, возможность проводить исследования с пробами объемом 25 мкл). В упаковке не менее 1000 штук | упак | 25 | 2990 | 74750
ЛОТ 16 | ЛОТ №16 | Расходные материалы и запасные части для автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport производства EKF Diagnostic (Германия) |  |  |  | 354545
2423899 | Мульти-стандарт (кат.№5211-3015) | Назначение: для проведения калибровки анализатора в автоматическом режиме. Состав: раствор 12 ммоль/л (216.2 мг/дл) глюкозы и 12 ммоль/л (108.7 мг/дл) лактата в фосфатном буфере (pH 7.2). Первичная упаковка – микропробирка объемом 2,0 мл с защелкивающейся крышкой. В упаковке не менее 50 штук | упак | 1 | 2880 | 2880
2423899 | ReadyCon Pat стандартная сыворотка (кат.№5130-6162) | Назначение: для определения глюкозы/лактата на анализаторе (норма). Состав: стандартный раствор глюкозы 5-8 ммоль/л в фосфатном буфере (рН 7.2). Первичная упаковка – микропробирка объемом 1,0 мл типа Эппендорф. В упаковке не менее 25 штук | упак | 3 | 4140 | 12420
2423899 | ReadyCon Norm контрольный раствор (кат.№5130-6152) | Назначение: для контроля измерения глюкозы/лактата на анализаторе (патология). Состав: стандартный раствор глюкозы 13-18 ммоль/л в фосфатном буфере (рН 7.2). Первичная упаковка – микропробирка объемом 1,0 мл типа Эппендорф. В упаковке не менее 25 штук | упак | 3 | 4140 | 12420
2423899 | Системный раствор (кат.№0201-0002-026) | Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. Состав: фосфатный буфер PH 7.2 (натрий 47%, фосфат калия 51%, цитрат натрия 1%, азид натрия 1%). Флакон объемом 5 л | флак | 3 | 9065 | 27195
2423899 | Чип-сенсор Глюкоза II типа (кат.№5206-3011) | Назначение: для измерения глюкозы на анализаторе. Описание: прямоугольная керамическая подложка с электродом и нанесенным на нее ферментом. Состав: глюкооксидаза, фосфатный буфер, нереактивные добавки, формирующие комплекс. В упаковке 1 шт | упак | 1 | 4430 | 4430
2423899 | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами (кат.№0209-0100-012) | Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. Состав: фосфатный буфер PH 7.2 (натрий 47%, фосфат калия 51%, цитрат натрия 1%, азид натрия 1%). Первичная упаковка – пробирка объемом 2,0 мл типа Эппендорф, заполненная 1,0 мл гемолизирующего раствора. В упаковке не менее 1000 штук. В комплекте не менее 1000 пластиковых капилляров по 20 мкл End to end, расфасованные в контейнеры по 100 штук. | шт | 18000 | 16.4 | 295200
ЛОТ 17 | ЛОТ №17 | Расходные материалы для анализатора электролитов крови АЭК-01 в комплектации (K, Na, Ca, pH, Cl) (ООО Научно-производственное предприятие «КвертиМед» (г.Уфа) |  |  |  | 60685
2423899 | Калибратор №1 (К ,Na, Cl Ca pH) «Кверти-Мед» (кат.№РМ.Э00.0034) | Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Назначение: для калибровки анализатора в составе с ионоселективными электродами K+, Na+, Ca++, pH, Cl-. Флакон объемом не менее 1000,0 мл | флак | 3 | 3200 | 9600
2423899 | Калибратор №2 (К ,Na, Cl Ca pH) «Кверти-Мед» (кат.№РМ.Э00.0013) | Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Назначение: для калибровки анализатора в составе с ионоселективными электродами K+, Na+, Ca++, pH, Cl-. Флакон объемом не менее 100,0 мл | флак | 8 | 700 | 5600
2423899 | Очистительный раствор по 100 мл «Кверти-Мед» (кат.№РМ.ЭГК.0002) | Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Назначение: для очистки анализатора от белковых отложений на внутренних стенках трубок и в каналах электродов. Флакон объемом не менее 100,0 мл | флак | 10 | 250 | 2500
2423899 | Раствор солевого мостика по 1000 мл «Кверти-Мед» (кат.№РМ.Э00.0024) | Раствор представляет из себя прозрачную жидкость со слабым запахом хлора. Назначение: для использования в качестве раствора солевого мостика в анализаторе. Флакон объемом не менее 1000,0 мл | флак | 3 | 1500 | 4500
2423899 | Удалитель белка «Кверти-Мед» (кат.№РМ.Э00.0102) | Раствор представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Назначение: для очистки анализатора от белковых отложений на внутренних стенках трубок и в каналах электродов. Флакон объемом не менее 100,0 мл. | флак | 1 | 250 | 250
3311324 | Электрод проточный калий-селективный «Кверти-Мед» (кат.№СЧ.Э00.0021) | Электрод проточный Ка-селективный. Предназначен для использования в качестве сменной части в анализаторе | шт | 1 | 7210 | 7210
3311324 | Электрод проточный кальций-селективный «Кверти-Мед» (кат.№СЧ.Э00.0024) | Электрод проточный Са-селективный предназначен для использования в качестве сменной части в анализаторе | шт | 1 | 7210 | 7210
3311324 | Электрод проточный натрий-селективный «Кверти-Мед» (кат.№СЧ.Э00.0022) | Электрод проточный Na-селективный предназначен для использования в качестве сменной части в анализаторе | шт | 1 | 9395 | 9395
3311324 | Электрод проточный рН-селективный «Кверти-Мед» (кат.№СЧ.Э00.0025) | Электрод проточный рН-селективный предназначен для использования в качестве сменной части в анализаторе | шт | 1 | 7210 | 7210
3311324 | Электрод проточный хлор-селективный «Кверти-Мед» (кат.№СЧ.Э00.0023) | Электрод проточный Cl-селективный предназначен для использования в качестве сменной части в анализаторе | шт | 1 | 7210 | 7210
ЛОТ 18 | ЛОТ №18 | Расходные материалы для анализатора газов и электролитов крови OPTI CCA-TS (Osmetech, США) |  |  |  | 62029.9
3311324 | Кассета Osmetech pti CCA тип «Е-CL» для OPTI CCA-TS (кат.№ВР7559) | Пластиковая кассета, тип «Е-Cl». Использование: для измерения pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Cl-, tHb и SO2. Каждая пластиковая кассета содержит буфер и оптические сенсоры. Состав: водный буферный раствор 0,2 мл HEPES- бикарбоната с биоцидами. Упаковка: коробка содержит не менее 25 индивидуально упакованных кассет. | упак | 3 | 14647.5 | 43942.5
3311324 | Стандартная Референсная Кассета (SRC) – уровень 1 для OPTI CCA-TS (кат.№ВР7564) | Стандартная Референсная Кассета (SRC) – уровень 1. Использование: для диагностики и проверки контроля качества анализатора газов крови и электролитов. Состав: стабилизированные оптодные сенсоры с результатами анализа: pH (7.080-7.120 единицы pH), PCO2 (68.0-72.0 мм рт. ст.), Na+ (123.0-127.0 ммоль/л), К+ (2.2-2.8 ммоль/л), Са++ (1.7-1.9 ммоль/л), Cl (78.0-82.0 ммоль/л), Glu (36.0-44.0 мг/дл), Glu (2.00-2.44 ммоль/л), tHb (18.5-21.5 г/дл), SO2 (68%-72%). Упаковка: не менее одной кассеты SRC многократного использования. | упак | 1 | 6092.14 | 6092.14
3311324 | Стандартная Референсная Кассета (SRC) – уровень 3 для OPTI CCA-TS (кат.№ВР7543) | Стандартная Референсная Кассета (SRC) – уровень 1. Использование: для диагностики и проверки контроля качества анализатора газов крови и электролитов. Состав: стабилизированные оптодные сенсоры с результатами анализа: pH (7.580-7.620 единицы pH), PCO2 (18.0-22.0 мм рт. ст.), PO (167.0-173.0 мм рт. ст.), Na+ (163.0-167.0 ммоль/л), К+ (6.7-7.3 ммоль/л), Са++ (0.6-0.8 ммоль/л), Cl (128.0-132.0 ммоль/л), Glu (096.0-304.0 мг/дл), Glu (16.43-16.87 ммоль/л), tHb (6.5-9.5 г/дл), SO2 (96%-100%). Упаковка: не менее одной кассеты SRC многократного использования. | упак | 1 | 6092.14 | 6092.14
3311324 | Бумага для принтера | Бумага для принтера (кат.№РМ.00К.0007) | рулон | 5 | 170 | 850
3311324 | Баллончик с калибровочным газом для | Bottle Gas. Баллончик с калибровочным газом (кат.№BP7001) | шт | 1 | 5053.12 | 5053.12
ЛОТ 19 | ЛОТ №19 | Реагенты и контрольные материалы для гематологических анализаторов производства J.T.Baker (Нидерланды) |  |  |  | 303420
2423899 | Изотонический разбавитель Diluid III Diff J.T.Baker (Нидерланды) (кат.№3963) | Специальный отфильтрованный нестерильный раствор. Назначение: для разведения цельной крови при счете и сортировке клеток крови (эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Флакон объемом 20,0 л | флак | 50 | 3080 | 154000
2423899 | Очищающий раствор ProClean J.T.Baker (Нидерланды) (кат.№3900) | Энзиматический очищающий раствор. Назначение: для обычной ежедневной очистки прибора. Состав: протеолитические ферменты для удаления белковых загрязнений и остатков разрушенных клеток. Содержит безвредный краситель пурпурного цвета, позволяющий видеть раствор в соединительных шлангах прибора. Флакон объемом 5,0 л | флак | 10 | 3350 | 33500
2423899 | Лизирующий раствор CyMet III Diff J.T.Baker (Нидерланды) (кат.№3968) | Лизирующий реагент. Назначение: для избирательного лизиса эритроцитов крови человека и модификации освобожденного гемоглобина в измеряемый комплекс в автоматических гематологических анализаторах. Аттестованные параметры: выполнение 3-diff анализа. Флакон объемом 1,0 л | флак | 18 | 4340 | 78120
2423899 | 8-Parameter Control LOW J.T.Baker (Нидерланды) (кат.№3724) | Контрольные материалы с низкими значениями определяемых параметров. Аттестованы по 8 параметрам. В упаковке 1 флакон объемом 2,5 мл | флак | 6 | 3150 | 18900
2423899 | 8-Parameter Control NORMAL J.T.Baker (Нидерланды) (кат.№3725) | Контрольные материалы с нормальными значениями определяемых параметров. Аттестованы по 8 параметрам. В упаковке 1 флакон объемом 2,5 мл | флак | 6 | 3150 | 18900
ЛОТ 20 | ЛОТ №20 | Расходные материалы для биохимического полуавтоматического анализатора CLIMA МС-15 (производства RAL, Испания) |  |  |  | 14500
3311324 | Мультикюветные кассеты для анализатора Clima МС-15 RAL | Мультикюветный трек для анализатора, однократного применения, нестерильный. Назначение: для проведения химической реакции и измерения оптической плотности реакционной смеси на биохимическом анализаторе Clima MC-15. Материал: кристаллический полиэтилен. Форма: неправильная восходящая трапеция. Размеры (±2 мм): вверху 40 мм х 20 мм х 136 мм; внизу 40 мм х 12 мм х 132 мм. Количество кювет в кассете 15, количество ячеек для проб 15. Допустимый объем пробы 5 мкл, 10 мкл; объем реагента 0,5 мл; 1,0 мл. В упаковке не менее 100 штук. | упак | 1 | 14500 | 14500
ЛОТ 21 | ЛОТ №21 | Расходные материалы для анализатора билирубина «БИЛИМЕТ К» (производства ЗАО Научно-производственное предприятие «Техномедика», г.Москва) |  |  |  | 72000
2618246 | Микрокапилляр гепаринизированный | Микрокапилляр гепаринизированный, нестерильный. Материал: стекло. Внутренний диаметр 0,9 мм, наружный диаметр 1,25 мм, длина 45 мм | шт | 60 | 1200 | 72000
ЛОТ 22 | ЛОТ №22 | Расходные материалы для фотометрического биохимического анализатора FP-901 (производства Labsystems, Финляндия) |  |  |  | 87000
3311324 | Миникюветы | Миникюветы, совместимые с анализатором | упак | 6 | 14500 | 87000
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ |  |  |  | 1054709.9

## Human
ОКДП | Наименование продукции | Описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Цена за ед., руб. сегодня | Сумма, руб. сегодня
ЛОТ №23 | ЛОТ №23 | Диагностические наборы, запасные части и расходные материалы для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, Германия |  |  |  | 700050
2423961 | АЛЬФА-АМИЛАЗА (auto-ALFA-AMYLASE liquicolor) «Human» (кат.№12028600) | Набор реагентов для определения активности ALFA-AMYLASE в моче, сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Кинетический метод, CNPG3. Состав набора: готовый к использованию реагент (3 флакона по 260,0 мл). | набор | 4 | 9440 | 37760
2423961 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА-АЛАТ (GPT (ALAT) IFCC mod.) «Human» (кат.№12022) | Набор реагентов для определения активности АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Кинетический метод, согласно рекомендациям IFCC (Международной Федерации по Клинической Химии), без активации пиридоксальфосфатом. Состав набора: готовые к использованию буфер (8 флаконов по 40,0 мл), субстрат (8 флаконов по 10,0 мл). | набор | 2 | 2840 | 5680
2423961 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА-АЛАТ (auto-GPT (ALAT) IFCC mod.) «Human» (кат.№12022600) | Набор реагентов для определения активности АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Кинетический метод, согласно рекомендациям IFCC (Международной Федерации по Клинической Химии), без активации пиридоксальфосфатом. Состав набора: готовый к использованию реагент (5 флаконов по 310,0 мл). | набор | 16 | 3580 | 57280
2423961 | АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА - АСАТ (GOT (ASAT) IFCC mod.) «Human» (кат.№12021) | Набор реагентов для определения активности АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Кинетический метод, согласно рекомендациям IFCC (Международной Федерации по Клинической Химии), без активации пиридоксальфосфатом. Состав набора: готовые к использованию буфер (8 флаконов по 40,0 мл), субстрат (8 флаконов по 10,0 мл). | набор | 2 | 2840 | 5680
2423961 | АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА-АСАТ (auto-GOT (ASAT) IFCC mod.) «Human» (кат.№12021600) | Набор реагентов для определения активности АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Кинетический метод, согласно рекомендациям IFCC (Международной Федерации по Клинической Химии), без активации пиридоксальфосфатом. Состав набора: готовый к использованию реагент (5 флаконов по 310,0 мл). | набор | 15 | 3580 | 53700
2423961 | БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ (auto-BILIRUBIN-D liquicolor) «Human» (кат.№10741600) | Набор реагентов для определения концентрации БИЛИРУБИНА ПРЯМОГО в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Фотометрический метод. Состав набора: готовый к использованию реагент (5 флаконов по 210,0 мл). | набор | 30 | 1890 | 56700
2423961 | БИЛИРУБИН ОБЩИЙ (auto-BILIRUBIN-T liquicolor) «Human» (кат.№10742600) | Набор реагентов для определения концентрации БИЛИРУБИНА ОБЩЕГО в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Фотометрический метод. Состав набора: готовый к использованию реагент (5 флаконов по 210,0 мл). | набор | 30 | 3460 | 103800
2423961 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА (auto-Gamma-GT liquicolor) «Human» (кат.№12023600) | Набор реагентов для определения активности ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке или плазме крови человека. Кинетический колориметрический метод по Persijn & van der Slik. Стандартизован относительно метода, рекомендованного Международной Федерацией по Клинической Химии (IFCC). Состав набора: готовый к использованию реагент (3 флакона по 250,0 мл). | набор | 10 | 3270 | 32700
2423961 | КАЛЬЦИЙ (CALCIUM liquicolor) «Human» (кат.№10011) | Набор реагентов для определения концентрации КАЛЬЦИЯ в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Фотометрический тест, метод с о-крезолфталеинкомплексоном. Состав набора: готовые к использованию реагент (1 флакон 100,0 мл), буфер (1 флакон 100,0 мл), стандарт кальция (1 флакон 3,0 мл),. | набор | 3 | 1260 | 3780
2423961 | КРЕАТИНИН (CREATININE liquicolor) «Human» (кат.№10051) | Набор реагентов для определения концентрации КРЕАТИНИНА в моче, сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Кинетический метод без депротеинизации. Состав набора: пикриновая кислота (1 флакон 100,0 мл), гидроксид натрия (1 флакон 100,0 мл), стандарт креатинина (1 флакон 5,0 мл). | набор | 1 | 1070 | 1070
2423961 | КРЕАТИНИН (auto-CREATININE liquicolor) «Human» (кат.№10052600) | Набор реагентов для определения концентрации КРЕАТИНИНА в моче, сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Кинетический метод без депротеинизации. Состав набора: готовый к использованию реагент (5 флаконов по 250,0 мл). | набор | 5 | 2015 | 10075
2423961 | КРЕАТИНКИНАЗА (auto-CK NAC liquiUV) «Human» (кат.№12015600) | Набор реагентов для определения активности КРЕАТИНКИНАЗЫ в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS (Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории) а также IFCC (Международной Федерации по Клинической Химии). Состав набора: готовый к использованию реагент (2 флакона по 180,0 мл). | набор | 3 | 3460 | 10380
2423961 | КРЕАТИНКИНАЗА МB ФРАКЦИЯ (auto-CK-MB liquiUV) «Human» (кат.№12118600) | Набор реагентов для определения активности КРЕАТИНКИНАЗЫ МВ в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Состав набора: готовый к использованию реагент (2 флакона по 100,0 мл). | набор | 5 | 5980 | 29900
2423961 | КРЕАТИНКИНАЗА МB ФРАКЦИЯ (CK-MB, NAC activated) «Human» (кат.№12008) | Набор реагентов для определения активности КРЕАТИНКИНАЗЫ МВ ФРАКЦИИ в сыворотке или плазме крови человека. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Состав набора: ферментативный реагент лиофилизированный (20 флакона по 3,0 мл), буфер (1 флакон 60,0 мл) | набор | 2 | 5740 | 11480
2423961 | ЛДГ (auto-LDH SCE mod.) «Human» (кат.№12014600) | Набор реагентов для определения активности ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ в сыворотке или плазме крови человека. «Модифицированный метод», согласно рекомендациям Скандинавского Комитета по Ферментам (SCE). Состав набора: готовый к использованию реагент (2 флакона по 180,0 мл). | набор | 5 | 1840 | 9200
2423961 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА (auto-URIC ACID liquicolor plus) «Human» (кат.№10694600) | Набор реагентов для определения концентрации МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ в моче, сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Ферментативный колориметрический тест, PAP-метод с антилипидным фактором (АЛФ). Состав набора: готовые к применению ферментативный реагент (5 флаконов по 250,0 мл). | набор | 5 | 5410 | 27050
2423961 | МОЧЕВИНА (UREA liqui UV) «Human» (кат.№10521) | Набор реагентов для определения концентрации МОЧЕВИНЫ в моче, сыворотке или плазме крови человека. GLDH кинетический метод. Состав набора: готовые к применению ферментативный реагент (8 флаконов 40,0 мл), субстрат (8 флаконов 10,0 мл), стандарт мочевины (1 флакон 3,0 мл). | набор | 1 | 3020 | 3020
2423961 | МОЧЕВИНА (auto-UREA liqui UV) «Human» (кат.№10521600) | Набор реагентов для определения концентрации МОЧЕВИНЫ в моче, сыворотке или плазме крови человека. GLDH кинетический метод. Состав набора: готовый к применению реагент (5 флаконов по 250,0 мл). | набор | 10 | 5290 | 52900
2423961 | ОБЩИЙ БЕЛОК (TOTAL PROTEIN liquicolor) «Human» (кат.№157004) | Набор реагентов для определения концентрации ОБЩЕГО БЕЛКА в сыворотке или плазме крови человека. Биуретовый метод. Состав набора: готовый к применению окрашивающий реагент (1 флакон 1000,0 мл), стандарт белка (1 флакон 3,0 мл). | набор | 1 | 1150 | 1150
2423961 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ (auto-TRIGLYCERIDES liquicolormono) «Human» (кат.№10724600) | Набор реагентов для определения концентрации ТРИГЛИЦЕРИДОВ в сыворотке или плазме крови человека. Ферментативный колориметрический тест с АЛФ (антилипидным фактором), GPO-PAP Метод. Состав набора: готовый к применению реагент (3 флакона по 210,0 мл). | набор | 5 | 5030 | 25150
2423961 | ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП (HDL CHOLESTEROL) «Human» (кат.№10018) | Осаждающий реагент и стандарт для использования совместно с набором для определения холестерина в сыворотке или гепаринизированной плазме крови (Cholesterol Liquicolor «Human»). Метод: хиломикроны, липопротеины низкой и очень низкой плотности осаждаются при добавлении фосфовольфрамовой кислоты и хлорида магния. После центрифугирования в супернатанте остается фракция липопротеинов высокой плотности, которая количественно исследуется с использованием набора для определения холестерина (Cholesterol Liquicolor «Human»). Состав набора: готовые к использованию осаждающий реагент (4 флакона по 80,0 мл), стандарт холестерина (1 флакон 3,0 мл). | набор | 3 | 1825 | 5475
2423961 | ХОЛЕСТЕРИН (CHOLESTEROL liquicolor) «Human» (кат.№10028600) | Набор реагентов для определения концентрации ХОЛЕСТЕРИНА в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. Ферментативный колориметрический тест с АЛФ (антилипидным фактором), CHOD-PAP метод. Состав набора: готовый к использованию реагент (3 флакона по 150,0 мл). | набор | 50 | 1840 | 92000
2423961 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА (ALKALINE PHOSPHATASE liquicolor) «Human» (кат.№12027600) | Набор реагентов для определения активности ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ в сыворотке или гепаринизированной плазме крови человека. «Оптимизированный стандартный метод», согласно рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DGKC), ДЭА (DEA) буфер. Состав набора: готовый к использованию реагент (3 флакона по 250,0 мл). | набор | 4 | 2200 | 8800
2423899 | КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ HUMATROL N «Human» (кат.№13511) | Универсальные лиофилизированные контрольные сыворотки, изготовленные из бычьей сыворотки и имеющие аттестованные значения для всех наиболее важных параметров сыворотки человека. Предназначены для контроля качества в клинической биохимии (правильности и воспроизводимости ручных и автоматических методов). Аттестовано не менее 40 параметров. Большая часть аттестованных значений находится в пределах или на границе нормы. В упаковке не менее 6 флаконов по 5,0 мл. | упак | 1 | 1950 | 1950
2423899 | КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ HUMATROL Р «Human» (кат.№13512) | Универсальные лиофилизированные контрольные сыворотки, изготовленные из бычьей сыворотки и имеющие аттестованные значения для всех наиболее важных параметров сыворотки человека. Предназначены для контроля качества в клинической биохимии (правильности и воспроизводимости ручных и автоматических методов). Аттестовано не менее 40 параметров. Большая часть аттестованных значений находится в области патологии. В упаковке не менее 6 флаконов по 5,0 мл. | упак | 1 | 1950 | 1950
2423899 | КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ SERODOS «Human» (кат.№13951) | Универсальные лиофилизированные контрольные сыворотки, изготовленные на основе сыворотки человека и имеющие аттестованные значения для всех наиболее важных параметров сыворотки человека. Предназначены для контроля качества в клинической биохимии (правильности и воспроизводимости ручных и автоматических методов). Аттестовано не менее 50 параметров. Большая часть аттестованных значений находится в пределах или на границе нормы. В упаковке не менее 6 флаконов по 5,0 мл. | упак | 1 | 4150 | 4150
2423899 | МУЛЬТИКАЛИБРАТОР AUTOCAL «Human» (кат.№13160) | Лиофилизат на основе сыворотки человека, содержащей химические добавки и экстракты животного происхождения. Предназначен для калибровки методов «Human» при работе на автоматическом биохимическом анализаторе «HUMASTAR 600». Аттестованные значения находятся в оптимальном для калибровки диапазоне концентраций/активностей. Аттестовано 26 параметров: субстраты (альбумин, билирубин общий/прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, триглицериды, холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП), электролиты (кальций, магний, фосфор, хлориды), ферменты (АЛТ, АСТ, амилаза, ГГТ, кислая фосфатаза, простая кислая фосфатаза, КК, КК-МВ, ЛДГ, щелочная фосфатаза). В упаковке не менее 4 флаконов по 5,0 мл. | упак | 3 | 3840 | 11520
2423899 | Набор растворов для промывки зонда «Human» (кат.№16663/25) | Набор растворов для промывки зонда со штрих-кодом для распознавания автоматическим биохимическим анализатором «HUMASTAR 600». В наборе промывающий и очищающий растворы. Состав промывающего раствора: NaOH 0,2%, детергент 0,1%, азид натрия 0,095%. Состав очищающего раствора: детергент 0,125%, азид натрия 0,095%. В упаковке не менее 4 флаконов по 20,0 мл промывающего раствора и не менее 4 флаконов по 20,0 мл очищающего раствора. | упак | 4 | 1350 | 5400
2423899 | Раствор для системной жидкости «Human» (кат.№18971) | Концентрированный раствор системной жидкости со штрих-кодом для распознавания автоматическим биохимическим анализатором «HUMASTAR 600». Состав: детергент 25%, консервант 0,095%. В упаковке не менее 4 флаконов по 25,0 мл. | упак | 1 | 1690 | 1690
3311404 | Измерительные кюветы «Human» (кат.№16661/1) | Измерительные кюветы для автоматического биохимического анализатора «HUMASTAR 600». Многоразовые. Упаковка не менее 1200 штук. | упак | 1 | 11060 | 11060
3311334 | Стаканчик для проб «Human» (кат.№16900/4) | Пробирка типа Eppendorf, без крышки. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором «HUMASTAR 180». В упаковке не менее 500 штук | упак | 22 | 800 | 17600
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ |  |  |  | 700050

## Иммунотэкс
ОКДП | Наименование продукции | Описание набора | Наименование определяемых аллергенов | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Цена за ед., сегодня | Сумма, руб. сегодня
ЛОТ №24 | ЛОТ №24 | Наборы реагентов для иммуноферментного определения аллергоспецифических антител производства ООО Научно-производственное объединение «Иммунотэкс» |  |  |  |  | 389508
2423876 | IgЕ-ИФА Пищевая панель №1 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Пищевая панель №1: Молоко коровье, Белок куриного, яйцо, Желток куриного яйца, Яйцо цельное, Свинина, Говядина, Курица, Треска, Пшеничная мука, Рисовая крупа, Кукурузная крупа | набор | 15 | 4286 | 64290
2423876 | IgЕ-ИФА Пищевая панель №2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Пищевая панель №2: Пшено, Гречка, Овсянка, Лимон, Апельсин, Мандарин, Виноград, Томаты, Кофе, Какао, Картофель | набор | 12 | 4286 | 51432
2423876 | IgЕ-ИФА Пищевая панель №3 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Пищевая панель №3: Черная смородина, Арахис, Баранина, Гусь, Утка, Хек, Мед, Соя, Бобы, Бананы, Колбаса копченая | набор | 6 | 4286 | 25716
2423876 | IgЕ-ИФА Пищевая панель №4 индивидуальная | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Пищевая панель №4 индивидуальная: яблоко, банан, груша, персик, вишня, малина, дыня, клубника, арбуз, черная смородина, красная смородина | набор | 6 | 4286 | 25716
2423876 | IgЕ-ИФА Пищевая панель №5 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Пищевая панель №5 индивидуальная: сельдь, горбуша, свекла, морковь, тыква, сыр голландский, кефир, майонез, грецкие орехи, печень говяжья | набор | 6 | 4286 | 25716
2423874 | Ig Е-ИФА Скрининговая панель №1 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Скрининговая панель №1: Домашняя пыль, D.farinae, D.pteronissimus, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Candida albicans, Микст деревьев, Микст луговых трав, Микст сорных трав | набор | 8 | 4286 | 34288
2423874 | IgЕ-ИФА Скрининговая панель №2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Скрининговая панель №2: Рожь, Полынь, Яйцо цельное, Молоко коровье, Треска, Говядина, Свинина, Курица, Таракан, Одуванчик, Перхоть лошади | набор | 1 | 4286 | 4286
2423874 | IgЕ-ИФА Бытовая панель | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Бытовая панель: Домашняя пыль, Библиотечная пыль, Перо подушки, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Шерсть овцы, D.pteronissimus, D.farinae, Дафния, Таракан, Табак | набор | 12 | 4250 | 51000
2423873 | IgЕ-ИФА Грибковая панель | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Грибковая панель: Alternaria tenuis, Penicillum tardum, Candida kruzei, Candida albicans, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Aspergilus flavus, Penicillum expansum, Rhizopus nigricans, Fusarium oxyspora, Mucor pusillus | набор | 4 | 4286 | 17144
2423871 | IgЕ-ИФА Бактериальная панель | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Бактериальная панель: Str.pyogenes, Str.pneumoniae, Str.mutans, S.aureus, S.epidermidis, E.coli, P.aeruginosa, Proteus vulgaris, Kl.pneumoniae, Br.catharrhalis, H.influenzae | набор | 1 | 4286 | 4286
2423877 | IgE-ИФА Пыльцевая панель №1 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Пыльцевая панель №1: Микст пыльцы деревьев Микст луговых трав, Береза, Ольха, Орешник, Дуб, Тимофеевка, Ежа, Овсянница, Клен, Ясень | набор | 8 | 4286 | 34288
2423877 | IgE-ИФА Пыльцевая панель №2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Пыльцевая панель №2: Микст сорных трав, Лебеда, Полынь, Амброзия, Одуванчик, Рожь, Мятлик, Конопля, Лисохвост, Подсолнечник, Пырей | набор | 5 | 4286 | 21430
2423879 | IgE-ИФА Лекарственная панель №1 индивидуальная | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Лекарственная панель №1 индивидуальная: анальгин, диклофенак, кетонал, ацетилсалициловая кислота, парацетамол, ультракаин, лидокаин, новокаин, нош-па, индометацин, нимесулид | набор | 3 | 4986 | 14958
2423879 | IgE-ИФА Лекарственная панель №3 индивидуальная | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. | Лекарственная панель №3 индивидуальная: ампицилин, эритромицин, доксициклин, цефазолин, цефатоксим, азитромицин, метронидазол, амоксициллин, оксациллин, амоксиклав, кларитромицин | набор | 3 | 4986 | 14958
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ |  |  |  |  | 389508

## ПЦР-наборы
ОКДП | Продукт ПЦР–амплификации | Описание набора | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Цена за ед., руб. сегодня | Сумма, руб. сегодня
ЛОТ №25 | ЛОТ №25 | Комплекты реагентов для количественного и качественного ПЦР-анализа с детекцией в режиме реального времени (производства ЗАО «НПФ ДНК-Технология») |  |  |  | 348922.2
2423888 | Бордетелла пертуссис (Bordetella pertussis) (кат.№R1-P002-23/9) | Набор реагентов для определения Bordetella pertussis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, бронхоальвеолярный лаваж. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл | набор | 1 | 2613 | 2613
2423884 | Вирус гепатита B (HBV) количественный (Гепатоген-B Количественный) (кат.№R1-P602-23/9) | Набор реагентов для количественного определения Вируса гепатита B (HBV). Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), ПЦР-буфер 2 пробирки (по 500 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (по 50 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). В комплекте реагенты для обратной транскрипции «ОТ–MIX»: ОТ–буфер (буферный раствор для обратной транскрипции) 1 пробирка (200 мкл), «Праймеры ОТ–HАV+HCV+HDV+HGV+HIV и дНТФ» 1 пробирка (100 мкл), обратная транскриптаза 1 пробирка (50 мкл). Исследуемый материал: плазма крови. Аналитическая чувствительность 200 копий/мл | набор | 3 | 16635.84 | 49907.52
2423884 | Вирус гепатита C (HCV) количественный (Гепатоген-С Количественный) (кат.№R1-P603-23/9) | Набор реагентов для количественного определения Вируса гепатита C (HCV). Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), ПЦР-буфер 2 пробирки (по 500 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (по 50 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). В комплекте реагенты для обратной транскрипции «ОТ–MIX»: ОТ–буфер (буферный раствор для обратной транскрипции) 1 пробирка (200 мкл), смесь дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ) и праймеров для обратной транскрипции «ОТ-HCV+дНТФ» 1 пробирка (100 мкл), обратная транскриптаза 1 пробирка (50 мкл). Наличие комплекта реагентов «ПРОБА-НК» в составе набора. Исследуемый материал: плазма крови. Аналитическая чувствительность 200 копий/мл | набор | 3 | 22582.56 | 67747.68
2423884 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) HPV 16 (кат.№R1-P301-23/9) | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типа 16. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл | набор | 1 | 4355.52 | 4355.52
2423884 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) HPV 18 (кат.№R1-P301-23/9) | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типа 18. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл | набор | 1 | 4355.52 | 4355.52
2423884 | ВПЧ высокого онкогенного риска HPV 16,31,35 (кат.№R1-P311-23/9) | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типов 16, 31, 35. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл | набор | 1 | 3606.72 | 3606.72
2423884 | ВПЧ высокого онкогенного риска HPV 33,52,58 (кат.№R1-P312-23/9) | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типов 33, 52, 58. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл | набор | 1 | 3606.72 | 3606.72
2423884 | ВПЧ высокого онкогенного риска HPV 18,39,45,59 (кат.№R1-P313-23/9) | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типов 18, 39, 45, 59. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл | набор | 1 | 3606.72 | 3606.72
2423884 | Вирус простого герпеса 1, 2 (HSV 1,2) (кат.№R1-P201-23/9) | Набор реагентов для определения Вируса простого герпеса типов 1, 2. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл | набор | 6 | 3893.76 | 23362.56
2423884 | Вирус Эпштейна–Барр (EBV) (кат.№R1-P205-23/9) | Набор реагентов для определения EBV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл | набор | 6 | 3893.76 | 23362.56
2423888 | Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) (кат.№R1-P108-23/9) | Набор реагентов для определения Gardnerella vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл | набор | 3 | 3606.72 | 10820.16
2423888 | Кандида альбиканс (Сandida albicans) (кат.№R1-P110-23/9) | Набор реагентов для определения Сandida albicans. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 3 | 3606.72 | 10820.16
2423888 | Микобактерия туберкулеза – микобактерия бовис комплекс (M.tuberculosis – M. bovis) (кат.№R1-P404-23/9) | Набор реагентов для определения M.tuberculosis – M. bovis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, биоптат, осадок мочи, плевральный выпот. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 5 | 2613 | 13065
2423888 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) (кат.№R1-P103-23/9) | Набор реагентов для определения Mycoplasma genitalium. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 2 | 3606.72 | 7213.44
2423888 | Микоплазма пневмонии (Mysoplasma pneumoniae) (кат.№R1-P411-23/9) | Набор реагентов для определения Mysoplasma pneumoniae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, бронхоальвеолярный лаваж. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 5 | 2613 | 13065
2423888 | Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) (кат.№R1-P102-23/9) | Набор реагентов для определения Mycoplasma hominis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 2 | 3606.72 | 7213.44
2423888 | Нейссерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (кат.№R1-P109-23/9) | Набор реагентов для определения Neisseria gonorrhoeae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 1 | 3606.72 | 3606.72
2423888 | Стрептококк гемолитический (Streptococcus pyogenes) (кат.№R1-P402-23/9) | Набор реагентов для определения Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А). Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: соскобы с пораженных участков кожи и слизистых. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл | набор | 5 | 2512.5 | 12562.5
2423888 | Токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii) (кат.№R1-P001-23/9) | Набор реагентов для определения Toxoplasma gondii. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл | набор | 3 | 4400 | 13200
2423888 | Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (кат.№R1-P107-23/9) | Набор реагентов для определения Trichomonas vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 1 | 3606.72 | 3606.72
2423888 | Уреаплазма уреалитикум (Т–960) (Ureaplasma urealyticum) (кат.№R1-P106-23/9) | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл | набор | 3 | 3606.72 | 10820.16
2423888 | Уреаплазма уреалитикум (Т–960) и Уреаплазма парвум (Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum) (кат.№R1-P104-23/9) | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 3 | 3606.72 | 10820.16
2423888 | Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae) (кат.№R1-P406-23/9) | Набор реагентов для определения Chlamydia pneumoniae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: мокрота, бронхоальвеолярный лаваж. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 3 | 2613 | 7839
2423888 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) (кат.№R1-P101-23/9) | Набор реагентов для определения Chlamydia trachomatis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл | набор | 3 | 3606.72 | 10820.16
2423884 | Цитомегаловирус (CMV) (кат.№R1-P204-23/9) | Набор реагентов для определения CMV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 200 копий/мл | набор | 6 | 3893.76 | 23362.56
2423889 | ПРОБА-НК (выделение ДНК/РНК) (кат.№Р-002/1) | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (для применения in vitro). Методики выделения ДНК: на основе преципитации. Исследуемые образцы: биологический материал человека (периферическая кровь, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища; мазки и смывы из полости носа и ротоглотки). Состав набора: лизирующий раствор 1 флакон 30,0 мл, реагент для преципитации 1 флакон 40,0 мл, промывочные растворы 2 флакона 50,0 мл и 30,0 мл, буфер для растворения 4 пробирки по 1,25 мл, контрольные образцы: отрицательный 2 пробирки по 1,5 мл и внутренние (РНК-ВК и ДНК-ВК) 2 пробирки по 1,0 мл. Комплект рассчитан на выделение ДНК/РНК из не менее чем 100 анализируемых образцов (включая отрицательные и контрольные образцы). | набор | 2 | 1781.25 | 3562.5
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ |  |  |  | 348922.2