Приложение №1

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие требования

Услуги по восстановлению работоспособности изделий медицинской техники (далее - ИМТ включают в себя:

- капитальный ремонт ИМТ;

- оформление ведомостей дефек-тов на списание ИМТ, не подлежащих восстановлению;

- монтаж и демонтаж ИМТ.

1.2. Исполнитель предоставляет лицензии на право оказания услуг, являющихся предметом Договора.

  - Исполнитель обязан предоставлять гарантию на отремонтированный узел или замененную деталь в течение:

- 3 месяца для ИМТ, выработавших нормативный срок эксплуатации с момента получения ИМТ Заказчиком после ремонта, если меньший срок не установлен предприятием-изготовителем, и при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации;

- осуществлять в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты ремонт узла ИМТ, на который распространяется действие гарантии, либо производить замену установленной детали.

- Расшифровка видов оказываемых услуг

  - Ремонт медицинской техники - это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322 - 78).

  - Текущий ремонт медицинской техники - неплановый мелкий ремонт медицинской техники. Текущий ремонт выполняется в процессе текущего технического обслуживания и заключается в замене или восстановлении отдельных частей ИМТ.

  - Средний ремонт медицинской техники - при среднем ремонте выполняется агрегатная замена составных частей и узлов медицинской техники, восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия, послеремонтные испытания.

2.4. Капитальный ремонт медицинской техники - крупный плановый ремонт, выполняемый для изделий, выработавших свой ресурс эксплуатации. При капитальном ремонте выполняется агрегатная (блочная) замена всех составных частей изделия, остаточный ресурс которых составляет менее 50% от начального, восстановление и окраска корпусов изделий, восполнение эксплуатационно-технической документации.

  - Ведомости дефектов на списание ИМТ оформляются после проведения экспертизы технического состояния без выставления дополнительной платы.

  - После проведения ремонта Исполнитель должен выдать Заказчику акт-заключение и свидетельство о поверке на пригодность для дальнейшей эксплуатации ИМТ.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг: с момента заключения Договора по 31 декабря 2016 года включительно.

3.2. Периодичность оказания услуг:

- восстановление исправности и работоспособности ИМТ, в рамках внепланового технического обслуживания (далее – ТО), на месте эксплуатации ИМТ, после проведения диагностики, Исполнителем выдаётся Акт обследования, с учётом запасных частей и расходных материалов.

- При невозможности восстановления работоспособности ИМТ, после проведения внепланового ТО – Исполнителем выдаётся направление на проведение ремонта, после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня. Направление заявок Испонителю осуществляется по следующей электронной почте: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении.

- проведение работ по вводу в эксплуатацию ИМТ (монтаж, пуско-наладка) по письменным заявкам Заказчика в течение 10 дней с момента получения Исполнителем заявки, если иной срок не установлен дополнительным соглашением к договору.

4. Место оказания услуг:

4.1. Изделия медицинской техники установлены на следующих объектах Заказчика: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35).

4.2. Восстановление исправности и работоспособности ИМТ в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации ИМТ.

4.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинской техники.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение 3-х месяцев, с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

5.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |