ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка пакетов одноразового использования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка пакетов одноразового использования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования . класса «А», цвет любой белый (неопасные отходы), размер 500*600 мм | шт | 111900 | Назначение: сбор, транспортировка, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; |
|  |  |  |  | Общие требования соответствия изделия: наличие |
|  |  |  |  | - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, |
|  |  |  |  | - Сертификат соответствия нормативному документу - ТУ, |
|  |  |  |  | - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. |
|  |  |  |  | Требования к характеристикам изделия: |
|  |  |  |  | 1.Технические |
|  |  |  |  | Цвет: белый |
|  |  |  |  | Материал: полиэтилен |
|  |  |  |  | Толщина пакета: 25 микрон. |
|  |  |  |  | Тип надписей (по способу нанесения) - флексография |
|  |  |  |  | Цвет надписей - черный. |
|  |  |  |  | 2. Безопасности и качества |
|  |  |  |  | Толщина сварного шва -1 мм. |
|  |  |  |  | Расположение сварного шва -10 мм от края изделия. |
|  |  |  |  | Прочность сварного шва -78% от прочности пленки |
|  |  |  |  | Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. |
|  |  |  |  | 3.Функциональные: наличие |
|  |  |  |  | Информационное окно с графами для маркировки. |
|  |  |  |  | Сведения о классе опасности отходов. |
|  |  |  |  | 4.Упаковка: |
|  |  |  |  | Упакованы в картонную коробку по 1000 шт. |
|  |  |  |  | Укладка в коробку - пластами 100 шт. |
|  |  |  |  | Контроль безопасности и качества изделия: |
|  |  |  |  | Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. |
|  |  |  |  | Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. |
|  |  |  |  | Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. |
|  |  |  |  | Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 2 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 500*600 мм | кан | 58080 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования; |
|  |  |  |  | Общие требования соответствия изделия: наличие |
|  |  |  |  | - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, |
|  |  |  |  | - Сертификат соответствия нормативному документу - ТУ, |
|  |  |  |  | - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. |
|  |  |  |  | Требования к характеристикам изделия: |
|  |  |  |  | 1. Технические |
|  |  |  |  | Цвет: желтый |
|  |  |  |  | Материал: полиэтилен |
|  |  |  |  | Толщина пакета: 25 микрон. |
|  |  |  |  | Тип надписей (по способу нанесения) - флексография |
|  |  |  |  | Цвет надписей - черный |
|  |  |  |  | Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения |
|  |  |  |  | 2. Безопасности и качества |
|  |  |  |  | Толщина сварного шва-1 мм. |
|  |  |  |  | Расположение сварного шва -10 мм от края изделия. |
|  |  |  |  | Прочность сварного шва -78% от прочности пленки |
|  |  |  |  | Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. |
|  |  |  |  | 3. Функциональные: наличие |
|  |  |  |  | Информационное окно с графами для маркировки. |
|  |  |  |  | Сведения о классе опасности отходов |
|  |  |  |  | 4. Упаковка: |
|  |  |  |  | Упакованы в картонную коробку по 1000 шт. |
|  |  |  |  | Укладка в коробку - пластами 100 шт. |
|  |  |  |  | Контроль безопасности и качества изделия: |
|  |  |  |  | Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. |
|  |  |  |  | Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. |
|  |  |  |  | Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. |
|  |  |  |  | Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 3 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «А», цвет белый (неопасные отходы), размер 700*800 мм | шт | 9600 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; |
|  |  |  |  | Общие требования соответствия изделия: наличие |
|  |  |  |  | - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, |
|  |  |  |  | - Сертификат соответствия нормативному документу - ТУ, |
|  |  |  |  | - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. |
|  |  |  |  | Требования к характеристикам изделия: |
|  |  |  |  | 1. Технические |
|  |  |  |  | Цвет: белый |
|  |  |  |  | Материал: полиэтилен |
|  |  |  |  | Толщина пакета: 25 микрон. |
|  |  |  |  | Размер: Длина -800 мм, ширина - 700 мм. |
|  |  |  |  | Тип надписей (по способу нанесения) - флексография |
|  |  |  |  | Цвет надписей - черный. |
|  |  |  |  | 2. Безопасности и качества |
|  |  |  |  | Толщина сварного шва-1 мм. |
|  |  |  |  | Расположение сварного шва 10 мм от края изделия. |
|  |  |  |  | Прочность сварного шва -78% от прочности пленки |
|  |  |  |  | Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. |
|  |  |  |  | 3. Функциональные: наличие |
|  |  |  |  | Информационное окно с графами для маркировки. |
|  |  |  |  | Сведения о классе опасности отходов |
|  |  |  |  | Стяжка для герметизации |
|  |  |  |  | 4. Упаковка: |
|  |  |  |  | Упакованы в картонную коробку по 400 шт. |
|  |  |  |  | Укладка в коробку - пластами 50 шт. |
|  |  |  |  | Контроль безопасности и качества изделия: |
|  |  |  |  | Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. |
|  |  |  |  | Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. |
|  |  |  |  | Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. |
|  |  |  |  | Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 4 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 700*800 мм | шт | 9840 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; |
|  |  |  |  | Общие требования соответствия изделия: наличие |
|  |  |  |  | - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, |
|  |  |  |  | - Сертификат соответствия нормативному документу - ТУ, |
|  |  |  |  | - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. |
|  |  |  |  | Требования к характеристикам изделия: |
|  |  |  |  | 1. Технические |
|  |  |  |  | Цвет: желтый |
|  |  |  |  | Материал: полиэтилен |
|  |  |  |  | Толщина пакета: 25 микрон. |
|  |  |  |  | Размер: Длина -800 мм, ширина - 700 мм. |
|  |  |  |  | Тип надписей (по способу нанесения) - флексография |
|  |  |  |  | Цвет надписей - черный. |
|  |  |  |  | Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения. |
|  |  |  |  | 2. Безопасности и качества |
|  |  |  |  | Толщина сварного шва-1 мм. |
|  |  |  |  | Расположение сварного шва 10 мм. от края изделия. |
|  |  |  |  | Прочность сварного шва -78% от прочности пленки |
|  |  |  |  | Качество сварного шва - ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. |
|  |  |  |  | 3. Функциональные: наличие |
|  |  |  |  | Информационное окно с графами для маркировки. |
|  |  |  |  | Сведения о классе опасности отходов |
|  |  |  |  | Стяжка для герметизации |
|  |  |  |  | 4. Упаковка: |
|  |  |  |  | Упакованы в картонную коробку по 400 шт. |
|  |  |  |  | Укладка в коробку - пластами 50 шт. |
|  |  |  |  | Контроль безопасности и качества изделия: |
|  |  |  |  | Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. |
|  |  |  |  | Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. |
|  |  |  |  | Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. |
|  |  |  |  | Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 5 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 1 л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б,В) | шт | 1460 | Одноразовый контейнер для сбора острого инструментария (класс Б, В) - применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т.д.). Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке контейнера. Контейнер имеет дополнительную плотно закрывающеюся крышку красного цвета. Объем 1,0 л, высота 13,8 см, диаметр крышки 13,6 см, диаметр дна 9,6 см. |
| 6 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 3 л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б,В) | шт | 720 | Одноразовый контейнер для сбора острого инструментария (класс Б, В) - применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т.д.). Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке контейнера. Контейнер имеет дополнительную плотно закрывающеюся крышку красного цвета. Объем 3,0 л, высота 14 см, диаметр крышки 19,5 см, диаметр дна 17,0 см. |