ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка стоматологического материала  для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». Также необходимо  Участникам, при подготовке ТЗ указать наименование производителя.

7) Поставка должна быть произведена в течение 2018г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки.

Предмет договора: Лот№1 Поставка стоматологического материала  для оборудования

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СРЕДСТВО смазочное "KAVO SPRAY" для стоматологических наконечников и микромоторов,емкостью не менее 500 мл | Средство смазочное для стоматологических наконечников и микромоторов KaVo - смазка для наконечников в аэрозольном баллончике емкостью не менее 500 мл. | шт. | 12 |
| 2 | СРЕДСТВО для обработки стоматологических наконечников QUATTRO care plus spray "KaVo". Упаковка в аэрозольном баллончике не менее 500мл | Спрей-смазка для автоматической смазки наконечников и микромоторов в приборе KaVo QUATTRO care plus в аэрозольной упаковке. Упаковка не менее 500мл. | шт. | 6 |
| 3 | ПроТейпер машинный никель-титановые вращающиеся, файлы.Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | Никель-титановые вращающиеся файлы ПроТейпер, для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | упак. | 50 |
| 4 | Пасфайл машинный никель-титановый файл, длина 21,25мм (в зависимости от выбора заказчика), размер ассорти13,16,19(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 6шт. | Машинный никель-титановый файл Пасфайл устойчивый к циклической усталости: не приводит к транспортации апикального отверстия и образованию уступов, при этом сохраняя естественную анатомию канала. Для всех типов каналов (узких, изогнутых, кальсифицированных) Длина 21,25мм (в зависимости от выбора заказчика), размер ассорти13,16,19(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 6шт. | упак. | 15 |
| 5 | Набор ПроТейпер для перелечивания D1-D3, машинный. Упаковка не менее 6шт | Набор ПроТейпер для перелечивания D1-D3, машинный, специально разработан для простой распломбировки корневых каналов. Упаковка не менее 6шт | упак. | 1 |
| 6 | Порошок стоматологический для отбеливания зубов на основе глицина. Средний размер частиц – 65 мкм. Комплект поставки: флакон 200 г. Air-Flow Soft | Малоабразивный, мелкодисперсный порошок для технологии Air-Flow (или эквивалент) на основе глицина. Предназначен для обработки зубов пациентам с чувствительным пародонтом, а также пациентам, нуждающимся в частом и регулярном проведении профессиональных гигиенических стоматологических манипуляций. Средний размер частиц – 65 мкм. Комплект поставки: флакон 200 г | шт. | 4 |
| 7 | Порошок стоматологический для отбеливания зубов на основе глицина . Средний размер частиц – 25 мкм. Упаковка: флакон 120 г. Air-Flow Perio | Порошок предназначен для обработки поддесневой части корня с целью уничтожения биопленки, санации пародонтальных карманов, очистки поверхности имплантатов. Средний размер частиц – 25 мкм. Не повреждает эмаль и дентин зуба. Легко растворяется в воде.Упаковка: флакон 120 г. Air-Flow Perio | шт. | 4 |
| 8 | Порошок стоматологический для отбеливания зубов на основе бикарбоната натрия. Средний размер частиц 65 мкм. флакон не менее 300 г. Air-Flow classic | Способствует уменьшению глубины пародонтальных карманов. Применение по технологии Air-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 5 мм. Применение по технологии Perio-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 10 мм. Упаковка: флакон 300 г | шт. | 20 |
| 9 | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами ,Срок годности рабочего раствора-1сут. Упаковка не менее 2,5л. Orotol Plus | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами. Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе ЧАС. Средство должно обладать утвержденными режимами:- Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом наличие режима с интервалом времени экспозиции от 40 минут до 70 минут обязательно, а рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 70 минут), должен содержать не менее 0,085% ЧАС. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя–3года; во вскрытой упаковке –3мес. Срок годности рабочего раствора-1сут. Упаковка не менее 2,5л. | шт. | 12 |
| 10 | Насадка для удаления зубного камня EMS | насадка А - артикул DS-001А; насадка B - артикул DS-003А; насадка P - артикул DS-011А; насадка PS - артикул DS-016А (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 20 |
| 11 | Набор насадок для удаления зубного камня Kavo. | Насадки на скейлер PIEZOLux Арт. 0.571.5852 - № 11; 0.571.5832 - № 10; 0.571.5822 - № 9 | шт. | 2 |
| 12 | Силиконовые носики Perio, стерильные в упаковке 40 шт | Силиконовые носики одноразового использования, не травмирующие поверхности корней зубов и ножки имплантатов. Для обеспечения свободного доступа к полости рта пациента, 40 шт./уп. | упак. | 2 |
| 13 | Порошок стоматологический абразивный PROPHY pearls KaVo .Упаковка не менее 80шт. (по15г.), персиковый, апельсиновый, мятный, нейтральный, чёрная смородина | Порошок стоматологический абразивный PROPHY pearls KaVo .Порошок представляет собой сферические гранулы, что позволяет получить оптимальную мощность очистки: круглая форма гранул обеспечивает большее количество контактных точек, чем обычный порошок и, соответственно, очищает более эффективно. Кроме того, благодаря отсутствию острых краев, частицы порошка оказывают исключительно бережное воздействие на зубы. Применение Удаление пятен, налета и биопленки. Чистка зубов перед герметизацией фиссур. Чистка зубов перед отбеливанием. При выполнении ортопедических и ортодонтических манипуляций. Преимущества: Благодаря неограниченному количеству контактных точек, гранулы перекатываются по поверхности зуба и поэтому работают более эффективно. Упаковка не менее 80шт. (по15г.), персиковый, апельсиновый, мятный, нейтральный, чёрная смородина | шт. | 1 |

Предмет договора: Лот№2 Поставка стоматологических материалов  для терапии

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладки абсорбирущие стоматологические, большие L, упаковка не менее 50шт | Описание: Прокладки для впитывания слюны. Преимущества:- Отлично впитывает слюну и контролирует слюноотделение - Пленка полностью покрывает область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щеки, защищая их от порезов - Мягкий, надежный, не повышает чувствительность, не вызывает раздражений, приклеиваясь к области отверстий околоушных желез и слизистой оболочке щеки, легко удаляется - Позволяет обрабатывать более глубокие участки ротовой полости - После применения не оставляет волокон или каких-либо других остаточных материалов во рту - Эластичен, приспосабливается к движениям щек. Состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. Большие. Упаковка не менее 50шт | упак. | 6 |
| 2 | Прокладки абсорбирущие стоматологические, малые S, упаковка не менее 50 шт | Описание: Прокладки для впитывания слюны. Преимущества:- Отлично впитывает слюну и контролирует слюноотделение - Пленка полностью покрывает область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щеки, защищая их от порезов - Мягкий, надежный, не повышает чувствительность, не вызывает раздражений, приклеиваясь к области отверстий околоушных желез и слизистой оболочке щеки, легко удаляется - Позволяет обрабатывать более глубокие участки ротовой полости - После применения не оставляет волокон или каких-либо других остаточных материалов во рту - Эластичен, приспосабливается к движениям щек. Состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. Малые упаковка не менее 50шт | упак. | 6 |
| 3 | Наконечник для аспирации слюны и фракции, изготовленный из нетоксичного материала ПВХ, длиной-150мм, диаметром - 6,5 мм. Упаковка не менее 100шт | Наконечники для слюноотсоса - гибкий инструмент, изготовленный из нетоксичного материала ПВХ, длиной-150мм, диаметром - 6,5 мм. Стенка слюноотсоса армирована проволокой, позволяющей удерживать нужную форму, используется для отсасывания слюны из ротовой полости. Упаковка не менее 100шт | упак. | 180 |
| 4 | Эвакуаторы для аспирации слюны и фракций одноразовые (наконечники для пылесоса), длина: 15 см ±1см, диаметр: 1 см ±0,5см. В упаковке: не менее 100 шт. | Одноразовые наконечники для пылесосов применяются при всех видах стоматологических манипуляций, успешно решают задачу ликвидации инфицированной взвеси изо рта пациента. Боковые отверстия наконечника пылесоса, обеспечивают турбулентность воздуха и служат дополнительному неагрессивному подсушиванию препарируемой поверхности зуба, длина: 15 см ±1см , диаметр: 1 см ±0,5см. В упаковке: не менее 100 шт. | упак. | 150 |
| 5 | САЛФЕТКИ нагрудники для пациентов. Размер: не менее 330 х 445 мм. Упаковка: не менее 500 шт. | Салфетки для пациентов один слой прочного и тонкого полиэтилена. Два слоя тисненой бумаги. Обладают хорошей впитываемостью. Обеспечивают отличный барьер против влаги. Размер: не менее 330 х 450 мм. Упаковка: не менее 500 шт. | упак. | 60 |
| 6 | ВАЛИКИ медицинские стоматологические из 100% хлопка, Упаковка не менее 2000 шт. | ВАЛИКИ медицинские стоматологические - для формирования удобной «рабочей зоны» вокруг нужного зуба, произведены из 100% хлопка, обладают повышенной гигроскопичностью, приобретают контур внутренней полости рта, не содержат волокон вискозы и целлюлозы, не прилипают к слизистой, сохраняют форму, будучи влажными. Упаковка не менее 2000 шт. | упак. | 25 |
| 7 | ГУБКА ДЛЯ ПОДСТАВКИ "CLEAN-STAND". Изготовлены из поролона диаметр 50 мм. Упаковка 50 шт. | Губки для подставки Clean Stand для предварительной очистки эндодонтических инструментов. Изготовлены из поролона диаметр 50 мм. Упаковка 50 шт. | упак. | 40 |
| 8 | Микроаппликаторы стоматологические. Упаковка 100шт. Размер Regular, Fine, Ultrafine (в зависимости от выбора заказчика). | Пластиковый микроаппликатор для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. Упаковка 100шт. Размер Regular, Fine, Ultrafine (в зависимости от выбора заказчика). | упак. | 200 |
| 9 | БОР Burs CARBIDE 4 SL RA (твердосплавный Шаровидный RA 4 SL) | Бор твердосплавный Шаровидный RA 4 SL для углового наконечника хирургический длинный | шт. | 10 |
| 10 | БОР Burs CARBIDE 6 SL RA (твердосплавный Шаровидный RA 6 SL) | Бор твердосплавный Шаровидный RA 6 SL для углового наконечника хирургический длинный | шт. | 10 |
| 11 | Каналорасширитель для углового наконечника.Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер 015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). КМиЗ | Каналорасширитель для углового наконечника. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер 015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 50 |
| 12 | Каналорасширители ручные. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер 015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). КМиЗ | Каналорасширители ручные. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер 015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 1200 |
| 13 | Корневой бурав ручной H-File Длина рабочей части 21,25,28,31 мм (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). MANI | Корневой бурав ручной H-File .Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21,25,28,31 мм (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | упак. | 360 |
| 14 | Дрильбор ручной K-File. 21,25,28,31 мм. (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 006,008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). MANI | Дрильбор ручной K-File. Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл 21,25,28,31 мм. (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 006,008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | упак. | 50 |
| 15 | Дрильбор ручной Reamers. 21,25,28,31 мм. (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 006,008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). MANI | Дрильбор ручной Reamers .Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. 21,25,28,31 мм (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 006,008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | упак. | 700 |
| 16 | Уплотнитель гуттаперчи для вертикальной конденсации-инструмент для работы с гуттаперчей в канале для вертикальной конденсации в ассортименте, 6 штук в упаковке, размеры 15/20/25/30/35/40, ассорти, длина 25мм. MANI | Инструмент для работы с гуттаперчей в канале для вертикальной конденсации в ассортименте, 6 штук в упаковке, размеры 15/20/25/30/35/40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика), длина 25мм | упак. | 60 |
| 17 | Корневое сверло машинное Mani Gates Drills. Размер 1,2,3,4,5,6 (в зависимости от выбора заказчика). Длина рабочей части со стержнем 32 мм. Упаковка не менее 6шт. MANI | Корневое сверло машинное Mani Gates Drills. Механический инструмент предназначенный для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы - для расширения устья и верхней трети корневого канала. Расширитель – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, длинного тонкого металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций). Инструмент изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Рабочая часть инструмента короткая, копьеобразной формы с неагрессивным (нережущим) кончиком. Металлический стержень имеет предопределенное место возможного излома (легко извлечь в случае поломки). Хвостовик имеет кольцевую маркировку размера инструмента. Размер 1,2,3,4,5,6 (в зависимости от выбора заказчика). Длина рабочей части со стержнем 32 мм. Упаковка не менее 6.шт. | упак. | 50 |
| 18 | ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ. Размер рабочей части 30 мм. Упаковка не менее 500 шт. Ассорти | ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ. Эндодонтический инструмент, для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. С цельной ручкой из нержавеющей стали, или с насаженной ручкой — из алюминиевого сплава, рабочая часть изготовленная из углеродистой стали. Размер рабочей части 30 мм. Упаковка не менее 500 шт. Ассорти | упак. | 6 |
| 19 | Штифты стоматологические гуттаперчевые. Конусность: 0,2; размер 010,015,020,025,030,035,040, 015-040, 045-080(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 120 шт. | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 010,015,020,025,030,035,040, 015-040, 045-080 (в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 120.шт. | упак. | 400 |
| 20 | Штифты стоматологические гуттаперчевые. Конусность: 0,4; размер 020,025,030(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 60шт | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,4; размер 020,025,030(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 60шт | упак. | 2 |
| 21 | Штифты стоматологические гуттаперчевые. Конусность: 0,6; размер 020,025,030(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 60шт | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,6; размер 020,025,030(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 60шт | упак. | 2 |
| 22 | Штифты стоматологические бумажные. Размер ассорти (015-040,045-080), 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 080 (в зависимости от выбора заказчика) конусность 02. Упаковка не менее 200шт. | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Размер ассорти (015-040,045-080), 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 080 (в зависимости от выбора заказчика) конусность 02. Упаковка не менее 200шт. | упак. | 300 |
| 23 | ШТИФТЫ внутриканальные стекловолоконные. Размер L1, L2, L3,L4 (в зависимости от выбора заказчика) не менее 6шт в упаковке | Стекловолоконные штифты для восстановления и усиления коронки зуба стекловолоконными внутриканальными штифтами после эндодонтического лечения (при небольшом наддесневом дефекте одной из стенок зуба) и перед протезированием. Размер L1, L2, L3,L4 (в зависимости от выбора заказчика) не менее 6шт в упаковке | упак. | 60 |
| 24 | ЛИНЕЙКА эндодонтическая измерительная "GAUGE FOR GUTTA PERCHA POINTS "для гуттаперчи и штифтов | Эндолинейка, для определения рабочей длины эндодонтического инструмента, гуттаперчи и бумажных штифтов: один измерительный канал предназначен для инструментов с силиконовыми эндостопперами второй, более глубокий канал, разработан специально для обтурационных штифтов. Тонкая рабочая длина может быть отмаркирована как ножницами, так и простым латеральным изгибом штифта. | шт. | 20 |
| 25 | ШПРИЦ медицинский эндодонтический Monoject, диаметр 0,3 мм (калибр 27) и длина 30 мм. | Эндодонтические шприцы применяются для орошения корневых каналов ирригационными растворами (гипохлоритом натрия) в процессе подготовки их к пломбированию. Шприц представляет собой комплект: шприц со специальным замком (Luer lock) и надетую на него специальную эндодонтическую иглу с диаметром 0,3 мм (калибр 27) и длиной 30 мм. | шт. | 500 |
| 26 | Эндодонтические иглы, диаметр 0,4 мм, длина 38 мм. Имеет тупой срез кончика иглы. Упаковка не менее 100шт. | Предназначены для орошения корневых каналов ирригационными растворами. Представляет собой специальную эндодонтическую иглу с диаметром 0,4 мм, длиной 35 мм. Имеет тупой срез кончика иглы. Упаковка не менее 100шт. | упак. | 6 |
| 27 | Иглы стоматологические одноразовые (карпульные) длина 12,25,35 мм. (в зависимости от выбора заказчика). Упаковка содержит не менее 100 шт. | Иглы стоматологические одноразовые (карпульные). Инструмент для введения карпульной анестезии. Характеристики: Трехгранная заточка острия и скругленная режущая кромка защищающая десну. Индикация скоса иглы. Силиконовое покрытие, обеспечивающее безболезненную инъекцию, а также возможность повторной инъекции. Длина 12,25,35 мм. (в зависимости от выбора заказчика). Упаковка содержит не менее 100 шт. | шт. | 20000 |
| 28 | Материал стоматологический Дисилан+спрей, для наружного применения. Упаковка флакон-спрей 30 мл. | Материал стоматологический для наружного применения спрей 20%, для местной анестезии слизистой ткани рта. Состав: бензокаин, полиэтиленгликоль, натуральный ароматизатор, сахароза. Упаковка флакон-спрей 30 мл. | шт. | 24 |
| 29 | Анестезирующий Лидоксор гель для поверхностного обезболивания слизистой оболочки рта. Гель не менее 45гр. | Анестезирующий гель для наружного применения. Показания: местная анестезия слизистой оболочки до инъекции; поверхностная анестезия при удалении молочных зубов; удаление подвижных зубов; вскрытие абсцессов; удаление зубного камня. Состав: натрий карбоксиметилцеллюлоза; экстракт ромашки; экстракт тысячелистника; ксилитол; ароматизатор; наполнитель. Гель не менее 45гр. | шт. | 36 |
| 30 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ. Упаковка:12 книжечек по 12 листов тонкая (76,2 мкм) | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка:12 книжечек по 12 листов тонкая (76,2 мкм) | упак. | 24 |
| 31 | ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ дентина и эмали. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 3,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. | Гель для протравления эмали и дентина, содержит 37% фосфорной кислоты высшей квалификации, содержит антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 2,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. | упак. | 24 |
| 32 | Глассин Рест стеклоалкенатный восстановительный цемент химического отверждения. Упаковка не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения, применяется при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов. Пломбирование всех классов молочных зубов. Пломбирование некариозных поражений тканей зубов. Возможно использование в качестве подкладки под все виды пломб. Характеризуется высокой прочностью и биологической совместимостью с тканями зуба. Повышенная химическая адгезия к дентину и эмали обеспечивает герметичное краевое прилегание. Обладает оптимальными эстетическими показателями. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | упак. | 50 |
| 33 | Глассин Бейз - стеклоалкенатный подкладочный цемент химического отверждения, используемый при пломбировании композитами. Упаковка: порошок – не менее 10 гр., жидкость - не менее 8 гр. | Стеклоалкенатный подкладочный цемент химического отверждения, используемый при пломбировании композитами.При глубоком кариесе с прокладкой на основе гидроокиси кальция. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фтор-кремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость – водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массой) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Материал характеризуется высокой биологической совместимостью с тканями зуба, обладает химической адгезией к дентину и эмали. Противокариесный эффект достигается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка: порошок – не менее 10 гр., жидкость - не менее 8 гр. | упак. | 50 |
| 34 | Рентгеноконтрасный твердый материал на основе гидроокиси кальция Laif, 12г базовой пасты, 12г катализатора, блокнот для замешивания | Рентгеноконтрасный твердый материал на основе гидроокиси кальция Laif 12г базовой пасты, 12г катализатора, блокнот для замешивания | упак. | 2 |
| 35 | Кариес Маркер. Упаковка не менее 2 флакона по 3 мл | Кариес Маркер содержит красный цветовой индикатор для окрашивания некротически измененного дентина, пораженного кариесом. Облегчает визуальный контроль поверхности зубов, поврежденных кариесом. Здоровые ткани зуба – эмаль, а также минерализованный дентин при этом окрашиваться не будут, что облегчит щадящее удаление пораженного участка зуба. Здоровый не окрашенный дентин должен быть сохранен при лечении кариеса. Упаковка не менее 2 бутылочки по не менее 3 мл | шт. | 2 |
| 36 | Паркан - материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием. Флакон не менее 250 мл раствора | Материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием. Стабилизированный раствор с 3% содержанием гипохлорита натрия, подготовка корневых каналов к пломбированию. Упаковка Флакон не менее 250 мл раствора | шт. | 20 |
| 37 | Гипохлоран-3 раствор гипохлората натрия для антисептической обработки корневых каналов. Упаковка флакон с жидкостью объемом не менее 300 мл. | Раствор гипохлорита натрия для обработки корневых каналов в процессе подготовки их к пломбированию. Концентрация гипохлорита натрия 3,25%. При ирригации канала этим раствором некротические ткани и гной растворяются, позволяя антимикробному агенту эффективнее дезинфицировать канал. Упаковка флакон с жидкостью объемом не менее 300 мл. | шт. | 20 |
| 38 | ПОЛИ-ПАНЕЛЬ для замешивания пломбировочных и слепочных масс., Размер: 60ммХ60мм, упаковка 100 листов | ПОЛИ-ПАНЕЛЬ. Предназначена для замешивания пломбировочных и слепочных масс. Состоят из 100 листов, покрытых полимерным слоем, исключающим их промокание и разрушение. Имеет стабилизирующую основу, позволяющую плотно фиксировать их на поверхности рабочего стола. Размер: 60ммХ60мм. | упак. | 60 |
| 39 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ С ЛУНКАМИ, Толщиной 4 мм. | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ С ЛУНКАМИ стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д. Толщиной 4 мм, с 3-мя лунками. | шт. | 60 |
| 40 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ БЕЗ ЛУНОК. Толщиной 4 мм.. | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ БЕЗ ЛУНОК стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д. Толщиной 4 мм, без лунок. | шт. | 60 |
| 41 | КЛИНЬЯ 1.810 фиксирующие светопрзрачные. Упаковка: не менее 40 шт тонкие - 1.5 х 1.5 мм, средние - 1.5 х 2.0 мм. | Клинья светопрозрачные должны быть изготовлены из специального пластика. Характеризуются оптимальным сочетанием гибкости и жесткости. Должны допускать многократное сгибание. Рассеивающая поверхность нижней части клина должна обеспечивать распределение светового потока по направлению к аппроксимальным поверхностям зубов. Упаковка: набор не менее 40 шт. тонкие - 1.5 х 1.5 мм средние - 1.5 х 2.0 мм. | упак. | 40 |
| 42 | Набор фиксирующих клиньев деревянных 1.083. (4 типоразмера - по 50шт.) 200шт. | Набор фиксирующих клиньев деревянных 1.083. (4 типоразмера - по 50шт.) 200шт. | упак. | 6 |
| 43 | Набор матриц контурных секционных металлических, трех форм. № 1.098.Упаковка 25 шт., малые не менее 10 шт., большие не менее 10 шт., большие с выступом не менее 5 шт. | Набор матриц контурных секционных металлических Толщиной 30 мкм твердые. № 1.098Упаковка малые не менее 10 шт., большие не менее 10 шт., большие с выступом не менее 5 шт. | упак. | 40 |
| 44 | Набор матриц металлических контурных замковых толщина 50 мкм. Упаковка 18 шт., малые - 6 шт, средние - 6 шт., большие - 6 шт., фиксатор замыкающий малый - 1 шт. | Матрицы металлические замковые контурные. Матрицы изготавливают из специальной коррозионностойкой стали. Толщиной 50 мкм Упаковка: 18 шт. малые - 6 шт. средние - 6 шт. большие - 6 шт. фиксатор замыкающий малый - 1 шт. | упак. | 30 |
| 45 | Матрицы контурные секционные металлические большие с выступом твёрдые. № 1.0974. 10 штук | Матрицы контурные секционные металлические большие с выступом твёрдые. № 1.0974. 10 штук | упак. | 10 |
| 46 | Матрицы контурные секционные металлические средние с выступом твёрдые. № 1.0974. 10 штук | Матрицы контурные секционные металлические средние с выступом твёрдые. № 1.0974. 10 штук | упак. | 10 |
| 47 | Матрицы лавсановые в рулоне, ширина 8 мм, длина не менее 10 м | Матрицы лавсановые в рулоне. Ширина 8 мм, длина не менее 10 м | упак. | 1 |
| 48 | Матричные полоски стальные, толщина 0,030мм, ширина 5мм.,6 мм, 7мм (в зависимости от выбора заказчика) длина 3м, Kerr | Стальные матричные полоски в практичной упаковке-дозаторе. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под коронку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, ширина 5мм.,6 мм, 7мм (в зависимости от выбора заказчика) длина 3м | упак. | 12 |
| 49 | Материал пломбировочный стоматологический. Упаковка 3 шприца по не менее 4гр. Клип. | Материал пломбировочный стоматологический. Светоотверждаемый пломбировочный материал для временного пломбирования полостей и закрытия после обработки корневых каналов. Характеристики:- полимеризуется галогеновым светом - сохраняет эластичность - быстро и полностью удаляется инструментом. Упаковка 3 шприца по не менее 4гр | упак. | 3 |
| 50 | Пульпосептин - паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. . Упаковка: тюбик с пастой не менее 10 г. | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. Используется в качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов и острых воспалений. Для лечения гранулем, свищей и кист. Состав: Хлорамфеникол; неомицин сульфат; дексаметазон. Упаковка: тюбик с пастой не менее 10 г. | шт. | 18 |
| 51 | Эдеталь гель для химического расширения каналов зубов. Упаковка: не менее 5мл | Гель для расширения корневых каналов с пенящимся эффектом. Упаковка: шприц с гелем не менее 5мл | шт. | 24 |
| 52 | Капрамин - средство вяжущее для обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении. Жидкость не менее 30 мл | Жидкость применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала. Жидкость не менее 30 мл | шт. | 20 |
| 53 | Ангидрин жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба. Жидкость 20 мл | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба. Предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. Форма выпуска: Жидкость 20 мл | шт. | 50 |
| 54 | Девит-АРС паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации Упаковка: 3 гр. | Паста содержит: мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; эвгенол - антисептик широкого спектра действия; волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней. Упаковка: 3 гр. | шт. | 4 |
| 55 | Девитал паста без мышьяка для девитализации пульпы,Банка из темного стекла с закручивающейся пластиковой крышкой с уплотнителем 13 гр. | Паста без мышьяка для девитализации пульпы. Назначение: Стоматологическая паста для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Состав: параформ - 35%, лидокаина гидрохлорид, эвгенол и м-крезол, пастообразователь, краситель и волокнистый наполнитель. Форма выпуска: Банка из темного стекла с закручивающейся пластиковой крышкой с уплотнителем 13 гр. | шт. | 4 |
| 56 | Дентин паста материал для временных пломб, Упаковка: не менее 50 гр | Временный пломбировочный материал, для покрытия лекарственного препарата в полости зуба при лечении кариеса. Материал изготовлен на основе порошка цинксульфатного цемента с добавлением отдушек, красителей и пастообразователя. Материал для накладывания гладилкой в заранее подготовленную и высушенную кариозную полость зуба слоем, толщиной 2 мм. Затвердевание материала происходит за два часа. Материал выводится из полости зуба легко, рычагообразным движением экскаватора или зонда. Упаковка: паста (банка) - не менее 50 гр | шт. | 50 |
| 57 | Фторлак - жидкость профилактическая. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл | Жидкость профилактическая. Противокариесное профилактическое средство. Препарат в качестве активного компонента содержит аминофлюорид — соединение фтора. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл | шт. | 12 |
| 58 | Гиалудент гель метронидазолом и хлоргексидином для лечения и профилактики пародонта. Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. | Гель содержит метронидазол и хлоргексидин. Показания:- антисептическая обработка пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей: - антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей:- средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта:- лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта. Состав: гиалуронат натрия; хлоргексидин; метронидазол; трилон Б; вода дистиллированная; хлорбензиловый спирт. Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. | упак. | 60 |
| 59 | Трилокс средство дезинфицирующее. Упаковка флакон-спрей не менее 0,75л. | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе смесь пропиловых спиртов, ЧАС, третичных аминов и гуанидинов. Средство должно обладать утвержденными режимами:- Дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 3 минут до 6 мину, а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 22,1% спиртов и не менее 0,017% аминов, а также не менее 0,034% гуанидинов, не менее 0,17% ЧАС. Срок годности средства-3года. Упаковка Флакон-спрей не менее 0,75л. | шт. | 100 |
| 60 | САЛФЕТКА дезинфицирующая. Упаковка сменный блок 160шт | Салфетки для дезинфекции и чистки обладают широким спектром действия. Салфетки: - Одновременно дезинфицируют и чистят - Могут использоваться для всех типов поверхностей Никаких специальных условий хранения, как, например, для огнеопасных жидкостей. Не требуется предварительная чистка поверхности Салфетки не содержащат СПИРТ, альдегидов, хлора, фенолов и галогенов. СОСТАВ РАСТВОРА САЛФЕТОК DISPODENT: Бензалкония хлорид, Дидецилдиметиламмония хлорид, полигексаметиленбигуанид, гидрохлорид, нонилфенилэтоксилат, кокамидопропил бетаин, лимонная кислота, ароматизатор. Упаковка сменный блок 160шт | упак. | 200 |
| 61 | Насадки Luer-Lock, черные , в упаковке 60шт | Для обеспечения свободного доступа к полости рта пациента,60 шт./уп. | упак. | 6 |
| 62 | Гемостаб жидкость для остановки капиллярных кровотечений. Упаковка: Флакон – 13 мл | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений Гемомтаб - предназначена для инфильтрации крови из десны в пришеечной области зуба, а также при апикальных кровотечениях. Состав: алюминия хлорид, сульфат оксикинолеина, лидокаин, наполнитель. Упаковка: Флакон – 13 мл | шт. | 20 |
| 63 | ЖИДКОСТЬ для антисептической обработки корневых каналов зубов Упаковка: Флакон – 13 мл. | ЖИДКОСТЬ для антисептической обработки корневых каналов зубов .Не обладает раздражающим действием, позволяет приблизиться к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. Низкое поверхностное давление позволяет проникать в труднопроходимые каналы Состав: тимол, камфора, эвгенол, хлоргексидин, дексаметазон, наполнитель. Упаковка: Флакон – 13 мл. | шт. | 6 |
| 64 | Эвгенат -жидкость для распломбировки каналов . Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | Жидкость для распломбирования цинкоксид - эвгеноловых паст. Состав: тимол, изоамилацетат, тетрахлорэтилен. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | шт. | 6 |
| 65 | Фенопласт - жидкость для распломбирования корневых каналов зубов .Упаковка: флакон с жидкостью не менеее 13 мл. | Жидкость для распломбирования корневых каналов. Применяется для размягчения паст на основе фенол-альдегидных смол. Состав: фенилэтилен, формамид. Упаковка: флакон с жидкостью не менеее 13 мл. | шт. | 6 |
| 66 | Форедент - материал стоматологический пломбировочный. Упаковка: не менее 40 г порошка и 2 жидкости по не менее 25 г. | Материал стоматологический пломбировочный. Резорцин-формальдегидная смола, предназначенная для изготовления постоянных корневых пломб. Материал в корневом канале отвердевает через 60 минут и полностью затвердевает в течение 7 дней. Обладает постоянным дезинфицирующим эффектом, сохраняет объем, обладает рентгеноконтрастными свойствами и герметически закупоривает корневой канал. Упаковка: не менее 40 г порошка и 2 жидкости по не менее 25 г. | упак. | 2 |
| 67 | ЖИДКОСТЬ для расширения и выявления устья корневых каналов зубов. Флакон из темного стекла, 15мл, пластиковая крышка со стеклянной пипеткой. | ЖИДКОСТЬ для расширения и выявления устья корневых каналов зубов. Назначение: Хелатный раствор для выявления устья и химического расширения корневых каналов зубов. Состав: соли ЭДТА не менее 20% и поверхностно-активный антисептик – цетримид, дистиллированная вода. Форма выпуска: Флакон из темного стекла, 15мл, пластиковая крышка со стеклянной пипеткой. | шт. | 36 |

Предмет договора: Лот№3 Поставка расходного стоматологического материала  для терапии

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезы хирургические твердосплавные H162A-016-FGXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | шт. | 18 |
| 2 | Фрезы хирургические твердосплавные H162A-016-FGXXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 016 | шт. | 18 |
| 3 | Фрезы хирургические твердосплавные H162-016 | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик НР, диаметр 016 | шт | 10 |
| 4 | Фрезы хирургические твердосплавные H162-016-FGXL | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | шт. | 18 |
| 5 | Бор твердосплавный - финир H132-008-FG Диаметр 014, длина рабочей части 3,0 мм. На турбинный наконечник | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для турбинного наконечника. Диаметр 008. длина рабочей части 3,0 мм. Форма конический остроконечный, безопасная верхушка. | шт. | 10 |
| 6 | Бор твердосплавный H1S-016 RA. На угловой наконечник | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 016. Форма шар. | шт. | 20 |
| 7 | Бор твердосплавный H1S-018 RA. На угловой наконечник | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 018. Форма шар. | шт. | 20 |
| 8 | Финиры H379-018-FG .На турбинный наконечник | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 018, длина рабочей части 3,5 мм. Форма бутон | шт. | 10 |
| 9 | Финиры H135-014-FG .На турбинный наконечник | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для турбинного наконечника. Диаметр 014. длина рабочей части 9,0 мм. Форма конус тупой. | шт. | 10 |
| 10 | Бор алмазный 368-018F-FG.Мелкое зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 4,5 мм. Форма бутон. Мелкое зерно | шт. | 15 |
| 11 | Бор алмазный 822-012C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 3,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | шт. | 15 |
| 12 | Бор алмазный 802L-016М FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Шаровидный с насадкой длинный. | шт. | 30 |
| 13 | Бор алмазный 802-016C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | шт. | 20 |
| 14 | Бор алмазный 802-018C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 2,4 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | шт. | 20 |
| 15 | Бор алмазный 801L-014C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 80 |
| 16 | Бор алмазный 801L-016C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 120 |
| 17 | Бор алмазный 801L-023C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 30 |
| 18 | Бор алмазный 801-014C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 30 |
| 19 | Бор алмазный 801-018C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 30 |
| 20 | Бор алмазный 801-016C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 30 |
| 21 | Бор алмазный 379-018SF FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Сверхмелкое зерно | шт. | 15 |
| 22 | Бор алмазный 379-018F FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Мелкое зерно | шт. | 15 |
| 23 | Бор алмазный 379-023SF FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно | шт. | 15 |
| 24 | Бор алмазный 379-023F FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно | шт. | 25 |
| 25 | Бор алмазный 830-014C FG Диаметр 014, длина рабочей части 2,7 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 2,7 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | шт. | 20 |
| 26 | Бор алмазный 830L-016C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 5,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | шт. | 15 |
| 27 | Бор алмазный 835-012C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 4,0 мм. Форма цилиндр. Крупное зерно | шт. | 30 |
| 28 | Бор алмазный 859L-016F FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма конус остроконечный. Мелкое зерно | шт. | 30 |
| 29 | Бор алмазный 805-016C FG Обратный конус. крупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 1,6 мм. Форма Обратный конус. крупное зерно | шт. | 25 |
| 30 | Бор алмазный 837-016C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0мм. Форма Цилиндр, плоский конец. Крупное зерно | шт. | 5 |
| 31 | Бор алмазный 881-016C FG | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0мм. Форма Цилиндр, круглый конец. Крупное зерно | шт. | 5 |
| 32 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный P1935. Для предварительного грубо-образивного полирования. | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) 10.000-12.000 об/мин | шт. | 40 |
| 33 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный P19035 | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) 10.000-12.000 об/мин | шт. | 40 |
| 34 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный P1932 Для обработки композитов всех типов. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя 10.000-12.000 об/мин | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 10.000-12.000 об/мин | шт. | 20 |
| 35 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный P19032 Для обработки композитов всех типов. Форма Широкое пламя 10.000-12.000об/мин | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 10.000-12.000 об/мин | шт. | 20 |
| 36 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный P20032 Для предварительного грубо-образивного полирования. | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя 5.000-12.000об/мин | шт. | 20 |
| 37 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный P20035 | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма Чашка (обратный конус). 5.000-12.000об/мин | шт. | 20 |
| 38 | Щетка полировальная для снятия налета Р1257 Средняя жесткость | Нейлоновые щеточки для гигиенических и профилактических работ. Средняя жесткость. Форма чашка широкая. Диаметр 070, длина рабочей части 5,0мм. 2.000об/мин | шт. | 200 |
| 39 | Алмазные штрипсы с режущим зубчатым венцом, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 2,5мм; 3,75мм (в зависимости от выбора заказчика). 10 штук в упак. | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 2,5мм; 3,75мм (в зависимости от выбора заказчика). Толщина 0,08мм, 0,10мм, 0,13мм (в зависимости от выбора заказчика). Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). | уп | 5 |
| 40 | Финиры H375R-016-FG Диаметр 016, длина раб. Части 8,0 мм. | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 016, длина раб. Части 8,0 мм. Форма конус. | шт. | 25 |
| 41 | БОР твердосплавный H34-012 FG Диаметр 012, длина рабочей части 2,1 мм. | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина рабочей части 2,1 мм. Форма цилиндр круглый. | шт. | 60 |
| 42 | БОР твердосплавный H34L-012 FG Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый длинный. | шт. | 60 |
| 43 | БОР твердосплавный H31RMF-010 FG Диаметр 010, длина рабочей части 4,2 мм. Форма цилиндр круглый. | Сверхострый многофункциональный инструмент. Для следующих областей применения: разрезание коронок, удаление пломб и обработка абатментов. Инструмент обладают специальной геометрией лезвия с очень острым углом, что делает его очень агрессивным на всех сплавах, а также на амальгаме и композитах. Активная верхушка рабочей части облегчает быстрое проникновение в материал. Диаметр 010, длина рабочей части 4,2 мм. Форма цилиндр круглый. | шт. | 60 |
| 44 | БОР алмазный 842-012SC FG Диаметр 012, длина рабочей части 12 мм. Форма цилиндр с плоским концом. Сверхкрупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12 мм. Форма цилиндр с плоским концом. Сверхкрупное зерно | шт. | 10 |
| 45 | БОР алмазный 379-018SC FG Диаметр 018, длина рабочей части 3,3мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | шт. | 15 |
| 46 | БОР алмазный 379-014SC FG Диаметр 014, длина рабочей части 3,0мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 3,0 мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | шт. | 5 |
| 47 | БОР алмазный 379-029SC FG Диаметр 029, длина рабочей части 5,5мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 029, длина рабочей части 5,5 мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | шт. | 5 |
| 48 | БОР алмазный 836-010C FG Диаметр 010, длина рабочей части 6,0мм. Форма цилиндр. Крупное зерно. | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 6,0мм. Форма цилиндр. Крупное зерно. | шт. | 10 |
| 49 | БОР алмазный 811-037SC FG Диаметр 037, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно. | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 037, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно. | шт. | 10 |
| 50 | БОР алмазный 811-047SC FG Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно | шт. | 15 |
| 51 | БОР алмазный 811-047C FG Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Крупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 52 | БОР алмазный 837L-018C FG Диаметр 018, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Крупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 53 | БОР алмазный 837L-016SC FG Диаметр 018, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Сверхкрупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Сверхкрупное зерно | шт | 10 |
| 54 | БОР алмазный 850L-012C FG Диаметр 012, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 55 | БОР алмазный 850L-016F FG Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Мелкое зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 56 | БОР алмазный 850KR-014SC FG Диаметр 014, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | шт. | 5 |
| 57 | БОР алмазный 850KR-018SC FG Диаметр 018, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | шт. | 5 |
| 58 | БОР алмазный 878K-018C FG Диаметр 18, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда, коническая. Крупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда, конусная. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 59 | БОР алмазный 878K-014C FG Диаметр 014, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда, конусная. Крупное зерно | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 60 | БОР алмазный 878K-016SC FG Диаметр 016, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Сверхкрупное зерно. | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Сверхкрупное зерно. | шт. | 10 |
| 61 | БОР алмазный 879L-012F FG Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Мелкое зерно. | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Мелкое зерно. | шт. | 15 |
| 62 | БОР алмазный 879L-012SC FG Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Сверхкрупное зерно. | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Сверхкрупное зерно. | шт. | 20 |
| 63 | БОР алмазный 879-010C FG Диаметр 010, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Крупное зерно. | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Крупное зерно. | шт | 15 |
| 64 | БОР алмазный 879-012SC FG Диаметр 012, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Сверхкрупное зерно. | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Сверхкрупное зерно. | шт | 15 |
| 65 | Триммер мягких тканей. Set-1611 | Рабочая скорость вращения 300000-500000об/мин. Размер Ø 1/10мм. Длина 5,0мм; 8,0мм. | уп | 5 |
| 66 | Полиры для пластмасс Р0664 НР. Диаметр 1/10мм. Длина 24,5мм. Серый. Средняя зернистость. | Полиры для пластмасс Р0664 НР. Диаметр 1/10мм. Длина 24,5мм. Серый. Средняя зернистость. | шт | 6 |
| 67 | Полиры для керамики P3032 . Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 10.000 об/мин | Полиры для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 10.000 об/мин | шт. | 15 |
| 68 | Полиры для керамики P30032. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 5.000 об/мин | Полиры для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 5.000 об/мин | шт. | 15 |
| 69 | Полиры алмазные для керамики P332. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 12.000 об/мин | Полиры алмазные для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 12.000 об/мин | шт. | 15 |