ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка одноразового расходного материала для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». Также необходимо  Участникам, при подготовке ТЗ указать наименование производителя.

7) Поставка должна быть произведена в течение 2018г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки.

Предмет договора: Поставка одноразового расходного материала для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага фильтровальная лабораторная Формат 840*600мм, белая | Марка ФС, ГОСТ 12026-76. Формат 840*600 мм., белая. | кг | 30 |
| 2 | Воздуховод полимерный,стерильный,одноразовый, размер №4,длина 110мм | Воздуховод, размер №4, длина 100мм. Изготовлен из медицинского ПВХ, цветной индентификационный код-красный, гладкий, атравматичный край трубки ,блок- загубник. Индивидуально упакован. | шт. | 60 |
| 3 | Жгут венозный для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении манипуляций. Рекомендуется использовать при заборе крови, при проведении внутривенных инъекций нестерильный, многоразовый. Мягкая, упругая прорезиненная лента, длина в свободном состоянии: жгут для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см. Срок годности - 5 лет. | шт. | 240 |
| 4 | Загубники для ФГДС одноразовые | Загубник стандартный одноразовый предназначен для введения гибких эндоскопов, трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Индивидуально упакован. | шт. | 7200 |
| 5 | Трубка желудочная 20G,длина зонда 110±2 см | Трубка желудочная - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размер: 20G производитель ООО «Альба Медикал» | шт. | 624 |
| 6 | Трубка желудочная 22G,длина зонда 110±2 см | Трубка желудочная - предназначена для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размер: 22G производитель ООО «Альба Медикал» | шт. | 624 |
| 7 | Трубка желудочная 32G ,длина зонда 110±2 см | Трубка желудочная - предназначена для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размер: 32G. производитель ООО «Альба Медикал» | шт. | 50 |
| 8 | Трубка желудочная №34G, ,длина зонда 110±2 см | Трубка желудочная - предназначена для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размер: 34G. производитель ООО «Альба Медикал» | шт | 50 |
| 9 | Зонды для декомпрессии ЖКТ ЗЖКС №33 | Зонд желудочно-кишечный двухканальный силиконовый для форсированной аспирации с протоком воздуха ЗЖКС №33 ТУ16-500.026-84 предназначен для аспирации содержимого желудка и тонкой кишки. | шт. | 10 |
| 10 | Зонды для декомпрессии ЖКТ ЗЖКС №25 | Зонд желудочно-кишечный двухканальный силиконовый для форсированной аспирации с протоком воздуха ЗЖКС №25 ТУ16-500.026-84 предназначен для аспирации содержимого желудка и тонкой кишки. | шт | 10 |
| 11 | Игла подключичная Сельдингера 16G | Игла Сельдингера - предназначена для выполнения пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера. Представляет собой острозаточенную тонкостенную пункционную иглу с косым овальным срезом кончика иглы, четырехгранный рифленый полупрозрачный павильон иглы снабжен разъемом луер-лок (female), указатель направления среза иглы в виде выемки на одной из граней павильона; игла поставляется с защитным колпачком. Изготовлена из нержавеющей медицинской стали, поликарбоната и полипропилена, не содержит силикона и тяжелых металлов, размер G-16, диаметр 1,60 мм, длина - 100 мм | шт. | 50 |
| 12 | Игла спинальная 22G | Игла спинальная Spinex предназначена для пункции субарахноидального пространства размер 22G черная срез типа Квинке | шт. | 1560 |
| 13 | Канюли назальные стерильные в п\э упаковке | Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода, стерильная, для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м | шт. | 300 |
| 14 | Катетер аспирационный,размер по шкале Шарьера №14 | Катетер аспирационный стерильный однократного применения с вакуум-контролем предназначен для аспирации трахеобронхиального секрета и мокроты из респираторного тракта пациента размер по шкале Шарьера №14 | шт. | 300 |
| 15 | Катетер внутривенный (периферический)18G | Катетер внутривенный периферический предназначен для длительного введения медикаментов в периферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали, размер 18G | шт. | 3600 |
| 16 | Катетер внутривенный (периферический) 20G | Катетер внутривенный периферический предназначен для длительного введения медикаментов в периферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали, размер 20G | шт. | 1800 |
| 17 | Катетер внутривенный (периферический) 22G | Катетер внутривенный периферический предназначен для длительного введения медикаментов в периферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали, размер 22G | шт. | 1800 |
| 18 | Катетер Нелатона CH\FR16 | Катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размер CH\FR16 | шт. | 500 |
| 19 | Катетер Нелатона CH\FR14 | Катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размер CH\FR14 | шт. | 825 |
| 20 | Катетер Нелатона CH\FR12 | Катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размер CH\FR12 | шт. | 459 |
| 21 | Катетер Нелатона CH\FR10 | Катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размер CH\FR10. | шт. | 213 |
| 22 | Катетер Пайпеля | Предназначен для забора эндометрия из полости матки (аспират). Состоит из 2х деталей: поршня с ограничителем и катетера. Катетер имеет закрытый конец с 4-мя боковыми отверстиями. Поршень катетера целиндрической формы с ручкой для удержания и ограничитель глубины введения в катетер. Длина 235мм. Стерильный, одноразовый. Страна производитель-Голландия. Бренд- Apexmed. | шт. | 100 |
| 23 | Катетер Пеццера размер 32 | катетер Пеццера стерильный однократного применения предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря длина 40 см размер 32 | шт. | 55 |
| 24 | Катетер Пеццера размер 34. | катетер Пеццера стерильный однократного применения предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря длина 40 см размер 34. | шт. | 55 |
| 25 | Катетер подключичный (г.Курган) | Катетер подключичный стерильный однократного применения предназначен для катеризации подключичной вены диаметр 1,4мм | шт. | 120 |
| 26 | Катетер Фолея двухходовой размер по Шарьера CH/FR16 | Урологический катетр Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера CH/FR16 | шт. | 1200 |
| 27 | Катетер Фолея двухходовой размер по Шарьера CH/FR18 | Урологический катетр Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера CH/FR18 | шт. | 600 |
| 28 | Катетер Фолея двухходовой размер по Шарьера CH/FR20 | Урологический катетр Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера CH/FR20 | шт. | 600 |
| 29 | Катетер Фолея двухходовой размер по Шарьера CH/FR22 | Урологический катетр Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера CH/FR22 | шт. | 300 |
| 30 | Катетер Фолея двухходовой размер по Шарьера CH/FR24 | Урологический катетр Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера CH/FR24 | шт. | 300 |
| 31 | Катетер Фолея трехходовой размер по шкале Шарьера CH/FR 16, | Урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, размер по шкале Шарьера CH/FR 16, | шт. | 720 |
| 32 | Катетер Фолея трехходовой размер по шкале Шарьера CH/FR 18 | Урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, размер по шкале Шарьера CH/FR 18 | шт. | 240 |
| 33 | Катетер Фолея трехходовой размер по шкале Шарьера CH/FR 20 | Урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, размер по шкале Шарьера CH/FR 20 | шт. | 120 |
| 34 | Катетер Фолея трехходовой размер по шкале Шарьера CH/FR22 | Урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, размер по шкале Шарьера CH/FR22 | шт. | 60 |
| 35 | Катетер Фолея трехходовой размер по шкале Шарьера CH/FR24 | Урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, размер по шкале Шарьера CH/FR24. | шт. | 60 |
| 36 | Кольчужные перчатки размер 7 | Перчатки хирургические кольчужные стерильные предназначены для защиты рук от порезов при работе с инфицированными больными ТУ 9398-008-18078209-2003 размер: № 7 | пар. | 10 |
| 37 | Кольчужные перчатки размер 8 | Перчатки хирургические кольчужные стерильные предназначены для защиты рук от порезов при работе с инфицированными больными ТУ 9398-008-18078209-2003 размер: № 8 | пар. | 20 |
| 38 | Кружка Эсмарха одноразовая Стерильная | Стерильная, индивидуальная упаковка, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного термолабильного поливинилхлорида ,емкость кружки 1500 или 1750 мл, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл. | шт. | 120 |
| 39 | Удлинительная магистраль | Удлинительная магистраль к дозатору шприцевому Luer-lock d-150 см, индивидуальная стерильная упаковка | шт. | 600 |
| 40 | Маска наркозная | Маска анестезиологическая Alba Healthcare (Лицевая наркозная маска с валиком) код FS-606 взрослая | шт. | 20 |
| 41 | Мочеприемник прикроватный о/р | Мочеприемник прикроватный объем 1000 мл, предназначен для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи, изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, стерильный, длина трубки 90 см. | шт. | 120 |
| 42 | Мочеточниковый катетер (левый-синий) №3-8 | Урологический мочеточниковый катетер рентгеноконтрастный (левый-синий) №3-8, однократного применения. | шт. | 120 |
| 43 | Мочеточниковый катетер (правый-красный) №3-8 | Урологический мочеточниковый катетер рентгеноконтрастный , (правый-красный) №3-8 однократного применения. | шт. | 120 |
| 44 | Иглы инъекционные стерильные одноразовые 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый, | Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый, | шт. | 9000 |
| 45 | Иглы инъекционные стерильные одноразовые 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый | Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый | шт. | 9000 |
| 46 | Иглы инъекционные стерильные одноразовые 24G*1 (0,55*25 мм) цвет фиолетовый | Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 24G*1 (0,55*25 мм) цвет фиолетовый | шт. | 8000 |
| 47 | Иглы инъекционные стерильные одноразовые29G (0,33*12,7) | Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 29G (0,33*12,7) | шт. | 7800 |
| 48 | Одноразовый наконечник к кружке Эсмарха взрослый размер 8,0х160 мм | Наконечник для кружки Эсмарха стерильный одноразовый взрослый размер 8,0х160 мм изготовлен из полипропилена предназначен для промывания полостей организма человека. | шт. | 2400 |
| 49 | Перчатки полиэтиленовые | Перчатки полиэтиленовые HDPE прозрачные 100 шт./пакет размер "М» | шт. | 500 |
| 50 | Повязка для фиксации канюль | Стерильная повязка для фиксации канюль 5 см*7,2 см | шт. | 6600 |
| 51 | Устройство для активного дренирования 250 см3 | устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном вместимостью 250 см3 | шт. | 180 |
| 52 | Устройство для активного дренирования 500 см3 | устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном вместимостью 500 см3 | шт. | 180 |
| 53 | Устройство для ирригоскопии | Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое в детский комплект входит: наконечник диаметр 16 мм, зажим, прозрачная трубка длина 1560 мм | шт. | 480 |
| 54 | Шприц Жане | шприц Жане 150 мл инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный, предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента. | шт. | 1500 |
| 55 | Электроды для ЭКГ одноразовые детские артикул 31.1245.21 | H124SG губчатый материал с контактом, покрытым Ag/AgCl, запрессованным коннектором, «быстрый» твердый гидрогель, диаметр 24 мм, 50 шт/уп. | шт. | 100 |
| 56 | Электроды для ЭКГ одноразовые 57*34 мм 50 шт. в упаковке Код 31.1925.21 | ЭКГ электроды с твердым гелем для длительного мониторинга 31.1925.21 Электроды H92SG Вспененный материал с "быстрым" твердым гидрогелем, овальная форма обеспечивает легкое наложение, размер 57 мм х 34 мм, в упаковке 50 шт . | шт. | 18000 |
| 57 | Зонд полимерный одноразовый для толстокишечных промываний к аппарату АМОК | Зонд представляет собой трехканальную, эластичную трубку. Производитель ООО «БЕК». | шт. | 40 |
| 58 | Устройство однократного применения для забора жидкости ФБС | Предназначено для забора жидкости (слюны, слизи т.п.) на бактериологические или другие виды исследований. Устройство включает в себя прозрачный полимерный контейнер, позволяющий контролировать его заполнение и производить визуальную оценку содержимого. Эластичная трубка изготовлена из пластифицированного ПВХ, конец рабочей трубки имеет соответствующую обработку для предотвращения травмирования тканей. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока хранения. | шт. | 50 |
| 59 | Зонд Блэкмора | Применяется для остановки кровотечения из расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка. Представляет собой трехпросветную резиновую трубку. На конце этой трубки находится круглый баллон, чуть выше располагается баллон цилиндрический. Два канала зонда Блекмора служат для раздувания баллонов, третий просвет служит для аспирации желудочного содержимого и контроля эффективности гемостаза. Размер №23. | шт. | 5 |
| 60 | Флакон пенициллиновой ФО-10 мл | Флакон пенициллиновый ФО-10 мл | шт. | 500 |
| 61 | Набор для плевральной пункции | Рleurofix Nr 1 упк-25 шт | упак. | 5 |
| 62 | АЛКО-СКРИН Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне №20 Полоска индикаторная «АЛКО-СКРИН» | Полоска индикаторная «АЛКО-СКРИН» для качественного и полукачественного определения алкоголя в слюне, 20шт/уп. | упак. | 54 |
| 63 | Трубка силиконовая внутренний диаметр 5 мм наружный 8 мм одноканальная | Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 5мм наружный 8мм одноканальная | м | 180 |
| 64 | Трубка силиконовая внутренний диаметр 7 мм наружный 11 мм одноканальная | Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 7мм наружный 11мм одноканальная. | м | 180 |