РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 6 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых  реактивов,  расходных материалов с находящимися на балансе клиники анализаторе  Cobas, автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport производства EKF Diagnostic (Германия), анализатора газов и электролитов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS и OPTI R (Osmetech, США),  должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим аппаратом

Лот№1 Предмет договора: Поставка сывороток диагностических  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во шт. | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код МКГ001 Набор реагентов " Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП)", раствор для диагностических целей" | Раствор для диагностических целей. Назначение: исследование активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации в целях выявления антител к возбудителю сифилиса. Состав: раствор трех высокоочищенных липидов (кардиолипина, лецитина, холестерина) в спирте этиловом абсолютизированном. Комплект: 5 ампул антигена кардиолипинового по 2,0 мл препарата и 1 флакон 70% раствора холин-хлорида с 5,0 мл препарата. Комплект рассчитан на 200 определений. Упаковка: 2 комплекта. | упк | 4 |
| 2 | Код МКГ031 Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, положительная для РСК, лиофилизат для приготовления раствора для диагностических целей, амп. 1 мл. № 10. | Сыворотка контрольная положительная, для РСК. Назначение: для диагностики сифилиса. Упаковка: 10 амп. | упк | 2 |
| 3 | Код 1.1.1.3 Набор реагентов "Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая" (100 мл) | Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая. Назначение: в качестве рост стимулирующего компонента питательных сред для выращивания культур клеток (от 5 до 20% в зависимости от вида клеточных культур и условий их культивирования). Состав: нативная сыворотка, получаемая из крови крупного рогатого скота путем ее свертывания, удаления декантированием сгустков крови и эритроцитов с последующей стерилизующей фильтрацией. | упк | 1 |
| 4 | Код С439 Сыворотка эшерихиозная диагностическая адсорбированая (ОКА, ОКВ, ОКС, ОКД, ОКЕ) | Сыворотки диагностические эшерихиозные адсорбированные сухие поливалентные, 1 амп.х1 мл | упк | 30 |
| 5 | Код МИК001 Сыворотка диагностич. холерная О1 адсорбирован.сухая для реакции агглютинации (РА) (1уп.х1мл.х10амп.) | Сыворотка крови лошади, гипериммунизированная убитыми холерными вибрионами сероваров Инаба и Огава в S-форме, холерными вибрионами non O1 группы в S-R-форме, для реакции агглютинации на стекле и в пробирке. | упк | 1 |
| 6 | КодМИК003 Сыворотка диагностич. холерная ОГАВА адсорбирован.сухая для реакции агглютинации (РА) (1уп.х1 мл.х10амп.) | Сыворотка крови лошади, гипериммунизированная убитыми прогреванием при 100°C холерными вибрионами серовара Огава в S-форме, для реакции агглютинации на стекле и в пробирке. | амп | 1 |
| 7 | Код МИК004 Сыворотка диагностическая холерная ИНАБА адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА) (1уп.х1мл.х10амп.) | Сыворотка крови лошади, гипериммунизированная убитыми прогреванием при 100°C холерными вибрионами серовара Инаб в S-форме, для реакции агглютинации на стекле и в пробирке. | амп | 1 |
| 8 | Код МИК002 Сыворотка диагностич. холерная RO адсорбирован. сухая для реакции агглютинации (РА) (1уп.х1 мл.х10амп.) | Сыворотка крови лошади, гипериммунизированная убитыми прогреванием при 100°C холерными вибрионами серовара Инаб в R-форме, для реакции агглютинации на стекле и в пробирке. | амп | 1 |
| 9 | Код МИК005 Сыворотка диагностич. холерная О1 группы О139 адсорбирован.сухая для реакции агглютинации (РА) (1уп.х1мл.х10амп.) | Сыворотка крови кроликов, иммунизированная О-антигеном V.cholerae O139, убитых нагреванием при 100°C в течение 2 часов, для реакции агглютинации на стекле. | амп | 1 |
| 10 | Код С411 Сыворотки диагностические эшерихиозные ОК типовые сухие кроличьи | Сыворотки диагностические эшерихиозные адсорбированные сухие типовые, 1 амп.х1 мл | амп | 20 |
| 11 | Код С300 Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные (1амп.х2мл) | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, поливалентные, 1 амп.х2 мл | амп | 10 |
| 12 | Код С300 Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) моновалентные (1амп.х2мл) | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, моновалентные, 1 амп.х2 мл | амп | 10 |
| 13 | Код СпВС017 Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) О-поливалентные: редких групп (1амп.х2мл) | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, поливалентные Редких групп, 1 амп.х2 мл | амп | 10 |
| 14 | Код С350 Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) О-типовые (1амп.х2мл) | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, О-типовые, 1 амп.х2 мл | амп | 10 |
| 15 | Код С350 Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕТСАЛ) H-типовые (1амп.х2мл) | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, Н-типовые, 1 амп.х2 мл | амп | 10 |
| 16 | Код С350 Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие дляРА (ПЕТСАЛ) Н-поливалентные (1амп.х2мл) | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные для реакции агглютинации, Н-поливалентные, 1 амп.х2 мл | амп | 2 |

Предмет договора: Лот№2 Поставка санитизационных таблеток и пробирок для анализатора Cobas для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2018 г.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10394246001 Расходные материалы и принадлежности для анализатора иммунохимического электрохемилюминесцентного Cobas е 411 (rack/disk): Расходные материалы: 1. Пробирки для образцов (2мл), 5000 шт. (cobas sample cups (2 ml), 5000 pcs) | 1. Назначение: пластиковые прозрачные одноразовые пробирки для образцов для использования с автоматическими анализаторами. 2. Объем: не менее 2,0 мл. 3. Фасовка: не менее 5000 шт. в упаковке | уп. | 11 |
| 2 | 7293836001 SANITIZATION TABLETS/ Санитизационные таблетки 1упк-50таб) | Таблетки на основе хлора, необходимые для очистки мембраны обратного осмоса систем очистки водые 300. | уп. | 2 |

Предмет договора:Лот№3 Поставка реактивов для анализатора Cobas для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2018 г.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3002721122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроля и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobaslntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 35. Гамма-Глютамилтрансфераза (GGT-2 / GGT Szasz IFCC) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС: 492 ммоль/л, pH 8.25; глицилглицин: 492 ммоль/л; консервант; добавки; Реагент 2: EDTA: L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид: 22.5 ммоль/л; ацетат: 10 ммоль/л, pH 4.5; стабилизаторы, консерванты. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3-1200 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 400. | yn. | 14 |
| 2 | 3004732122Лактатдегидрогеназа (LDHI2 (IFCC) / LDH IFCC) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: УФ-анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: N-метилглюкамин: 400 ммоль/л, pH 9.4 (37 °C); литий лактат: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты; Реагент 2: НАД: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 10-1000 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 300. | УП. | 5 |
| 3 | 3038866322Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 77. ЛПНП Холестерин (LDL_C (2nd gen) / Cholesterol LDL 2nd Gen) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.5; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium spec., рекомбинант): ≥50 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥167 мккат/л; консервант; Реагент 2: Буфер MOPS (3-морфолинопропан сульфоновая кислота): 20.1 ммоль/л, pH 6.8; MgSO4*7H2O: 8.11 ммоль/л; 4-аминоантипирин: 2.46 ммоль/л; холестерин эстераза (Pseudomonas spec.): ≥50 мккат/л; холестерин оксидаза (Brevibacterium spec., рекомбинант): ≥33.3 мккат/л; пероксидаза (хрен): ≥334 мккат/л; детергент; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.10-14.2 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 175. | yn. | 35 |
| 4 | 3039773190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 121. Холестерин (CHOL2 / Cholesterol) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 225 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 10 ммоль/л; холат натрия: 0.6 ммоль/л; 4-аминофеназон: ≥ 0.45 ммоль/л; фенол ≥ 12.6 ммоль/л; полигликолевый эфир жирных спиртов: 3 %; холестеролэстераза (Pseudomonas spec.): ≥ 25 мккат/л (≥ 1.5 Е/мл); холестеролоксидаза (E. coli): ≥ 7.5 мккат/л (≥ 0.45 Е/мл); пероксидаза (хрена): ≥ 12.5 мккат/л (≥ 0.75 Е/мл); стабилизаторы; консервант; 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 7. Диапазон измерений: 0.1-20.7 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 400. | yn. | 80 |
| 5 | 5795397190Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах клинических биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas с (Cobas с 311, cobas 6000, cobas 8000) и Cobas с 111, Cobas Integra 400 plus, Cobas Integra 800 (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), варианты исполнения на 250/400/600 тестов: II. Вариант 2 (на 250 тестов): 1. Кассета с реагентами. | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: Сыворотка, плазма с Li-гепарином, K2-, K3-ЭДТК 3. Принцип метода: Колориметрический диазометод. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфат: 25 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; рН 1.0; Реагент 2: Соль 3,5-дихлорфенилдиазония: ≥ 1.35 ммоль/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 2.5-650 мкмоль/л (0.146-38.0 мг/дл) 8. Количество тестов в наборе: не менее 250. | ШТ | 100 |
| 6 | 3183688122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311. Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobaslntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:3. Альбумин (в сыворотке) (ALB2(BCG) / Albumin BCG) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консервант; Реагент 2: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, рН 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 2-60 г/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. | yn. | 4 |
| 7 | 3183696122Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311. Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 47. Железо (IRON2 / Iron Gen.2) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; детергент; Реагент 2: аскорбат натрия 150 ммоль/л; феррозин: 6 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 6. Диапазон измерений: 0.90-179 мкмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | yn. | 5 |
| 8 | 3183734190Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobaslntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:89. Общий белок (TP2 / Total Protein Gen.2) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; Реагент 2: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 4 недель. 6. Диапазон измерений: 2.0-120 г/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. | yn. | 10 |
| 9 | 3183742122Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobaslntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 6.Амилаза (AMYL2 / alfa-Amylase EPS) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма, моча. 3. Состав набора: Реагент 1: HEPES: 52.4 ммоль/л; хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид кальция: 0.08 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; α-глюкозидаза (бактериальная): ≥ 66.8 мккат/л; pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы; Реагент 2: HEPES: 52.4 ммоль/л; этилиден-G7-PNP: 22 ммоль/л, pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3-1500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 300. | yn. | 5 |
| 10 | 3183807190Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE. 912, 912 ISE, 917 ISE. Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobaslntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:83. Мочевая кислота (UA2 / Uric Acid) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфатный буфер: 0.05 моль/л, pH 7.8; TOOS: 7 ммоль/л; полигликолевый эфир жирного спирта: 4.8 %; аскорбатоксидаза (EC 1.10.3.3; цуккини) ≥ 83.5 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; Реагент 2: Фосфатный буфер: 0.1 моль/л, pH 7.8; гексацианоферрат калия (II): 0.3 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 3 ммоль/л; уриказа (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 мккат/л (25 °C); пероксидаза (ПОД) (EC 1.11.1.7; хрен) ≥ 50 мккат/л (25 °C); стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.2-25.0 мг/дл; Моча: 2.2-275 мг/дл. 7. Количество тестов в наборе: не менее 400. | yn. | 7 |
| 11 | 3333701190Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 125. Щелочная Фосфотаза МФКХ (большая упаковка) (ALP2L (IFCC) / ALP IFCC Large) | 1.Назначение: Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Колориметрический анализ в соответствии со стандартизированным методом. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма 4. Состав набора: Реагент 1: 2-амино-2-метил-1-пропанол: 1.724 моль/л, pH 10.44 (30 °C); ацетат магния: 3.83 ммоль/л; сульфат цинка: 0.766 ммоль/л; N-(2-гидроксиэтил)-этилендиамин ацетилацетоуксусная кислота: 3.83 ммоль/л Реагент: 2 p-нитрофенил фосфат: 132.8 ммоль/л, pH 8.44 (30 °C); консерванты 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: 5-1200 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 400. | yn. | 7 |
| 12 | 4399803190Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 76. ЛПВП Холестерин (HDLC3 / HDL Cholesterol plus 3rd generation) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л; CHES 96.95 ммоль/л, pH 7.4; декстран сульфат: 1.5 г/л; нитрата магния гексагидрат: > 11.7 ммоль/л; HSDA: 0.96 ммоль/л; аскорбатоксидаза (Eupenicillium sp., рекомбинант): > 50 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 16.7 мккат/л; консервант; Реагент 2: HEPES-буфер: 10.07 ммоль/л, pH 7.0; PEG-холестерин эстераза (Pseudonomas spec.): > 3.33 мккат/л; PEG-холестерин оксидаза (Streptomyces sp., рекомбинант): > 127 мккат/л; пероксидаза (хрен): > 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 2.46 ммоль/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 0.08-3.12 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 200. | yn. | 30 |
| 13 | 4460715190Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE. 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobaslntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:84. Мочевина (UREAL) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: NaCl 9 %; Реагент 2: ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, рН 8.6; 2-оксокглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреаза (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; нереактивные стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.5-40 ммоль/л; Моча: 1-2000 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. | yn. | 30 |
| 14 | 4489403190Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 15. Антистрептолизин 0 (ASLOT / Tina-Quant Antistreptolisin O) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения антител к стрептолизину 0 в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: Иммунонефелометрический анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС-буфер: 170 ммоль/л, рН 8.2; Реагент 2: Боратный буфер: 10 ммоль/л, pH 8.2; латексные частицы, покрытые стрептолизином О: 2 мл/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 20-600 МЕ/мл. 8. Количество тестов в наборе: не менее 150. | yn. | 8 |
| 15 | 4524977190Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 63. Креатинкиназа (CKL / Creatine Kinase) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазол: 58.0 ммоль/л; рН 6.00; N-ацетилцистеин: 40.0 ммоль/л; EDTA: 3.00 ммоль/л; АМФ: 10.0 ммоль/л; диаденозин пентафосфат: 24.0 мкмоль/л; НАДФ+: 9.5 ммоль/л; Mg2+: 20.0 ммоль/л; D-глюкоза: 40.0 ммоль/л; консервант; стабилизатор; Реагент 2: EDTA: 3.00 ммоль/л, pH 9.1; ГК (дрожжи): ≥ 600 мккат/л; G6PDH (микробный): ≥ 600 мккат/л; АДФ: 12.0 ммоль/л; креатин фосфат: 180 ммоль/л; N-метилдиэтананоламин: 69.0 ммоль/л; консервант; стабилизатор; детергент. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 7-2000 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 200. | yn. | 6 |
| 16 | 4525299190Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobaslntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 62. Креатинфосфокиназа MB (CKMBL / Creatine Kinase MB) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения каталитической активности субэлемента креатинкиназы-MB (КK-MB) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазол: 58.0 ммоль/л; рН 6.0; N-ацетилцистеин: 40.0 ммоль/л; EDTA: 3.0 ммоль/л; АМФ: 10.0 ммоль/л; диаденозин пентафосфат: 24.0 мкмоль/л; НАДФ+: 9.5 ммоль/л; Mg2+: 20.0 ммоль/л; D-глюкоза: 40.0 ммоль/л; стабилизатор; Реагент 2: EDTA: 3.0 ммоль/л, pH 9.1; ГК (дрожжи): ≥ 600 мккат/л; G6PDH (микробный): ≥ 600 мккат/л; АДФ: 12.0 ммоль/л; креатин фосфат: 180 ммоль/л; N-метилдиэтананоламин: 69.0 ммоль/л; моноклональные антитела крысы, ингибирующие КК-M человека (ингибирующая способность ≥ 2000 Е/л для КК-MM); консервант; стабилизатор; детергент. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 3-500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | yn. | 6 |
| 17 | 4810716190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли И расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 64. Креатинин Яффе (CRFJ2 / Creatinine Jaffe Gen.2) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови человека и моче на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: колориметрический анализ на основе реакции Яффе. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма, моча. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5; консервант; стабилизатор; Реагент 2: пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер. 5. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 7. Диапазон измерений: сыворотка/плазма: 15-2200 мкмоль/л; моча: 375-55000. 8. Количество тестов в наборе: не менее 700 | yn. | 25 |
| 18 | 5589061190 Наборы реагентов для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE. 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 3. Набор реагентов для определения прямого билирубина (BILD2 Bilirubin Direct Gen.2), в составе: R1: Фосфорная кислота, 85 ммоль/л; HEDTA, 4.0 ммоль/л; NaCl, 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9; R2: 3,5- дихлорфенилдиазоний, 1.5 ммоль/л; pH 1.3 | 1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Диазометод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2- и K3-EDTA плазма 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9; Реагент 2: 3,5 Дихлорфенил диазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 6 недель. 7. Диапазон измерений: 1,5-291 мкмоль/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 350. | yn. | 90 |
| 19 | 20764930322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 105. C- реактивный белок (латекс) (CRPLX / С-Reactive Proteine) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения C-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: иммунотурбидиметрический метод с латексным усилением. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Трис-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышиными); консервант; Реагент 2: Частицы латекса, покрытые анти-СРБ (мышиным) в глициновом буфере; консервант 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 7. Диапазон измерений: 1.00-250 мг/л. 8. Количество тестов в наборе: не менее 300. | yn. | 10 |
| 20 | 20764949322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроля и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE. 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 19. Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (ASTL / AST IFCC) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 264 ммоль/л, рН 7.8 (37 °C); L-аспартат: 792 ммоль/л МДГ (бактериальная): ≥24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант; Реагент 2: НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2-оксокглутарат: 94 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5-700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. | yn. | 50 |
| 21 | 20764957322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912,912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 18. Аланиновая трансаминаза МФКХ (ALTL / ALT IFCC) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин и K2-ЭДТА плазма 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L-аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): не менее 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант Реагент: 2-Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: не менее 1.7 ммоль/л; добавки; консервант 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5-700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 500. | yn. | 50 |
| 22 | 20767107322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 111. Триглицериды (TRIGL / Triglycerides) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, K2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 50 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+ : 40 ммоль/л; холат натрия: 0.20 ммоль/л; АТФ ≥ 1.4 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 0.13 ммоль/л; 4-хлорфенол: 4.7 ммоль/л; липаза липопротеин (Pseudomonas spec.): ≥ 83 мккат/л; глицерокиназа (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 мккат/л; оксидаза глицерин фосфата (E. coli): ≥ 41 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 1.6 мккат/л; консервант, стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 0.1-10.0 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 250. | yn. | 15 |
| 23 | 4489241190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 185. Детергент для предупреждения перекрестного переноса для системы Cobas с (NaOH-D cobas с pack (carry over avasion)) | 1. Назначение: готовый к использованию промывочный раствор для пробо- и реагентоотборников автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH 1 моль/л; детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 66 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | yn. | 21 |
| 24 | 4880285190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas e 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 183. Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки (NaOH-D cell wash solution 1 (base wash Detergent 1)) | 1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки реакционных кювет и дозирующих устройств автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH: 1 моль/л, детергент: 4%. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 10 недель. 4. Фасовка: не менее 2 ёмкостей объемом не менее 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | yn. | 9 |
| 25 | 4880307190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 184. Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки (Acid wash - cell wash solution 2 (Acid wash, Detergent 2)) | 1. Назначение: готовый к использованию кислотный раствор для промывки устройст дозирования проб и реагентов автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: буфер; детергент: 310 ммоль/л моногидрата лимонной кислоты. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель. 4. Фасовка: не менее 2 ёмкостей объемом не менее 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | yn. | 5 |
| 26 | 4708725190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 175. Раствор промывочный (NaOH Multiclean) | 1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки пробоотборника или реакционной камеры автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: NaOH: 1 моль/л. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 4 недель. 4. Фасовка: не менее 12 флаконов объемом 59 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | УП. | 3 |
| 27 | 4555040001 Реагенты и расходные материалы к биохимическим анализаторам Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas Integra 400 Plus/800, Cobas с 111/111 ISE, Cobas с 311, Cobas 6000, Modular Analytics:9. Кюветы (Cell 18 Set) (вид 324440) | 1. Назначение: пластиковые многоразовые реакционные кюветы для автоматического биохимического анализатора. 2. Фасовка: не менее 18 сегментов по 11 кювет в упаковке. | yn. | 2 |
| 28 | 5422485190 Реагенты для анализаторов биохимических Hitachi (902, 902ISE, 912, 912ISE, 917ISE), Cobas Integra 400 Plus/800, Cobas с 111/111 ISE, Cobas с 311 и платформ модульных Cobas 6000, Cobas 8000, Modular Analytics: 7. Экотергент, cobas с 311 (EcoTergent, cobas с 311) | 1. Назначение: готовый к использованию реагент для добавления в реакционную ванну автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 4 недель. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 60 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | yn. | 31 |
| 29 | 5117003190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 177. Контроль универсальный I (20x5 мл) (PreciControI ClinChem Multi 1 (20x5ml)) | 1. Назначение: лиофилизованная контрольная сыворотка для проведения процедур контроля качества на автоматических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, стабилизаторы. 3. Содержит компоненты в физиологической концентрации: ACP, ACP-NPP, ACP-P, ALB, ALP, ALT, AMYL, AMYL-P, AST, BIL-D, BIL-T, BUN, Ca, CHE, CHOL, CK, CREA, Fe, GGT, GLDH, GLUC, HBDH, LACT, LDH, LIP, Mg, PHOS, SALI, TG, TP, UA, UREA, CK-MB, Apo-A1, Apo-B, HDL-C, LDL-C, Cl, K, Na, Li, ALBT, ATRYP, ASLO, C3, C4, CERU, CRP, HGLOB, IGA, IGG, IGM, KAPPA, LAMBDA, PREA, TP, TRSF. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 20 флаконов объемом не менее 5 мл. 6. Стабильность компонентов после растворения: не менее 12 часов при +15 - +25°С не менее 5 дней при +2 - +8°С не менее 28 дней при -15 - -25°С (с однократной заморозкой) Стабильность общего билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности в восстановленной контрольной сыворотке крови: не менее 8 часов при +15 - +25°С не менее 24 чаосв при +2 - +8°С не менее 14 дней при -15 - -25°С (с однократн | yn. | 3 |
| 30 | 5117216190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311. Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 178. Контроль универсальный II (20x5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 2 (20x5ml)) | 1. Назначение: лиофилизованная контрольная сыворотка для проведения процедур контроля качества на автоматических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, стабилизаторы. 3. Содержит компоненты в патологической концентрации: ACP, ACP-NPP, ACP-P, ALB, ALP, ALT, AMYL, AMYL-P, AST, BIL-D, BIL-T, BUN, Ca, CHE, CHOL, CK, CREA, Fe, GGT, GLDH, GLUC, HBDH, LACT, LDH, LIP, Mg, PHOS, SALI, TG, TP, UA, UREA, CK-MB, Apo-A1, Apo-B, HDL-C, LDL-C, Cl, K, Na, Li, ALBT, ATRYP, ASLO, C3, C4, CERU, CRP, HGLOB, IGA, IGG, IGM, KAPPA, LAMBDA, PREA, TP, TRSF. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: не менее 20 флаконов объемом не менее 5 мл. 6. Стабильность компонентов после растворения: не менее 12 часов при +15 - +25°С не менее 5 дней при +2 - +8°С не менее 28 дней при -15 - -25°С (с однократной заморозкой) Стабильность общего билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности в восстановленной контрольной сыворотке крови: не менее 8 часов при +15 - +25°С не менее 24 чаосв при +2 - +8°С не менее 14 дней при -15 - -25°С (с однократно | yn. | 3 |
| 31 | 11355279216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 135. Калибратор белков для автоматизированных систем (Calibrator f.a.s. Protein) | 1. Назначение:жидкий готовый к применению калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: сыворотка крови человека с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: alpa 1 Antitrypsin, AAGP, Haptoglobin, IgA, IgG, IgM, C3, C4, Kappa light, Lambda light, CRP, CRP-LX, CRP-HS, Transferrin, Ferritin. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 5 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: не менее 4 недель при +2-+8 °C; | yn. | 3 |
| 32 | 10759350190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 133. Калибратор для автоматизированных систем (Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)) | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: альбумин, холестерол, билирубин прямой, билирубин общий, глюкоза, железо, ОЖСС, кальций, креатинин, лактат, триглицериды, фосфор, магний, мочевая кислота, мочевина, общий белок, креатининкиназа, ЛДГ, АЛТ, амилаза, липаза, холинэстераза, щелочная фосфатаза, амилаза панкреатическая, АСТ, ГГТ. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 12 флаконов объемом не менее 3 мл. | yn. | 3 |
| 33 | 11447394216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 134. Калибратор для автоматизированных систем СК-МВ (Calibrator f.a.s. СК-МВ) | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов определения СК-МВ на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированный калибратор на основе альбумина бычьей сыворотки с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методики: CK-MB. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 24 часов при +15-+25 °C; не менее 2 дней при +2-+8 °C; не менее 4 недель при -15--25 °C (с однократной заморозкой). | yn. | 3 |
| 34 | 12172623122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 139. Калибратор липидов (C.f.a.s. Lipids) | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: Аполипопротеин A1, Аполипопротеин B, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 8 часов при +15-+25 °C; не менее 5 дней при +2-+8 °C; не менее 4 недель при -15--25 °C (с однократной заморозкой). | yn. | 3 |
| 35 | 3555941190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 141. Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин) (C.f.a.s. РАС) | 1. Назначение: лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения (преальбумин, антистептолизин О, церулоплазмин); стабилизаторы, консерванты. 3. Предназначен для калибровки методик: преальбумин, АСЛО, церулоплазмин. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: не менее 3 флаконов объемом не менее 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: не менее 8 часов при +15-+25 °C; не менее 2 дней при +2-+8 °C; не менее 2 недель при -15--25 °C; | yn. | 3 |
| 36 | 4489357190 Реагенты, стандарты, калибраторы, конгроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas с 311, Cobas с 111, Cobas с 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 187. Дилюент NaCl 9% для системы Cobas с (NaCl Diluent Cobas с pack) | 1. Назначение: дилюент для образцов. 2. Состав: 9% NaCl 3. Стабильность на борту анализатора: не менее 12 недель 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом не менее 50 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | yn. | 4 |
| 37 | 4536355190 Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC / Unsaturated Iron Binding Capacity) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови и плазмы человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Хлорид железа: 62 мкмоль/л; гидрокарбонат натрия: 75 ммоль/л; Трис-буфер: 375 ммоль/л, pH 8.4; консервант; Реагент 2: Феррозин: 20 ммоль/л; гидроксиламин: 160 ммоль/л, pH 2.5 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: не менее 8 недель. 6. Диапазон измерений: 3-125 мкмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: не менее 100. | yn. | 9 |
| 38 | 12146401216 Калибратор для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей свособности (UIBC) на анализаторах биохимических Cobas с 311, Cobas Integra 400 plus, Cobas Integra 800 и платформах модульных cobas 6000, cobas 8000 (Fe Standard, Roche/Hitachi) | 1. Назначение: калибратор на основе водного раствора для калибровки методики определения НЖСС на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: 0.09 ммоль/л железистый сульфат аммония, разбавленная серная кислота. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: флакон объемом не менее 75 мл. 5. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: до конца срока годности при +15-+25 °C. | yn. | 2 |

Предмет договора: Лот№4 Поставка расходных материалов для автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport производства EKF Diagnostic (Германия) для нужд КДЛ ООО «Медсервис» в 2018 г.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор мульти-стандарт 12 ммоль в пробирках, уп./100×2 мл | Раствор мульти-стандарт для измерения глюкозы/лактата. В наборене не менее 100 пробирок типа Эппендорф объемом не менее 2 мл, заполненные на 2 мл раствора глюкозы 12 ммоль. Состав р-ра: раствор глюкозы 12 ммоль/л в фосфатном буфере PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | уп | 5 |
| 2 | Раствор РедиКонПат для глюкозы и лактата в пробирках (патология), 25×1 мл. 5130-6162 | Контрольный раствор (патология) , готовый к использованию. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл коричневого цвета, заполненные 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | уп | 4 |
| 3 | Раствор РедиКонНорм для глюкозы и лактата в пробирках (норма), 25×1 мл. 5130-6152 | Контрольный раствор (норма) , готовый к использованию. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | уп | 4 |
| 4 | Раствор глюкоза/лактат системный 5 л 0201-0002-026 | Раствор глюкоза/лактат системный для измерения глюкозы/лактата на анализаторе, пластмассовый флакон прямоугольной формы, объемом не менее 5л. Состав р-ра: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | уп | 6 |
| 5 | Чип-сенсор Глюкоза II типа 5206-3011 | Чип-сенсор глюкоза II типа для измерения глюкозы на анализаторе, представляет собой прямоугольную керамическую подложку с электродом и нанесённым на неё ферментом. Состав: глюкозооксидазу, фосфатный буфер, нереактивные добавки, формирующий комплекс. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | шт | 2 |
| 6 | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами 20 мкл в пробирках, 1000 шт/уп 0209-0100-012 | Раствор для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. В наборе не менее 1000 пробирок типа Эппендорф объемом не менее 2 мл, заполненных на 1 мл гемолизирующем раствором и не менее 1000 пластиковых капилляров объемом по 20 мкл, расфасованные по 100 шт. в пластиковые контейнеры. В состав упаковки должна входить ключ-карта на не менее 5000 исследований, используемая для активации анализатора. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | уп | 30 |

Предмет договора: Лот№5Поставка  расходных материалов для анализатора газов и электролитов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS и OPTI R (Osmetech, США)  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артикул BP7559 Измерительные кассеты типа E-CI(pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Cl, 25 шт/упак., OPTI CCA, CCA-TS) | упак | 6 | Для измерения pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Cl. Кассеты одноразового использования для выполнения анализа.Оптодный принцип измерения.Состав: Водный буферный раствор 0.2 мл HEPES-бикарбоната с биоцидами. 25 поликарбоновых кассет в картонной упаковке. Каждая кассета индивидуально помещена в фольгированную вакуумную упаковку. |
| 2 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулоне 57 мм х 30 м, без сетки (для анализаторов), 57х30х12) | рулон | 10 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулоне 57 мм * 30 м, без сетки (для анализатора) |
| 3 | Флаконы с газом (OPTI CCA, CCA- TS, R), BP7001 | шт | 2 | Газовый балон (Bottle Gas) для анализаторов газов и электролитов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS и OPTI R. |

Предмет договора:Лот№6 Поставка  расходных материалов для селективного автоматического анализатора-коагулометра Destiny Plus (Tcoag, Ирландия,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис» )  в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропробирка тип эппендорф с крышкой на петле, ПП, объем 1,5 мл., бесцветная (нейтральная), для ПЦР –работ. | Микропробирка серии PCR Rerformance Tested, нестерильная. Материал: полипропилен повышенной прозрачности. Цвет прозрачный (нейтральный). Наличие крышки на петле и замка-защелки крышки. Высота не более 39 мм. Диаметр не более 11 мм. Объем не менее 1,5 мл. Для проведения ПЦР анализов в лаборатории. | шт. | 500 |
| 2 | Наконечник PP нестерильный, с фильтром, объем 100-1000 мкл., РР, для ПЦР –работ. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, 100-1000 мкл, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Biohit, Socorex, Titertek Plus, Brand, Oxford. | шт. | 600 |
| 3 | Наконечник PP нестерильный, с фильтром, объем 250 мкл., РР, для ПЦР –работ. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, 250 мкл, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Biohit, Socorex, Titertek Plus, Brand, Oxford. | шт. | 600 |
| 4 | Наконечник PP нестерильный, объем 200 мкл., РР | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, 200 мкл. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Titertek Plus, Socorex, Brand, Oxford 8000, Benchmate. | упк | 48000 |
| 5 | Наконечник PP нестерильный, с фильтром, объем 10 мкл., РР, для ПЦР –работ. | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 10 - не более 20 мкл, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Biohit, Socorex, Titertek Plus, Brand, Oxford. | шт. | 2880 |